南通市八一中学空调维保服务项目

比价文件

项目编号：BYZX202503

采购人：南通市八一中学

2025年9月8日

目  录

第一部分  比价公告	1

第二部分  比价须知	3

第三部分  项目需求及相关要求	7

第四部分  比价程序和内容	14

第五部分  合同授予	22

第六部分  响应文件组成及格式	23

- 第一部分  比价公告

南通市八一中学空调维保服务项目进行比价采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标响应。

一、项目名称：南通市八一中学空调维保服务项目

二、采购预算：本项目采购预算为2.7万元，最高限价2.7万元。 投标报价超过最高限价的为无效投标。

三、项目需求：详见比价文件及其附件。

四、投标供应商资格要求

（一）供应商参加比价应当具备的条件：

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商其他资格要求及应提供的资料：

1.供应商必须具有空调安装维修能力，提供相关证明材料。

2.供应商必须提供空调售后服务资质证书或者其服务员工（提供劳动合同）具有空调安装维修工作证。

3.投标人需到现场勘查，投标时提供现场勘查证明文件（现场勘察函到现场勘察时领取）。

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

5.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加比价，一经发现，将视同围标处理。

请各供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在比价响应文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与比价所产生的一切后果由比价供应商自行承担。

- 五、比价响应文件的获取和递交

1.比价文件获取时间为本公告发出之日至2025年9月15日14时00分；

2.比价文件及澄清、答疑（如有）等所有相关资料获取方式：在南通市教育局网站本公告的附件中直接下载。

3.比价供应商必须在2025年 9月 15日 14时 00分前，将比价响应文件送达指定地点，拒绝接收在截止时间后递交的比价响应文件。

4.地点：崇川区观阳路129号，南通市八一中学底楼合班教室。

- 七、比价保证金：无

- 八、比价响应文件有效期：45个日历天（从响应文件接收截止之日算起）。

- 九、履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。

- 十、其他：

1.对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复，没有质疑视为充分了解现场条件，并在比价报价时考虑相关费用。

2.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

- 十一、联系方式

招 标 人：南通市八一中学

联 系 人：沈老师，电话：15335059763

王先生：18932219758（现场勘察函领取联系人）

- 第二部分  比价须知

- 一、本比价文件解释

1.供应商获取比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在比价文件发布后1日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.供应商应认真审阅比价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。

3.采购人、采购代理机构可以对已发出的比价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收比价文件的供应商。

4.比价供应商由于对比价文件的任何推论和误解以及采购人、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比价供应商自负。

5.比价文件的解释权属于代理机构。

- 二、响应文件的编写及装订

1.响应文件的组成（参见第七部分），参加响应比价供应商按比价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应比价供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

2.响应文件的资格审查文件和商务标文件各自装订成册。

特别提示：商务标文件必须单独装订和封装，不得出现在资格审查文件之中。

- 三、响应文件的份数和签署

1.比价供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样。

2.响应文件的第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务标”，第一册、第二册应分别密封。

3.响应文件正本（须用不能擦去的墨水书写或打印）须按比价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

4.响应比价的供应商须携带要求的资格材料原件供比价小组资格审查比价用。

- 四、响应文件的密封及标记

1.响应比价的供应商须将本项目比价响应文件“资格审查文件”和“商务标”分别单独密封。

2.密封后，应在每一密封的比价响应文件上明确标注比价项目名称、“资格审查文件”或“商务标”、比价供应商的全称、日期，并加盖比价供应商的公章。

- 五、报价综合说明

1.本项目报价均须以人民币为币种。一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.本项目采用下列 固定总价 方式，若非合同条款中另有规定，经投标的中标价格，在合同实施期间不因市场变化的任何因素而变动。

3.比价报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第41条的规定。

4.比价供应商应详细阅读比价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关服务方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。

5.合格供应商对投标项目作出现场报价（含最终报价），现场报价不少于一轮。供应商的现场报价在货物（服务）数量没有增加，配置、服务标准没有重大提高的情况下，各供应商的现场第一轮报价不得高于其投标文件中的书面报价且下一轮报价不得高于上一轮报价。否则，比价小组有权拒绝该比价报价并不再给予报价补救机会。

6.投标响应报价包括：投标供应商响应本项目服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括响应及完成委托服务所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料配件、差旅费、交通费、办公费、代理服务费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本磋商文件规定的各项应有费用。

- 六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前将响应文件送达至指定地点。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

七、《成交通知书》一经发出，采购人不得改变成交结果，成交供应商放弃成交的，比价保证金不予退还并承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 八、比价保证金：无

- 九、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

- 十、比价响应文件及比价费用

1.比价程序顺利进行后，所有的比价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2.无论比价过程和结果如何，参加比价的供应商自行承担与本次项目比价有关的全部费用。

- 十一、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三部分  项目需求及相关要求

采购人2025年9月-2026年8月校内所有空调维保服务,服务质量优秀单位可根据相关规定续订下一年度服务合同。

一、背景概述、实现功能要求

1.项目内容：《南通市八一中学空调维护与保养》

2.功能实现

为了确保南通市八一中学校区各空调的正常运行，发生故障时及时排除，现对南通市八一中学校区使用的空调维护保养进行采购，确定维保单位。

- 空调的主要种类与数量：

项目清单

| 序号 | 场所 | 空调形式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合教学楼 | 2P挂机 | 30 | 台 |
| 2 |  | 2P柜机 | 2 | 台 |
| 3 |  | 3P柜机 | 10 | 台 |
| 4 |  | 3P挂机 | 77 | 台 |
| 5 | 体育馆 | 2P挂机 | 2 | 台 |
| 6 |  | 5P柜机 | 5 | 台 |
| 7 | 合班教室 | 2P挂机 | 2 | 台 |
| 8 |  | 5P柜机 | 8 | 台 |
| 9 | 行政办公楼 | 2P挂机 | 15 | 台 |
| 10 |  | 2P柜机 | 3 | 台 |
| 11 |  | 5P柜机 | 1 | 台 |
| 12 |  | 机房恒温空调 | 1 | 台 |
| 13 | 宏观楼 | 分体式空调 | 2 | 台 |
| 14 |  | 中央空调 | 8 | 台 |
| 15 | 食堂 | 1P挂机 | 1 | 台 |
| 16 | 传达室 | 1.5P挂机 | 1 | 台 |
| 17 |  | 2P挂机 | 3 | 台 |
| 18 | 中央空调主机、出风口 （合计主机19台，79个风口，79个风口中含嵌入式内机56台，一拖一风管机7台，风口16个。） | 食堂一层 | 19 | 台 |
| 19 |  | 食堂二层 | 56 | 台 |
| 20 |  | 食堂三层 | 8 | 台 |
| 21 |  | 行政楼二层（一拖一风管机） | 3 | 台 |
| 22 |  | 图文楼一层 | 1 | 台 |
| 23 |  | 图文楼二层 | 50 | 台 |
| 24 |  | 图文楼三层 | 6 | 台 |
| 25 |  | 报告厅 | 5 | 台 |
| 26 |  |  |  |  |

注：1、中央空调品牌为海信，其余柜机、挂机等以格力、美的为主。

2、以上数据仅供报价参考使用，请参加投标的单位亲自到现场勘察，空调具体数量以及地点以招标单位现场实际设置数量为准。如因学校发展需要，新增空调机也在本次服务范围之内。

二、空调使用地点

1.南通市八一中学校园内（崇川区观阳路129号）

2.供应商在投标前自行前往现场，进行现场踏勘。校方不接受维修过程中任何无理由增加费用的要求，请慎重报价。

三、报价范围

维保费用包括校内所有空调一年两次的清洗保养，空调出现问题时所需材料、校内所有空调简单配件（电容、继电器、管温、环温、水管、包扎带、四通阀线圈、家用空调电机、接收器、风叶等）更换和人工等所有费用。维修中更换主要配件费用另计。

- 维护保养期限：

一采三年，维保合同采取一年一订，如成交供应商未按合同条款履约的，采购单位可单方终止合同。服务质量优秀单位可根据相关规定续订下一年度服务合同。

五、空调维保内容：

（一）每年五月上旬和十一月上旬对所有空调进行系统检查维保，对每台空调做好维保记录交由校方签字确认，具体内容如下：

1.冷媒系统

a. 冷媒管路接口泄漏检查；

b.冷媒系统压力测定；

c.冷媒系统部件/紧固件的确认；

d.冷媒系统冷媒量的确认；

e.压缩机所属电磁阀动作状况的检查；

f.热交换器的清洁保养；

2.电气系统

a.机组工作电压的测定；

b. 压缩机绝缘阻值的测定；

c. 压缩机运转/震动音的判定；

d. 加热器工作状况的测定；

f.盘管侧热敏电阻阻值的测定；

g.控制线路的检查及修复（断裂，短路，破损）；

h.保护装置部件状态的确认和调整。

3.运转状态的确认

a.吸入/排出温度的测定；

b.过滤网的清洗、消毒；

c.排水管的检查、冲洗；

d.外观检查污染清扫；

e.积水盘的清洗；

f.排水泵的运转确认；

g.风扇运转的测定；

h.点检表的制作。

4.其他

a.水系统水过滤器的拆洗修复；

b.风冷热泵机组冷凝器铝翅片的清洗；

c.室内送回风口的清洗。

（二）空调运行期间，应做好巡检工作，每季向采购单位递交巡检报告一份；巡检期间，主要做好如下工作：

1.检查确认通常的运行条件和运行状态；

2.记录运行状态，并进行数据分析，找出不合理的地方；

3.按要求调节运行控制；

（三）发生应急维修情况的，成交供应商在接到报修电话后的三小时内必须赶到现场处理故障，否则视为违约，由此造成的损失由成交供应商负责。

六、维保要求

1.确保机组良好的运行状态。

2.质保期自空调维修完工验收签字之日计算，主要部件：压缩机、四通阀、底座、蒸发器、过冷组件、柜机背板或侧板、冷凝器，质保期一年。一般部件质保期半年；质保期内部件免费更换。

3.拟派维保服务人员须为供应商的正式员工，并具有行政部门或行业主管部门颁发的制冷上岗证、电工上岗证，至少一人。

4.成交供应商对采购人的空调系统进行维保。成交供应商负责空调的正常使用，通过对采购人空调的日常维护以及维修等服务，使采购人设备正常、安全地运行。成交供应商接到报修通知后，必须1小时内响应，2小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接更换，满足采购人的正常使用要求。一般故障成交供应商应在24小时内解决，重大故障成交供应商应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方可协商确定。如遇故障时，成交供应商无法按需提供服务，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的所有费用由成交供应商承担，如成交供应商拒不承担，采购人可从服务费中扣除此费用。

5.在采购单位有重要活动时，成交供应商应派维修人员到现场进行配合。

6.每年免费为采购单位操作人员提供空调相关技术咨询与培训。

7.成交供应商在本项目上的服务人员需相应固定，投标文件中应包含维保负责人员名单、联系方式等资料。

七、配件、材料更换

1.维保过程中发生的另行计价配件和消耗性材料。

2.另行计价配件指在空调维修过程中，必须更换的设备配件，所产生的材料费由采购单位承担，价格确定依据：拆机、装机、变频内机主板、变频外机主板、原装压缩机、功率模块、风机电机、风机模块、电子膨胀阀等主要配件由学校采购，也可以委托中标供应商采购，供应商提供价格依据，如空调品牌售后服务单位报价单。其余配件和辅材价格参考江苏省政府采购网空调框架协议的价格，供应商提供网站截图作为支付依据。主要配件更换必须事先征得采购单位同意，由采购单位负责人签字确认。主要配件报价不计入本次竟谈比价范畴。

3.消耗材料指维保过程中使用的材料，如保养过程中冷冻油、电磁接触器、油漆、螺丝、螺栓等标准件、电气熔断丝、保险管、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等所产生的材料配件费用由中标单位承担。

4.发生空调改造性质的维修，所有配件材料和人工费用全部由采购单位承担。

5.中央空调只接受压缩机、电脑版、功率模块的费用报销，由维保单位提供维修清单明细、经业主根据市场行情价签字确认后方可施工。

6.家用空调部分涉及到更换电容、更换继电器、更换风叶、更换空调管温、更换环温、更换接收器、维修电脑版、空调烧焊补氟、更换水管、跟换电源插头、普通维修、一年两次的空调室外、内机保养等部分均为免费，请投标单位报价时慎重考虑。

八、其他事项：

1.成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

2.成交供应商为采购人提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购方无关。

3.工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。

4.合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购人工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购人因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

5.采购单位只承担列举的维修更换配件材料费用，未列举的维修材料如冷冻油、电磁接触器、油漆、螺丝、螺栓等标准件、电气熔断丝、保险管、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等所产生的材料配件费用、人工费、税金等其他费用均由成交供应商承担。

6.服务费每年度结算一次，具体由采购人和成交供应商在签订合同时确定。

- 第四部分  比价程序和内容

- 一、代理机构组织比价

1.本项目比价依《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关法律法规成立比价小组。比价小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成。

- 二、比价

1.比价时间：2025年9月15日14时00分。

2.比价地点：崇川区观阳路129号，南通市八一中学会议室，如有变动另行通知。

3.开标后比价响应供应商不得撤回投标，否则向上级主管部门汇报，申请将其列入黑名单。

4.比价响应供应商不足3家的不得开标。

5.资格审查时间：比价开始后当即开始。

6.资格审查标准

资格后审审查标准一览表

| 序号 | 资格后审材料文件清单 | 标准：唯一性 条件判断 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效的营业执照（副本）复印件（须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 2 | 法定代表人参加比价的，必须提供法定代表人身份证明原件及本人身份证原件的复印件（格式附后，须加盖公章）；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被委托授权人身份证原件的复印件（格式附后，须加盖公章）。 | 是（√）否（×） |
| 3 | 供应商必须具有空调安装维修能力，提供相关证明材料。 | 是（√）否（×） |
| 4 | 供应商必须提供空调售后服务资质证书或者其服务员工（提供劳动合同）具有空调安装维修工作证。 | 是（√）否（×） |
| 5 | 投标人需到现场勘查，提供现场勘查证明文件。 | 是（√）否（×） |
| 6 | 符合政府采购法22条规定的声明。 | 是（√）否（×） |
| 7 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的申明（格式附后）。 | 是（√）否（×） |

【特别提醒】上述表格中的各项证明材料,应提供相应的原件备查。

- 三、评标

（一）评标比价事项

1.评标比价时间：资审后当即开始；

2.比价小组负责具体的评标比价事务，并独立履行以下职责：

（1）审查比价供应商的响应文件是否符合比价文件的要求，并做出评价；

（2）可以要求比价供应商对比价响应文件涉及到的有关事项做出解释或澄清；

（3）按比价文件载明的方法，经评审比价后，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的供应商为本项目成交人；

（4）编写评审报告，评审有关记录由比价小组成员签名，存档备查；

（5）采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较比价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向比价供应商或与评审比价比较工作无关的及其第三方及人员泄露；

（6）在比价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，比价供应商对采购人和比价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。

3.比价小组成员应当履行下列义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）参与评审报告的起草；

（4）对评审比价过程和结果，以及比价供应商的商业秘密保密；

（5）告知采购人在评审过程中发现的比价供应商的违法违规行为；

（6）配合采购人答复比价供应商提出的质疑，配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

（二）评审比价原则

1.评审基本原则：比价小组依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》以及有关政府采购的相关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行比价评审。

2.比价小组将按照规定只对通过资格审查合格的比价供应商的比价响应文件进行评审和比较。

3.比价小组根据比价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应比价文件要求的比价供应商进行比价。未实质性响应比价文件要求的比价响应文件按无效处理，比价小组应当告知有关比价供应商。

4.比价小组所有成员应当集中与每个比价供应商分别进行比价，给予所有比价供应商平等的比价机会。

5.在比价过程中，比价小组可以根据比价文件和比价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动比价文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.对比价文件作出的实质性变动是比价文件的有效组成部分，比价小组应当及时以书面形式同时通知所有比价供应商。

7.比价供应商应当按照比价文件的变动情况和比价小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被委托授权人签字或者加盖公章。由被委托授权人签字的，应当附法定代表人授权书。比价供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8.比价文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，比价结束后，比价小组应当要求所有继续参加比价的比价供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的比价供应商不得少于3家。

9.比价文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经比价由比价供应商提供最终设计方案或解决方案的，比价结束后，比价小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上比价供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10.公开招标的货物、服务采购项目，因招标过程中提交比价响应文件或者经评审实质性响应比价文件要求的供应商只有两家，而报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行比价采购的，提交最后报价的比价供应商可以是2家。

11.最终报价是比价供应商响应文件的有效组成部分。

12.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据比价情况退出比价，但须以书面形式说明退出比价的原因。

13.在比价中，比价的任何一方不得透露与比价有关的其他比价供应商的技术资料、价格和其他信息。

14.除非在比价中比价小组对用户需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购人不接受高于首次比价报价的最终报价。

15.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一采购项目相同标段的比价活动，一经发现，将视同串标处理。

（三）评定方法

资格审查通过的供应商方可进入价格标的评审。

比价小组在提交最后报价的供应商中，根据报价文件均能满足采购文件实质性响应要求且符合国家规定的最终有效报价最低的原则确定成交供应商，并编写评审报告。

报价原则：最终报价＜比价响应文件中的报价＜采购预算（本项目采取固定总价报价。供应商报价不得超过最高限价。）

本比价文件未尽事宜，由评标委员会商定。

（四）评审比价步骤

1.比价小组对每个符合资格要求的比价供应商的比价响应文件内容进行评审是否满足比价文件的要求。

2.比价小组集中与每个比价供应商分别进行比价：内容主要是对比价响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认等。报价文件中的报价作为最终比价报价。比价文件有实质性变动的，比价小组应当以书面形式通知所有比价供应商。

3.比价结束后，采购人从比价小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且最后报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加比价的未成交的供应商。

4.比价小组对比价供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应比价文件，技术和商务部分均满足比价文件的前提下，比价小组将各比价供应商的报价从低到高排序，排名第一的推荐为成交人。报价相同时，由比价小组现场抽签确定成交人。

（五）关于比价价格评审

1.本项目采用 最低评标价法 。即指以价格为主要因素确定成交人的评标方法。原则即为：在全部满足比价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第三十八条第五款内“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

2.本次采购项目采取最高限价，报价超出最高限价，作无效比价响应处理。

3.价格评审内容包括分析项目需求评估报告的报价是否合理，价格所含范围是否完整，有无重大错漏项。如果供应商的响应产品清单中有漏项并构成未实质性响应比价文件要求的，按无效比价处理。

4.比价小组认为供应商报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其“在评标现场”合理的时间内提供“书面”说明，必要时提交“相关证明”材料；被要求的供应商不能证明其“报价合理性”的，比价小组应当将其作为无效比价处理。

5.在比价过程中，比价供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由比价供应商的法人代表或被委托受权人签署后生效，比价供应商受其约束。

（六）关于比价评审其他事项

1.比价小组对比价响应文件的判定，只依据比价响应文件内容本身，不依靠比价采购活动开始后的任何外来证明。

2.比价采购活动开始后，比价小组成员对比价文件的细则若有争议，由比价小组成员集体讨论确定。比价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的比价小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

3.比价小组对评标未尽情况有最终解释权,且对落标的比价供应商不做落标原因解释。

- 四、出现下列情形之一的，作无效比价处理

1.比价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及资料不齐全的；

2.比价响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3.比价响应文件资格审查部分、技术部分出现比价报价的内容；

4.不具备比价文件规定的资格要求的；

5.比价响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6.项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7.比价响应报价超出项目最高限价的；

8.被认定为低于成本报价而比价竞标的；

9.供应商的比价报价高于自己前一轮的。

10.不同供应商的比价响应文件以及比价响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

11.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

12.比价响应文件关键内容模糊、无法辨认；

13.不符合法律、法规和比价文件中规定的实质性响应要求的；

14.比价小组认定为其他情况可确定为无效投标的。

- 五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；

2.因情况变化，不再符合规定的比价采购方式所适用情形的；

3.供应商或经评审符合要求的供应商不足3家的；

4.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.因重大变故，采购任务取消的。

- 六、出现下列情形之一的，当次比价采购活动终止，发布项目中止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的比价采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.在采购项目比价评审过程中，实质性响应比价文件要求的比价供应商不足3家的。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交比价响应文件或者经评审实质性响应比价文件要求的供应商只有两家，采购人按照规定报经本级财政部门批准后改为与该两家供应商进行比价采购的情形除外。

- 七、成交通知

比价结束后，成交结果将在指定媒体上公告1个工作日，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

- 第五部分  合同授予

一、由于项目时间紧迫，成交供应商和采购人在发出《成交通知书》后7日内按照采购文件确定的事项签订合同。合同一式陆份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

- 第六部分  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务标两部分组成。本次比价项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

（一）资格审查文件（单独装订密封）

1.法定代表人身份证明书原件（格式见附件一）、法定代表人身份证复印件（原件随身备查）（法定代表人参加开标需提供）；

2.法定代表人针对本项目的授权委托书原件（格式见附件二），比价代表本人身份证复印件（原件随身备查）（授权委托人参加开标需提供）；

3.企业有效的营业执照；

4.供应商必须提供空调售后服务资质证书或者其服务员工（提供劳动合同）具有空调安装维修工作证。

5.投标人需到现场勘查，投标时提供现场勘查证明文件（现场勘察函到现场勘察时领取）；

6.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件四）；

7.符合政府采购法22条规定的声明；

8.比价供应商认为须提供的其它资格审查文件。

以上材料提供复印件加盖单位公章，并携带原件备查。

（二）商务标文件（单独装订密封），投标函不得出现在资格审查文件中：

1.投标函（格式见附件五）；

2.报价一览表（格式见附件六）；

3.主要配件报价一览表。

附件1：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名：   性别：  年龄：   职务：

系  的法定代表人。

特此证明。

比价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托      （单位名称）   的    （姓名）    为我公司签署本工程的比价响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的比价响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

比价供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

注: 如为委托代理人参加投标时，将身份证原件带至开标现场备查。

附件3：

符合政府采购法22条规定的书面声明

南通市八一中学：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

贵方组织的          (项目名称），我单位       (在下划线上如实填写：符合或不符合）政府采购法22条规定基本条件：

1.具备独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

比价供应商（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件4：

无重大违法记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

比价供应商（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

附件5：

投 标 函

南通市八一中学：

依据贵单位         （招标项目名称)项目比价招标采购的邀请，我方授权       （姓名）      （职务）为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次投标的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方现愿意以人民币(大写)         元（RMB¥      元）的投标报价，并愿意按照比价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容。

2、我方已经详细审查了全部比价文件，我方已完全清晰理解比价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我方愿意提供采购人在比价文件中要求的所有资料。

4、我方承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我方尊重评标小组所作的评定结果，同时也清楚理解到投标报价最低并非意味着必定获得中标资格。

6、一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

比价供应商（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 附件6：

- 报价一览表

- 项目名称：

| 序号 | 项目 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。总报价不得超过2.7万元。

（2）报价（以人民币计价）包括完成本项目的全部费用及相关服务费等。即包括响应及完成委托服务所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、配件、差旅费、交通费、办公费、代理服务费及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本磋商文件规定的各项应有费用。