**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **南通市第二中学配电间维保服务清单及报价** | | | | | |
| 序号 | 设备及检修项目名称 | 单位 | 工程量 | 工程质量、验收标准 |  |
| 1 | 干式变压器调试 | 台 | 4 | 1.GB50150-91、GB50168-92、GB50169-92、GB50171-92、GB50172-92、GB50173-92、GBJ147-90、GBJ148-90、GBJ149-90。2.检修内容参照国家电力行业标准《电力设备预防试验规程》DL/T596-1996执行。 3.按江苏电力公司南通供电分公司有关规定执行。 |  |
| 2 | 低压开关调试 | 只 | 若干 |
| 3 | 10KV高压柜试验 | 台 | 15 |
| 4 | 10KV主、备电源高压电缆试验 | 组 | 2 |
| 5 | 避雷器试验 | 组 | 2 |
| 6 | 继电保护试验 | 系统 | 6 |
| 7 | 变电所接地网测试 | 系统 | 2 |
| 8 | 低压电容器试验 | 组 | 4 |
| 9 | 开关柜螺丝检查及紧固 | 项 | 1 |
| 10 | 设备卫生清洁工作 | 项 | 1 |
| 11 | 低压开关贴标牌 | 只 | 若干 |  |  |
| 12 | 小配电间贴标牌 | 只 | 若干 |  |  |
| 13 | 其他 | 项 | 1 | 安全施工、利润、税金等 |  |
| 说明：1.具体数量以采购单位实际为准。  2. 报价包含人工费、税费、管理费、交通费、技术服务费等一切费用。 | | | | | |

维保服务报价（总价）： 大写： 小写：

单位名称及盖章：

年 月 日