南通市苏锡通园区实验中学监控升级设备采购询价项目

具体需求（要求）

招标人南通市苏锡通园区实验中学监控升级设备采购进行采购招标。投标供应商需仔细研读招标文件，以充分了解招标人招标需求，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1、符合政府采购法22条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照复印件，营业执照需包含本项目服务内容）；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件的要求，本项目对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

二、商务要求：

1、签订合同：自采购人中标（成交）通知书发出之日起7日内按时签约。

2、工期：7天。

3、交货（服务）地点：采购人指定地点。

4、付款方式：供应商缴纳中标价的5％至学校财政账户，转为维修维护保证金，保修期满后，无息退还。货物到位验收合格后付合同金额的100％。

5、质保期：本项目应提供不少于3年的免费质量保证期。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费更换或维修，超过质保期后，所有产品提供终身成本维修（维修只收取部件成本费）。

产品在使用过程中出现质量问题，提供4小时响应，48小时不能解决问题的，必须应急弥补或提供相应产品给予替代使用，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由供应商承担。质保期后仍提供维修服务，收取材料成本费。

6、验收要求：按合同技术指标验收

7、其他：

1、响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、机械费、制作、安装、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

三、采购项目技术参数及要求

1、清单及参数

| 序号 | 名称 | 性能指标与功能参数要求 | 数量 | 单位 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万星光级智能枪机 | 外观: 枪型 像素: 200万 靶面尺寸检查：靶面尺寸1/1.8英寸 最大分辨率: 1920×1080 最大补光距离: 50m（红外） 补光灯: 1颗（红外灯） 镜头类型: 定焦 ★红外灯关闭情况下彩色模式:0.00021x(AGCON、RJ45输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡彩色色块)黑白模式:0.00011x(AGCON、R输出、应能分辨反射式视频分辨率测试卡中圆形轮廓)（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★可识别距150米处的人体轮廓（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★在白名单模式中，只有添加在白名单中的IP/MAC地址才允许访问，白名单中最多可添加200个IP/MAC地址;在黑名单模式中，只有添加在黑名单中的MAC地址不允许访问，黑名单中最多可添加200个IP/MAC地址。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 视频压缩标准: H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 智能编码: H.264：支持H.265：支持 视频帧率: 50Hz：主码流（1920×1080@25fps）,辅码流（704×576@25fps） 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 预览最大用户数: 20个 低照等级: 星光 ★欠压/过压检测功能检查：检测到电压低于8.4V或者高于19V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音进行报警提示。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 供电方式: DC12V/POE 防护等级: IP67 | 68 | 台 | 海康威视、大华、英飞拓 |
| 2 | 200万星光级智能网络拾音红外半球 | ★外观: 防暴半球 传感器类型: 1/2.8英寸CMOS 像素: 200万 最大分辨率: 1920×1080 最低照度: 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启） 最大补光距离: 30m（红外） 补光灯: 1颗（红外灯） 镜头类型: 定焦 通用行为分析: 绊线入侵；区域入侵 视频压缩标准: H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG 智能编码: H.264：支持H.265：支持 视频帧率: 50Hz：主码流（1920×1080@25fps）,辅码流（704×576@25fps）60Hz：主码流（（1920×1080@30fps）,辅码流（704×480@30fps） ★具有黑白名单功能，黑白名单最多可添加100个IP地址。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★支持MAC地址访问控制功能，可添加100个MAC地址。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤200ms。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 支持音频接口 网络接口: 1个（RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据） 低照等级: 星光 音频输入: 1路（RCA头） 音频输出: 1路（RCA头） 工作电压: DC12V（±30%）；POE（802.3af） 供电方式: DC12V/POE 功耗: 基本功耗（默认设置）：1.6W（DC12V）；1.9W（POE）最大功耗（最大分辨率，红外灯最大，电源反送）：6.2W（DC12V）；7.3W（POE） | 42 | 台 | 海康威视、大华、英飞拓 |
| 3 | 半球支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装 | 42 | 只 | 国产 |
| 4 | 枪机支架 | 铝合金；白色；最大承重1.0kg；壁装 | 68 | 只 | 国产 |
| 5 | 全向拾音器 | 全向监控拾音器； 拾音范围70平方米；音频传输距离3000米；灵敏度-34dB；信噪比60dB；安装方式：吸顶安装（自带底座转接盘）；连接方式 3芯导线（红-电源 黑-公共地 白-音频）；电源DC 12V（9V-15V）；推荐电源：DC12V/1A，两线 | 42 | 台 | 海康威视、大华、英飞拓 |
| 6 | 管理平台（软硬一体） | 采用LINUX操作系统 支持电源、风扇、磁盘等模块热插拔 标配8G内存，最大可扩展至64G；具有128G的SSD 多址模式下支持接入、存储、转发各800Mbps；转发和存储性能相互独立； 绑定模式下支持接入、存储、转发各1600Mbps；转发和存储性能相互独立；" 支持管理5000路视频监控，200路卡口，具有1亿的卡口过车数据 支持发送RTSP、RTMP协议实时码流 支持进行flv、avi、mp4格式的视频预览 ★支持存储配额设置，淡忘存储，将对指定天数的录像进行抽帧存储，支持小文件存储（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★支持HLS取视频流（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 支持16个磁盘，支持1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB 支持SATA、SAS磁盘，支持SSD，支持磁盘混插，支持2.5/3.5英寸磁盘 支持Raid功能，包括Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD，支持全局热备和本地热备 可根据网口量配置相应数量的不同网段IP地址，此外支持负载均衡、容错模式、链路聚合等模式 支持NTP校时，支持对前端设备、分布式服务器、下级服务器、客户端校时 支持报警主机、门禁、鱼眼摄像机、守望者、枪球联动系统、客流量统计设备、热成像摄像机、热度图摄像机、3目全景摄像机、卡口设备、报警柱、键盘等设备接入 支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，支持自定义分屏 支持选择主码流、辅码流、三码流 支持前端设备断网自动重连功能； 支持实时预览画面局部电子放大功能； ★支持零通道编码预览；（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★支持自动切换主辅码流。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 支持预置位、巡航、巡迹、线扫、守望等功能的设置及调用； 支持定时录像、移动侦测录像、报警录像、视频丢失录像、视频遮挡录像等； 支持播放、暂停、倒放、停止、单帧播放、音频、倍速、快放、慢放等回放控制模式； 支持秒级存储及回放，可回放设备断网/断电前一秒录像； 支持前移时间、后移时间、时间轴放大/缩小等时间轴控制模式； 支持1/2、1/4、1/8、1/16、2、4、8、16、32、64、128倍速快慢放 支持回放进度条上悬浮快速预览； 支持多路同步回放、异步回放，支持全帧倒放功能； 支持按文件和时间下载录像及查看下载管理； 支持最大36路分割，支持自定义分割； 支持即时模式视频上墙；支持回放上墙；支持融合开窗漫游；支持预案上墙；支持清屏操作； ★支持视频上墙轮巡计划，可根据时间点或时间间隔进行自动切换；（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面；（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 支持添加、删除、修改轮巡任务，快速启动轮巡任务。 支持定时开启/修改轮巡计划，并导入、导出数据。 支持N+M备份 ★支持平台上下6级级联（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 支持查看服务器运行状态、设备运行状态、用户状态； 支持检测网卡状态、IP状态、网络负荷、CPU负荷、磁盘负荷；CPU使用率/温度、风扇转速、主板温度、电源温度、环境温度等 | 1 | 台 | 海康威视、大华、英飞拓 |
| 7 | 硬盘录像机（8盘位） | 主处理器: 工业级嵌入式微控制器 操作系统: 嵌入式Linux实时操作系统 前智能接入: 支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等前智能2.0功能 网络带宽: 接入200Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps 解码能力: 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P 视频输出: 1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 分辨率: 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 画面分割: 1、4、8、9、16、36分割 视频压缩标准: H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 网络视频接入: 32路 ★可将接入720P、1.3MP、1080P、3MP、4MP、5MP、6MP、8MP、12MP、16MP、24MP、32MP、双目、三目、四目拼接、四目不拼接、一球四枪相机、一球六枪相机、一球八枪相机摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★在升级过程中应自动检测升级固件包的数据完整性（数字签名），若升级固件包中的数据被非授权篡改则终止升级过程。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★具备防火墙能力，能够ICMP洪泛攻击、防半连接攻击。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中IP地址或地址段才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中IP地址或地址段不允许访问。可根据MAC地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中MAC地址才允许访问；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中MAC地址不允许访问。可限制帐户在特定时间段进行登录访问。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★支持码流采用AES256加密技术加密后在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★支持TCP/IP信息、端口设置，支持PPPoe、DDNS、UPnP、Email、SNMP、组播802.1x、GB28181协议，具有报警中心、主动注册服务功能。（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） ★可对指定网卡设置多个路由表信息，满足多个不同局域网网段的网络环境设备访问（提供公安部有效检测报告复印件并加盖原厂公章） 多路回放: 最大支持16路回放 硬盘接口: 8个内置SATA接口，支持10T、SSD USB接口: 2个前置USB2.0接口/1个后置USB3.0接口 网络接口: 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 电源: 1个电源接口，AC90V~264V 50+2% Hz | 5 | 台 | 海康威视、大华、英飞拓 |
| 8 | 监控硬盘 | 6TB硬盘 SATA接口 | 15 | 块 | 希捷、西数 |
| 9 | 24口POE千兆交换机 | 交换机类型 千兆以太网交换机 应用层级 二层千兆 传输速率 10/100/1000Mbps 标配背板带宽 ≥120Gbps 包转发率 ≥10Mpps MAC地址表容量 ≥8KB 交换机结构 盒式交换机 以太网口数量 ≥24个 端口类型 以太网口+光口 光纤口数量 ≥4个 传输模式 全双工/半双工自适应 VLAN 支持 Qos 支持 组播管理 支持 网络管理 web管理，console管理 安全管理 支持 电源电压 AC 100-240V，50/60Hz 电源功率 40W 支持路由协议 IPv4/IPv6 静态路由 进网许可证编号 12-C018-200018 端口扩展 支持 端口描述 ≥24个10/100/1000M自适应电口,支持PoE/PoE+， 4个SFP千兆光口，PoE总功率≥370W | 7 | 台 | 锐捷、华三、华为 |
| 10 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 26 | 箱 | 国产 |
| 11 | 辅材 | PVC线槽、管子等 | 1 | 批 | 国产 |
| 12 | 施工与集成调试 | 现场施工、设备安装与集成调试 | 1 | 项 |  |

重要说明：

- 打“★”的为重要的实质性指标，凡有不符合的作无效投标处理。功能参数要求中需提供的相关证书、功能界面截图、检测报告等证明材料在报价文件中必须提供，未按要求提供的视为不满足。

- 投标人提供的所有投标资料（含资质及产品各项功能参数证明材料等）必须真实可靠，并承诺中标后3日内提供上述证明材料复印件并加盖厂商公章件（原件），未能在规定时间内提供上述相关原件的，作无效投标处理，并列入政府采购违法失信行为记录名单，如有违法行为的须承担相应法律责任。

2、其他要求

1、采购标的交付实施时间和地点

（1）签订合同日期：自中标通知书发出之日起15个工作日内按时签约。

（2）交货（服务）地点：采购人指定地点。

（3）交付实施时间：自合同签定之日起7天交货并安装调试结束。

2、采购标的验收

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，甲方在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

3、付款方式

签订合同后，项目实施完成并经验收合格后支付至全款的100%。

四、投标保证金：无。

五、履约保证金：无。

六、开标、评标

1、时间：2021年12月8 日9时30分（北京时间）;

2、地点：南通市苏锡通园区实验中学行政楼南楼4楼会议室。因疫情影响,南通大市内供应商请在规定时间内至开标现场，南通大市以外供应商请在规定时间内将材料邮寄至南通市崇川区江海镇区泰山路16号 苏锡通实验中学 联系方式：陈老师 13962714972，如有变动另行通知。

3、评标流程:评标委员会将根据招标文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

4、评标委员会负责具体评标事务。

七、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予5%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

八、投标费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本项目询价文件费300元/份，在开标现场支付给代理机构，无论成交与否不予退还。

3、本项目采购代理费按照发改价格[2002]1980号文60%标准计收，不足2000元的按2000元收取；评委费按实收取（南通市财政局通财购[2018]18号文）。

代理费、评委费由成交供应商在开标现场付给代理机构。投标人须综合考虑在投标响应报价内，不单列。

4、询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

九、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

（1）提供营业执照复印件加盖公章（营业执照需包含本项目服务内容）；

（2）符合政府采购法22条规定的声明；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（4）法人代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人委托书、被委托人身份证复印件；

B、商务报价响应文件

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、材料、机械费、制作、安装、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

1、开标一览表。

2、报价明细表。

3、中、小微企业声明函（如需）

特别提醒：

响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2、供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

十、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

十一、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1、不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标供应商的投标文件相互混装。

十二、变更为其他方式采购的情形处理

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部87号令第四十三条的规定：公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1、招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

2、招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

3、依据《政府采购非招标采购方式管理办法》财政部74号令第三条第（三）款的规定：达到公开招标数额标准、经批准采用非公开招标的货物、服务，可以采用竞争性谈判、单一来源采购方式采购，采购货物的，还可以采用询价采购方式。

4、本项目如实质性响应招标文件供应商不足3家的，报经采购单位领导同意后，可视情改为其他谈判方式。

十三、出现下列情形之一的，作废标处理：

1、出现影响采购公正的违法违规行为的；

2、所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十四、成交通知

1、采购人自成交人确定之日起2个工作日内在指定媒体上公告成交结果。

2、成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3、《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

十五、询价响应文件格式

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通市苏锡通园区实验中学：

我单位           （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

##### 4、无重大违法记录声明

南通市苏锡通园区实验中学：

我单位               （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人：             （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

#### （二）商务报价响应文件相关的格式文件及表格

1、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：南通市苏锡通园区实验中学监控升级设备采购询价项目

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
| 南通市苏锡通园区实验中学监控升级设备采购询价项目 | 大写： 小写： （人民币） |
| 交货期（服务时间） | 自合同签定之日起 天内。 |

日期：  年 月 日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、响应报价应包括询价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于人工、材料、机械费、制作、安装、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

3、投标单价超过超过采购预算的为无效报价。

2、报价明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 | 总价 |  |  |

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

3、小微企业声明函（如需）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。