南通市第二中学钢质防火门采购项目

比价采购文件

项目编号：NTEZ202441

南通市第二中学

2024年11月

目录

第一章  比价邀请函	1

第二章  比价须知	4

第三章  项目需求	7

第四章  开标和评标	12

第五章  合同签订与验收付款	14

第六章  比价文件组成	19

- 第一章 比价邀请函

南通市第二中学钢质防火门采购项目的潜在供应商应在南通市教育局网站或江苏省南通市第二中学网站本项目采购公告附件中下载获取采购文件，并于2024年12月4日10时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号：NTEZ202441

项目名称：南通市第二中学钢质防火门采购项目

预算金额：5.2万元。报价超过采购预算的为无效响应文件

采购需求：详见采购文件

供货时间：2024年12月15日前供货并完成安装

二、比价文件内容

详见比价文件，请仔细研究。

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（5）有效期内防火门产品认证证书、国家权威消防检验机构出具的钢质防火门（乙级）检验报告（提供认证证书及检验报告复印件）；

（6）有2021年1月1日以来5万元以上钢质防火门生产（或销售）、安装业绩；

（7）产品质量承诺书原件；

（8）踏勘现场证明原件。

四、获取比价文件

时间：2024年11月28日至2024年12月4日（北京时间）

地点：南通市教育局网站或江苏省南通市第二中学网站

方式：无需报名，自行下载。

五、比价文件提交（现场递交）

截止时间：2024年12月4日10时（北京时间）

地点：南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学1号教学楼底楼体工办会议室，如有变动另行通知。

六、比价文件开启

时间：2024年12月4日10时（北京时间）

地点：南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学1号教学楼底楼体工办会议室，如有变动另行通知。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市第二中学

联系人：吴老师、於老师 ；联系方式：0513-89178518

监督人：陆老师；监督电话：0513-89178618

- 第二章 比价须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，由此引起的比价损失自负。

2.比价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比价人没有按照采购文件要求提交比价文件，或者比价文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，比价人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比价人具有约束力。

4.比价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

- 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比价文件的编写、份数和签署

1.比价人按第六部分“比价文件组成”编写比价文件。比价文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比价文件被误读或查找不到，其责任应当由比价人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价文件签署人签字并加盖公章。

2.比价文件（资格审查文件、价格标），明确标注比价人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：1份。

3.比价文件正本须打印并由比价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、比价文件的密封及标记

1.比价人将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于比价文件其他部分中。

3.密封后比价文件（资格审查文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.采购人有权拒绝接收未按照采购文件要求密封的比价文件。

- 六、比价文件的递交时间

比价文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价文件。

- 七、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加比价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.比价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

3.报价包含货款、运输费、安装费（含拆除、处理旧防火门费）、利润、税费等一切费用。报价时报单价和总价，评审小组根据总价决定中标候选人。

- 八、付款方式

1.供货时间：2024年12月15日前供货并完成安装。安装前须拆除并回收原采购方旧防火门（具体面积、数量以现场实际为准，对此供货商不得提出任何异议。）

2.付款方式：供货安装完成并经业主单位现场验收合格后一次性付清货款（因年终截账，可能付款会延迟到2025年元月或2月，对此供货商不得提出任何异议）。货款支付前，承包人应出具由税务部门开具相应金额的发票。

- 第三章  项目需求

1.供应商负责拆除采购方原木质（含1樘钢质）防火门（约30樘，按实结算）并回收。重新提供并安装约30樘乙级钢质防火门，面积约96㎡，结算时，按实计算。 2.钢质防火门要求： 2.1所投产品须具有有效期内防火门产品认证证书、国家权威消防检验机构出具的钢质防火门（乙级）检验报告； 2.2材料厚度：门扇面板≥0.8mm;门框板≥1.2mm；铰链板≥3.0mm；带螺孔的加固件≥3.0mm； 2.3 配公差：门扇与门框的搭接≥12mm；门扇与上框的配合活动间隙≤3 mm；门扇与下框或地面的活动间隙≤9 mm；门扇与门框有合页一侧粘合面间隙≤3mm；门扇与门框有锁一侧粘合面间隙≤3mm；门框与门扇的平面高低差≤1mm； 2.4门扇开启力：≤80N; 2.5 耐火完整性和耐火隔热性：乙级门≥1.0h 2.6开闭灵活无卡顿现象； 2.7氧化镁防火门芯板：密实度（360±36）kg/m³ 特别提醒：检测报告必须含以上内容并符合要求，否则按无效标处理。 3.供应商保证钢质防火门（须配置闭门器）为最新产品，供货时提供产品合格证。

4.不得恶意低价中标，如货物、服务低于上述要求，采购方有权拒收，由此造成的后果由供应商负责。采购方保留追究供应商经济、法律责任的权利。

5.采购人按合同约定积极配合中标人履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付货款的依据。如验收不合格，采购人有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由中选人承担。

- 四、其他

1.成交供应商在成交结果公示期满3个工作日内办理领取中标通知书手续,并在接到《成交通知书》后3日内应和采购单位及时签订合同。

2.潜在供应商需在2024年12月2日上午8:00-11:00，下午2：30-5：00至南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学踏勘现场，领取学校出具的加盖后勤处公章的踏勘证明。采购人有权拒绝接受没有踏勘证明的投标人响应文件。踏勘现场采购方联系人：吴老师、於老师 ；联系方式：0513-89178518。

- 第四章  开标和评标

一、采购人组织开标。

比价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.比价文件是否完整；

3.比价文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比价内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比价文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.比价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比价或废标的其他情况。

六、评标流程：采用最低评标价法。评标委员会将根据比价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

七、推荐中选服务单位

采用最低评标价法，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

八、中标通知

中标结果在南通市教育局网站和江苏省南通市第二中学网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分

- 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第六章  比价文件组成

比价文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正一副，单独密封并牢固装订）：

1. 符合政府采购法22条规定的声明（格式见附件）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和代理人两人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.提供有效的营业执照副本复印件（经营范围包括防火门生产或销售）；

4.生产商提供有效期内防火门产品认证证书、国家权威消防检验机构出具的钢质防火门（乙级）检验报告（提供认证证书及检验报告复印件）；销售商提供产品销售授权书原件，同时提供生产商的有效期内防火门产品认证证书、国家权威消防检验机构出具的钢质防火门（乙级）检验报告（提供认证证书及检验报告复印件）；

5.有2021年1月1日以来5万元以上钢质防火门生产（或销售）、安装业绩（提供合同复印件、本公告发布前的对应业绩发票）；

6.产品质量承诺书原件（格式见附件）；

7.提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单承诺函（格式见附件）及网站截图。

8.踏勘现场证明原件。

注：以上材料须加盖投标单位公章，否则按无效标处理，检测报告等原件带至现场备查。

二、价格响应文件，一正一副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价明细表；

资格审查证明材料相关格式

1.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通市第二中学：

我单位           （供应商名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

- 3.授权委托书（如需）

南通市第二中学：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在           项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

法定代表人和授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

南通市第二中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

附网站截图

5.产品质量承诺书

南通市第二中学：

我公司提供给贵校的钢质防火门符合消防要求，如上级消防等部门检查时，发现提供给贵单位该批次产品不符合相关要求，我单位承担一切法律和经济责任（含免费退货、更换、被列入诚信黑名单等），销售商承担连带责任。

生产商（盖章）：

销售商（如有）（盖章）：

日期：

- 价格标响应文件相关格式

- 价格标明细响应文件

- 南通市第二中学钢质防火门采购项目报价清单

| 序号 | 位置 | 产品名称 | 宽（m） | 高(m) | 数量(樘) | 面积（㎡） | 单价（元/㎡） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍楼1 | 钢制乙级防火门 | 1.46 | 2.04 | 7 | 20.85 |  |  |  |
| 2 | 宿舍楼2 | 钢制乙级防火门 | 1.75 | 2.09 | 8 | 29.26 |  |  |  |
| 3 | 宿舍楼3 | 钢制乙级防火门 | 1.46 | 2.07 | 8 | 24.18 |  |  |  |
| 4 | 艺术楼 | 钢制乙级防火门 | 1.85 | 2.05 | 2 | 7.59 |  |  | 带门套 |
| 5 | 食堂 | 钢制乙级防火门 | 1.46 | 2.11 | 1 | 3.08 |  |  | 一层西南更换 |
| 6 |  | 钢制乙级防火门 | 1.46 | 2.12 | 2 | 6.19 |  |  | 一层两个强、弱电间 |
| 7 |  | 钢制乙级防火门 | 1.46 | 2.08 | 1 | 3.04 |  |  | 三层东北通道 |
| 8 |  | 钢制乙级防火门 | 0.75 | 2.1 | 1 | 1.58 |  |  | 三层出菜间 |
| 9 |  | 拆除原门并回收、安装、灌浆等 |  |  | 30 | 100.00 |  |  |  |
| 10 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比价采购文件。

（2）报价包含货款（含五金、闭门器、灌浆材料）、运输费、安装费、服务费、旧防火门拆除及回收费、税费等一切费用即响应本采购文件规定的所有费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：