南通开放大学

小卖部委托经营

招标文件

KD-2019001号

南通开放大学

国有资产与招投标管理办公室

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

南通开放大学招投标办对以下项目拟用公开招标方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称：南通开放大学小卖部委托经营项目

二、采购编号：KD-2019001

三、项目需求说明：

2019年我校小卖部招标分二个标段，分别委托两家单位经营：

第一标段:外环小卖部

第二标段:中远小卖部

投标方可以同时投二个标段，第一标段和第二标段只可录取一个标段，我校将根据投标方的综合情况进行评标。本次开标的顺序是：第一标段、第二标段。投标方若第一标段中标，第二标段开标时则自动退出，不再参与此标段开标，若第二标段投标单位与第一标段中标单位同属同一家集团或总公司，此投标单位不参与第二标段开标。

请供应商投标前仔细研究项目招标文件。

四、供应商资格要求

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2、投标单位必须有在高校经营小卖部三年以上的经验和良好声誉，并且无食品卫生监督、物价、工商等国家行政执法部门处罚的不良记录。投标单位必须自主经营，能够独立承担食品卫生等民事法律责任，不得转租转包。

3、所有销售商品接受学校和上级有关部门的监督，索证齐全，不销售“三无”产品、过期变质食品、假冒伪劣商品。

4、小卖部内货架等物品自备，承包结束后自行处理。经营单位在征得学校的同意下，可以进行简单装修装饰，但不得变动房屋结构，承包结束后也不得进行拆卸。

5、无条件接受学校对环境卫生、食品卫生、安全要求、经营品种、经营时间、服务态度以及价格等方面的监督、检查和处罚。

6、在我校或其他高校有过不良经营行为的不得参加本次招标。

7、参与投标人是法人委托人的，受委托人必须为投标单位正式

员工。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。

五、投标保证金

1.保证金：3000元（现金密封）。

2.入围供应商在投标时以现金形式提交保证金，未按时提交保证金的，视为放弃投标资格。

3.交纳保证金的供应商（下称投标人）无故未参与投标的，招标人有权收取其保证金的10%作为违约金。

4.未中标的投标人保证金在开标结束后无息原额退还。

5.中标人保证金在签订合同提交履约保证金后无息退还。

6.中标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取全额保证金作为违约金。

7.投标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

六、日程安排、地点等信息

1.对招标文件的询问，请与黄老师联系：（0513）89090630；对项目技术及需求的询问，请与李老师联系：（0513）83559297。

2.报名、投标文件接收截止及开标时间：

2019年2月1日上午10：00在南通开放大学中远校区辅楼西二楼开标室（传达室楼上）召开招标预备会，现场报名（交纸质供应商报名承诺声明函及保证金）、参观现场并进行答疑，不到现场勘察签到不得投标。

2019年2月18日上午8:30-8:40到南通开放大学中远校区辅楼西二楼开标室（传达室楼上）提交投标文件,逾期作放弃处理。

2019年2月18日上午8:40在南通开放大学中远校区辅楼西二楼开标室（传达室楼上）开始评标，确定中标单位并通知该单位。

南通开放大学

二○一九年一月二十五日

附件1：供应商报名承诺声明函

南通开放大学：

我公司经认真对照报名应具备的资质要求，并已全面理解资质要求的真正涵义，相关证明材料完全符合报名条件，                自愿参与                     项目（应标明项目名称、编号、包号、标段号）的报名。

我公司承诺所提供的报名材料是准确的和真实的。如不符合要求，无意或故意参与报名的，所产生的一切后果由我公司承担。

我公司承诺报名前3年内没有受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等）。如被事后发现的，我公司同意被取消报名、投标、中标等资格。

承诺供应商全称（公章）

法定代表人签名：

授权代表人签名：

联系地址：

联系手机：

年  月  日

特别提醒：

1、供应商在报名、投标过程、质疑、合同签订、供货履约等环节弄虚作假的，作相应的违约处理。

2、报名后请各供应商连续关注学校网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

3、请供应商认真阅读采购文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定，如有疑问请及时来人、来函、来电询问。

4、招标公告发出后，潜在供应商根据招标公告内容，在集中报名和领取招标文件前，可提出询问或质疑；集中报名后，供应商未报名和未领取招标文件的，不能提出质疑。

南通开放大学

国有资产与招投标管理办公室

2019年  月  日

第二部分  投标须知

# 一、招标文件由招标人解释。

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，如有询问或疑问，3日内以书面形式提出，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.招标人或采购部门视情组织答疑会。

三、投标报价

固定总价报价，一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编制

1.投标人按第五部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2.投标文件一份正本和四份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。

3.投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

4.投标文件不允许有加行、涂改、补充、修改等。

五、投标文件的密封及标记

1.投标人应将正本和副本密封。

2.密封后投标文件标明招标项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

六、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件接收截止时间前送达招标人。招标人拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

七、投标保证金

1.投标人在开标后要求撤销投标的，招标人有权收取其全额保证金作为违约金。

2.未中标的投标人保证金在开标结束后当场无息原额退还。

3.投标人无正当理由拒绝签订合同的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

4.投标人提供虚假材料谋取中标的，招标人有权取消其中标资格，并有权收取其全额保证金作为违约金。

八、投标费用

投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第三部分  项目需求说明

一、招标内容

南通开放大学小卖部委托经营项目

二、招标形式

采用公开招标方式

- 项目需求

1、学校小卖部：中远校区小卖部（约10平米）、外环校区小卖部（约12平米）。小卖部独立经营，自负盈亏，学校监督、管理、结算。

2、经营品种：食品（定型包装）、日用品、文具、小百货等。不得销售香烟、酒，不得经营与食堂相同的食品。

3、经营场所：必须在小卖部内部营业，未经学校许可和通知，不得在经营场所之外从事营业活动。

4、经营价格：所有商品在商品旁边的醒目位置张贴、明码标价。商品价格不得高于同类小卖部价格，不得高于大润发等大型连锁卖场10%。师生采用一卡通消费。

5、委托经营期限：为期三年，即2020年2月20日—2023年2月19日。合同期内因非抗力因素造成的合同被迫终止，学校不承担补偿责任，但对可预知的因素，学校预先通知经营单位做好准备。

6、经营单位电费按月和实际收取，水费按学校制订的合作单位统一水费标准收取。小卖部内部和周围的清洁卫生、安全工作等为经营单位自行负责。

四、付款时间和条件

管理费每半年缴纳一次

五、其他

1.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30个工作日内按时签约。

2.交货（服务）地点：南通市中远路169号，南通开放大学。

3.验收的具体方案：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，并邀请相关部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。

# 第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

三、对投标文件的审查及相应的规定

1.下列情况属于重大偏差

⑴ 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章。

⑵ 投标文件载明的招标项目的完成期限超过招标文件规定的期限。

⑶ 明显不符合技术规格、技术标准的要求。

⑷ 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求。

⑸ 投标文件附有招标人不能接受的条件。

⑹ 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

⑺ 投标人所提供资料不真实。

投标文件有上述情形之一的，作废标处理。

2.相应的规定

⑴如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

⑵单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

⑶正本与副本有矛盾的，以正本为准；

⑷若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

⑸投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
    ⑹单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
四、投标文件的澄清

1. 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2. 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1、采用综合评分法，共分商务标得分、技术标得分总分值为100分。得分高者中标。

（1）商务标得分：30分（小卖部周边环境维护费）

所有投标者的平均价为基准价。

报价大于磋商时计算公式：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30

报价小于磋商时计算公式：

磋商报价得分=（最后磋商报价/磋商基准价）×30

（2）技术标得分：70分，技术标从以下方面进行评分：

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营高校小卖部经验（10分） | 经营高校小卖部（超市）经验满五年得10分，满四年得8分，满三年得6分依次类推。同期不重复得分。 | 10 |  |
| 2 | 业绩分 （5分） | 已在高校经营师生满意率90%以上或师生满意度测评分在90分以上的可得5分，师生满意率85%以上或师生满意度测评分在85分以上的可得2分，以下不得分。 | 5 |  |
| 3 | 制定适合高校实际的经营方案（45分） | 经营目标：目标明确、量化分明得10分 | 10 |  |
|  |  | 经营思路：目标清晰、策略可行的得5分 | 5 |  |
|  |  | 食品安全控制及预案：方案优的得5分 | 5 |  |
|  |  | 价格控制措施：方案优的得10分 | 10 |  |
|  |  | 价格承诺不高于大润发超市非促销产品的10%得5分 | 5 |  |
|  |  | 高校各项评比及检查以及学校大型活动的配合：措施得当，支持有力的一个案例得1分，该项共3分 | 3 |  |
|  |  | 员工安全教育案例有一个加1分，最多得2分； | 2 |  |
|  |  | 经营单位存在的优势经营方案 | 5 |  |
| 4 | 安全服务承诺10分） | 评委根据投标单位作出的安全服务承诺情况评分。 | 10 |  |

2.授标

（1）在评标结束后五日内，招标人向中标人发出中标通知；

（2）中标人在收到中标通知后，应在30日内与招标人签订合同。对逾期不来签订合同或弃标的投标人，其中标资格作废并予没收保证金的处罚。

六、其他注意事项

1. 评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2. 投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

3. 不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

# 第五部分  投标文件组成

投标文件相关资质证明材料和报价单组成

（一）资格审查材料（单独密封）

（二）投标文件的组成

投标人的投标文件应包括下列内容：（两部分分开单独密封）

1. 技术部分（参照评标办法准备相应材料）

2. 商务部分（商务报价）

（三）投标文件的份数和签署

1.投标人必须编制壹份投标“正本”、肆份投标“副本”。“正本”与“副本”如有不一致之处，以正本为准。

2.投标文件均应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，按具体要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签名。

相关资质证明材料

为方便评委评审，请投标人按资质要求中所涉及的文件顺序进行编制，可以补充相关材料。

评标办法中未涉及的事项，投标人认为需要提交的其他资料

注意事项：

请投标人携带相关原件用于评标现场核查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。

法定代表人资格证明

南通开放大学：

单位名称：

地址：

姓名：性别：职务：身份证号码：，系（供应商名称）的法定代表人，以本公司名义参加南通开放大学（项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

法定代表人授权书

南通开放大学：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：,为本公司的合法代理人，参加南通开放大学（项目名称）、项目编号：的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：__________________

被授权人签字：____________________

供应商名称：（公章）

日期：年月日

廉洁承诺书

一、为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购部门对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年  月  日

# Text boxes

法人代表身份证复印件粘贴处

被授权人身份证复印件粘贴处