南通市第二中学智慧校门系统采购项目

比价议价采购文件

项目编号：NTEZ202432

采购单位：南通市第二中学

日期：2024年9月29日

目录

第一章  比价议价邀请函	1

第二章  比价议价须知	3

第三章  项目需求	5

第四章  开标和评标	15

第五章  比价议价响应文件组成	17

- 比价议价邀请函

南通市第二中学智慧校门系统采购项目的潜在供应商应在南通市教育局、江苏省南通市第二中学官网获取采购文件，并于2024年10月12日15点（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号：NTEZ202432

项目名称：南通市第二中学智慧校门系统采购项目。

预算金额：5.2万元，投标报价超过本项目预算金额按无效投标处理。

供货安装调试时间：签订合同后15天内完成。

采购需求：详见比价议价文件，请仔细研究。

本项目不接受联合体。

二、比价议价文件内容

详见比价议价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照（经营范围符合本项目要求）；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（4）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及授权代表人的身份证复印件（格式参见附件）。

四、获取比价议价文件

时间：2024年9月30日至2024年10月12日（北京时间）

地点：南通市教育局、江苏省南通市第二中学官网

方式：网站自行下载。

五、比价议价响应文件提交

截止时间：2024年10月12日15点（北京时间）

地点：南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学体工办会议室，如有变动另行通知。

六、比价议价响应文件开启

时间：2024年10月12日15点（北京时间）

开标地点：南通市崇川区长泰路500号南通市第二中学体工办会议室，如有变动另行通知。

七、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局、江苏省南通市第二中学官网发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市第二中学

项目联系人：吴老师、黄老师0513-89178518

项目监督人：陆老师0513-89178618

# 第二章 比价议价须知

## 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.议价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价议价响应文件，或者比价议价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，议价人自行承担责任。

## 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.议价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

## 三、比价报价

1.一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价；

## 2.成交供应商的报价包含人工费、机械费、材料费、运输费、安装费、管理费、利润、税金等所有费用，即响应本采购文件规定的所有费用。

## 四、比价议价响应文件的编写、份数和签署

1.议价人按第五部分“比价议价响应文件组成”编写比价议价响应文件。比价议价响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，由于编排混乱导致比价议价响应文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价议价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价议价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.比价议价响应文件（资格审查文件、价格标），明确标注议价人全称、项目名称等关键信息，“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比价议价响应文件正本须打印并由议价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 五、比价议价响应文件的密封及标记

1.议价人将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于比价议价响应文件其他部分中。

3.密封后比价议价响应文件（资格审查文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、供应商名称等关键信息并加盖公章。

## 六、比价议价响应文件的递交时间

比价议价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价议价响应文件。

## 七、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加议价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.本项目不收取文件费。

## 八、付款方式

1.项目验收合格后，采购方一次性付清全部项目款；

2.支付前，承包人均应出具由税务部门开具相应金额的发票；

3.款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

九、质保期

本项目质保期为2年，质保期从项目验收合格日起算。质保期内，设备、软件非采购方原因损坏或不能正常使用，成交供应商负责免费维修、保养和调试；质保期满后，成交供应商负责维修，免收人工费和维修费，材料费按市场价由采购方支付。

第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

一、项目概况

南通市第二中学智慧校门系统采购项目拟以原采购方一卡通为基础，提升校门信息化管理，致力于数字化校园管理的一体化、可视化、智能化、智慧化，秉持服务家长、方便老师、成就学生、打造名校的理念，突出校园保卫管理，打造平安校园。学校智慧校门系统主要由软件平台、通道闸机、身份识别终端（人脸识别+刷卡）等组成。

二、项目要求

（一）系统设备组成

1．学校大门进出门翼闸

该子系统硬件采用非接触式智能技术，具有防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小；具有伸缩臂同步和自动复位功能；主要由人脸识别读头、控制器组成，主要读取用户人脸信息，辨别合法性，同时发出是否开闸的指令。翼闸可控制单向或双向读卡通行，可单向或双向控制人员的进出，可根据客户的需求设置为常开或者常闭状态，方面员工的出入，使出入更加方便快捷。

该子系统软件须与校园原一卡通系统兼容，共享原一卡通人员信息，不另建人员信息数据库，主要用于学校走读生进出校门安全管理。

2．学校大门汽车车牌识别管理系统

# 1）分级管理权限。软件系统分操作员级、主管级、经理级三个不同级别。不同级别对应着进入软件系统的不同密码，故软件系统具有良好的保密性与可靠性。不同等级的操作人员进入软件系统后，能实现不同的功能。操作员级只能实现基本功能；主管级能实现包括操作员在内的其他一些功能，且能修改操作员密码；经理级是最高等级的操作人员，能实现包括操作级、主管级在内的所有功能，并可修改全部操作人员密码。

# 2）视频车牌识别。识别车牌号码、车型、车身颜色；视频识别准确率达到99%；实时监控图像对比，图像的图幅大小和清晰度、颜色等参数可自行设置。车辆图像可供有关人员随时查阅。图像的总存储量根据硬盘容量大小而定，最少可保证留有一周以上的车辆出入图像（10000幅）备查。

# 3）系统统计。在PC机上自动实时采集、分析当前车辆的进出数据。统计进出车明细报表、提前收费明细报表、每日收费统计报表、每日出入口流量统计报表、特殊数据报表、按日流量统计报表、按停车时间统计停车数。校内车辆进出能与关联的人员匹配。

# 4）查询、更改资料。查询及更改各种相关资料，系统无法识别的车辆进行人工车牌信息修改，出场时利用模糊查询匹配。

# 5）软件通过可靠接口实时控制道闸。可无延迟智能控制道闸开、关、停闸，实时检测道闸开、停、关状态。

（二）主要模块功能要求

1．单、双机芯闸机

1）机箱尺寸：长1200*宽300*高980mm

2）伸缩臂长：250mm

3）最大通道宽度：550-600mm

4）重量：55-65Kg

5）机箱材料：国产标准304号不锈钢机箱顶盖1.5mm，机箱1.2mm

6）电源电压：AC220±10% V,50HZ ；驱动电机：直流有刷电机（20W/24V）

7）输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA

8）正常使用寿命：500万次

9）通信接口：RS232标准

10）LED指示灯：2个

11）读卡窗：4个

12）检修口:4个

13）通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式

14）闸门开、关时间：1秒

15）上电后进入通行状态所需时间： 5秒

16）工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-25℃——70℃

17)相对湿度：≤90%，不凝露

2．人脸考勤机

1）超级内核：采用海思双核处理器，系统高速、稳定；

2）顶级算法：采用旷视人脸算法及宽动态识别技术；

3）活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别；

4）微波感应传感器：精确探测，2.5米即可唤醒，完成识别准备工作；

5）8寸触摸屏：可在本机查看信息、操作设置、密码开门等；

6）防水防尘：金属外壳，防水防尘，室内室外皆适用；

7）安全型门禁：可搭配门控器使用，即使外部终端遭到破坏或者拆卸，门禁依然有效。门控器具有消防联动功能，且提及小巧，安装方便、不影响美观；

8）高清摄像头：200万像素摄像头，现场记录清晰照片；

9）通讯方式全面：RS485、WG26/34、网口等；

10）接口方便：可接电锁、读卡器、网线、U盘（升级、导数据）等；

11）补光灯自动开关：根据环境变化自动开启或关闭补光灯，节能环保。

# 3．车牌识别一体专用摄像机

*300万高清像素，6米以内道宽均可识别；

*视频流判断，无需压地感识别，带临时车收费功能，可显示车牌号、收费标准、收费金额及剩余车位数；

*自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷；

*支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换；

*固定用户/临时用户均可脱机收费；

*全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌）；

*极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%；

*支持大角度识别≤60°的通道环境；

*优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯；

*智能补光，自动开启关闭无需人为设置；

*采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定；

# *60*37*8四行屏中文显示屏2块装，配电源、大圆喇叭。

三、供应商中标后，须在采购方智慧校门初步建设方案基础上，根据现场实际和采购人需求，进一步优化建设方案（注：不得减少配置）。

四、项目清单及参数

| 一、门禁管理系统及硬件设备配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 单机芯闸机 | 台 | 2 | ◇机箱的尺寸为：长1200*宽300*高980mm； ◇伸缩臂长： 250mm ◇zui大通道宽度：550-600mm ◇重量： 55-65Kg ◇机箱材料： 国产标准304号不锈钢 上盖标1.5mm侧身标1.2mm ◇电源电压： AC220±10% V,50HZ ◇驱动电机： 直流有刷电机（20W/24V） ◇输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA ◇正常使用寿命：500万次 ◇通信接口： RS232标准 ◇LED指示灯：2个 ◇读卡窗：4个 ◇检修口:4个 ◇通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式 ◇闸门开、关时间： 1秒 ◇上电后进入通行状态所需时间： 5秒 ◇工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-25℃—— 70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 |
| 2 | 双机芯闸机 | 台 | 1 |  |
| 3 | 人脸考勤机 | 台 | 4 | 超级内核：采用海思双核处理器，系统高速、稳定； 顶级算法：采用旷视人脸算法及宽动态识别技术； 活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别； 微波感应传感器：精确探测，2.5米即可唤醒，完成识别准备工作； 8寸触摸屏：可在本机查看信息、操作设置、密码开门等； 防水防尘：金属外壳，防水防尘，室内室外皆适用； 安全型门禁：可搭配门控器使用，即使外部终端遭到破坏或者拆卸，门禁依然有效。门控器具有消防联动功能，且提及小巧，安装方便、不影响美观； 高清摄像头：200万像素摄像头，现场记录清晰照片； 通讯方式全面：RS485、WG26/34、网口等； 接口方便：可接电锁、读卡器、网线、U盘（升级、导数据）等； 补光灯自动开关：根据环境变化自动开启或关闭补光灯，节能环保。 |
| 4 | 刷卡拍照考勤机 | 台 | 2 | 配备RJ45以太网通讯方式，可实现局域网、城域网等远距离传输。 射频卡、密码、摄像拍照，可组合识别，速度快、可靠性高、稳定性好。 考勤数据不会因断电而丢失，考勤成功后，数据将被牢固的记录到系统中。 利用稳定的网络平台，实现考勤数据实时传送，大大提高了考勤数据的可靠性。 采用先进的LINUX嵌入式操作系统、ARM9硬件平台，系统整体响应速度提高一倍。 同时采用工业级核心算法，确保大容量快速准确考勤，24小时不间断长时间工作。 |
| 5 | 东门人脸机立柱 | 根 | 1 | 高度1.00m以上，材质为1.5mm厚以上304不锈钢、铝合金或镀锌方管，材质、规格型号由学校确定，对此供应商无异议。 |
| 6 | 防雨罩 | 只 | 6 | 材质为1.2mm厚以上304不锈钢或铝合金，材质、规格型号由学校确定，对此供应商无异议。 |
| 7 | 人脸自助采集APP | 套 | 1 | 家长在微信公众号或小程序中采集学生的人脸信息，作为考勤人脸库的来源； 家长可以查询学生离校记录； 校方可以统计学生进出状态； 学生请假管理可以与道闸联动； |
| 8 | 校园卡平台整合 | 套 | 1 | 学生信息均来自于校园一卡通平台，可与一卡通建设单位进行对接。 |
| 二、车牌识别管理系统及硬件设备配置 |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 | 台 | 1 | 杆子是铝合金材质，道闸机是冷轧钢板烤漆。道闸配套：无线遥控2个，固定螺丝若干。 |
| 2 | 车辆检测器 | 套 | 1 | 功能原理：金属切割电磁场原理，判断是否有车；作用：防止砸车，控制闸机自动下杆。 |
| 3 | 地感线 | 套 | 1 | 地感专用线圈，每捆50米，与车辆检测器配合使用 |
| 4 | 车牌识别一体专用摄像机 | 套 | 2 | *300万高清像素，6米以内道宽均可识别； *视频流判断，无需压地感识别，带临时车收费功能，可显示车牌号、收费标准、收费金额及剩余车位数 *自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷； *支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换； *固定用户/临时用户均可脱机收费； *全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌）； *极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%； *支持大角度识别≤60°的通道环境； *优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； *智能补光，自动开启关闭无需人为设置； *采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定； *60*37*8四行屏中文显示屏2块装，配电源、大圆喇叭。 |
| 5 | 摄像机立柱 | 根 | 2 | 材质为1.5mm厚以上304不锈钢、铝合金或镀锌方管，材质、规格、型号由学校确定，对此供应商无异议。 |
| 6 | 车牌管理电脑 | 台 | 1 | 采购方可自备、也可由供应商提供，对此供应商无异议。 |
| 三、线辅材等 |  |  |  |  |
| 1 | 线辅材 | 批 | 1 |  |
| 2 | 软件、安装、调试 | 项 | 1 |  |

五、产品质量

1.所有设备必须是全新产品，软件为正版，设备及软件安装调试完成后，知识产权归采购方：设备及软件符合国家现行标准及施工图纸(效果图)要求，并通过验收。

2. 安装调试时不得损坏采购方原设备，如有损坏照价赔偿。

3. 本项目系统必须与采购方原一卡通系统兼容并顺利接入，否则采购方不予结算，如不能在规定的时间内完成安装、调试，采购方将追究成交人的经济和法律责任。

六、实施要求

1.学生在校期间成交供应商安装调试时需做好警戒防护，不得干扰正常教学。

2.成交供应商需服从学校管理，成交供应商人员不得在校园内随便走动。

3.因项目特殊，投标供应商应认真踏勘现场，充分考虑现场实施情况，具体细节供应商现场踏勘后可与学校沟通。中标后不得提出额外增加费用。踏勘时间为2024年10月8至9日每天上午8：00-11:00，下午3:30-5:30，过时不候，踏勘现场联系人吴老师、黄老师，联系电话0513-89178518 。如不认真踏勘现场，一切后果自负。

七、验收标准

采购人按合同约定积极配合中标人履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付货款的依据。如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由中选人承担。

八、商务要求

1.签定合同日期：成交供应商在成交结果公示期满3个工作日内办理领取中标通知书手续,并在接到《成交通知书》后5日内应和采购单位及时签订合同。

2.交货（服务）地点：南通市第二中学

3.验收要求：中标单位完成供货、安装、调试后，采购单位组织验收。

九、结算方式：

本项目为固定单价合同，结算时综合单价不调整。

九：付款方式

1.项目验收合格后，采购方一次性付清全部项目款。

2.支付前，承包人均应出具由税务部门开具相应金额的发票；

3.款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

第四章  开标和评标

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价议价响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.议价资格是否符合

2.比价议价响应文件是否完整；

3.比价议价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价议价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价议价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比价议价文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

- 评标流程：评标委员会将根据比价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

注：本项目原则上无需二次报价，若评审小组认为首次投标报价不具备竞争力，可视情进行现场二次报价；二次报价不得高于首次报价。

七、推荐中选服务单位

采用低价优先法，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

八、中标通知

中标结果在南通市教育局、江苏省南通市第二中学官网公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章   比价议价响应文件组成

比价议价响应文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函（格式见附件）；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及授权代表人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章，经营范围符合本项目要求）；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）；

5.软件与采购方原一卡通兼容承诺函（格式见附件）；

6.设备、软件等参数无偏离或正偏离承诺函（格式见附件）。

注：以上材料须加盖投标单位公章，否则按无效标处理。

二、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价表。

资格审查证明材料相关格式

1.资格响应函

致：南通市第二中学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

### 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：		年  龄：		职  务：		联系方式：

系				的法定代表人。为				项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		年		月		日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

### 3.授权委托书（如需）

南通市第二中学：

本授权书宣告，在下面签字的		以法定代表人身份代表本单位授权：			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自年月日起至年月日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：(全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

南通市第二中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

### 5. 软件与采购方原一卡通兼容承诺函

南通市第二中学：

我公司参加本次采购项目投标活动前已到贵单位查勘现场，对贵单位的项目需求完全理解和响应，承诺所投设备、软件与贵单位原一卡通完全兼容，自行处理好与贵校一卡通原服务商对接关系，保证中标后在规定的时间内完成该项目的供货、安装、调试，如不能按期完成该项目，我公司承担一切经济和法律责任。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

### 6. 设备、软件等参数无偏离或正偏离承诺函

南通市第二中学：

我公司郑重承诺：我公司参加本次采购项目投标所投设备、软件技术参数完全响应贵单位比价议价文件要求，承诺设备参数无偏离或正偏离。承诺设备进场时提供加盖原厂公章的单机芯闸机、双机芯闸机、摄像机检测报告和质量保证。否则一切法律责任和经济责任。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

### 价格标响应文件相关格式

- 价格标响应文件

| 一、门禁管理系统及硬件设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 单位 | 数量 | 含税单价 | 金额（元） | 技术参数 |
| 1 | 单机芯闸机 |  |  | 台 | 2 |  |  | ◇机箱的尺寸为：长1200*宽300*高980mm； ◇伸缩臂长： 250mm ◇zui大通道宽度：550-600mm ◇重量： 55-65Kg ◇机箱材料： 国产标准304号不锈钢 上盖标 1.5mm侧身标1.2 ◇电源电压： AC220±10% V,50HZ ◇驱动电机： 直流有刷电机（20W/24V） ◇输入接口： 干接点信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA ◇正常使用寿命：500万次 ◇通信接口： RS232标准 ◇LED指示灯：2个 ◇读卡窗： 4个 ◇检修口:4个 ◇通行速度：30-40人/分钟常开模式，20-30人/分钟常闭模式 ◇闸门开、关时间： 1秒 ◇上电后进入通行状态所需时间： 5秒 ◇工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-25℃—— 70℃ 相对湿度：≤90%，不凝露 |
| 2 | 双机芯闸机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 人脸考勤机 |  |  | 台 | 4 |  |  | 超级内核：采用海思双核处理器，系统高速、稳定； 顶级算法：采用旷视人脸算法及宽动态识别技术； 活体检测：有效防止使用照片或视频等方式替代识别； 微波感应传感器：精确探测，2.5米即可唤醒，完成识别准备工作； 8寸触摸屏：可在本机查看信息、操作设置、密码开门等； 防水防尘：金属外壳，防水防尘，室内室外皆适用； 安全型门禁：可搭配门控器使用，即使外部终端遭到破坏或者拆卸，门禁依然有效。门控器具有消防联动功能，且提及小巧，安装方便、不影响美观； 高清摄像头：200万像素摄像头，现场记录清晰照片； 通讯方式全面：RS485、WG26/34、网口等。 接口方便：可接电锁、读卡器、网线、U盘（升级、导数据）等 补光灯自动开关：根据环境变化自动开启或关闭补光灯，节能环保 |
| 4 | 刷卡拍照考勤机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 配备RJ45以太网通讯方式，可实现局域网、城域网等远距离传输。 射频卡、密码、摄像拍照，可组合识别，速度快、可靠性高、稳定性好。 考勤数据不会因断电而丢失，考勤成功后，数据将被牢固的记录到系统中。 利用稳定的网络平台，实现考勤数据实时传送，大大提高了考勤数据的可靠性。 采用先进的LINUX嵌入式操作系统、ARM9硬件平台，系统整体响应速度提高一倍， 同时采用工业级核心算法，确保大容量快速准确考勤，24小时不间断长时间工作。 |
| 5 | 东门人脸机立柱 | 定制 |  | 根 | 1 |  |  | 高度1.00m以上，材质为1.5mm厚以上304不锈钢、铝合金或镀锌方管，材质、规格型号由学校确定，对此供应商无异议。 材质为1.2mm厚以上304不锈钢或铝合金，材质、规格型号由学校确定，对此供应商无异议。 高度1.00米以上，材质为304不锈钢或镀锌方管，规格型号待学校确定，对此供应商无异议。 |
| 6 | 防雨罩 | 定制 |  | 只 | 6 |  |  | 材质为1.2mm厚以上304不锈钢或铝合金，材质、规格型号由学校确定，对此供应商无异议。 |
| 7 | 人脸自助采集APP | 定制 |  | 套 | 1 |  |  | 家长在微信公众号或小程序中采集学生的人脸信息，作为考勤人脸库的来源； 家长可以查询学生离校记录； 校方可以统计学生进出状态； 学生请假管理可以与道闸联动. |
| 8 | 校园卡平台整合 | 定制 |  | 套 | 1 |  |  | 学生信息均来自于校园一卡通平台，可与一卡通建设单位进行对接。 |
| 二、车牌识别管理系统及硬件设备配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道闸 |  |  | 台 | 1 |  |  | 杆子是铝合金材质，道闸机是冷轧钢板烤漆。道闸配套：无线遥控2个，固定螺丝若干。 |
| 2 | 车辆检测器 |  |  | 套 | 1 |  |  | 功能原理：金属切割电磁场原理，判断是否有车；作用：防止砸车，控制闸机自动下杆。 |
| 3 | 地感线 |  |  | 套 | 1 |  |  | 地感专用线圈，每捆50米，与车辆检测器配合使用 |
| 4 | 车牌识别一体专用摄像机 |  |  | 套 | 2 |  |  | *300万高清像素，6米以内道宽均可识别； *视频流判断，无需压地感识别，带临时车收费功能，可显示车牌号、收费标准、收费金额及剩余车位数 *自动对焦，让现场的安装调试更方便快捷； *支持视频流和触发识别，根据每个安装现场环境自由切换 *固定用户/临时用户均可脱机收费； *全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌及粤港澳车牌） *极致优化的嵌入式车牌识别算法：综合识别率高于99.8%； *支持大角度识别≤60°的通道环境 *优异的成像自动控制：自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯； *智能补光，自动开启关闭无需人为设置； *采用国际顶尖半导体TI最高性能多核平台，性能可靠、稳定； *60*37*8四行屏中文显示屏2块装，配电源、大圆喇叭； |
| 5 | 摄像机立柱 | 定制 |  | 根 | 2 |  |  | 材质为1.5mm厚以上304不锈钢、铝合金或镀锌方管，材质、规格、型号由学校确定，对此供应商无异议。 |
| 6 | 车牌管理电脑 |  |  | 台 | 1 |  |  | 采购方可自备、也可由供应商提供，对此供应商无异议。 |
| 三、线辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线辅材 |  |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安装、调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）响应报价应包括比价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，成交供应商的报价包含人工费、机械费、材料费、运输费、安装费、管理费、利润、税金等所有费用，即响应本采购文件规定的所有费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期