南通市紫琅一小紫琅湖校区二楼美术及阶梯教室装饰改造工程

比选文件

南通市紫琅第一小学紫琅湖校区

二○二四年七月

目录

第一部分  比选公告	3

第二部分  比选须知	6

第三部分  项目需求说明	10

第五部分  合同签订与验收付款	18

第六部分   比选文件组成	19

- 第一部分  比选公告

项目概况

南通市紫琅一小紫琅湖校区二楼美术及阶梯教室装饰改造工程 为政府集中采购目录外、限额标准以下采购项目。南通市紫琅湖一小紫琅湖校区二楼美术及阶梯教室装饰改造工程 潜在供应商应于2024年07月24 日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目名称：南通市紫琅湖一小紫琅湖校区二楼美术及阶梯教室装饰改造工程

预算金额：9.8万元，投标报价超过预算金额作无效标处理。

工期：20日历天。

二、采购文件内容：

详见比选文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

（一）基本要求

1.符合以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.企业资质条件：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

3.具有有效的企业安全生产许可证（须在有效期内），提供复印件并加盖公章。

4.项目经理（项目负责人）资格：

4.1具备建筑工程专业二级及以上注册建造师（须在有效期内），提供复印件并加盖公章；

4.2具备项目负责人安全考核合格证书（须在有效期内），提供复印件并加盖公章；

4.3拟派项目负责人为投标企业正式人员（投标企业必须提供：投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同及社保机构出具的投标人为其缴纳的近3个月的养老保险证明）。

（二）其他资格条件要求

1.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购不良行为记录名单；

2.提供法定代表人身份证明及本人身份证复印件；非法定代表人参加比选的，还必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人的身份证复印件（格式参见附件）。

3.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目或同一标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

4.本项目不接受联合体。

四、比选公告期限

自比选公告在南通市教育局网站发布之日起3个工作日。

五、比选保证金

本项目不收比选保证金，采购文件中涉及比选保证金的事项，均按免收比选保证金执行。

六、履约保证金

1.本项目成交后的履约保证金为项目中标价的5%。

2.成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起5日内（合同签订前）汇入采购单位账户，成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

3.成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性无息退还履约保证金。

4.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还。

4.1签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金。

4.2成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的成交供应商另外补齐。

七、免费维保期：2年。

八、采购文件的获取，开标时间、地点

1.获取采购文件：

时间：2024年07月18 日至2024年07月 23日；

地点：南通市教育局网站；

方式：自行下载，无需报名

2.响应文件提交：

截止时间：2024年07月 24日9点30分（北京时间）。

地点：南通市紫琅湖实验学校正和楼三楼会议室，如有变动另行通知。

3.开启

时间：2024年07月24 日9点30分（北京时间）。

地点：南通市紫琅湖实验学校正和楼三楼会议室，如有变动另行通知。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市紫琅第一小学紫琅湖校区

联系方式：赵老师 15996580919

- 第二部分  比选须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，应以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选文件，或者比选文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4.比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

- 5.采购人视情组织答疑会。

- 三、投标项目涉及到的现场勘察

1.比选文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商应在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉维修现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.采购人不组织集中现场踏勘，请自行前往，根据施工现场情况及文件规定，自行根据可行的施工方案进行报价，结算时一律不作调整。现场勘查联系人：赵老师  联系电话：15996580919。

- 四、比选报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.比选报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.比选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选文件中报价表内容与比选文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）比选文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（投标报价总表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

- 五、比选文件的编写、份数和签署

1.比选人按第七部分“比选文件组成”编写比选文件。比选文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选文件签署人签字并加盖公章。

2.比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注比选人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比选文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 六、比选文件的密封及标记

1.比选人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.比选人应将商务技术标资料正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格标须单独密封，不得出现于比选文件其他部分中。

4.密封后比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比选文件。

- 七、比选文件的递交时间

比选文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选文件。

- 八、相关费用

供应商承担参与比选可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 九、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

1.签订合同，项目实施完成、经采购人组织竣工验收合格后付至审计价的100%，同时退还履约保证金（无息）。

2.款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 第三部分  项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

- 一、项目基本概况

1.施工地点：南通市紫琅第一小学紫琅湖校区。

2.工期：20日历天。

3.项目规模：约9.8万元。

二、投标报价要求

1.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、人工、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施、税金，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、商务技术响应文件准和要求与图纸一起阅读理解，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付。

2.在投标之前，如有疑问，投标供应商须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出，视为投标供应商已经明白本次比选涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各投标供应商在投标报价内自行考虑。

3.投标报价方式：固定总价报价。工程量和价格的风险由承包人承担，结算时合同内总价不调整，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

3.1工程量清单

3.1.1装饰部分工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二楼阶梯教室 |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 1、 吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900 ~ 1200mm ， 吊顶 高度综合考虑 2、龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢主 龙骨(50系列) ，T型龙骨38*24 (间隔以产品规格为 准) 3、面层材料品种、 规格:600*600冲孔硅 酸钙板 | m2 | 104.47 |
| 2 | 吊顶天棚 1、 吊顶形式、吊杆规格、高度 : φ8钢筋 吊杆、~双向吊点、中 距900 ~ 1200mm ， 吊顶 高度综合考虑 2、龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢主 龙骨(50系列) ，轻 钢副龙骨(50系列) 3、面层材料品种、 规格:9.5厚双层纸面 石膏板自攻螺丝拧牢 (长边应垂直于副龙骨方向,短边错缝安装)、刷白色乳胶漆 4、开灯孔等一切内 容 | m2 | 90.3 |
| 二楼扎染教室 |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆、双向吊点、中 距900~1200mm，吊顶 高度综合考虑 2、龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢主龙骨(50系列) ，轻 钢副龙骨(50系列) 3、面层材料品种、 规格:9.5厚双层纸面 石膏板自攻螺丝拧牢 (长边应垂直于副龙骨方向,短边错缝安装)、刷白色乳胶漆 4、开灯孔等一切内容 | m2 | 53.02 |
| 4 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆 规格、高度:φ8钢筋吊杆、双向吊点、中 距900~1200mm，吊顶高度综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨(50系列) ，轻钢副龙骨(50系列) 3、面层材料品种、规格:12mm阻燃板基层+200*12生态木面层；防腐木格栅装置 4、开灯孔等一切内容 | m2 | 58.9 |
| 操场一、二楼过道及音乐教室涂料修补 |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆 1、刮腻子遍数： 局 部腻子修补 2、油漆品种、刷漆 遍数 ：面漆出新 3、部位 ：操场一、 二楼过道及音乐教室 | m2 | 320 |

3.1.2安装部分工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强电 |  |  |
| 1 | 装饰灯 1、名称： 筒灯 2、安装形式： 嵌入式 | 套 | 66 |
| 2 | 装饰灯 1、名称 ：射灯 2、安装形式： 嵌入式 | 套 | 5 |
| 3 | 装饰灯 1、名称 ：600*600平 板灯 2、安装形式： 嵌入式 | 套 | 24 |
| 4 | 照明开关 1、名称 ：双联单控开关 2、安装方式： 暗装 | 个 | 2 |
| 5 | 照明开关 1、名称 ：三联单控开关 2、安装方式： 暗装 | 个 | 2 |
| 6 | 配线 1、名称： 电气配线 2、配线形式： 管内 穿线 3、规格 ：BV-2.5 | m | 696.3 |
| 7 | 配管 1、名称： 电气配管 2、规格 ：PVC20管 3、配置形式： 吊顶 内敷设 | m | 232.1 |
| 8 | 阶梯教室空调移机 1、完成空调主机拆移，空调管线调整等相关工作 ，保证空调 正常工作 。综合考虑 , 一次性包干 | 项 | 1 |
| 9 | 其他 1、顶内原有电气设 备的拆移 ；顶内原有 消防设备的拆移 。部 分设备保护性拆除 ， 综合考虑 ，一次性包 干 | 项 | 1 |

4.投标报价应根据比选文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

5.参选人不得擅自改动比选人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向比选代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经比选人组织核实确认后提供最终工程量清单，参选人在投标报价时，不得增减清单工程量。

6.参选人自行对工程现场进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。

7.本工程承包形式为包工包料，本工程涉及的材料全部由承包人采购。

8.本工程所有乙供材料均由承包人自行采购，材料必须符合有关规范规定的质量要求。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品及材料检测报告供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

9.投标单位根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行报价，含在投标报价内，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以比选工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。

10.参选人必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至比选人指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至比选人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由参选人承担由此发生的费用。

11.低于成本价的按无效标处理。

12.其他未尽事宜在书面答疑中明确。

第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人须持有效身份证或电子身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.比选文件是否完整；

3.比选文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

- 商务技术标(70分)

| - 序号 | - 评审因素 | - 分值 | - 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 类似工程业绩 | - 15分 | - 投标供应商提供2019年6月1日（以合同签订时间为准）以来承接类似施工业绩，有1个得5分，最多得15分（每个业绩需同时提供1.中标通知书；2.合同复印件；3.竣工验收证明）。复印件需加盖投标供应商鲜章，原件备查。 |
| - 2 | - 项目人员配备 | - 7分 | - 1.项目负责人（项目经理）具有中级职称得2分，具有高级及以上职称得5分，最多得5分； - 2.提供现场跟班作业承诺函：项目负责人（项目经理）承诺全程现场跟班作业的得1分； - 3.现场配备专职值班电工（持证）并承诺跟班值守的，得1分。 |
| - 3 | - 企业信誉 | - 3分 | - 投标企业具备质量管理体系认证证书得1分；投标企业具备环境管理体系认证证书得1分；投标企业具备职业健康安全管理体系认证证书得1分； - 提供相应证书清晰扫描件，证书应在有效期内，否则不得分。 |
| - 4 | - 工程概况 | - 3分 | - 对工程特点、施工条件、合同工期作简要概述。优得3分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 4 | - 施工部署 | - 3分 | - 明确项目总体布置、施工组织结构、工程项目内容及分工、项目施工顺序等。优得3分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 5 | - 施工总平面布置 | - 5分 | - 结合本项目实际对施工现场进行平面布置规划。包括不限于建筑物所处的周围的坐标，施工保护措施的搭设，材料堆放，水、电、路、主要施工机械布置，排水系统等。优得5分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 6 | - 施工计划 | - 5分 | - 施工网络计划图或施工进度横道图，评委根据用时长短、工序安排合理性等。优得5分，良得3分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 7 | - 主要施工方法 | - 3分 | - 包括关键工序、特殊过程的确认及施工方法、技术要求（包括雨季施工措施等）。优得3分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 8 | - 安全保证措施 | - 3分 | - 安全目标及保证措施。优得3分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 9 | - 工期保证措施 | - 3分 | - 工期目标及工期保证措施。优得3分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 10 | - 文明施工措施 | - 3分 | - 包括防火、现场文明施工等措施。优得3分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 11 | - 质量保证措施 | - 3分 | - 质量目标，结合本项目特点，制定具体项目中的质量保证措施。优得3分，良得2分,一般得1分，差或缺项得0分。 |
| - 12 | - 主要材料品质及效果呈现 | - 14分 | - 对项目使用主要材料纸面石膏板、龙骨、涂料、灯 - 具等材料品质进行综合对比打分（列表并标注材料品牌等技术参数），投标时响应方需提供施工图及效果图，施工图需包括顶面布置图、照明布置图及剖面图。且效果真实美观的效果图，在此基础评委综合对比打分：改造后效果美观、完全能衬托教室整体环境和氛围得14分；改造后效果基本符合学校整体环境氛围得7分；改造后效果不符合学校整体环境氛围得1分。缺项本项不得分。 |

2.价格分：30分

注：本项目原则上无需二次报价，若评审小组认为首次投标报价均不具备竞争力，可视情进行现场二次报价；二次报价不得高于首次报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×价格权值×100

比选小组认为供应商的投标投标报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比选小组应当将其作为无效报价处理。

备注：由于评分主要根据比选响应文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选响应文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

七、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。比选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。

八、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第六部分   比选文件组成

比选文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名与盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.比选公告资格要求提供相应的佐证材料：

4．提供有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；

5. 企业资质条件：具有建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，提供复印件并加盖公章；

6. 具有有效的企业安全生产许可证（须在有效期内），提供复印件并加盖公章；

7. 项目经理（项目负责人）资格：

7.1具备建筑工程专业二级及以上注册建造师（须在有效期内），提供复印件并加盖公章；

7.2具备项目负责人安全考核合格证书（须在有效期内），提供复印件并加盖公章；

7.3拟派项目负责人为投标企业正式人员（投标企业必须提供：投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同及社保机构出具的投标人为其缴纳的近3个月的养老保险证明）。

二、商务技术标（不能出现报价；一正两副，单独密封牢固装订）：

1.项目类似业绩、施工方案等评审办法中涉及到的事项

2.评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件及资格审查部分：

1.报价总表；

2.报价明细表。

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

致南通市紫琅第一小学紫琅湖校区：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

比选人全称：

公    章：

授权代表：

日    期：

- 2.法定代表人身份证明

南通市紫琅第一小学紫琅湖校区：

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

- 3.授权委托书（如需）

南通市紫琅第一小学紫琅湖校区：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行询价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

- 4.无重大违法记录声明

南通市紫琅第一小学紫琅湖校区：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 商务技术响应文件相关格式

- 1.比选响应函（格式不得变动）

南通市紫琅第一小学紫琅湖校区：

依据贵单位组织的（比选项目名称)项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 价格标响应文件相关格式

1.价格标响应文件

| 项目名称 | 报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市紫琅紫琅第一小学紫琅湖校区二楼美术及阶梯教室装饰改造工程 | 大写： 小写： | 完全响应比选文件要求 | 完全响应比选文件要求的付款方式 |

注

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）报价应包含但不限于比选文件所确定范围内全部工作内容以及按合同规定为完成上述工作内容，包含本工程所有材料、设备费用、二次搬运费用、施工临时设施（包括拆除工程）费用、安全措施费、各类大型机械退场、组拆费用及闲置费用、现场及拆除垃圾清运费、人工费、保险、税金。投标供应商应具备足够的专业知识判断为完成本工程所需的一切费用，充分考虑自身实力、市场风险等因素，合理报价，报价一经确认，单价不做调整。关于疫情防疫产生的相关费用，由投标人自行考虑在投标报价中，费用结算时一律不作调整。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

- 报价明细表

- 2.1装饰部分

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼阶梯教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊顶天棚 1、 吊顶形式、 吊杆规格、高度 : φ8钢筋 吊杆、双向吊点、中距900 ~1200mm ， 吊顶高度综合考虑 2、龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢主 龙骨(50系列) ，T型龙骨38*24 (间隔以产品规格为 准) 3、面层材料品种、 规格:600*600冲孔硅 酸钙板 | m2 | 104.47 |  |  |
| 2 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋 吊杆、双向吊点、中距900 ~1200mm ， 吊顶 高度综合考虑 2、龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢主 龙骨(50系列) ，轻 钢副龙骨(50系列) 3、面层材料品种、 规格:9.5厚双层纸面 石膏板自攻螺丝拧牢 (长边应垂直于副龙骨方向,短边错缝安装)、刷白色乳胶漆 4、开灯孔等一切内 容 | m2 | 90.3 |  |  |
| 二楼扎染教室 |  |  |  |  |  |
| 3 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8钢筋吊杆、双向吊点、中 距900~1200mm，吊顶 高度综合考虑 2、龙骨材料种类、 规格、中距:轻钢主龙骨(50系列) ，轻 钢副龙骨(50系列) 3、面层材料品种、 规格:9.5厚双层纸面 石膏板自攻螺丝拧牢 (长边应垂直于副龙骨方向,短边错缝安装)、刷白色乳胶漆 4、开灯孔等一切内容 | m2 | 53.02 |  |  |
| 4 | 吊顶天棚 1、吊顶形式、吊杆 规格、高度:φ8钢筋吊杆、双向吊点、中 距900~1200mm，吊顶高度综合考虑 2、龙骨材料种类、规格、中距:轻钢主龙骨(50系列) ，轻钢副龙骨(50系列) 3、面层材料品种、规格:12mm阻燃板基层+200*12生态木面层；防腐木格栅装置 4、开灯孔等一切内容 | m2 | 58.9 |  |  |
| 操场一、二楼过道及音乐教室涂料修补 |  |  |  |  |  |
| 5 | 抹灰面油漆 1、刮腻子遍数： 局 部腻子修补 2、油漆品种、刷漆 遍数 ：面漆出新 3、部位 ：操场一、 二楼过道及音乐教室 | m2 | 320 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |

- 2.2安装部分

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 强电 |  |  |  |  |
| 1 | 装饰灯 1、名称： 筒灯 2、安装形式： 嵌入 式 | 套 | 66 |  |  |
| 2 | 装饰灯 1、名称 ：射灯 2、安装形式： 嵌入 式 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 装饰灯 1、名称 ：600*600平 板灯 2、安装形式： 嵌入 式 | 套 | 24 |  |  |
| 4 | 照明开关 1、名称 ：双联单控 开关 2、安装方式： 暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 照明开关 1、名称 ：三联单控 开关 2、安装方式： 暗装 | 个 | 2 |  |  |
| 6 | 配线 1、名称： 电气配线 2、配线形式： 管内 穿线 3、规格 ：BV-2.5 | m | 696.3 |  |  |
| 7 | 配管 1、名称： 电气配管 2、规格 ：PVC20管 3、配置形式： 吊顶 内敷设 | m | 232.1 |  |  |
| 8 | 阶梯教室空调机 1、完成空调主机拆移 ， 空调管线调整等 相关工作 ，保证空调 正常工作 。综合考虑 , 一次性包干 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 其他 1、顶内原有电气设备的拆移 ；顶内原有 消防设备的拆移 。部 分设备保护性拆除 ， 综合考虑 ，一次性包干 | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：