南通市紫琅湖实验初级中学

食堂事故风机系统采购及安装项目

比价采购文件

采购单位：南通市紫琅湖实验初级中学

日期：2025年01月17日

目录

第一章  比价公告	3

第二章  比价须知	3

第三章  项目需求	5

第四章  开启和评审	15

第五章  比价响应文件组成	14

- 比价公告

南通市紫琅湖实验初级中学食堂事故风机系统采购及安装项目 的潜在供应商应在南通市教育局网获取采购文件，并于2025年01月23日 17点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目名称：南通市紫琅湖实验初级中学食堂事故风机系统采购及安装项目

最高限价：  7万元，超过限价的做无效标处理。

合同履行期限：于2025年2月13日前竣工

本项目不接受联合体。

二、比价文件内容

详见比价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（3）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

四、获取比价文件

1.时间：2025年 1月17 日至2025年 1月 23日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：南通市教育局网；

3.方式：自行下载。

五、比价响应文件提交

截止时间：2025年 1月23 日17点00分（北京时间）

地点：南通市紫琅湖实验初级中学行政楼四楼会议室

六、比价响应文件开启

时间：2025年 1月24日9点00分（北京时间）

开标地点： 南通市紫琅湖实验初级中学行政楼4楼会议室。

七、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局网站发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜：无。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 采购人信息

名    称：邓文鹏

联系方式： 15651314372

- 第二章 比价须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.议价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价响应文件，或者比价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，议价人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.议价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

- 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比价响应文件的编写、份数和签署

1.议价人按第五部分“比价响应文件组成”编写比价响应文件。比价响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，由于编排混乱导致比价响应文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.比价响应文件组成：

- 2.1纸质议价文件分资格审查文件、价格文件两部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、一份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于资格审查文件和商务技术标中。

- 2.2纸质响应文件分两个密封袋（箱）提交。其中：

- 资格审查文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；

- 价格文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

- 2.3纸质议价文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由议价文件签署人签字并加盖公章。

- 注：凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

- 2.4.电子响应文件（一份，单独密封提交）

- 本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

- 电子响应文件内容应与提交的纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果议价人自负。

- 2.5响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露比价文件内容为主要判断依据。

- 2.6递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交议价文件，即视为已响应参加政府采购活动。

- 友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照招标文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

- 五、比价响应文件的递交时间

比价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价响应文件。

- 六、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加议价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.本项目不收取代理费。

3.比价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 项目需求说明

本项目为南通市紫琅湖实验初级中学食堂事故风机系统采购及安装项目，主要采购内容详见清单。由各供应商结合比价文件、采购人提供的采购清单和现场情况（请各供应商自行踏勘）进行报价。报价应包括比价文件所确定的实施范围内相关资料的全部内容，供应商报价时应充分考虑施工期间的政策性风险和人工、材料、机械的市场风险。

- 项目概况：、

- 项目地点：南通市紫琅湖实验初级中学食堂

- 最高限价：7万元

- 合同履行期限：于2025年2月12日前竣工

- 现场勘察时间：2025年1月19日-2025年1月21日

- 报价要求

1.投标报价应包括比价文件所确定的招标范围内相应报价清单内容及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

比价文件中的采购报价清单是响应供应商投标报价的共同基础。2.在投标之前，如有疑问，响应供应商须在规定的时间内以书面或电话形式提出。如果没有提出，视为响应供应商已经明白本次招标涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各响应供应商在投标报价内自行考虑。

- 投标报价方式：固定全费用单价报价。

- 4.投标报价应根据比价文件中的采购清单、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价。成交人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

5.供应商不得擅自改动采购人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向采购单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终工程量清单，供应商在投标报价时，不得增减清单工程量。

6.投标供应商应综合考虑各种困难因素，如交通限行、学校上课导致无法按计划施工等，所发生的一切费用由投标供应商自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

7.本项目所有乙供材料均由成交供应商自行采购，材料必须符合有关规范规定的质量要求。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对成交供应商采购的材料认定为不合格的，成交供应商必须重新采购，直至合格为止），施工时成交供应商需提供样品及材料检测报告供发包人选择，涉及到的价格不再调整。

8.供应商根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行报价，含在投标报价内，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，成交供应商不得以招标工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。

9.供应商必须按照文明工地标准和要求，做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至采购人指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至采购人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在投标报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由供应商承担由此发生的费用。

- 10.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

- 三、采购报价单

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 轴流防爆风机 | - 4台 |  |  |
| - 2 | - 风管（镀锌铁皮） | - 25㎡ |  |  |
| - 3 | - 风口 | - 10个 |  |  |
| - 4 | - 风机控制箱 | - 2个 |  |  |
| - 5 | - 出户封堵及防雨装置 | - 4个 |  |  |
| - 6 | - 通丝、角铁等辅材 | - 若干 |  |  |
| - 7 | - 电线、电缆及管件 | - 若干 |  |  |
| - 8 | - 脚手架及机械设备 | - 若干 |  |  |
| - 9 | - 合计 |  |  |  |

注：1.全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、规费、税金及其他各项费用。

2.工程保修质保期：2年，从竣工验收合格之日起算。

- 四：验收要求

- 一、设备规格与质量

- 1. 型号规格：风机型号应与采购合同一致，其性能参数，如风量、风压等需满足食堂通风要求及合同规定数值。

- 2. 外观质量：风机表面应无明显划痕、磕碰、变形，涂层均匀、无剥落；风机的铭牌、标识清晰，内容完整。

- 3. 材料材质：风机外壳、叶轮等关键部件的材质应符合合同要求及相关行业标准。

- 二、安装质量

- 1. 安装位置：风机的安装位置应符合食堂实际要求，风机与墙壁、屋顶等障碍物之间应保持足够的距离，以确保风机正常运行和维护。

- 2. 固定牢固：风机应采用合适的固定方式，如膨胀螺栓、焊接等，确保风机在运行过程中不发生晃动、位移。

- 3. 管道连接：风机与通风管道的连接应紧密、牢固，无明显缝隙。连接方式可采用法兰连接、软管连接等，连接处应做好密封处理。

- 三、运行性能

- 1. 启动运行：风机应能在正常情况下顺利启动，启动时间应符合设备技术要求。风机启动后，应平稳运行，无异常振动、噪声。

- 2. 风量风压：在风机正常运行状态下，使用专业的风量风压测试仪器，对风机的风量、风压进行检测。检测结果应符合合同规定的数值范围。

- 3. 联动功能：事故风机需与燃气报警系统等其他设备有联动要求，应进行联动功能测试。当触发相关联动条件时，风机应能及时启动或停止。

- 四、文件资料

- 1. 设备资料：供应商应提供风机的产品合格证、质量检验报告、使用说明书、维护手册等相关资料。资料内容应完整、准确，符合相关行业标准和规范要求。

- 2. 安装资料：安装单位应提供风机安装工程的施工图纸、设计变更通知、施工记录、隐蔽工程验收记录等相关资料。

- 3. 验收资料：验收过程中形成的验收报告、测试记录、整改通知及整改回复等相关资料应齐全、完整。

- 五、付款方式

- 经验收合格后，2025年12月31日前一次性付款

- 其他要求

1.施工过程中涉及环保、城建城管、消防等相关部门收取的费用及相关手续，对保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由成交供应商负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

2.履约保证金。

2.1成交供应商签订合同前，须按合同价款的10%提供履约保证金，否则视为自动放弃成交资格。

2.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金（保函除外）。

2.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4.成交供应商应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，并严格执行发包人制定的《安全生产检查制度》、《安全生产奖惩办法》、《建筑施工特种作业人员管理办法》等相关规章制度，成交供应商须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

5.作为有经验的承包商，对采购人采购清单描述不清或不完整，但又是响应供应商为满足采购人和项目要求而必须完成的工作，响应供应商均应计入投标报价，工程结算时采购人不为此类项目另外支付费用。

- 第四章  开启和评审

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.议价资格是否符合

2.比价响应文件是否完整；

3.比价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的最高限价；

4.比价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比价文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、推荐成交服务单位

采用最低评标价法，评审结果按评审后报价折扣由低到高顺序排列。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，则进行二次报价，确定最后成交供应商。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

七、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章   比价响应文件组成

比价响应文件由资格审查证明文件、价格文件、电子响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正一副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

二、价格响应文件，一正一副（需单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价总表；

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

致：南通市紫琅湖实验初级中学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 3.授权委托书（如需）

南通市紫琅湖实验初级中学：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

南通市紫琅湖实验初级中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

价格标响应文件相关格式

- 1.价格标响应文件

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单价 | - 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 轴流防爆风机 | - 4台 |  |  |
| - 2 | - 风管（镀锌铁皮） | - 25㎡ |  |  |
| - 3 | - 风口 | - 10个 |  |  |
| - 4 | - 风机控制箱 | - 2个 |  |  |
| - 5 | - 出户封堵及防雨装置 | - 4个 |  |  |
| - 6 | - 通丝、角铁等辅材 | - 若干 |  |  |
| - 7 | - 电线、电缆及管件 | - 若干 |  |  |
| - 8 | - 脚手架及机械设备 | - 若干 |  |  |
| - 9 | - 合计 |  |  |  |

| 项目名称 | 投标报价（总价） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 完全响应比价文件要求 | 完全响应比价文件要求的付款方式 |

本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：