南通市越江中学空调维保服务项目

比选文件

采购文件编号：ZRNT20230012

南通市越江中学

二○二三年二月

- 目      录

第一部分  比选公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  比选响应文件组成

- 第一部分  比选公告

南通市越江中学空调维保服务项目的潜在供应商应在南通市教育局网获取采购文件，并于2023年02月17日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目名称：南通市越江中学空调维保服务项目

采购文件编号：ZRNT20230012

预算金额：4.5万元/年

服务期限：三年；合同一年一签，采购人根据每年的服务质量决定是否续签。

采购需求：具体详见第三部分项目需求说明，请仔细研究。

二、采购文件内容：

详见附件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供营业执照复印件，营业执照经营范围含本项目采购需求相关内容）；

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件；

（3）提供无重大违法记录声明，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（5）本项目不接受联合体投标。

四、比选公告期限

自比选公告在南通市教育局网发布之日起3个工作日。

五、比选保证金：本项目不涉及。

- 履约保证金：本项目不涉及。

七、采购文件的获取，开标时间、地点

1.获取采购文件：

时间：2023年02月07日至2023年02月16日；

地点：南通市教育局官网

方式：自行下载，或到招标代理机构处获取采购文件。

2.响应文件提交：

截止时间：2023年02月17日10点00分（北京时间）。

地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼开标室，如有变动另行通知。

3.开启

时间：2023年02月17日10点00分（北京时间）。

地点：南通市崇川路58号南通产业技术研究院9号楼10楼1003开标室，如有变动另行通知。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市越江中学

联系方式：陈老师 0513-68711713

2.代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

联系方式：王工 0513-55887688

- 第二部分  比选须知

一、采购文件由采购人解释

1.供应商获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比选文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选响应文件，或者比选响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4.比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

- 5.采购人视情组织答疑会。

三、比选报价

1.本项目不接受任何有选择的报价。

2.比选报价均以人民币为报价的货币单位。

3.报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被委托授权人签署。

4.比选报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）比选响应文件中报价表内容与比选响应文件技术响应中内容明细不一致的，以报价表为准；

（2）比选响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表（投标报价总表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当由供应商的法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5.供应商应详细阅读比选文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比选文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效标处理。

四、比选响应文件的编写、份数和签署

1.比选人按第六部分“比选响应文件组成”编写比选响应文件。比选响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选响应文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选响应文件签署人签字并加盖公章。

2.比选响应文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注比选人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比选响应文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、比选响应文件的密封及标记

1.比选人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.比选人应将商务技术标资料正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.价格标须单独密封，不得出现于比选响应文件其他部分中。

4.密封后比选响应文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

5.开标现场，投标供应商开标前有权力检查自己的投标响应文件密封情况，密封情况检查完好和不进行自身响应文件检查的供应商，开标后均不得对自身的响应文件密封情况提出任何疑义。

六、比选响应文件的递交时间

比选响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选响应文件。

七、相关费用

1.供应商承担参与比选可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目资料费300元/份，在开标时支付给代理公司，无论成交与否该项目不予退还。

3.本次代理服务费按发改价格（2011）534号文标准的60%，不足1500元按1500元计收，向成交供应商收取（评委费按实收取）。

4.比选文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

八、付款方式

【特别提醒】付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效比选处理。

先维保后收费，每半年结算一次维修维保费用。招标方每半年凭维保方开具的正式发票支付维修及保养费用。

特别提醒：请各投标人开标前自行勘查现场，以便详细了解项目实况，做出合理合适的投标报价。

- 第三部分  项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

一、维保设备清单：

1.南通市越江中学：日立VRV多联式中央空调15个系统共478匹，室内风管机及吸顶机136台，新风空调机1台；分体空调：挂机5套（另36套在保修期内只需清洗服务）;柜机35套；风管机4套。

二、中央空调维保内容：年度维保（小包）

VRV多联机系统维保内容：

1.电气设备工作内容：

1.1检查主电机的相电压，测定其相电压，平均不稳定电压应不超过额定电压的5%。

1.2检查电路中随机熔断管是否完好无损。

1.3检查电源交流电压和直流电压是否正常。

1.4校准各电流表和电压表。

1.5检查主电机运转方向是否正确，各电器的整定值是否在说明书的规定范围内。

1.6检查变频器运行工作状况，并进行校准。

1.7测量主电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值。

1.8检查电线接头是否松动、发热。

1.9清理各接触器的触点。

1.10紧固各接线点的螺丝。

1.11压缩机电动机测绝缘电阻检测。

1.12排风机电动机测绝缘电阻检测。

1.13电加热器绝缘电阻检测及加热能力检查。

1.14各种传感器参数是否正常。

2.制冷系统的工作内容

2.1检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

2.2检查制冷系统是否有泄漏情况。如制冷剂泄漏应该先查漏，查不出来要用氮气检漏，然后抽空加氟。

2.3检查测量压力传感器是否灵敏、正常。

2.4检查校正压力传感器。

2.5检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。

3.室外机的工作内容

3.1清洁机组的外壳护板；加药清洗干净冷凝器翅片，改善空调室外机换热效果。

3.2检查冷凝器翅片是否有压倒现象，用翅片梳梳理好。

3.3冷媒管路外包装保温是否有破损。

4.室内机的工作内容

4.1清洗消毒室内机的回风过滤器（每年不少于两次）。

4.2检查测量传感器阻值是否灵敏、正常。

4.3测量电机绝缘电阻值，检查是否符合机组规定的数值。

4.4检查电线接头是否松动、发热。

4.5室内机积水盘清洗等。

5.分体机保养参照VRV空调维保项目

6.空调维修的要求：

6.1有故障的空调修复按照GBT7725国家房间空气调节器的标准执行。

6.2一级维修明细： 更换压缩机、更换底座、更换蒸发器、更换四通阀、更换过冷组件、更换柜机背板或侧板、更换冷凝器等；

6.3二级维修明细： 排堵加氟、扩喇叭口加氟、更换内外风扇电机、系统补焊加氟、更换高低阀门、更换挂机贯流风叶等；

6.4三级维修明细：更换电脑板、更换导风叶、更换接收窗、查漏冲氟、更换外观件、更换电容、更换外机风叶、更换柜机离心风叶、更换热敏电阻、更换功率模块等。

6.5以上维修材料费用另行计算，由甲乙双方协商确定；如果乙方的配件价格明显高于市场价格甲方有权终止合同。

- 服务人员要求

服务人员须具备江苏省安全生产监督管理局颁发的制冷上岗证、电工上岗证；上岗证人员为本单位正式职工。

四、故障响应维护要求

为确保各驻点空调设备正常运行，接到报修通知后，供应商必须半小时内响应，两小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足采购人的正常使用要求。一般故障应在4小时内解决，重大故障应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方协商确定。如遇故障时供应商无法按需提供服务，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，费用由中标供应商承担。

五、投标项目涉及到的现场勘察

1．招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标供应商可在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息；现场勘察联系人：陈先生，联系电话：13813712550；勘察现场所发生的责任和费用由投标供应商自己承担。

2．采购单位向投标供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标供应商可利用的资料。采购人对投标供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

六、关于材料及费用

此项目为小包，包括维修人员服务费、交通费、不包括损坏的零部件等（必须原厂配件，更换时提供原厂质保函）。

注：多联式中央空调的制冷剂品牌必须为科慕或霍尼韦尔。

七、质量保证：

1．质保期自空调维修完工验收签字之日计算，主要部件：压缩机、四通阀、底座、蒸发器、过冷组件、柜机背板或侧板、冷凝器，质保期一年。

2．一般部件质保期半年；质保期内部件免费更换。

八、付款方式

先维保后收费，每半年结算一次维修维保费用。招标方每半年凭维保方开具的正式发票支付维修及保养费用。

特别提醒：请各投标人开标前自行勘查现场，以便详细了解项目实况，做出合理合适的投标报价。

九、服务期限

服务期限不超过三年，合同一年一签，采购人根据每年的服务质量决定是否续签。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.比选响应文件是否完整；

3.比选响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价低于采购文件中规定的预算金额或者最低限价的；

4.比选响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选响应文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选响应文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低排序确定成交供应商，评分标准如下：

- 1.商务技术标(80分)

| 序号 | 评审 项目 | 总分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 25 | 1.投标人具备有效的质量管理体系ISO9001认证证书的，得5分； 2.投标人具备有效的环境管理体系ISO140001认证证书的，得5分； 3.供应商具备有效的ISO18000或ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得5分。 4.投标人具备有效的企业信用AAA等级证书的，得5分；AA等级证书的，得2分；其余不得分。 - 投标人具备售后服务五星证书的得 5分；四星级的得 2分；其他不得分。 |
| 2 | 企业资质 | 15 | 1、投标人具备机电安装工程专业承包叁级及以上资质的且具有有效期内的安全生产许可证得10分，缺任何一项本项不得分。 2、投标人具有日立变频多联式空调系统维修服务经验，得5分。提供相关证明文件。 |
| 3 | 人员配备 | 10 | 1、拟派服务人员须具有有效的江苏省安全生产监督管理局颁发的制冷上岗证、电工上岗证（至少各一人）。在此基础上，每增加1人有有效的江苏省安全生产监督管理局颁发的制冷上岗证、电工上岗证的，得2分，本项最高10分。 注：须同时提供①相关证书原件的复印件或扫描件；②拟派人员与供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；③社保机构出具且盖章的投标响应供应商近期为其连续交纳的近3个月的养老保险缴费清单复印件或扫描件。 |
| 4 | 类似业绩 | 10 | 供应商自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，有类似维保项目业绩的，每有一个得2分，本项最高得10分。 注：每个业绩须同时提供①完整清晰的合同扫描件或复印件；②结算税务发票（每个业绩至少提供一张，但开具日期须在本项目公告发布日期之前）扫描件或复印件，否则不得分。 |
| 5 | 维保服务方案 | 10 | 1、评审委员会根据投标人承诺的服务响应时间、质保期外服务 承诺、服务措施、维修维护等进行对比打分： 承诺全面完善、科学合理、针对性强、可操作性强、内容详细 的得10分； 承诺较完善、针对性尚可、可操作性尚可的得 6分； 有涉及但不全面的得 2 分，未提供不得分。 |
| 6 | 设备清单 | 10 | 供应商提供维保所需设备工具清单、配件库清单。 评标委员会进行横向对比后进行评分，最齐全的，得10分；基本齐全的，得6分；不够齐全的，得2分；未提供的不得分。 |

备注：所有的内容都必须是针对本项目的；以上业绩合同、相关证书（文件）获得日期应在本项目公告之前，且在有效期范围内，否则不得分（所有原件现场备查）。采购结束后，采购人将对中标单位上述投标文件中所提供的相关材料进行核实，如发现虚假或与事实不符的，将取消其中标资格。

2.价格分：20分

注：本项目原则上无需二次报价，若评审小组认为首次投标报价均不具备竞争力，可视情进行现场二次报价；二次报价不得高于首次报价。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

比选报价得分=（比选基准价/比选报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

比价小组认为供应商的投标投标报价有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，比价小组应当将其作为无效报价处理。

备注：由于评分主要根据比选响应文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选响应文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

七、推荐中选服务单位

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列，采取随机抽取的方式确定。

原则上根据满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。

八、其他注意事项

1.在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2.评委会不得向比选人解释落标原因。

3.在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4.凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、中标通知

中标结果在南通市教育局网公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分   比选响应文件组成

比选响应文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件，营业执照经营范围含本项目采购需求相关内容）；

4.提供无重大违法记录声明（格式详见下表），未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

二、商务技术标（不能出现报价；一正两副，单独密封牢固装订）：

1.比选响应函；

2.评审办法中涉及的事项，为方便比选评审，请供应商按比选评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

三、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术响应文件及资格审查部分：

1.报价总表；

2.报价明细表（若有格式自拟）。

资格审查证明材料相关格式

1.关于资格的响应函

南通市越江中学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

- 3.授权委托书（如需）

南通市越江中学：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比选、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

- 4.无重大违法记录声明

南通市越江中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中有/没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 商务技术响应文件相关格式

- 1.比选响应函（格式不得变动）

南通市越江中学：

依据贵单位组织的（比选项目名称)项目比选的邀请，我方授权（姓名）（职务）为全权代表参加该项目的比选工作，全权处理本次比选的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1.同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。

2.我公司已经详细阅读了比选文件的全部内容，我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对比选文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3.我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4.我公司承诺在本次比选响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5.我公司尊重比选小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最高并非意味着必定获得成交资格。

6.一旦成交，我方将根据比选文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在比选文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 价格标响应文件相关格式

1.价格标响应文件

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元/年（人民币） |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商参与任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

2.分项报价明细表（服务类）

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为未实质性响应招标文件要求；如果按综合单价计算的结果与总价不一致，以综合单价为准，修正总价。

2.以上报价包含清单中中央空调系统、挂机、柜机的运行维护中1年2次清洗2次点检、日常维护人工费用及配件维修更换的人工费用，不包含设备配件更换材料费；

3.以上报价包含保养过程中油漆、螺丝、螺栓等标准件、电气熔断丝、保险管、纱布、纱带、螺丝、生料带、胶布、保温管、焊丝、焊膏等辅材材料费，不包含压缩机、风机电机、风机模块、变频板、控制主板、滤波板、室内机主板、水泵、电源板、线控器、冷媒等设备主要配件材料费；

4.以上报价为含税价。