**南通市小海中学新能源汽车充电桩移桩施工项目**

**比价文件**

**采购单位：南通市小海中学**

**日 期：2025年1月13日**

# 第一部分 比价公告

**一、项目概况**

南通市小海中学以比价采购的方式确定新能源汽车充电桩移桩施工项目的成交商。

**二、项目需求**

南通市小海中学原安装了3台30KW直流快充充电桩和3台交流充电桩，现对该充电桩的位置进行调整，要求完成全部的移桩相应的施工建设。具体详见第二部分项目需求说明。

**三、采购预算**

预算金额为人民币4万元

**四、服务期限**

成交商自合同签订之日起7个工作日内完成移桩安装调试等，并经学校验收合格。

**五、评标方法（价格单因素）**

本项目采用最低评标价法评审，即满足采购项目要求且投标报价最低的为成交供应商。超过预算的为无效报价。

**六、投标供应商资格要求**

（一）投标供应商具有有效的营业执照及税务登记证；或者是三证合一的营业执照。

（二）须提供符合《政府采购法》第二十二条规定的声明函（加盖单位公章）。

（三）本项目不接受联合体投标，成交供应商不得分包或转包。

（四）参加比价的供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加比价活动。

（五）请供应商对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与比价的，所产生的一切后果由供应商承担。

**七、投标文件的递交**

1、递交投标文件截止时间及开标时间为 2025年1月18日10时，地点为南通市小海中学求实楼一楼接待室。

2、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

**七、投标保证金(免收)**

**八、付款方式**

合同签订后，完成移桩安装调试并经验收合格后，一次性付清合同价款（需提供发票）。

**九、编制报价函要求**

（一）报价函须经法定代表人或其授权代表签字、盖章。

（二）本项目报价（以人民币计价）包含货物的成本、人工、专业工具、配件、安装、场地施工、材料、调试、利润、税金、政策性调整风险费等的所有费用及相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即响应比价文件采购要求的所有费用。

（三）一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

**十、投标供应商需提交的报价文件要求**

（一）需提供营业证照复印件加盖公章；

（二）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的声明函（格式见附件）。

（三）比价响应报价函加盖单位公章。

**十一、联系方式**

采购人信息

名    称：南通市小海中学

地    址：倪老师，联系方式：85905468

# 第二部分 项目需求

**一、项目工程具体需求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称 项目特征** | **计量**  **单位** | **预算工程量** |
| 1 | 30KW直流充电桩移桩（含拆卸，运输、安装） | 项 | 3 |
| 2 | 7KW交流充电桩移桩（含拆卸，运输、安装） | 项 | 3 |
| 3 | 直流充电桩水泥基础 | 座 | 3 |
| 4 | 交流充电桩水泥基础 | 座 | 3 |
| 5 | 电箱水泥基础 | 座 | 1 |
| 6 | 配电箱及安装 | 台 | 1 |
| 7 | 主电缆（YJV3\*95+2\*50）采购及敷设 | 米 | 80 |
| 8 | 直流分电缆（YJV3\*25+2\*10）采购及敷设 | 座 | 25 |
| 9 | 交流分电缆（YJV3\*6）采购及敷设 | 台 | 25 |
| 10 | 水泥路面切割及恢复 | 米 | 15 |
| 11 | 绿化路面挖及埋管、恢复 | 米 | 18 |
| 12 | 配管 | 项 | 1 |
| 13 | 垃圾清运 | 项 | 1 |
| 备注：   1. 投标人报价中应包含所有工程材料费、搬运费、施工费、脚手费、税费、运输费、施工调试费、现场清理费等各方面的费用 2. 电缆推荐品牌：江南、起帆、扬善 | | | |

**二、服务要求**

（一）中标人根据采购人现场实际情况，做好电线电缆敷设、设施设备安装工作，严格按照国家相关标准进行施工，并在施工过程中注意对原有管道、线路、设施设备进行保护，如有损坏必须在采购人规定的时间内予以修复，并赔偿因此造成的所有损失。采购人仅需提供场地及现场安装主电源接口。中标人负责包括但不限于充电桩及电源的购买、运输、安装、调试、维护、运营、安全等全部投资建设和运行管理、保险以及施工等全部费用。

（二）注意施工现场安全，任何因施工造成的人员伤亡均由供应商承担。

（三）因施工需停水停电的，应至少提前一天向采购人提出申请，根据采购人具体安排施工，不得影响采购人正常工作秩序。

（四）隐蔽工程的施工，应在采购人检验后方可进行下道工序。

（五）施工所用材料的质量、型号、规格必须符合国家标准;在充电桩满负荷运营的基础上有一定的余量。

（六）施工前中标人应提前将施工图纸交由采购人审定，施工过程中如遇特殊情况需要改变原有方案的，及时向采购人申请，施工结束后中标人及时将最终的线路图纸交由采购人存档。

（七）施工中保证充电桩排列整齐美观，距离均匀。

**三、服务地点**

南通市小海中学

**四、服务期限**

成交商自合同签订之日起7个工作日内完成移桩安装调试等，并经学校验收合格。

**五、付款方式**

合同签订后，完成移桩安装调试并经验收合格后，一次性付清合同价款（需提供发票）

# 第三部份 声明函

**投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

南通市小海中学：

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称），比价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商： （加盖公章）

法定代表人或被授权人： （签字或盖章）

年 月 日

# 第四部份 项目清单报价函

**项目名称: 南通市小海中学充电桩移桩施工建设项目（元）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称 项目特征** | **计量**  **单位** | **预算工程量** | **单价** | **总价** |
| 1 | 30KW直流充电桩移桩（含拆卸，运输、安装） | 项 | 3 |  |  |
| 2 | 7KW交流充电桩移桩（含拆卸，运输、安装） | 项 | 3 |  |  |
| 3 | 直流充电桩水泥基础 | 座 | 3 |  |  |
| 4 | 交流充电桩水泥基础 | 座 | 3 |  |  |
| 5 | 电箱水泥基础 | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 配电箱及安装 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 主电缆（YJV3\*95+2\*50）采购及敷设 | 米 | 80 |  |  |
| 8 | 直流分电缆（YJV3\*25+2\*10）采购及敷设 | 座 | 25 |  |  |
| 9 | 交流分电缆（YJV3\*6）采购及敷设 | 台 | 25 |  |  |
| 10 | 水泥路面切割及恢复 | 米 | 15 |  |  |
| 11 | 绿化路面挖及埋管、恢复 | 米 | 18 |  |  |
| 12 | 配管 | 项 | 1 |  |  |
| 13 | 垃圾清运 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 | | | | |  |
| 备注：  投标人报价中应包含所有工程材料费、搬运费、施工费、脚手费、税费、运输费、施工调试费、现场清理费等各方面的费用 | | | | | |

法定代表人（签字）：

投标供应商名称（加盖公章）：

项目联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日

注：以上报价（以人民币计价）包含工程材料费、人工成本、专业材料、工具、安装、施工费、搬运费、脚手费、辅材、利润、税金、政策性调整风险费等的所有费用及相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即响应比价文件采购要求的所有。