江苏省南通第一中学消防设施维修改造项目

比价采购文件

采购单位： 江苏省南通第一中学

日期：2025年3月

目录

第一章  比价公告	3

第二章  比价须知	5

第三章  项目需求	8

第四章  开启和评审	13

第五章  比价响应文件组成	15

- 比价公告

江苏省南通第一中学消防设施维修改造项目 的潜在供应商应在南通市教育局网站获取采购文件，并于2025年03月24日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号：/

项目名称：江苏省南通第一中学消防设施维修改造项目

预算金额：98000.00元。

最高限价：98000.00元，比价报价超过最高限价作无效标处理。

工期：20天。

本项目不接受联合体。

二、比价文件内容

详见比价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）供应商具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（须在有效期内）；具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）项目负责人为机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B证）

投标供应商拟派项目负责人如为一级注册建造师的，必须根据《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理；

（5）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

四、获取比价文件

1.时间：2025年3月17日至2025年3月20日。

2.地点：南通市教育局网站；

3.方式：自行下载。

五、比价响应文件提交

1.截止时间：2025年03月24日14点30分（北京时间）

2.地点：江苏省南通第一中学俯仰楼一楼会议室（江苏省南通市人民西路38号），如有变动另行通知。

六、比价响应文件开启

1.时间：2025年03月24日14点30分（北京时间）

2.开标地点：江苏省南通第一中学俯仰楼一楼会议室（江苏省南通市人民西路38号），如有变动另行通知。

七、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局网站发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜：无。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名称：江苏省南通第一中学

地 址：江苏省南通市崇川区人民西路38号

联系方式：唐老师 0513-85058241

第二章 比价须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商获取采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.议价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价响应文件，或者比价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，议价人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.议价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

- 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比价响应文件的编写、份数和签署

1.议价人按第五部分“比价响应文件组成”编写比价响应文件。比价响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，由于编排混乱导致比价响应文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.比价响应文件组成：

- 2.1纸质议价文件分资格审查文件、价格文件两部分内容。每一部分内容均须提供“一份正本、二份副本”纸质响应文件，须分别单独牢固装订，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。价格文件不得出现于资格审查文件和商务技术标中。

- 2.2纸质响应文件分两个密封袋（箱）提交。其中：

- 资格审查文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内；价格文件的正、副本纸质响应文件密封在一个单独的密封袋内。

- 2.3纸质议价文件须采用A4纸（图纸等除外），正、副本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由议价文件签署人签字并加盖公章。

- 注：凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

- 2.4.响应文件密封后应标明响应文件项目名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字等关键信息，密封完好以不泄露比价文件内容为主要判断依据。

- 2.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交议价文件，即视为已响应参加政府采购活动。

- 友情提醒：采购人将拒绝接收未按照招标文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

- 五、比价响应文件的递交时间

比价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达至采购人指定地点。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价响应文件。

- 六、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加议价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.比价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需在报价时一并考虑。

- 第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

一、项目基本情况

- 本项目为江苏省南通第一中学消防设施维修改造项目，主要施工内容详见本项目工程量清单。由各供应商结合比价文件、采购人提供的工程量清单和现场情况（请各供应商自行踏勘）进行报价。报价应包括比价文件所确定的比价范围内相关资料的全部内容，供应商报价时应充分考虑施工期间的政策性风险和人工、材料、机械的市场风险。

- 二、比价报价要求

1.比价报价应包括比价文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的议价供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2.在投标之前，如有疑问，议价供应商须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出，视为议价供应商已经明白本次招标涉及范围内的所有工作内容，实际情况以现场为准，报价由各议价供应商在比价报价内自行考虑。

3.比价报价方式：本项目采用固定总价报价。工程量和价格风险均由供应商承担，结算时总价不调整。

三、比价报价

1.供应商必须按采购人提供的工程量清单报价。

2.比价报价应根据比价文件中的采购清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，实行自主报价。议价供应商所报产品价、材料价如低于同期的同期的市场价格信息，视为对采购人的优惠。议价供应商标函中所报产品、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

3.议价供应商不得擅自改动采购人提供的采购清单上的内容。若对提供的采购清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向采购单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经采购人组织核实确认后提供最终采购清单，议价供应商在比价报价时，不得增减清单数量。

4.议价供应商自行对实施现场进行踏勘，以获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。

5.本项目所有材料均由供应商自行采购，材料必须符合清单规定的质量要求。材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。采购人对材料的质量有认定权（如采购人对供应商采购的材料认定为不合格的，供应商必须重新采购，直至合格为止），施工时供应商需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

6.议价供应商必须做好场地清理及相关工作，施工现场要求保证施工场地清洁，施工现场的材料堆放要整齐，做到工完料清，遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求。定期地将所有建筑垃圾从施工现场清除，并运至采购人指定场所。交工前，必须将所有剩余的建筑材料运走或运至采购人指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在比价报价中。未能达到上述要求的，发包人有权指定其它相关单位清理垃圾，由议价供应商承担由此发生的费用。

7.低于成本价的按无效标处理。

8.其他未尽事宜在书面答疑中明确。

四、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 材质：铸铁 |
| 2 | 卧式止回阀 DN100 | 个 | 1 | 材质：铸铁 |
| 3 | 沟槽式法兰 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 2 |  |
| 4 | 末端试水装置DN25 | 组 | 1 | 试水阀：铜阀 |
| 5 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | m | 42 | 国标优质 |
| 6 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 15.04 |  |
| 7 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 15.04 |  |
| 8 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径(mm以内) 80 | m | 18 | 国标优质 |
| 9 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 5 |  |
| 10 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 5 |  |
| 11 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | m | 6 | 国标优质 |
| 12 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 1.13 |  |
| 13 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 1.13 |  |
| 14 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | m | 42 | 国标优质 |
| 15 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 6.33 |  |
| 16 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 6.33 |  |
| 17 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | m | 60 | 国标优质 |
| 18 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 7.97 |  |
| 19 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 7.97 |  |
| 20 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | m | 108 | 国标优质 |
| 21 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 11.37 |  |
| 22 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 11.37 |  |
| 23 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 216 |  |
| 24 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 60 |  |
| 25 | 防火门2010*1750 | m2 | 3.52 | 钢质乙级 |
| 26 | 防火门2050*1750 | m2 | 3.59 | 钢质乙级 |
| 27 | 防火门2080*1450 | m2 | 3.015 | 钢质乙级 |
| 28 | 防火门2080*1450 | m2 | 3.015 | 钢质乙级 |
| 29 | 防火门2350*1350 | m2 | 3.17 | 钢质乙级 |
| 30 | 防火门2200*1500 | m2 | 3.3 | 钢质乙级 |
| 31 | 防火门2500*1650 | m2 | 4.13 | 钢质乙级 |
| 32 | 防火门2180*1550 | m2 | 3.38 | 钢质乙级 |
| 33 | 五金、铁件配件 防火门 | 樘 | 10 |  |
| 34 | 拆除及防火门灌桨 | 樘 | 10 |  |
| 35 | 防火卷帘门4020*2450 | m2 | 9.94 | 无机布双轨双帘 |
| 36 | 防火卷帘门3050*2300 | m2 | 7.02 | 无机布双轨双帘 |
| 37 | 电动卷帘门附件安装 电动装置 | 套 | 2 |  |
| 38 | 防火卷帘门控制箱 | 台 | 3 | FJK-SF-ALD008型 |
| 39 | 防火卷帘门控制箱 | 台 | 1 | FJK-SF-ALD008型 |
| 40 | 拆除、接线、调试等其他零星用工 | 工日 | 6 |  |

- 五、其他要求

1.在施工过程中以及保修期内，由于供应商责任出现的质量问题、安全事故或者因其他原因，受到报纸、电视等媒体的曝光或被市有关主管部门的通报批评，均会给本项目的社会形象造成损失，由此给发包人造成直接或间接的损失，从供应商进度款中扣除。

2.施工过程中涉及环保、城建城管、消防等相关部门收取的费用及相关手续，对保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由供应商负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

3.供应商须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。

4.作为有经验的承包商，对采购人工程量清单描述不清或不完整，但又是供应商为满足采购人和项目要求而必须完成的工作，供应商均应计入比价报价，结算时采购人不为此类项目另外支付费用。

5.如采购人要求完成合同外工程量，结算时工程量按发包人现场确定。

6.保修期：2年，从竣工验收合格之日起算。

六、本项目涉及到的现场勘察

1.比价文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商应在投标文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2.采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.经采购单位允许，供应商可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但供应商不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4.供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉维修现场、现场周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

5.采购人不组织集中现场踏勘，请自行前往，根据施工现场情况及文件规定，自行根据可行的施工方案进行报价，结算时一律不作调整。现场勘查联系人：唐先生 0513-85058241。

- 七、付款方式

项目经采购人验收合格后付合同价的80%、审计结束后，支付至审计价的95％，余款为保修金，待保修期结束后、无质量问题一次性支付。

八、履约保证金：

1.本项目成交后的履约保证金为项目合同价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购人单位账户，成交供应商凭中标通知书、履约保证金汇款证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

2.成交供应商全部履约合同义务，经采购人验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后10个工作日内一次性退还履约保证金；

3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

- 第四章  开启和评审

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.议价资格是否符合

2.比价响应文件是否完整；

3.比价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的最高限价的；

4.比价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比价文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、推荐成交服务单位

采用最低评标价法的，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，投标总报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

七、中标通知

成交结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章   比价响应文件组成

比价响应文件由资格审查文件、价格文件两部分组成。

一、资格审查文件（不能出现报价，一正二副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.具有消防设施工程专业承包二级及以上资质（须在有效期内）；提供复印件并加盖公章。

5.具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；提供复印件并加盖公章。

6.项目负责人为机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格且具有安全生产考核合格证（B证），提供复印件并加盖公章。

7.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

二、价格响应文件，一正二副（需单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价相应文件；

2.报价明细表；

3.计划投入的主要施工机械设备表；

4.主要施工管理人员表。

资格审查文件相关格式

1.响  应  函

致： 江苏省南通第一中学：

我单位参加________________ _（项目名称）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件

- 3.授权委托书（如需）

江苏省南通第一中学：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

供应商：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件

4.无重大违法记录声明

江苏省南通第一中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

价格标响应文件相关格式

- 1.价格响应文件

江苏省南通第一中学   ：

（一）根据已收到的                  (项目名称)项目的采购文件，我方经仔细研究采购文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守有关法律文件的规定，并愿以人民币                   （大写）（￥          （小写））元的总价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。项目负责人（项目经理）为               。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期       天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我方保证本工程质量达到

（四）如果我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照采购文件规定的时间、数额提交履约保证金。

（五）贵单位的采购文件、成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

供应商（盖法人章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日 期：

- 2.报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 | 综合单价（元） | 综合合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明杆闸阀 DN100 | 个 | 1 | 材质：铸铁 |  |  |
| 2 | 卧式止回阀 DN100 | 个 | 1 | 材质：铸铁 |  |  |
| 3 | 沟槽式法兰 公称直径(mm以内) 100 | 副 | 2 |  |  |  |
| 4 | 末端试水装置DN25 | 组 | 1 | 试水阀：铜阀 |  |  |
| 5 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径(mm以内) 100 | m | 42 | 国标优质 |  |  |
| 6 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 15.04 |  |  |  |
| 7 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 15.04 |  |  |  |
| 8 | 镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径(mm以内) 80 | m | 18 | 国标优质 |  |  |
| 9 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 5 |  |  |  |
| 10 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 5 |  |  |  |
| 11 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 | m | 6 | 国标优质 |  |  |
| 12 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 1.13 |  |  |  |
| 13 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 1.13 |  |  |  |
| 14 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 | m | 42 | 国标优质 |  |  |
| 15 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 6.33 |  |  |  |
| 16 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 6.33 |  |  |  |
| 17 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 | m | 60 | 国标优质 |  |  |
| 18 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 7.97 |  |  |  |
| 19 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 7.97 |  |  |  |
| 20 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 | m | 108 | 国标优质 |  |  |
| 21 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | m2 | 11.37 |  |  |  |
| 22 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | m2 | 11.37 |  |  |  |
| 23 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 50 | m | 216 |  |  |  |
| 24 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内) 100 | m | 60 |  |  |  |
| 25 | 防火门2010*1750 | m2 | 3.52 | 钢质乙级 |  |  |
| 26 | 防火门2050*1750 | m2 | 3.59 | 钢质乙级 |  |  |
| 27 | 防火门2080*1450 | m2 | 3.015 | 钢质乙级 |  |  |
| 28 | 防火门2080*1450 | m2 | 3.015 | 钢质乙级 |  |  |
| 29 | 防火门2350*1350 | m2 | 3.17 | 钢质乙级 |  |  |
| 30 | 防火门2200*1500 | m2 | 3.3 | 钢质乙级 |  |  |
| 31 | 防火门2500*1650 | m2 | 4.13 | 钢质乙级 |  |  |
| 32 | 防火门2180*1550 | m2 | 3.38 | 钢质乙级 |  |  |
| 33 | 五金、铁件配件 防火门 | 樘 | 10 |  |  |  |
| 34 | 拆除及防火门灌桨 | 樘 | 10 |  |  |  |
| 35 | 防火卷帘门4020*2450 | m2 | 9.94 | 无机布双轨双帘 |  |  |
| 36 | 防火卷帘门3050*2300 | m2 | 7.02 | 无机布双轨双帘 |  |  |
| 37 | 电动卷帘门附件安装 电动装置 | 套 | 2 |  |  |  |
| 38 | 防火卷帘门控制箱 | 台 | 3 | FJK-SF-ALD008型 |  |  |
| 39 | 防火卷帘门控制箱 | 台 | 1 | FJK-SF-ALD008型 |  |  |
| 40 | 拆除、接线、调试等其他零星用工 | 工日 | 6 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或受权委托人（签字）：

日期：

3.计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率(KW) | 生产能力(MH) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 4.主要施工管理人员表

| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 部 | 项目主管 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
| 现 场 | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 质量管理 |  |  |  |  |
|  | 安全管理 |  |  |  |  |
|  | 施工管理 |  |  |  |  |
|  | 计划管理 |  |  |  |  |
|  | 材料管理 |  |  |  |  |