南通特殊教育中心宿舍振动唤醒及双向报警系统

# 采购编号: NTCJZB20251010002

# 竞争性磋商文件

# 采 购 人：南通特殊教育中心

招标代理机构：南通城建工程项目管理有限公司

二零二五年十月二十七日

目  录

第一章综合说明	3

一竞争性磋商公告	3

前附表	5

一总则	7

二磋商响应文件说明	8

三响应文件的编制	8

四响应文件的包装、提交、修改和撤回	10

五磋商会议和磋商	11

六磋商无效的情形	13

七法律责任	14

八询问	16

九质疑	16

十投诉	17

十一授予合同	17

十二验收	18

十三政府采购政策	19

十四其他事项	19

第三章采购需求	21

一、项目概况	21

二、建设内容	21

三、项目进度要求	23

第四章合同格式（范本）	24

第五章　磋商相关文件格式	29

一资格审查文件格式	29

二资信及商务文件格式	38

三技术文件格式	45

四报价文件格式	52

五外包装封面及响应文件封面格式	55

六、成交人公告内容	56

第六章磋商办法和细则	57

一总则	57

二磋商小组	57

三磋商程序	57

四磋商内容及规定	60

五评标办法和细则	60

六磋商纪律和要求	63

第一章  磋商公告

南通城建工程项目管理有限公司受南通特殊教育中心的委托，对南通特殊教育中心宿舍振动唤醒及双向报警系统采购项目采用竞争性磋商的方式进行采购。根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的规定编制本磋商文件，欢迎符合条件的供应商参加本次磋商。

1.采购编号: NTCJZB20251010002

2.采购项目：南通特殊教育中心宿舍振动唤醒及双向报警系统采购项目

3.采购方式:采用竞争性磋商

4.组织形式：采用资格后审方式

5.采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | ▲预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南通特殊教育中心宿舍振动唤醒及双向报警系统 | 1 | 项 | 200000元 |

6.供应商资格条件：

6.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求的条件；

6.2磋商截止时间前未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容由代理机构在资格审查现场完成查询）；

### 6.3产品具有省质量信得过企业(产品)证书；

### 6.4产品列入“中国特殊学校教育仪器设备推荐采购目录”；

### 6.5产品列入“中国教育仪器设备采购手册”

6.6产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”；

6.7产品必须提供“聋哑学校寝室振动唤醒与突发事件报警系统”省质量监督局检验报告；

6.8产品必须提供“聋哑学校寝室振动唤醒与突发事件报警系统”一体机LED警示屏(双行显示) ”捡验报告和商标证书。

6.9产品必须提供“聋哑学校寝室振动唤醒与突发事件报警系统”中国教育装备采购网官网证书和官网展台上展示。

6.10本项目不接受联合体磋商，不允许转包和分包

7. 公告期限：本项目公告期限为5个工作日（以公告发布次日开始计算）

8.竞争性磋商文件获取方式：网上下载

供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日（获取截止日之后获取磋商文件的，以获取截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（采购公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

9.资格审查：接受供应商报名或递交响应文件不表明已获取磋商资格，磋商会上通过资格审查的供应商才有磋商资格。

10.响应文件递交地点：城山路110号南通特殊教育中心季直楼4楼会议室

11.响应文件递交截止时间：2025年11月7日9：00（北京时间）。

12.竞争性磋商时间：2025年11月7日9：00（北京时间）。

13.竞争性磋商地点：城山路110号南通特殊教育中心季直楼4楼会议室

14.1采购人名称：南通特殊教育中心

联系人：季老师       联系电话：0512-85726506

地址：南通市崇川区城山路110号

采购代理机构名称：南通城建工程项目管理有限公司

项目负责人：顾新春18912268922

地址：南通市崇川区世纪大道恒隆国际A座801室

第二章供应商须知

前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南通特殊教育中心宿舍振动唤醒及双向报警系统采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 南通特殊教育中心 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 南通城建工程项目管理有限公司 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 | 组织方式 | 纸质投标 |
| 5 | 资格审查方式 | 资格后审 |  |  |
| 6 | 磋商有效期 | 响应文件递交截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 响应文件份数 | 资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件各正本一份、副本二份，四部分文件应独立密封包装（注：各部分正本与副本包装在同一个密封袋内）。 |  |  |
| 8 | 磋商文件质疑 | 供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自获取磋商文件之日（获取截止日之后获取磋商文件的，以获取截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日（采购公告届满日为公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。 |  |  |
| 9 | 磋商文件澄清或修改时间 | 提交响应文件截止时间5日前 |  |  |
| 11 | 响应文件 递交方式 | 接收人： 响应文件提交截止时间（即磋商截止时间）： 2025 年11月7日9 时00分 提交响应文件地点：城山路110号南通特殊教育中心季直楼4楼会议室 |  |  |
| 12 | 磋商时间 及地点 | 时间： 2025 年11月7日9 时00分 地点:南通市崇川区城山路110号季直楼4楼会议室 |  |  |
| 13 | 成交结果公告及成交通知书 | 磋商报告经采购人确认后2个工作日内，成交公告在等媒体上发布，并同时发出成交通知书。 |  |  |
| 14 | 评审办法 和细则 | 详见本磋商文件第六章 |  |  |
| 15 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同 |  |  |
| 16 | 发布媒体 | 南通市教育局(https://jyj.nantong.gov.cn) |  |  |
| 17 | 采购文件解释 | 本项目采购文件的解释权属于 |  |  |
| 18 | 原件提醒 | 请供应商根据资格审查要求和响应文件格式要求及评标办法要求提供相关原件，所有原件可装入同一档案袋内（原件较多的，可分袋装），所有原件于磋商截止时间前提交，逾期不予受理。未按要求提供原件所造成的风险由供应商自行承担。 |  |  |

总则

1. 适用范围

1.1磋商文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1.1 “采购人”系指南通特殊教育中心。

2.1.2“采购代理机构”系指“南通城建工程项目管理有限公司”

2.1.3“供应商”系指符合本项目供应商应具备的资格要求的供应商，并报名参与项目的供应商。

2.1.4“负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.1.5“合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、磋商文件和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.1.6“产品”系指供应商按磋商文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.1.7“服务”系指供应商按磋商文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.1.8“★” 系指实质性要求条款。

3.供应商基本要求

3.1 符合本文件第一章 采购公告第“六”条的规定；

3.2供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加磋商。

5.特别说明

★5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★5.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3供应商自行承担所有与磋商有关的全部费用。

二 磋商响应文件说明

6.响应文件的构成

6.1磋商文件用以阐明所需货物及服务、磋商、磋商程序和合同条款等。本磋商文件由下述部分组成：

6.1.1竞争性磋商公告

6.1.2竞争性磋商供应商须知

6.1.3采购需求

6.1.4政府采购合同格式（范本）

6.1.5磋商相关文件格式

6.1.6磋商办法和细则

6.1.7与本项目有关的磋商文件澄清、答复、更正、补充的内容

7.竞争性磋商供应商的风险

7.1供应商应认真阅读磋商文件中的所有条款。供应商没有按照磋商文件的要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商被拒绝。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1磋商文件澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。

8.2报名供应商认真阅读磋商文件，如有疑问应于提交响应文件的截止时间5日前向采购代理机构（传真）提出澄清申请。采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或修改的，在提交响应文件的截止时间5日前, 以网站公布的形式通知所有获取竞争性磋商文件的供应商,并对其具有约束力。

8.3采购代理机构可以视采购具体情况，在提交响应文件截止时间前通知竞争性磋商供应商,适当延长磋商截止时间。

三响应文件的编制

9.要求

9.1供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2响应文件、竞争性磋商供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，竞争性磋商供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由竞争性磋商供应商承担。

10.响应文件的组成

★10.1提交的响应文件应分为资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分，各部分响应文件应全部单独密封。

11.响应文件（资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1资格审查文件编制的内容和要求：详见第五章格式

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式

11.3技术文件的编制内容和要求

11.3.1按磋商文件“第五章 磋商相关文件格式”所列的内容和格式。

11.3.2供应商应对照磋商文件 “第三章 采购需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.3.3项目承诺：磋商文件规定的要求仅为基本要求，供应商可以作出优于或高于磋商文件中所要求的承诺。

11.3.4 供应商认为有必要提交的其他技术证明资料。

11.4报价文件的编制内容和要求

11.4.1磋商文件“第五章 磋商相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11.4.2磋商文件“第三章 采购需求”所列的相关内容编制。

11.4.3磋商报价

★11.4.3.1供应商应在磋商文件所附的报价书上写明磋商报价，只允许有一个报价,采购人不接受任何选择性的报价。最终报价高于最高限价的作无效标处理。

11.4.3.3根据磋商文件要求，供应商报价只有总报价而无分项报价，或供应商报价只有分项报价而无总报价的，其报价无效。

11.4.3.4最终报价是履行合同的最终价格，除磋商文件特殊说明外，应包括货款、标准附件、保险、税金、培训等一切税金和费用。

11.5 排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸。

11.6 封面：按照磋商文件规定的要求制作封面，并按第五章格式要求加盖供应商公章和其负责人（或委托代理人）签字或盖章。

12.响应文件格式

12.1竞争性磋商供应商应按竞争性磋商文件规定的文件格式、内容和要求制作响应文件。

13.符合磋商文件规定的技术响应文件

13.1竞争性磋商供应商须提交证明其拟供货物及服务符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件。

13.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

14.竞争性磋商有效期

★14.1响应文件递交截止之日起90天内有效。

15.响应文件的签署及规定

15.1 供应商应按磋商文件规定的内容和要求编制响应文件，每套响应文件须清楚的标明“资格审查文件”、“资信及商务文件”、“技术文件”、“报价文件”、“正本”、“副本”的字样。若正本和副本有差异，以正本为准。

15.2响应文件的正本需打印或印刷，并由负责人（或委托代理人）在响应文件相关位置签字或盖章。响应文件的副本可采用正本的复印件。

15.3电报、电话、传真形式的磋商概不接受。

四 响应文件的包装、提交、修改和撤回

16.响应文件的包装、密封、标记和装订

16.1响应文件按资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四部分单独密封封装成响应文件（注：各部分的正本与副本包装在同一个密封袋内）。

16.2响应文件封面及响应文件外层包装制作要求:详见第五章提供的格式。

16.3 响应文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的响应文件将被拒绝。由供应商标记错误造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的响应文件由现场工作人员退还供应商代表人；

16.5.1未按磋商文件规定要求密封的；

16.5.2未按磋商文件规定要求装订的；

16.5.3未按磋商文件要求的份数提交的采购响应文件；

16.5.4响应文件中的资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件出现包装混装。

17.响应文件的提交

★17.1在提交响应文件截止时间前，竞争性磋商供应商应按磋商文件规定的时间和地点提交响应文件；在提交响应文件截止时间后，采购代理机构将拒收竞争性磋商供应商的响应文件。

17.2采购代理机构工作人员将做好响应文件签收手续，明确响应文件的提交时间、响应文件的份数、提交人等信息。

18.响应文件的修改和撤回

18.1在提交响应文件截止时间前，竞争性磋商供应商可对已提交的响应文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购代理机构。

18.2修改后重新提交的响应文件应按磋商文件的规定编制、密封、标记和提交。

★18.3在提交响应文件截止时间后,供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

18.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

五磋商会议和磋商

19．磋商会议

19.1采购代理机构在磋商文件规定的时间和地点组织磋商会。磋商时所有供应商应到场，竞争性磋商供应商如不派代表参加的，事后不得对采购相关人员、磋商过程和磋商结果提出异议。

19.2 磋商会由采购代理机构主持，主持人介绍项目前期基本情况、供应商名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。公布磋商会主持人、记录人、监督人等人员名单，应要求供应商代表书面提出其中是否有应当回避的人员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

19.3纸质响应文件经供应商或者其推选的代表检查响应文件密封情况，经供应商确认无误后，采购人和采购代理机构按纸质响应文件递交的先后顺序开启响应文件。

19.3.1响应文件正、副份数不符合要求的，如实记录并提交磋商小组评定；

19.3.2因响应文件份数不符合要求造成供应商不足三家，按相关规定重新组织采购活动。

19.4 唱标

19.4.1 采购代理机构按响应文件的递交顺序宣布供应商名称和磋商文件规定需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购代理机构做好磋商记录。供应商代表对磋商记录进行当场校验核对，并签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响供应商诚信。

19.5 磋商会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人或采购代理按资格要求和资格审查文件要求对供应商进行资格审查及记录，并当场告知审查结果。

20.2资格审查顺序为响应文件递交顺序，资格审查所需的所有材料于磋商截止时间前递交，逾期不予受理。资格审查现场无法出示相应材料的，作资格审查不通过处理。

20.3经资格审查后合格的供应商不足三家的，不得进入磋商，并按相关规定重新组织采购。

21. 磋商流程：详见第六章

22.响应文件的澄清

22.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者负责人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2磋商过程中，实行性变动的内容，经采购人代表确认后，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中其他内容。否则磋商小组不得变动磋商文件中的实质性内容。供应商应当根据磋商变动情况和磋商小组的要求重新提交响应内容，响应内容须加盖公章或负责人或其授权的代表签字。

22.3 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（7）修正错误的磋商最终报价，经供应商的负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的磋商最终报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的磋商最终报价，则其响应文件将作为无效响应处理。

23.对响应文件的比较和评估

23.1磋商小组根据磋商文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的响应文件、澄清答复内容及重新承诺情况进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对响应文件进行综合评审和评分。

23.2磋商报告

磋商小组根据磋商记录、全体磋商小组成员签字的原始评审记录、评审结果编写磋商报告，并推荐成交候选人，评审报告由磋商小组成员签字确认后提交。

24.保密和磋商过程的监控

24.1自磋商时间起至成交公告发布时间止,凡属于审查、澄清、评估和比较磋商的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何竞争性磋商供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

24.2本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，竞争性磋商供应商在磋商过程中所进行的试图影响评审结果的不公正行为或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为，可能导致其磋商被拒绝。

六   磋商无效的情形

25. 实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效。供应商如有下列情形之一的，其磋商将被拒绝，响应文件无效：

25.1电报、电话、传真形式的响应文件；

25.2 供应商没有按磋商文件规定的时间和地点提交响应文件的；

25.3未按磋商文件规定要求签署、盖章的；

25.4 响应文件无负责人或者委托代理人签字或盖章的；

25.5开启响应文件后，纸质响应文件无法区分正、副本的；

25.6 开启响应文件后，响应文件份数不满足磋商文件要求的；

25.7不具备响应文件规定资格要求的；

25.8磋商有效期不足的；

25.9磋商小组评定有实质上 “★”条款的负偏离的；

25.10磋商小组评定有非实质性负偏离超过磋商文件规定项数的；

25.11 响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.12最终报价高于磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

25.13 磋商文件中未要求，但供应商给予赠品、回扣或与采购无关的其他商品、服务的。

25.14磋商报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.15报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

25.16供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

25.17提供虚假材料谋取成交的；

25.18不按磋商文件和成交人的响应文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

25.19磋商文件规定的其他响应文件无效情形。

七   法律责任

26.供应商有下列情形之一的，处以采购项目成交金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

26.1提供虚假材料谋取成交的；

26.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

26.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

26.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

26.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

供应商有前款26.1至26.5项情形之一的，成交无效。

27.供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

27.1向磋商小组或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

27.2成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

27.3未按照磋商文件确定的事项签订采购合同；

27.4将采购合同转包；

27.5提供假冒伪劣产品；

27.6擅自变更、中止或者终止采购合同。

供应商有前款第一项规定情形的，成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，成交无效。

28.供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

29.有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

29.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

29.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

29.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

29.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

29.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

29.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

29.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

29.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

29.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

29.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.11 不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

29.12 不同供应商的响应文件相互混装；

八    询问

30.供应商有权就采购活动的事项提出询问。

30.1供应商对采购活动事项有疑问的，可向采购代理机构提出询问，但答复的内容不涉及商业秘密。

30.2对磋商文件有疑问的，应在规定的时间内向采购代理机构书面提出。

30.2.1采购代理机构为合理安排工作进度，建议供应商在规定时间前，准备好需答疑、澄清的内容（内容包括：磋商文件内容、技术参数是否具有排他性或独有性以及是否有违反三公原则的内容等），以书面形式送达或传真至采购代理机构项目负责人。

30.2.2采购代理机构将在提交响应文件的截止时间三个工作日前对供应商澄清的要求予以答复，请供应商在报名时正确填写传真号码及务必关注相关网站，否则，所造成的一切风险由供应商自行承担。

30.3采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

九  质疑

31.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

31.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及江苏省南通市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

31.3 质疑供应商可直接提交、传真或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购代理机构可不予接受、答复。

31.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以采购代理机构实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

31.3.2 传真方式送达质疑书的，质疑供应商应当取得采购代理机构确认收到传真的意见，并及时将质疑书原件送达采购代理机构。采购代理机构以实际收到原件之日作为收到质疑的日期。

31.3.3 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄或传真成功的，质疑不视为过期。

31.4 质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

31.5 采购代理机构在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

31.6 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购代理机构报告上级主管部门，由上级主管部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

十  投诉

32.质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向上级主管部门投诉。

十一   授予合同

33.成交结果公告及成交通知书

33.1采购代理机构将发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

34. 授予合同时变更数量的权力

34.1 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人签订补充合同，但所有补充合同的采购总额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同之前，采购人经上级主管部门同意，补充合同上级主管部门备案。

35. 签订合同

35.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。

35.2 磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

35.3 成交人不遵守磋商文件和响应文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在成交通知书发出之日起30日内，无故拖延、拒签合同者，采购代理机构和采购人有权取消供应商的成交资格。

按有关法律法规成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

35.4询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

十二  验收

36.采购人应当按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

36.1如本项目采购人将邀请其他供应商或者第三方机构参与验收、核对成交产品的技术指标、规格型号、保修服务、承诺等内容，是否和磋商文件、成交人响应文件的内容相符合。

36.2其他供应商如要参与验收，在项目成交结果公告前将参与验收的人员名单、联系方式等相关信息书面告知采购人。采购人在验收二日前告知其参加验收的具体时间和地址。参加验收工作的人员，应提供供应商出具的授权委托书。

36.3其他供应商应遵守诚实信用、实事求是的原则，在验收期间积极配合采购人组织的验收工作，不得影响或阻扰验收工作的正常进行。参与验收的一切费用，原则上由供应商自行承担。

十三  政府采购政策

37. 关于中小企业参与政府采购活动的规定

37.1 根据《中小企业划型标准规定》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

37.2 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予6% 扣除。

38. 节能产品的相关证明：投标产品列入财政部、发展改革委发布的节能产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；

39. 环境标志产品的相关证明：投标产品列入财政部、生态环境部发布的环境标志产品品目清单的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

十四  其他事项

40. 解释权

40.1本磋商文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的，解释权属采购代理机构。

40.2.采购代理机构对决标结果不负责解释。

41.投标费用

41.1代理服务费:由成交人支付代理服务费1350元，投标人在投标报价中自行考虑。中标人在领取中标通知书前，代理费须一次性支付给代理单

- 采购需求

- 采购内容

|  | 名 称 | 技术 参 数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 总控设备 |  |  |
| 1 | 控制系统 | （一）无线遥控突发事件报警器 一、技术参数: 1、遥控理论控制距离≥600米； 2、发射速度0.5秒； 3、工作电压：12v； 二、实现功能： 发射突发事件遥控报警信号，兼日常生活管理信号。 | 1套 |
|  |  | （二）网络LCD显示报警主机 一、技术参数: ★1.触摸屏7吋LCD显示；呼叫音效+语音报号，音量10级可调；电脑485接口；内置键盘可设置参数； ★2.豪华五金外观，超薄；支持二次改号功能；多分机呼叫循环显示，自动暂存呼叫号码； 3.二线制连接，不分正负极；二芯线:350米,485:1200米；系统容量240路；可选中继器分担负载扩展距离；标准RJ45 IP网络联接； ★4.可设置网络参数,支持TCP/UDP协议；C/S软件架构，IP网络连接多点报警主机； 5.电源：DC12V-待机电流160mA,最大功耗<5W;可选UPS续航电源； ★6.报警提示声音：语音播报功率1W；警号110dB;提示次数可设置，最大99或不停直到手动消停。有报警确认键专号静音，等待解除; ★7.呼叫记录：控制主机可保存3000条呼叫记录，可用电脑管理软件读取。 ★8.可选带4G模块远程报警短信发送； ★8.可选解码拼控视频联动接口； 9.支持管理软件平台，连接报警中心; 10.规格：34*23*7CM 二、实现功能： ★1、能够实现控制台控制与远程遥控指令的发送。 ★2、能够实现操控指令、向各寝室警示屏发布通知。 - 能够实现学生向管理员发送求助报警。 - 能够接收并显示各寝室发送的求助信息。 5、能够实现求助呼叫记录保存和查询。 ★6、能够实现手机发送短信，便于管理员及时接收学生的求助报警。 |  |
| 2 | 服务器 | 一、技术参数: 1、输入电压：24VAC； 2、额定功率：3VA； 3、通讯接口：RS485及网线接口； 4、控制方式：键控式与遥控式相结合； 5、显卡类型:集成显卡； 6、声卡类型:集成声卡； 7、CPU 类型:第四代英特尔酷睿 i5处理器.操作系统:Windows ； 8、配21寸液晶显示器。 | 1套 |
|  |  | 二、软件功能： 1、软件: C/S软件架构，IP网络连接多点报警主机、控制器；消防主机。 2、标准RJ45 IP网络联接服务器软件有自动校时（校时误差≤1秒），管理中心可以手动同步各终端的时钟，确保节目表时程执行的准确性。 2、管理中心电脑软件采用标准的 TCP/IP 网络通讯方式与各区主机联接,速度最高可达 10M/bps。各区主机通过总线（网线）将各区的紧急按钮联接组网，实现终端按钮呼叫主机立即显示报警功能，支持电脑管理软件实时监控。 ★3、管理人员通过软件制作编辑系统，学生寝室、教室内需要有文字显示功能，可以按需显示不同的文字内容，可编缉通知发布，又可作接收学生求助呼叫提示。 ★4、通过网络与监控中心管理计算机相连；在特殊状况（地震、火灾等）发生时，管理计算机无法工作状态下，监控中心可以呼叫室内的学生，寝室通过震动、灯光和文字相结合的方式提示学生紧急疏散。 ★5、寝室内有报警求助紧急按钮，紧急按钮可多点位分布，呼叫音效或语音报号可选，呼叫音效提示, 音量可调。 6、学生报警求助呼叫时，能够通过声音和灯光提示老师，做到实时监控，以便防止学生有恶意操作行为。 7. 设备自动监控自检；音效或语音报号可选，记录保存；呼叫保存查询。 ★8、收到学生求助呼叫信号时，能向各寝室发送的求助信号回复，这样方便学生及时知道呼叫状态；可监控每条指令发出后终端的执行状态。 | 1套 |
| 3 | 夜间巡视仪 | 一、技术参数: 1、输入电压220V 。 2、输出电压：12V 。 3、定时时间：0－24小时。 4、控制方式：定时控制。 5、指令可重新设定和编程。 6、能够实现操控指令。 二、主要功能： `1、通过定时控制、能做到24小时内自动定时即发巡视指令的传输。 ★2、产品列入“中国教育仪器设备采购手册”。 | 1套 |
| 二、 | 室内设备 |  |  |
| 1 | 一体机LED警示屏(双行显示) | 一、技术参数: ★1、输入电压：12V。 ★2、室内不设220V电源插座、采用12V供电箱集中供电，执行教育部、建设部《特殊教育学校建筑设计规范》标准的安全防护设施要求。 ★3、室内设备只有【警示屏】和振动器，无其他设备 ★4、【内藏式】警示屏一体机设计: 1)警示屏内自带内藏式声光报警灯； - 报警灯采用LED红灯电子闪烁方式，比传统机械旋转报警灯使用年限长； - 警示屏内自带内藏式警笛：采用起伏式警音、噪声100Db ； 4）警示屏内自带内藏式LED应急照明：采用LED白灯闪烁方式，年使用限，长符合安全疏散要求； - 警示屏内自带内藏式语音一套，盲生采用语音集中播报； 5、指示灯: LED 6、不锈钢面框, 半透明亚克力保护板, 降低LED色彩亮度，不损伤学生眼睛； ★7、警示屏（单红色，40000/平方 点阵，壁挂）含支架制作安装体积小巧易安装；外壳不应裸露线头； 8、外观尺寸:42 CM * 21CM * 5 CM。 二、主要功能： 在遥控信号下，通过床铺下的强震器振动来唤醒或提醒聋生起床。 1、上排显示区: 1)突发事件报警指令2)立即起床指令3)请开门指令。 2、下排显示区：1)新建显示信息: 临时发布通知、应急通知信息等。2)清屏操作。 3、设置参数：1)字体大小和颜色2)内置≥5个数字量输入、输出；3)内置≥2个模拟量输入。 1)突发事件报警：(1）LED警示屏显示 “火速离开” 指令(2）“LED红灯闪砾” (3）“警笛报警” (4）“LED应急照明”灯亮等指令(5）与消防报警联动，警示屏工作，床下的震动器振动，以唤醒学生安全撤离。 2)震动唤醒：(1）LED警示屏显示“立即起床” 指令(2）床下震动器振动。 (3)“开门”呼唤：外面有人按门铃时；LED警示屏显示“请开门”指令；床下强震器不振动，不干挠学生和值班老师的休息(3）LED显字，LED红闪灯灯亮。 4、盲生警示屏文字显示与语音播报内容实时一致: ★5、用户可随时编辑和更改紧急指令和通知信息。 6、静态时无噪音、无亮光，不影响休息。 7、显示中文、英文信息输入。 8、支持最大字符数显示设置。 9、每条循环显示、亮度可调。 ★10、提供产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”。 ★11、提供“一体机LED警示屏(双行显示) ”捡验报告提供和商标证书。 ★12、提供中国教育装备官网证和展示照。 | 13台 |
| 2 | 强震器与专用辅件 | 一、技术参数: 1、输入电压12V、输出电流：0.6A，强震器功率3W。 ★2、自带震动防震电路保护电路，不易脱落或由于震动而脱落；震动器使用寿命≥2万次。 3、指令时间可控制，例相关指令的起始和持续时间可以根据各指令的持续时间是：早晨6时起床（30秒）、报警（1分钟）。 4、材质：ABS塑料 因强震器外壳采用鋁合金材质，会导电，不防潮，内装震动电机与外壳接触会引起短路，设备不安全，故障率高，应采用 塑料外壳，外加防潮湿圈保护更好。 5、配置专用辅件接入振动器，以防振动器接线采用电工胶带包扎而引发的故降，以确保使用寿命。 二、主要功能： 1、通过床铺下的强震器振动来唤醒或提醒聋生起床；在振动的同时，报警显示屏上LED“立即起床”、“火速离开”显示，LED声光报警、应急照明和语音播放。 2、与消防报警联动床下的震动器振动唤醒、LED警示、声光报警、应急照明和楼道语音播放。 ★3、提供“聋哑学校寝室呼唤、突发事件报警系统”省级捡测 报告. 4，提供产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”。 | 48套 |
| 3 | 求助、门铃按钮 | 一、技术参数: （一）求助按钮： ★1、内置IP地址模块，RJ45插座；带自锁及LED指示； ★2.呼叫按钮机械自锁，需钥匙复位； 3.标准86型，拉丝不锈钢； 4.电源：非标POE交换机12V或适配器供电； （二）门铃按钮： 1、电流:0.5A；2、输入电压：12v；3、按钮为复位式按钮；通用86盒固定；4、门铃触发式、警示屏灯光和文字提醒；5、材质:ABS。 二、主要功能： 1、每个宿舍或每个床位的学生遇见紧急事件时，可通“求助按钮”向值班老师求助呼叫。 ★2、在学生向老师发出报警求助时，管理员主机显示学生求助的房号。 ★3、报警求助能实现手机发送短信，便于管理员及时接收学生的报警求助。 - 室外有人按动门铃时，室内LED警示屏会显示“请开门”信息，盲生语音播报（同学请开开门）。 ★5、室外有人按动门铃时，床下强震不振动，以免影响室内学生就寝。 ★6、产品列入“中国特殊学校教育仪器设备推荐采购目录”。 | 12套 |
| 三、 | 楼道设备 |  |  |
| 1 | 全自动直流供电箱 | 一、技术参数: - 输入电压：220V； - 输出电压：12v； - 输入功率:500-800w； - 直流电流：40A； - 遥控自动控制频率:315/1.2MC； 6、材质：金属烤漆。 二、主要功能： ★1、在遥控信号下，定时输出直流电源，全自动集中控制整个系统设备的供电工作； ★2、产品列入“中国教育仪器设备采购手册”。 | 2台 |
| 2 | 安全疏散导向屏 | 一、技术参数: ★1、输入电压：12V。 ★2、室内不设220V电源插座、采用12V集中供电，执行教育部、建设部《特殊教育学校建筑设计规范》标准的安全防护设施要求。 - 【内藏式】警示屏内自带声光报警灯； 4、报警灯采用LED红灯电子闪烁方式，比传统机械旋转报警灯使用年限长；警示屏内自带内藏式语音一套，盲生采用语音集中播报； 5、指示灯: LED 6、不锈钢面框, 半透明亚克力保护板, 降低LED色彩亮度，不损伤学生眼睛； ★7、警示屏（单红色，40000/平方 点阵，壁挂）含支架制作安装体积小巧易安装；外壳不应裸露线头； 8、外观尺寸:42 CM * 21CM * 5 CM。 二、主要功能： ★在遥控信号下，通过导向警示学生安全疏散。 1、突发事件报警指令 2、安全疏散指令 3、与消防报警联动报警 4、文字显示与语音播报内容实时一致. 5、静态时无噪音、无亮光，不影响休息。 ★6、提供产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”。 |  |
| 3 | 控制器 | 一、技术参数: 专用于接收和控制系统设备的电流。 1、输入电压12V。 2、输出电流1A- 40A。 3、程控线路四对。 4.输出5路。 5、外型尺寸: 11.5x9x5.5cm。 6、材质：ABS | 14台 |
| 4 | 声光报警灯 | 一、技术参数: 1、电源频率:AC12V50Hz-60Hz 2、功率:6W 3、音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音可选 4、声级：106dB 5、颜色：红 6、示警方式：声光 7、灯罩材质：PC。 | 4只 |
| 5 | 安装材料 | 国标PVV护套线、网线、交换机和路油器等。 | 1批 |

备注: 所有参数都必须满足, 不满足视为无效投标,其中★为重要技术参数

产品资质要求

1、带★星号的必须满足，否则视为不满足招标要求将导致废标，必须提供生产厂家针对此项目的授权书原件。

2、寝室振动唤醒与突发报警系统产品列入“中国特殊学校教育仪器设备推荐采购目录”；

3、寝室振动唤醒与突发报警系统产品列入“中国教育仪器设备采购手册”；

4、寝室振动唤醒与突发报警系统产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”；

5、寝室振动唤醒与突发报警系统产品必须提供省质量监督局检验报告；

6、寝室振动唤醒与突发报警系统产品提供“一体机LED警示屏(双行显示) ”捡验报告和商标证书。

7、寝室振动唤醒与突发报警系统产品需提供“中国教育装备官网证”和展示照。

二、项目进度要求

自合同签订之日起60个工作日供货完毕

三、其它要求：

1、售后要求：本项目质保期为一年。（自验收合格之日起计算）

2、培训要求：项目完工验收之日现场进行培训指导，保障学校人员能够独立安全进行操作。

四、付款方式

货到安装验收合格后支付中标价的95%，质保期满后付清剩余5%。

第四章  合同格式（范本）

合同编号：

（仅供参考）

甲方（采购单位）：南通特殊教育中心

乙方（中标人）：

甲乙双方根据招标结果和磋商文件要求，并经双方协商，签订本合同：

一、设备条款

磋商文件及评标委员会确认的设备技术指标、质量标准和其它承诺等作为本款的基础。

本款所列服务项目价格，是指供货方将合同标的物全部送达交货地，并按磋商文件要求正确、完整地履行送货、安装、施工、调试、售后服务的价格。

二、质量要求及其它规定

（1）投标人提供的产品必须是原厂正品。所有设备必须注明生产厂商、产地、品牌、型号等。成交供应商须保证所供产品在各方面均符合磋商文件中所规定的质量标准及规格和数量，如有问题，须更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由供应商自行负担。

（2）各种资料齐全。

（3）提供技术人员上门安装调试送货。

（4）投标人须提供本地化服务，并出具书面承诺书。对产品质量实行一年免服务。在保修期内，设备出现故障的硬件和软件，中标人应迅速上门修复或更换，由此所发生的全部费用由中标人负责。质保期外维修只收取成本费。

（5）中标人必须提供7*24小时电话技术支持，如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在48小时内提供不低于故障设备档次的备用设备无偿给我单位使用，直至故障设备修复，由此产生的费用由中标人承担。

三、验收

1、中标人与采购单位依据磋商文件的规定，协商确定本项目完成的时限。乙方按甲方指定的地点开发、试运行、验收通过。

2、验收：双方组织专门人员共同验收，验收合格签发验收报告。

四、付款方式：

货到安装验收合格后支付中标价的95%，质保期满后付清剩余5%。

五、违约责任：

1、甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款，甲方应向乙方付设备总款金额3%的违约金。

2、甲方逾期支付设备款的（以汇票或支票签发日期为准），每逾1日，甲方向乙方支付欠款总额千分之三的滞纳金。

3、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量达不到合同规定标准的，甲方有权拒收；乙方应继续履行合同。

4、乙方不能履行合同时，甲方扣缴乙方履约保证金。

5、乙方逾期完成送货、安装、调试时，每逾1日乙方向甲方偿付设备款总额千分之三的滞纳金。逾期时间最长不超过20天；超过20天，甲方将中止合同。

6、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应立即通知对方，并寄送有关权威方出具的证明，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续60天及以上，双方应通过友好协商，决定是否继续履行合同事宜。

7、甲乙双方应严格遵守磋商文件、投标文件及本合同约定的权利、义务。

8、招标、投标过程中，磋商文件、投标文件及澄清文件等都是签署本合同的依据，供需必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

9、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

10、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

11、合同一经双方签字，并加盖公章即为生效。合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方：（公章）               乙方：（公章）

地址：                       地址：

法定代表人：                 法定代表人：

委托代理人：                 委托代理人：

电话：                       电话：

开户银行：                   开户银行：

账号：                       帐号：

年  月  日                   年  月  日

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背竞争性磋商文件、供应商响应文件及磋商现场承诺内容等实质性要求。

第五章　相关文件格式

一 资格审查文件格式

1、公司有效营业执照复印件

2、授权委托书

3、财务状况报告

4、依法缴纳税收和社会保障资金

5、资格证明

6、无重大违法记录声明书

★1、公司有效营业执照复印件

要求：

1.提供有效的营业执照复印件；

2.须提供原件核对

注：复印件须加盖供应商公章。

★2.授权委托书

（代理机构名称） ：

我              （负责人姓名）系（供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                         （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

★3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。负责人参加磋商的，提供负责人身份证原件核对，委托代理人参加磋商的，提供委托代理人身份证原件核对。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

3、财务状况报告

供应商可提供以下一种材料作为本单位财务状态报告：

1.提供经审计的财务报告，包括资产负载表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注复印件；

2.银行出具的资信证明复印件；

注：复印件须加盖供应商公章确认。

4、依法缴纳税收和社会保障资金

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料要求：

（1）提供磋商截止时间前六个月内任一个月的相应税务机关出具供应商的完税证明材料复印件；

（2）提供磋商截止时间前六个月内任一个月的相应社保部门出具供应商的缴纳社会保险证明材料复印件；

（3）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的材料复印件；

注：复印件须加盖供应商章。

★5、资格证明

（代理机构名称）：

(供应商全称)  系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(法定代表人或负责人名字)系(供应商名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（采购编号：   ）的磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及响应产品和服务，我方就本次磋商有关事项证明如下：

（一）名称及概况：

1．企业名称：________________________________________________

银行开户名称：________________________________________________

开户银行：_________________________________________________

账    号：________________________________________________

企业详细地址：________________________________________________

传    真： ________________________________________________

电    话： ________________________________________________

2．负责人姓名：___________________________________________

3．项目联系人：姓名__________职务：______电话______手机______

4．注册地址：________________________________________________

5．注册资金：________________________________________________

自有资金：______________________________________________________

企业人数：________人

6．企业性质：__________              _

7．主要经营地点：________________________________________________

如有派出机构，请列出名称及详细通讯地址如下：

_________________________________________________________________

8.必需的设备：_______________________________________________

9.专业技术能力的证明材料：__________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

注：

1.上表8、9项内容可自行添加（格式自拟）。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

★6、无重大违法记录声明书

（代理机构名称）：

我方参与的（采购项目名称）（采购编号：　　  　　）项目的磋商活动，我方郑重声明，我方参加本项目磋商活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

年  月  日

二  资信及商务文件格式

1、磋商声明书

2、供应商磋商申请表

3、中小企业声明函

4、节能环保产品

5、代理服务费支付承诺书

6、其他

1、磋商声明书

（代理机构名称）：

(供应商名称) 　系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我(法定代表人或负责人名字)系(供应商名称)的负责人，我方愿意参加贵方组织的   （项目名称）（采购编号：   ）的竞争性磋商。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及磋商产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括：

资格审查文件正本份，副本份

资信及商务文件正本份，副本份；

技术文件正本份，副本份；

报价文件正本份，副本份；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的价格详见报价表。

4、如果我方成交，将派出  （姓名及身份证号码）   ，作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：。 在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的磋商有效期自在提交响应文件截止之日起90天内有效。

6、我方在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受磋商文件的各项规定和要求，对磋商文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定：供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取成交、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在磋商采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     邮编：

电话：     传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

2、供应商磋商申请表

| 统一社会 信用代码 |  |  |  |  |  | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 供应商地址 |  |
| 注册日期 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |
| 供应商网址 |  |  |  |  |  | E-mail |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话： |  |  | 手机： |
| 主营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 兼营项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位申请参加下列采购项目的磋商： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购编号 |  |  |  | 项目名称 |  | / |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业。

2.本公司参加（项目名称）    采购活动提供本企业的服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型、监狱和残疾人福利）企业的服务。

响应企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 提供产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

制造企业基本情况

| 企业名称 | 企业类别 | 从业人员（人） | 营业收入（万元） | 资产总额（万元） | 制造产品名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |
|  |  |  |  |  |  | 与分项报价一致 |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

4、节能环保产品

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 |  |  | 型号 |  | 节能产品有效认证证书号 |  | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的节能产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  | 环保标志产品有效认证证书号 | 页码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入的环保产品总报价占本次投标总报价的比重（%） |  |  |  | □20%（不含）以下的 □20%-50%的 □50%（含）以上 |  |  |  |  |  |

注：

1.节能产品、环境标志产品须提供的有效认证证书复印件，否则节能和环保产品不给分。

2、供应商应在对应比重前的□内打“√”，未打“√”的作未提供处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

5、代理服务费支付承诺书

如确定我公司为该项目成交人，我公司承诺在成交通知书发出之日起5个工作日之内向贵公司按竞争性磋商文件约定一次性支付代理服务费。逾期未支付的，贵公司有权就此事项向我公司提出赔偿，我公司原意承担由此产生的全部赔偿责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

注：

代理服务费账户信息：

户名：

账号：

开户行：

6、其  他

除磋商文件规定的资信及商务文件要求格式外，供应商还可以提供如下证明材料：

⑴供应商业绩证明；

⑵供应商认为可以证明其资信及商务方面的其他材料；

⑶格式自拟。

三  技术文件格式

1、技术规格偏离表

2、设备配置清单

3、技术方案

4、供货实施方案及产品整体质量评价方案

5、优化建议

6、安装、调试、验收方案

7、工期、质保期承诺

8、售后服务承诺

9、供应商认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料

1、技术规格偏离表

| 序号 | 响应产品名称 |  | 磋商文件要求 | 响应产品详细规格 | 偏离情况详细说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：

请各供应商参照磋商文件严格按以下要求认真填写偏离表：

1.供应商应根据响应货物的实际规格，并对照磋商文件要求，对确实存在投标规格要求与磋商文件要求有偏离的情况，应真实、认真的填写本表。“响应产品名称”栏注明偏离产品的名称；“响应产品详细规格” 栏注明响应产品的详细技术参数；“偏离情况详细说明”栏注明详细的偏离指标及说明；“备注”栏注明此项偏离为“正偏离”或“负偏离”；供应商应任何原因漏写或缺项或填写不正确的，后果由供应商自行承担。

2.供应商真实填写本表，并对其真实性负责。评审委员会将根据评审办法和细则进行打分。）如某项非实质性投标规格实际为“负偏离”，而供应商注明为“正偏离”或不注明的，评审委员会可对此项偏离按评审办法加倍减分。

3. 供应商注明的偏离情况只作为评审专家评定的参考，最终是否构成偏离或实质性偏离情况应由评审委员会决定。

4.不允许存在实质性负偏离。（磋商文件中“★”条款为实质性条款）

5.投标规格的实际偏离情况以评审委员会综合评价为准，解释权属评审委员会。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：
2、设备配置清单

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |

注：1.本表格不得体现报价；

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

3、技术方案

内容要求：

1.供应商须针对采购需求中有关章节的需求逐个作出实质性的响应，请按采购需求内容的顺序进行详细描述。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

4、供货实施方案及产品整体质量评价方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

5、优化建议

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

6、安装、调试、验收方案

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

7、工期、质保期承诺

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

8、售后服务承诺

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日期：

9、供应商认为需要提供的或评分办法要求提供的其他资料

四  报价文件格式

1、报价书（开标一览表）

2、分项报价表

1、报价书（开标一览表）

采购编号：

项目名称：

| 序号 | 采购内容 | 磋商报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南通特殊教育中心宿舍振动唤醒及双向报警系统 (首次) | 小写： 大写： |
| 2 | 南通特殊教育中心宿舍振动唤醒及双向报警系统 (最终) | 小写： 大写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或负责人（或委托代理人）签字，否则其报价无效；

2、供应商的磋商报价应包含项目人员费用(工资、各类社会保险、福利、津贴、奖金等)、服务费、税金等实施本项目所产生的一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。

★3、报价高于最高限价的作无效标处理。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、分项报价表

要求：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖公章或负责人（或委托代理人）签字，否则其报价无效；

2、供应商的磋商报价应包含项目人员费用(工资、各类社会保险、福利、津贴、奖金等)、服务费、税金等实施本项目所产生的一切费用，采购人不另行支付其他任何费用。

3、表格可自行设制，但总计金额必须与开标一览表报价相同。

★4、所有单项报价均不得为0，否则作无效标处理。

采购内容

|  | 名 称 | 技术 参 数 | 数 量 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 总控设备 |  |  |  |
| 1 | 控制系统 | （一）无线遥控突发事件报警器 一、技术参数: 1、遥控理论控制距离≥600米； 2、发射速度0.5秒； 3、工作电压：12v； 二、实现功能： 发射突发事件遥控报警信号，兼日常生活管理信号。 | 1套 |  |
|  |  | （二）网络显示主机 一、技术参数: ★1.标准RJ45 IP网络联接，可设置网络参数。 ★2.单面四位数码显示；与管理软件同步显示。 ★3.音效或语音报号可选，音量可调。 4. C/S软件架构，支持IP网络连接多点报警主机呼叫。 5. 呼叫音效提示，记录保存；呼叫保存查询。 6.设备自动监控自检。 7. 支持POE12V网络交换机或外接DC12V电源适配器。 8.拉丝不锈钢外观；规格：52*23*4.2CM。 二、实现功能： ★1、能够实现控制台控制与远程遥控指令的发送。 ★2、能够实现操控指令、向各寝室警示屏发布通知。 - 能够实现学生向管理员发送求助报警。 - 能够接收并显示各寝室发送的求助信息。 5、能够实现求助呼叫记录保存和查询。 ★6、能够实现手机发送短信，便于管理员及时接收学生的求助报警。 |  |  |
| 2 | 服务器 | 一、技术参数: 1、输入电压：24VAC； 2、额定功率：3VA； 3、通讯接口：RS485及网线接口； 4、控制方式：键控式与遥控式相结合； 5、显卡类型:集成显卡； 6、声卡类型:集成声卡； 7、CPU 类型:第四代英特尔酷睿 i5处理器.操作系统:Windows ； 8、配21寸液晶显示器。 | 1套 |  |
|  |  | 二、软件功能： 1、软件: C/S软件架构，IP网络连接多点报警主机、控制器；消防主机。 2、标准RJ45 IP网络联接服务器软件有自动校时（校时误差≤1秒），管理中心可以手动同步各终端的时钟，确保节目表时程执行的准确性。 2、管理中心电脑软件采用标准的 TCP/IP 网络通讯方式与各区主机联接,速度最高可达 10M/bps。各区主机通过总线（网线）将各区的紧急按钮联接组网，实现终端按钮呼叫主机立即显示报警功能，支持电脑管理软件实时监控。 ★3、管理人员通过软件制作编辑系统，学生寝室、教室内需要有文字显示功能，可以按需显示不同的文字内容，可编缉通知发布，又可作接收学生求助呼叫提示。 ★4、通过网络与监控中心管理计算机相连；在特殊状况（地震、火灾等）发生时，管理计算机无法工作状态下，监控中心可以呼叫室内的学生，寝室通过震动、灯光和文字相结合的方式提示学生紧急疏散。 ★5、寝室内有报警求助紧急按钮，紧急按钮可多点位分布，呼叫音效或语音报号可选，呼叫音效提示, 音量可调。 6、学生报警求助呼叫时，能够通过声音和灯光提示老师，做到实时监控，以便防止学生有恶意操作行为。 7. 设备自动监控自检；音效或语音报号可选，记录保存；呼叫保存查询。 ★8、收到学生求助呼叫信号时，能向各寝室发送的求助信号回复，这样方便学生及时知道呼叫状态；可监控每条指令发出后终端的执行状态。 | 1套 |  |
| 3 | 夜间巡视仪 | 一、技术参数: 1、输入电压220V 。 2、输出电压：12V 。 3、定时时间：0－24小时。 4、控制方式：定时控制。 5、指令可重新设定和编程。 6、能够实现操控指令。 二、主要功能： `1、通过定时控制、能做到24小时内自动定时即发巡视指令的传输。 ★2、产品列入“中国教育仪器设备采购手册”。 | 1套 |  |
| 二、 | 室内设备 |  |  |  |
| 1 | 一体机LED警示屏(双行显示) | 一、技术参数: ★1、输入电压：12V。 ★2、警示屏不设220V电源插座、采用12V集中供电，执行教育部、建设部《南通特殊教育中心建筑设计规范》标准的安全防护设施要求。 ★3、室内设备只有【警示屏】和振动器，无其他设备 ★4、警示屏一体机设计: 1)警示屏内自带内藏式声光报警灯； - 报警灯采用LED红灯电子闪烁方式，比传统机械旋转报警灯使用年限长； - 警示屏内自带内藏式警笛：采用起伏式警音、噪声100Db ； 4）警示屏内自带内藏式LED应急照明：采用LED白灯闪烁方式，年使用限，长符合安全疏散要求； - 警示屏内自带内藏式语音一套，盲生采用语音集中播报； 5、指示灯: LED 6、不锈钢面框, 半透明亚克力保护板, 降低LED色彩亮度，不损伤学生眼睛； ★7、警示屏（单色，40000/平方 点阵，壁挂）含支架制作安装体积小巧易安装；外壳不应裸露线头； 8、外观尺寸:42 CM * 21CM * 5 CM。 二、主要功能： 在遥控信号下，通过床铺下的强震器振动来唤醒或提醒聋生起床。 1、上排显示区: 1)突发事件报警指令2)立即起床指令3)请开门指令。 2、下排显示区：1)新建显示信息: 临时发布通知、应急通知信息等。2)清屏操作。 3、设置参数：1)字体大小和颜色2)内置≥5个数字量输入、输出；3)内置≥2个模拟量输入。 1)突发事件报警：(1）LED警示屏显示 “火速离开” 指令(2）“LED红灯闪砾” (3）“警笛报警” (4）“LED应急照明”灯亮等指令(5）与消防报警联动，警示屏工作，床下的震动器振动，以唤醒学生安全撤离。 2)定时震动唤醒：(1）LED警示屏显示“立即起床” 指令(2）床下震动器振动。 (3)“开门”呼唤：外面有人按门铃时，(1）LED警示屏显示“请开门”指令(2）床下震动器不振动，不干挠学生和值班老师的休息(3）LED显字，LED红闪灯灯亮。 4、盲生警示屏文字显示与语音播报内容实时一致: 5、静态时无噪音、无亮光，不影响休息。 ★6、用户可随时编辑和更改紧急指令和通知信息。 7、显示中文、英文信息输入。 8、支持最大字符数显示设 9、条循环显示、亮度可调。 ★10、提供产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”。 ★11、提供“一体机LED警示屏(双行显示) ”捡验报告提供和商标证书。 | 13台 |  |
| 2 | 振动器与专用辅件 | 一、技术参数: 1、输入电压12V、输出电流：0.6A，强震器功率3W。 ★2、自带震动防震电路保护电路，不易脱落或由于震动而脱落；震动器使用寿命≥2万次。 3、指令时间可编程控制，例相关指令的起始和持续时间可以根据各指令的持续时间是：早晨6时起床（30秒）、报警（1分钟）。 4、材质：ABS塑料 因强震器外壳采用鋁合金材质，会导电，不防潮，内装震动电机与外壳接触会引起短路，设备不安全，故障率高，应采用 塑料外壳，外加防潮湿圈保护更好。 二、主要功能： 1、通过床铺下的强震器振动来唤醒或提醒聋生起床；在振动的同时，报警显示屏上LED“立即起床”、“火速离开”显示，LED声光报警、应急照明和语音播放。 2、与消防报警联动床下的震动器振动唤醒、LED警示、声光报警、应急照明和楼道语音播放。 ★3、提供“聋哑学校寝室呼唤、突发事件报警系统”省级捡验报告. | 48套 |  |
| 3 | 求助、门铃按钮 | 一、技术参数: （一）求助按钮： ★1、内置IP地址模块，RJ45插座；带自锁及LED指示；2.呼叫按钮机械自锁，需钥匙复位；3.标准86型，拉丝不锈钢；4.电源：非标POE交换机12V或适配器供电 （二）门铃按钮： 1、电流:0.5A；2、输入电压：12v；3、按钮为复位式按钮；通用86盒固定；4、门铃触发式、警示屏灯光和文字提醒；5、材质:ABS。 二、主要功能： 1、每个宿舍或每个床位的学生遇见紧急事件时，可通“求助按钮”向值班老师求助呼叫。 ★2、在学生向老师发出报警求助时，管理员主机显示学生求助的房号。 3、报警求助能实现手机发送短信，便于管理员及时接收学生的报警求助。 - 室外有人按动门铃时，室内LED警示屏会显示“请开门”信息，盲生语音播报（同学请开开门）。 ★5、产品列入“中国特殊学校教育仪器设备推荐采购目录”。 | 12套 |  |
| 三、 | 楼道设备 |  |  |  |  |
| 1 | 全自动直流供电箱 | 一、技术参数: - 输入电压：220V； - 输出电压：12v； - 输入功率:500-800w； - 直流电流：40A； - 遥控自动控制频率:315/1.2MC； 6、材质：金属烤漆。 二、主要功能： ★1、在遥控信号下，定时输出直流电源，全自动集中控制整个系统设备的供电工作； ★2、产品列入“中国教育仪器设备采购手册”。 | 2台 |  |  |
| 2 | 安全疏散导向屏 | 一、技术参数: ★1、输入电压：12V。 ★2、警示屏不设220V电源插座、采用12V集中供电，执行教育部、建设部《南通特殊教育中心建筑设计规范》标准的安全防护设施要求。 - 警示屏内自带内藏式声光报警灯； 4、报警灯采用LED红灯电子闪烁方式，比传统机械旋转报警灯使用年限长；警示屏内自带内藏式语音一套，盲生采用语音集中播报； 5、指示灯: LED 6、不锈钢面框, 半透明亚克力保护板, 降低LED色彩亮度，不损伤学生眼睛； ★7、警示屏（单色，40000/平方 点阵，壁挂）含支架制作安装体积小巧易安装；外壳不应裸露线头； 8、外观尺寸:42 CM * 21CM * 5 CM。 二、主要功能： ★在遥控信号下，通过导向警示学生安全疏散。 1、突发事件报警指令 2、安全疏散指令 3、与消防报警联动报警 4、文字显示与语音播报内容实时一致. 5、静态时无噪音、无亮光，不影响休息。 ★6、提供产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”。 |  |  |
| 3 | 控制器 | 一、技术参数: 专用于接收和控制系统设备的电流。 1、输入电压12V。 2、输出电流1A- 40A。 3、程控线路四对。 4.输出5路。 5、外型尺寸: 11.5x9x5.5cm。 6、材质：ABS | 14台 |  |
| 4 | 声光报警灯 | 一、技术参数: 1、电源频率:AC12V50Hz-60Hz 2、功率:6W 3、音调：A/B/E/D/Y/L/F/语音可选 4、声级：106dB 5、颜色：红 6、示警方式：声光 7、灯罩材质：PC。 | 4只 |  |
| 5 | 安装材料 | 国标PVV护套线、网线、交换机和路油器等。 | 1批 |  |

备注: 所有参数都必须满足, 不满足视为无效投标,其中★为重要技术参数

产品资质要求

- 带★星号的必须满足，否则视为不满足招标要求将导致废标，必须提供生产厂家针对此项目的授权书原件。

- 寝室振动唤醒与突发报警系统产品列入“中国特殊学校教育仪器设备推荐采购目录”；

- 寝室振动唤醒与突发报警系统产品列入“中国教育仪器设备采购手册”；

- 寝室振动唤醒与突发报警系统产品列入“全国教育装备集中采购产品样本目录”；

- 寝室振动唤醒与突发报警系统产品必须提供省质量监督局检验报告；

- 寝室振动唤醒与突发报警系统产品提供“一体机LED警示屏(双行显示) ”捡验报告和商标证书。

7、寝室振动唤醒与突发报警系统产品需提供中国教育装备官网展台展示。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

五  外包装封面及响应文件封面格式

响应文件封面必须注明（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

响应文件名称：（资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件）

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

六、 成交人公告内容

采购项目：

采购编号：

| 成交人名称 |  | 成交人负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成交人地址 |  |  |  |  |
| 成交标的 |  |  |  |  |
| 内容 | 单位 |  | 数量 | 单价 |
| 成交金额合计 |  |  |  |  |
| 服务要求： |  |  |  |  |

注：1、供应商应根据其响应情况填写该表，并保证其与响应文件内容的一致性、正确性和真实性；

2、填写该表不代表供应商已具有成交人资格。本表只作为成交结果公告内容的一部分，进行公告使用；

3、本表内容涉及较多，供应商可以适当增减表格行数，以保证表格内容的完整；

4、评审结果排名第一的供应商在评审结束后2个工作日内将该表格及项目响应文件电子文档刻录成光盘或将电子文档提交给代理机构的项目负责人。未按时提交规定内容造成后果由供应商自行承担。

5、成交结果公告内容如涉及供应商的商业秘密等法律法规规定可以不予公告的情形，供应商应另附书面说明，如未事前书面说明造成的后果由供应商自行承担。

第六章磋商办法和细则

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，按照公正、公平、科学、择优的原则选择成交人，特制定本办法。

一   总则

1.1为最大限度地保护各当事人的权益，磋商小组应严格按照磋商文件的技术、资信、商务要求，对响应文件进行综合分析评价并编制评标报告。磋商小组成员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审有关的情况，不得索贿受贿，不得参加影响评审的任何活动。

1.2本次评审方法采取百分制综合评分法，按总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按报价得分由高到低顺序排列；总得分和报价得分均相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上得分均相同的，由采购人抽签确定排名（即第一抽出人为第一名，以此类推）。磋商小组按总得分从高到低推荐三名预成交人，由采购人确认第一预成交人作为本项目成交人。

二   磋商小组

2.1磋商小组

2.1.1成员：由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。除国务院财政部门规定的情形外，磋商小组成员由采购代理机构在政府采购专家库中随机抽取。

2.1.2职责：严格按政府采购法律法规的有关规定执行，磋商小组成员应按磋商文件规定的评审要求、评审程序、评审内容、评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任。

2.2磋商小组成员的评审情况和评审意见受监督人员和采购代理机构审查，如发现磋商小组成员的评审意见带有明显倾向性，或不按规定程序和标准评审、计分的，可要求磋商小组成员进行书面澄清和说明。

三   磋商程序

3.1 符合性审查

磋商小组会依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。通过符合性审查不足三家的，除采购任务取消的情形外，按相关规定重新组织采购。

3.2 磋商

3.2.1磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行多轮磋商。

（1）磋商小组按磋商文件提交的顺序分别进行磋商（若有演示、讲解内容，演示、讲解顺序同磋商顺序）。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目情形的，提交最终报价的供应商可以为2家。

（5）磋商小组采用综合评分法对确定作出最终报价的供应商的响应文件进行综合评分。

（6）供应商提交最终报价，代理机构当场宣读各供应商最终报价，并宣布资信及商务、技术得分。

（7）磋商小组对报价进行评分。

3.2.2 磋商注意事项

（1）磋商时，参与磋商的供应商应派代表在指定的地点参加磋商。参与磋商的供应商人员应及时解释和澄清磋商响应文件相关内容，以书面的形式重新做出承诺并签署确定。后一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等必须优于或等于前一轮磋商的价格、服务承诺及优惠条件等。如磋商只要求对总价进行报价的，各分项报价按总价针对前一轮报价下浮比例下浮。

（2）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

（3）出席磋商的有关人员：监督人员、磋商小组成员和采购代理机构工作人员；监督人员负责现场监督。参与磋商的供应商的所有磋商响应文件(包括每次报价及重新承诺)截至时间前由采购代理机构工作人员进行接收，任何参与磋商的个人均不得私自拆封。磋商小组负责本次项目所有磋商任务，包括全程磋商、推荐成交候选人、填写评审报告等。

3.3 评审

3.3.1 技术文件评审

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的技术文件进行独立评审。对各响应文件进行比较和必要的澄清，若有演示、讲解、样品要求和技术文件评审同步进行，演示、讲解顺序为响应文件递交顺序，并根据审查、澄清、演示、讲解、样品等情况结合评审办法进行独立打分；

（2）各供应商的技术得分，为各磋商小组成员对该供应商的技术得分结果汇总后的算术平均数。

3.3.2 资信及商务文件评审

磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的资信及商务文件进行评审，对客观分应统一意见后统一给分。

3.3.3 报价文件评审

（1）磋商小组依据磋商文件的规定，对各供应商的最终报价的合理性进行审查，必要时可要求供应商对其报价做出澄清、说明。

（2）政府政策优惠扣除；

（3）报价修正；

（4）磋商小组根据供应商的报价和评审标准，计算各供应商的报价得分。

3.4 评审结果

3.4.1 评审结果汇总，供应商结果排序；

3.4.2 起草磋商报告，确定成交候选人；

四磋商内容及规定

4.本评标办法采用综合评分法,总分100分。

4.1资信及商务权重为7%，分值为7分，磋商小组在规定的分值内统一打分。

4.2项目技术权重为63%，分值为63分，磋商小组对各磋商文件的技术标经充分审核、讨论后，在规定的分值内由磋商小组单独评定打分。如果某个单项的打分超过所规定的分值范围，则该张打分表无效，各磋商供应商的技术得分为所有评委打分的算术平均值。

4.3磋商报价权重为30%，分值为30分，磋商小组按各磋商供应商的最终磋商报价统一计算。

4.4磋商小组成员在规定的分值范围内独立打分，评分保留一位小数。

五评标办法和细则

5. 评标内容和标准

5.1资信及商务权重为7%，分值为7分，磋商小组在规定的分值内统一打分。

| 序号 | 评分标准（缺项为0，否则不准打0分） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商业绩（5分） | 供应商自2016年1月1日起至磋商截止时间止，以合同签订时间为准，具有类似项目业绩的，每提供一个业绩得1分，最多得5分；（注：合同原件与响应文件同时递交备查，复印件装入资信及商务文件，未按上述要求提供不得分。） |
| 2 | 相关政策（2分） | 环保产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%～50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。须提供的有效环保认证证书复印件并装入资信及商务文件中，否则不给分。 |
|  |  | 节能产品金额占投标产品总金额20%（不含）以下的，得0.2分；占投标产品总金额20%～50%的，得0.5分；占投标产品总金额50%（含）以上的，得1分。须提供的有效节能认证证书复印件并装入资信及商务文件中，否则不给分。 |

5.2技术部分权重为63%，分值为63分，磋商小组在规定的分值内独立完成打分。

| 序号 | 评分标准（缺项为0，否则不准打0分） |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案（12分） | 根据硬件部分的功能需求、性能指标、配置要求等技术参数的完整性、符合性及满足性等由评委在分值范围内打分。（0-6分） |
|  |  | 根据系统软件部分技术参数的完整性、符合性，性能等指标的科学性、先进性等由评委在分值范围内打分。（0-6分） |
| 2 | 供货实施方案及产品整体质量评价方案（8分） | 根据供应商提供的供货实施方案及产品整体质量评价方案，由评委在分值范围内打分，0-8分。 |
| 3 | 技术偏离（10分） | 技术参数偏离10分。完全响应得5分；非实质性负偏离在5分的基础上每项扣1分，最多扣5分；实质性正偏离在5分的基础上每项加1分，加至满10分为止。 |
| 4 | 安装、调试方案（5分） | 根据供应商提供的安装、调试方案，由评委在分值范围内打分，0-5分。 |
| 5 | 工期进度安排（3分） | 根据供应商提供的项目工期进度承诺，各环节时间安排的可行性、合理性，以及进度环节与项目的符合性等，由评委在分值范围内打分，0-3分。 |
| 6 | 验收方案 （8分） | 根据供应商提供的验收方案，是否具有科学性、合理性、规范性、可操作性等，由评委在分值范围内打分，0-8分。 |
| 7 | 质保期承诺（2分） | 满足采购需求的不得分，每增加一年质保期加1分，本项最高得2分。 |
| 8 | 售后服务承诺（5分） | 根据供应商提供的售后服务及维保承诺，售后技术服务承诺、等是否满足采购需求。由评委在分值范围内打分，0-5分。 |
| 9 | 优化建议 （2分） | 根据供应商提供的优化建议，由评委在分值范围内打分，0-2分。 |
| 10 | 演示讲解 （8分） | 供应商对本项目情况进行现场讲解演示，讲解时间不得超过10分钟，由评委综合比较后在分值范围内打分，0-8分。 |

5.3磋商报价得分共30分,权重为30% ，由磋商小组根据以下内容统一计算打分：

5.3.1报价评分应在报价范围口径一致的评定价基础上进行。属磋商文件不清楚引起的报价内容和口径不一致的，则按有关规定统一调整报价内容和口径，计算出供应商的最终报价。属供应商失误造成的报价差错和遗漏，不得调整。

★5.3.2最终报价超过最高限价的作无效标处理。

5.3.3最终报价有漏项的或报价数量少于磋商文件要求数量的，其报价无效，且报价得分为0分，并不得推荐为成交候选人。

如最终报价有增项的或报价数量多于磋商文件要求数量的，不对其价格进行修正。若该供应商成交的，将按其承诺的有利于采购人的增项和数量进行供货，风险由成交人自行承担。

5.3.4 报价得分按以下方式计算：

⑴小微企业、监狱企业和残疾人福利企业（统称为小微企业）产品价格给予6%的扣除，磋商报价计算公式如下：

磋商报价=∑其他的产品报价+∑小微企业产品报价×（1-6%）；

⑵并以调整后的价格计算磋商基准价和磋商报价；

⑶磋商基准价=磋商报价中的最低报价；

⑷磋商报价等于磋商基准价的得30分，其他供应商的报价得分按下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×报价权重×100。

5.4本项目最终得分=资信及商务得分＋技术得分＋报价得分；

5.5评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位，小数点采用四舍五入方法。

六   磋商纪律和要求

6.1磋商小组成员必须公平、公正评审，遵纪守法，客观、廉洁地履行职责。

6.2磋商小组成员在评审开始前，应关闭并上交随身携带的各种通信工具。

6.3磋商小组成员在评审过程中，未经许可不得中途离开评审现场，不得迟到早退。

6.4磋商小组成员和工作人员不得透露评审过程中的讨论情况和评审结果。

6.5评审时，磋商小组成员须按磋商文件规定的程序、条件和标准，对供应商响应文件的合规性、完整性和有效性进行审查、比较和评估，其中对供应商的资格条件、主要技术参数、报价和其他评审要素等，磋商小组成员应逐项进行审查、比较，不得漏评少评。如发现与磋商文件要求相偏离的，应对其偏离情形进行必要的核实，并在工作底稿中予以说明；如属于实质性偏离或符合无效响应文件的，可询问供应商，并允许供应商进行陈述申辩，但不允许其对偏离条款进行补充、修正或撤回。

6.6采购人、采购代理机构不得向磋商小组的磋商小组成员作倾向性、误导性的解释或者说明。

6.7采购代理机构应当为磋商小组成员提供必要的评审条件和相应的评审工作底稿，并严格按规定程序组织磋商小组成员有步骤地进行项目评审，对各磋商小组成员的评审情况和评审意见进行合理性和合规性审查，对明显畸高、畸低的重大差异评审情况（如其总评分偏离平均分30%以上），提醒相关磋商小组成员进行复核或书面说明理由。

6.8磋商小组成员在评审过程中不得将自己的观点强加给其他磋商小组成员，磋商小组成员应自主发表见解，对评审意见承担个人责任。

6.9评审结束后，磋商小组应向采购代理机构提交项目评审报告。评审报告是采购人确定成交人的合法依据，磋商小组应当如实、客观地反映评审情况，按磋商文件的评审办法和细则的规定推荐成交候选人，说明推荐理由，并重点对成交候选人的技术、服务和价格等情况进行评价和比较。如排名第一的供应商报价为最高报价的，评审报告中必须对其报价的合理性等进行分析和特别说明。

6.10磋商小组成员应当独立、客观、公正地提出评审意见，不得带有倾向性，不得影响其他磋商小组成员评审，并在评审报告上签字；如对评审报告有异议的，可在报告上签署不同意见，并说明理由，否则将视为同意。

6.11磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

6.12磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购代理机构说明情况。

6.13磋商小组成员应当配合采购代理机构答复供应商提出的质疑。

6.14磋商小组成员应当配合财政部门的投诉处理工作。

6.15磋商小组成员有如下行为之一的，责令改正，给予警告，可以并处一千元以下的罚款：

6.15.1明知应当回避而未主动回避的;

6.15.2在知道自己为磋商小组成员身份后至评审结束前的时段内私下接触供应商的;

6.15.3在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的;

6.15.4在评审过程有明显不合理或者不正当倾向性的;

6.15.5未按磋商文件规定的评审方法和标准进行评审的。

6.15.6上述6.15.1至6.15.5行为影响成交结果的，成交结果无效。

6.16采购代理机构可对各磋商小组成员的专业技术水平和职业道德素质等情况进行评价，并可将评价意见在评审结束后2个工作日内反馈给财政部门，财政部门以此作为对磋商小组成员的考核管理依据。

6.17政府采购磋商小组成员未按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审或者泄露评审文件、评审情况的，由财政部门给予警告，并处2000元以上2万元以下的罚款；影响成交、成交结果的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员收受采购人、采购代理机构、供应商贿赂或者获取其他不正当利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处2万元以上5万元以下的罚款，禁止其参加政府采购评审活动。

政府采购磋商小组成员有上述违法行为的，其评审意见无效，不得获取评审费；有违法所得的，没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担民事责任。