南通开放大学场地改扩建项目总说明

1）本工程为南通开放大学场地改扩建项目；

2）本工程做法根据清单施工；

3）本工程应综合考虑清单项目特征及现场，如有疑问请在招投标疑问期内书面提出；如超出时间，本单位认为投标方已详细明了各种施工工艺及细节，在施工过程中，施工方以图纸不详细，施工方案不具体等各种为由要求增加费用的，一律不予计量；其余未尽事宜，以踏勘现场为主，参考清单进行报价；且所有费用参照工程量清单报价，如遇报价漏项或其他投标人私自改动清单造成的损失均由中标单位自行负责，否则建设方有权按废标处理；

南通开放大学