南通市紫琅湖实验小学、南通市紫琅湖实验初中空调维保定点服务项目（三次）

比价议价采购文件

项目编号：JSXDF2024010701

采购单位：南通市紫琅湖实验小学

南通市紫琅湖实验初中

日期：2024年10月8日

目录

第一章  议价比价邀请函	1

第二章  比价议价须知	4

第三章  项目需求	5

第四章  开标和评标	10

第五章  合同签订与验收付款	12

第六章  比价议价文件组成	13

- 第一章 议价比价邀请函

南通市紫琅湖实验小学、南通市紫琅湖实验初中空调维保定点服务项目（三次） 采购项目的潜在供应商应在南通市教育局官网获取采购文件，并于2024年10月11日8点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号：JSXDF2024010701

项目名称：南通市紫琅湖实验小学、南通市紫琅湖实验初中空调维保定点服务项目。

预算金额：采取单价下浮率报价。单价最高限价由采购人设置，详见采购清单，投标报价参照采购人设置的单价限价，进行下浮率报价（综合考虑，只报一个统一的下浮率比例）。

合同履行期限：1年。合同一年届满前，在供应商承诺不增加服务费且当年采购人对其服务评价良好、同时满足相关法律法规的前提下，经采购人同意后，可续签次年服务合同。续签合同一年一签，续签不超过两次。

本项目不接受联合体。

二、比价议价文件内容

详见比价议价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照副本复印件；

（2）拟派维保服务人员须为供应商的正式员工，提供行政部门或行业主管部门颁发的制冷上岗证、电工上岗证（至少各一人）。须同时提供：①相关证书原件的复印件或扫描件；②拟派人员与供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；③社保机构出具且盖章的供应商为其连续交纳的近3个月（至少缴纳至2024年7月）的养老保险缴费清单复印件或扫描件，以上材料都需加盖公章。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供网站截图。

四、获取比价议价文件

时间：2024年10月8日至2024年 10月11日（北京时间，法定节假日除外）

地点：南通市教育局官网

方式：无需报名，自行下载。

五、比价议价文件提交

截止时间：2024年 10月 11日8点30分（北京时间）

地点：南通市紫琅湖实验学校三楼会议室，如有变动另行通知。

六、比价议价文件开启

时间：2024年 10月 11日8点30分（北京时间）

开标地点：南通市紫琅湖实验学校三楼会议室，如有变动另行通知。

七、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局网站发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：无。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：南通市紫琅湖实验初中

地    址：江苏省南通市崇川区朝阳路1号

联系方式：南通市紫琅湖实验小学：顾老师（15861624924）

南通市紫琅湖实验初中：邓老师（15651314372）

- 第二章 比价议价须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.议价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价议价文件，或者比价议价文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，议价人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.议价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

- 三、比价报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比价议价文件的编写、份数和签署

1.议价人按第七部分“比价议价文件组成”编写比价议价文件。比价议价文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比价议价文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价议价文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价议价文件签署人签字并加盖公章。

2.比价议价文件（资格审查文件、价格标），明确标注议价人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比价议价文件正本须打印并由议价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、比价议价文件的密封及标记

1.议价人将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于比价议价文件其他部分中。

3.密封后比价议价文件（资格审查文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

4.采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比价议价文件。

- 六、比价议价文件的递交时间

比价议价文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价议价文件。

- 七、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加议价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.比价议价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

- 八、付款方式

按次结算（每次维护或维修实际产生的费用结算）。

- 第三章  项目需求

一、维保要求

1.确保机组良好的运行状态。

2.在接到学校应急维修后，一般故障24小时内完成，复杂性故障应在48小时内完成。

3.一般部件质保期半年；质保期内部件免费更换。

二、维保内容

每年五月和十一月对所有空调进行系统检查维保，具体内容如下：

1.对室内、室外机组电气线路进行认真检查，发现绝缘、接地和接头损坏应立即修复。

2.检查室内、外机组安装是否有变形或损坏，是否平稳、牢固。发现问题应即时处理。

3.每年7－8月对所有单体空调室内机空气过滤器进行清洗，通常使用50℃以下的热水冲洗或用压缩空气吹洗，凉干后放回原位置。不允许在未装空气过滤器的情况下启动机组运转。

4.每年应对室外机组进行一次全面的清洗，特别是冷凝器上的灰尘，积灰尘太多会影响传热效果、降低机组制冷能力，增加功率消耗。停止使用期间应加护罩盖好．防止灰尘进入室外机组内。

5.定期检查室内、外机组之间的连接管道所包扎的绝热材料是否老化、开裂、脱落、受潮等情况，一经发现必须更换。

6.禁止用水冲洗室内、外机组。防止发生触电事故。遥控器和机组均应用软干布抹擦，经常保持机组清洗干净；使遥控系统保持良好的技术状况。

7.制冷系统的工作内容

7.1检查制冷系统内的制冷剂是否达到规定要求的压力范围。

7.2检查制冷系统是否有泄漏情况。如制冷剂泄漏应该先查漏，查不出来要用氮气检漏，然后抽空加氟。

7.3检查测量压力传感器是否灵敏、正常。

7.4检查校正压力传感器。

7.5检查各安全保护装置的整定值是否符合规定要求。

三、项目清单

| 项目 | 1.5P | 2P | 3P | 5P | 10P | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检修清洗保养（元/台） | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 含人工费 |
| 移机（元/台） | 150 | 180 | 250 | 400 | 1000 | 含人工费 |
| 拆机（元/台） | 60 | 80 | 100 | 150 | 300 | 含人工费 |
| 铜管加长（元/米） | 60 | 70 | 100 | 120 | 180 | 含人工费 |
| 铜管补漏（元/次） | 100 | 100 | 100 | 150 | 200 | 含人工费 |
| 压缩机电容（元/台） | 120 | 150 | 160 | -- | -- | 含人工费 |
| 换压缩机（元/台） | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 | 含人工费 |
| 加氟里昂（元/次） | 150 | 160 | 200 | 250 | 400 | 含人工费 |
| 控制板更换（元/台） | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 含人工费 |
| 传感器（元/台） | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 含人工费 |
| 排水故障维修（元/台） | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 含人工费 |
| 外风机电容（元/台） | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 含人工费 |
| 更换外电机（元/台） | 180 | 200 | 260 | 320 | 500 | 含人工费 |
| 更换交流接触器（元/台） | -- | 150 | 180 | 220 | 250 | 含人工费 |
| 更换四通阀（元/台） | 250 | 300 | 350 | 500 | 1200 | 含人工费 |

| MHAQ产FDUT-D系列零部件价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | FDUT-D-KXE6 |  |  |  |  | 单价 |
|  |  | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 |  |
| 1 | 热交 | 1 | 1 |  |  |  | 1199.25 |
| 2 | 热交 |  |  | 1 |  |  | 1416.87 |
| 3 | 热交 |  |  |  | 1 |  | 1292.85 |
| 4 | 热交 |  |  |  |  | 1 | 1633.32 |
| 5 | 涡轮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87.75 |
| 6 | 蜗壳 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 138.06 |
| 7 | 挡圈 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11.70 |
| 8 | 电机 | 1 | 1 | 1 |  |  | 506.61 |
| 9 | 电机 |  |  |  | 1 | 1 | 555.75 |
| 10 | 电机电容 | 1 | 1 | 1 |  |  | 11.70 |
| 11 | 电机电容 |  |  |  | 1 | 1 | 11.70 |
| 12 | 基板 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1274.13 |
| 13 | 基板 |  |  | 1 |  | 1 | 1281.15 |
| 14 | 变压器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126.36 |
| 15 | 热交传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.25 |
| 16 | 热交传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.25 |
| 17 | 热交传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.25 |
| 18 | 传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.76 |
| 19 | 接水盘 | 1 | 1 | 1 |  |  | 163.80 |
| 20 | 接水盘 |  |  |  | 1 | 1 | 163.80 |
| 21 | 排水泵 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290.16 |
| 22 | 浮子开关 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.33 |
| 23 | 电子膨胀阀线圈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212.94 |
| 24 | 膨胀阀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 184.86 |
| 25 | 底盘 |  |  |  |  |  | 29.25 |

| MHAQ产RFTW系列零部件价格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | FDTW-KXE6 |  |  | 单价 |
|  |  | 28 | 45 | 56 |  |
| 1 | 热交 | 1 |  |  | 1352.52 |
| 2 | 热交 |  | 1 |  | 1508.13 |
| 3 | 热交 |  |  | 1 | 1749.15 |
| 4 | 涡轮 | 1 | 1 | 1 | 267.93 |
| 5 | 电机 | 1 | 1 | 1 | 682.11 |
| 6 | 电机电容 | 1 | 1 | 1 | 11.70 |
| 7 | 基板 | 1 | 1 | 1 | 1809.99 |
| 8 | 变压器 | 1 | 1 | 1 | 154.44 |
| 9 | 热交传感器 | 1 | 1 | 1 | 40.95 |
| 10 | 传感器总成 | 1 | 1 | 1 | 228.15 |
| 11 | 过滤网 | 1 | 1 | 1 | 157.95 |
| 12 | 接水盘 | 1 | 1 | 1 | 1547.91 |
| 13 | 排水泵 | 1 | 1 | 1 | 386.10 |
| 14 | 浮子开关 | 1 | 1 | 1 | 1480.05 |
| 15 | 电子膨胀阀 | 1 |  |  | 552.24 |
| 16 | 电子膨胀阀 |  | 1 |  | 552.24 |
| 17 | 电子膨胀阀 |  |  | 1 | 569.79 |
| 18 | 电子膨胀阀线圈 | 1 | 1 | 1 | 217.62 |

| MHAQ产FDUM系列零部件价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | FDUM-KXE6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |
|  |  | 22 | 28 | 36 | 45 | 56 | 71 | 90 | 112 | 140 |  |
| 1 | 热交总成 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1546.74 |
| 2 | 热交总成 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1852.11 |
| 3 | 热交总成 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2153.97 |
| 4 | 热交总成 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2265.12 |
| 5 | 热交总成 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 2334.15 |
| 6 | 热交总成 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 3104.01 |
| 7 | 传感器总成 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 99.45 |
| 8 | 传感器总成 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 99.45 |
| 9 | 传感器总成 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 99.45 |
| 10 | 电机 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.96 |
| 11 | 电机 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 570.96 |
| 12 | 电机 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 624.78 |
| 13 | 电机 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 470.34 |
| 14 | 电容 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.36 |
| 15 | 电容 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 14.04 |
| 16 | 电容 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 14.04 |
| 17 | 电容 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 17.55 |
| 18 | 电容 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 7.02 |
| 19 | 涡轮 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 88.92 |
| 20 | 涡轮 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 113.49 |
| 21 | 涡轮 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 294.84 |
| 22 | 排水泵总成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 521.82 |
| 23 | 排水管 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200.07 |
| 24 | EPS接水盘总成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 140.40 |
| 25 | EPS接水盘总成 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 187.20 |
| 26 | EPS接水盘总成 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 234.00 |
| 27 | 基板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1036.62 |
| 28 | 变压器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.62 |
| 29 | 传感器总成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140.40 |
| 30 | 电子膨胀阀线圈 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 170.82 |
| 31 | 电子膨胀阀线圈 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 153.27 |
| 32 | 电子膨胀阀 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 216.45 |

| MHAQ产FDT系列零部件价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | FDT22-160KXE6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |
|  |  | 22 | 28 | 36 | 45 | 50 | 56 | 71 | 80 | 90 | 100 | 112 | 125 | 140 | 160 |  |
| 1 | 热交总成 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1040.13 |
| 2 | 热交总成 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1067.04 |
| 3 | 热交总成 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1633.32 |
| 4 | 热交总成 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1640.34 |
| 5 | 热交总成 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2097.81 |
| 6 | 风扇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 182.52 |
| 7 | 风扇 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239.85 |
| 8 | 电机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1041.3 |
| 9 | 电机 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1144.26 |
| 10 | 接水盘总成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1235.52 |
| 11 | 接水盘总成 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1540.89 |
| 12 | 浮子开关 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56.16 |
| 13 | 电源基板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1267.11 |
| 14 | 控制基板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1513.98 |
| 15 | 排水泵总成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 320.58 |
| 16 | 步进电机 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32.76 |
| 17 | 电子膨胀阀 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 104.13 |
| 18 | 电子膨胀阀 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 243.36 |

| MHAQ产KX6系列零部件价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | FDC-KXE6Q |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |
|  |  | 335-K | 400 | 450 | 504 | 560 | 560-K | 615 | 680 |  |
| 1 | 压缩机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 14742 |
| 2 | 压缩机 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 18252 |
| 3 | 储液器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1125.54 |
| 4 | 气液分离器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2338.83 |
| 5 | 热交 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5979.87 |
| 6 | 热交 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7999.29 |
| 7 | 热交 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10345.14 |
| 8 | 热交 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5979.87 |
| 9 | 热交 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7999.29 |
| 10 | 热交 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 10345.14 |
| 11 | 主控基板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3036.15 |
| 12 | 变频基板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3212.82 |
| 13 | 滤波基板 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2337.66 |
| 14 | 功率晶体管 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2717.91 |
| 15 | 变阻器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 336.96 |
| 16 | 电机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2827.89 |
| 17 | EEVSC本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.79 |
| 18 | EEVSC本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.79 |
| 19 | EEVSC线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.94 |
| 20 | EEVH1本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.79 |
| 21 | EEVH1线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452.79 |
| 22 | EEVH2本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 329.94 |
| 23 | EEVH2线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.94 |
| 24 | SV1,2线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 452.79 |
| 25 | SV1本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.79 |
| 26 | SV2本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.79 |
| 27 | SV6,7线圈 |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.94 |
| 28 | SV6本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.79 |
| 29 | SV7本体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 452.79 |
| 30 | 高压开关 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 453.96 |
| 31 | 低压传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 700.83 |
| 32 | 高压传感器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 723.06 |
| 33 | 接触器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 435.24 |
| 34 | 电子膨胀阀 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 333.45 |
| 35 | 加热带 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.65 |
| 36 | 加热带 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52.65 |

四、服务要求

1.拟派维保服务人员须为供应商的正式员工，并具有行政部门或行业主管部门颁发的制冷上岗证、电工上岗证，至少各一人。

2.成交供应商对采购人的空调系统进行维保。成交供应商负责空调的正常使用，通过对采购人空调的日常维护以及维修等服务，使采购人设备正常、安全地运行。成交供应商接到报修通知后，必须1小时内响应，2小时内到达现场并提供不间断服务，尽快解决问题，修理或直接免费更换，满足采购人的正常使用要求。一般故障成交供应商应在24小时内解决，重大故障成交供应商应在48小时内解决，特殊故障解决期限双方可协商确定。如遇故障时，成交供应商无法按需提供服务，采购人将有权临时请第三方技术人员上门维护，产生的所有费用由成交供应商承担，如成交供应商拒不承担，采购人可从履约保证金中扣除此费用，或可从合同款中扣除此费用。

五、服务期

本项目合同服务期暂定一年。如成交供应商在合同期内考核合格，则在第一年合同期满时，且采购人、成交供应商双方同意，成交供应商承诺不增加服务费用的前提下，双方可续签下一年度合同，最多续签两次。如成交供应商在合同期内年度综合考核不合格，则采购人不再与成交供应商续签合同。

六、其他约定事项：

1.成交供应商必须按照法律、法规及劳动法的有关规定为维保服务人员办理相关手续，合法用工。

2.成交供应商为采购人提供的服务人员在合同期内如发生因工伤、致残、疾病、死亡等各类劳动仲裁、诉讼等事宜均与采购方无关。

3.工作过程中因成交供应商责任所造成的经济损失由成交供应商按实际额赔偿。因不可抗力因素造成增加的费用或造成采购方提供的设施损失，双方共同协商解决。

4.合同届满时，成交供应商必须做好一切交接手续，确保采购人工作的正常进行，否则视为成交供应商违约，造成损失的应予赔偿。如采购人因特殊原因需延期的，供应商应配合完成。

七、付款

按次结算（每次维护或维修实际产生的费用结算）。

八、投标保证金：本项目不涉及。

九、其他

其他未尽事宜按比选文件相关规定执行。如比选文件或合同文件未提及，则由双方协商解决处理。

- 第四章  开标和评标

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的议价比价文件进行评审。

（一）评审内容

1.比选资格是否符合

2.议价比价文件是否完整；

3.议价比价文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据议价比价文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.议价比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合专业条件的响应供应商或者对询价文件作实质响应的响应供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

- 评标流程：评标委员会将根据比价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价下浮率最高者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

七、推荐中选服务单位

采用投标下浮率最高的，评标结果按评审后下浮率由高到低顺序排列。符合要求的前提下，报价最高者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

八、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五章  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购人在接到《成交通知书》后15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购文件、成交人的响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交人不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购人有权终止合同，造成采购人损失的，成交人应承担相应赔偿责任。

四、采购人和成交人应相互配合，按采购合同约定积极组织本项目的实施，确保项目按时完成。

五、成交人履约到位后，应以书面形式向采购人提出验收申请。采购人接到申请后应及时组织验收。

六、采购人、成交人不按采购合同规定履约，出现违约情形，应当及时纠正或补偿，造成损失的，按合同约定追究违约责任；履约中发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

七、按采购合同约定支付的项目合同价款。

- 第六章   比价议价文件组成

比价议价文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照副本复印件）；

4.拟派维保服务人员须为供应商的正式员工，提供行政部门或行业主管部门颁发的制冷上岗证、电工上岗证（至少各一人）。须同时提供：①相关证书原件的复印件或扫描件；②拟派人员与供应商签订的有效劳动合同复印件或扫描件；③社保机构出具且盖章的供应商为其连续交纳的近3个月（至少缴纳至2024年7月）的养老保险缴费清单复印件或扫描件，以上材料都需加盖公章。

5.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供网站截图。

二、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价总表；

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

致：南通市紫琅湖实验小学、南通市紫琅湖实验初中：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

- 3.授权委托书（如需）

南通市紫琅湖实验小学、南通市紫琅湖实验初中：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

南通市紫琅湖实验小学、南通市紫琅湖实验初中：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

- 价格标响应文件相关格式

- 1.价格标响应文件

| 项目名称 | 投标下浮率 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市紫琅湖实验小学、南通市紫琅湖实验初中空调维保定点服务项目 | 我方所报下浮率 %。 | 完全响应比价议价文件要求 | 完全响应比价议价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）商务报价应包括比价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，单价包含人工、机械、税收、利润、付管理费、安全措施等一切费用，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

（3）若中标供应不能满足采购方的要求，采购方有权取消中标供应商的资格。实际服务过程中，单位中下浮率最高的价格进行结算。%前保留一位小数。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：