南通开放大学

阶梯教室大屏更新项目

招标文件

KD-2023069号

南通开放大学

国有资产与招投标管理办公室

目      录

第一部分  招标公告

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件组成

# 第一部分  招标公告

南通开放大学招国资办对以下项目拟用询价方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称：南通开放大学阶梯教室大屏更新

二、采购编号：KD-2023069

三、项目需求说明：

项目预算：10万，请供应商投标前仔细研究项目招标文件。

四、供应商资格要求

1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（请提供截图）

3. 投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人资格证明及法定代表人本人身份证原件复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及法定代表人和被授权人两个人的身份证原件复印件。（格式见附件）

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与投标的，所产生的一切后果由供应商承担。

五、日程安排、地点等信息

1.对招标文件的询问，请与蔡老师联系：（0513）89090630；对项目技术及需求的询问，请与顾老师联系：（0513）83559923。

2.投标文件接收截止及开标时间：

2023年11月8日上午9:00前到南通开放大学中远校区辅楼西二楼开标室（传达室楼上）提交投标文件,逾期作放弃处理。

2023年11月8日上午9:00在南通开放大学中远校区辅楼西二楼开标室（传达室楼上）开始评标，确定中标单位并通知该单位。

# 第二部分  投标须知

一、招标文件由招标人解释。

1.供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，如有询问或疑问，3日内以书面形式提出，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本招标文件所有内容，并由此引起的投标损失自负。供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2.投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝，投标人自行承担责任。

二、招标文件的澄清、修改、答疑

1.招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

2.招标人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。

3.招标人对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束力。

4.投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

5.招标人或采购部门视情组织答疑会。

三、投标报价

固定总价报价，一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

四、投标文件的编制

1.投标人按第五部分“投标文件组成”编写投标文件，投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外），正文使用仿宋体四号字，按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（投标文件中复印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。不得将内容拆开投标，并牢固装订成册。不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。

2.投标文件一份正本和二份副本，并明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。正本与副本如有差异，以正本为准。

3.投标文件正本须打印并由投标人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

4.投标文件不允许有加行、涂改、补充、修改等。

五、投标文件的密封及标记

1.投标人应将正本和副本密封。

2.密封后投标文件标明招标项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

六、投标文件的递交时间

投标人必须在规定的投标文件接收截止时间前送达招标人。招标人拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。

七、投标费用

投标人承担参与投标可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

# 第三部分  项目需求说明

一、招标内容

南通开放大学阶梯教室大屏更新

二、招标形式

采用询价方式

三、项目需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标, 以及需满足的要求：

开放大学阶梯教室进行大屏更新，采购项目满足学校教学需要。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在需求文件中有特别要求的，按需求文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

项目清单 ：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数规格要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED小间距显示屏 | 显示净尺寸：长3.2M*高1.76M； 整屏分辨率：长1720点*高940点； 技术参数： 1、使用环境：室内； 2、维护方式：前维护； 3、像数点间距：≤1.86mm； 4、像素密度：≥288906点/㎡； 5、像素构成：1R1G1B； 6、刷新率：3840Hz； 7、换帧频率：50&60Hz； 8、水平/垂直视角：≥166°； 9、色温：2000K-10000K可调； 10、亮度：≥600cd/㎡； 11、最大功耗：≤482W/m²，平均功耗：≤156W/m² 12、盲点率：无盲点； 13、亮度均匀性：≥99.6%； 14、使用寿命：≥100000小时； 15、低亮高灰：支持亮度为100%时信号处理深度，灰度级数达到16bit，亮度为20%时信号处理深度，灰度级数达到14bit； 16、套件材质：采用聚碳酸酯材质； 17、高温、高湿工作：通电工作8h，试验温度85℃，相对湿度85%，样品正常工作； 18、高低温负荷：通电工作24h，低温-40℃，高温80℃，样品正常工作； 19、抗电强度：在电源插输入端与外壳裸露金属部件之间施加AC1500V、1min电压，应无击穿和飞弧现象； LED显示屏制造商获得标准化良好行为证书（AAAAA级）证书；（中标后提供证书复印件） LED显示屏制造商获得ISO 22301:2019业务连续性管理体系认证证书；（中标后提供证书复印件） LED显示屏制造商具有视频闪烁和随机异常闪烁点的技术；（中标后提供证书复印件） | ㎡ | 5.63 | 蓝普、大华丰视、京东方 |
| 2 | 控制系统-接收卡 | 1、板载12个HUB75E接口，无需转接板，并行数据组数：24组，带载能力：512*512； 2、支持75接口1~64S任意模组，支持逐点校正，支持快速修缝，消除亮暗线； 3、灰阶提升4倍，有效解决低亮高灰丢失问题，图像显示更细腻； 4、支持配置参数回读并保存到本地； | 套 | 1 | 诺瓦、卡莱特、中航 |
| 3 | 控制系统-LED主控视频控制器 | 1、二合一纯硬件设备控制器，支持高清多类型接口输入，集专业的显示屏控制技术与强大的视频处理能力于一体； 2、最大带载 260 万像素，4个网口输出； 3、支持窗口位置、大小调整及窗口截取； 4、画面全屏缩放、自定义缩放三种缩放模式功能； 5、 5 路输入接口： 1 * DVI，1 *HDMI1.3，1* VGA，1* USB 播放，1*CVBS； 5、支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用。 | 套 | 1 | 诺瓦、卡莱特、中航 |
| 4 | 配电系统 | 1、工作电压：220-380V，总功率10KW及以上； 2、内部主要元器件采用：正泰、施耐德、西门子及以上档次； 3、具有电源通断指示灯、通电指示灯、手动控制开关； 4、与电网电源的断开要求符合GB4943和GB8898断电保护的要求； 5、要求静电放电抗干扰，浪涌（冲击）抗扰度，防雷击，辐射骚扰检测，谐波电流发射等电磁兼容符合EMC国家要求； 6、支持插座延时启动功能，支持自定义延时时间，支持0.5~10秒之间自定义； | 套 | 1 | 定制 |
| 5 | 钢结构框架 | 壁挂安装，50mm黑钛不锈钢边框装饰，国标方通制作骨架；根据现场情况定制； 含边框尺寸为：长3.3m*高1.86m | 项 | 1 | 定制 |
| 6 | 电源线缆及网络线 | 取电处到显示屏安装位置，总电源电缆线径不低于国标YJV3*4mm²； 控制设备到显示屏安装位置，超五类网线4根（含备用），控制线1路RVV4*1mm²； 控制电脑到设备HDMI高清线一组； | 项 | 1 | 国产 |
| 7 | 升降白板 | 尺寸：宽1.35m*高1.86m； 框架：外框采用高档茶色铝合金框，厚度达到1mm； 面板材料：采用0.3mm厚的镀锌板为基板；漆膜度40um，高温固化烤漆工艺，漆膜硬度>8H；。 3、 夹层材料：采用厚度为高强度泡沫，防水、无折痕，不变形；还可选用高强度瓦楞纸。 4、 背面材料：采用0.3mm厚的的镀锌板，板面平整，镀层牢固、光滑均匀； 5、 粘合胶水：采用防腐、防锈、防潮、环保的黑板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳； 6、 包角工艺：采用抗疲劳ABS工程塑料角连接，呈圆弧形状，保护师生安全； LED屏左右各一块。 外框整体厚度不少与9cm，内部板厚度不少于2.4cm。 轨道和传动采用链条传动或滑轮钢绳传动。 左、右升降导轨整体成型。升降移动装置： 升降用高强度链条，（含滚动含油轴承），有防脱槽装置。为确保教学产品的安全性，各升降机构采用无电焊焊接点，连接部分都是专业设计，均使用正牌五金件连接，设计安全性大于实际承重负荷十倍以上，有效保证教学产品的安全性。 7、安装位置为LED大屏左右两边安装。 | 套 | 1 | 国产 |
| 8 | 玻珠投影幕 | 1、尺寸:尺寸定制:2.95高*3.3米长; 2、外壳由金属板冲压机械加工成型，静电喷涂装饰，外表面牢固耐用； 3、幕布通过消防阻燃测试。微型同步电机带锁紧系统[可调节电机(管式限位)]可选配手动控制，无线或红外遥控装置，操作灵活； 4、选用高亮度、增益大于2.4倍、有效散射角大于32度的幕面材料，具有高分辨率，彩色还原性好，白昼成像清晰的优点。 5、采用先进的加工工艺，幕表面物理参数稳定衰减小，绿色环保的幕面材料无任何气味，幕面平整度好。 | 套 | 1 | 国产 |
| 9 | 交换机 | 1、交换容量≥672Gbps， 转发性能≥ 196Mpps。 2、固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 3、支持并实配可拔插双模块化电源，单电源功率≥70W，实现1+1冗余。 4、整机采用绿色环保设计，最大功耗≤48W。 5、要求产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）。 6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 7、支持专门针对CPU保护机制，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到15%以内，保障了CPU安全。 8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。 9、产品支持sFlow网络监测技术。 10、实配要求：单台配置双电源冗余。 | 台 | 1 | 锐捷、H3C、华为 |
| 10 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模。 | 个 | 8 | 锐捷、H3C、华为 |
| 11 | 万兆单模光模块 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口。 | 个 | 6 | 锐捷、H3C、华为 |
| 12 | 无线同屏器 | 传屏盒子，电脑、手机或平板都可无线投屏，开会方便省时。搭配无线传屏器，免APP安装，即插即用，无需复杂布线。 该产品提供4K输出分辨率，60Hz高帧率显示，采用H.264解码技术，画面细腻逼真，色彩靓丽分明。 搭载Android9.0系统，配合4核CPU，开机快、操作顺畅。 | 套 | 1 | 国产 |
| 13 | 安装集成 | 含投影幕原有拆除，及新投影幕隐蔽安装，包括其他设备安装调试集成及文明施工费。 | 项 | 1 |  |

注：本项目不接受负偏离。如有负偏离视为非实质性响应，作无效标处理。

1.项目中的建议品牌，只是建议所采购产品的档次。投标品牌性能不得低于建议品牌。（如所投品牌为其它品牌的，其性能参数必须优于建议品牌。且需提供以下资料：①由相关权威机构出具的检测报告；②技术白皮书；③相关产品官网链接和截图；且①②③项的复印件必须加盖厂家红章）不满足上述要求的，不予认可）。

2. 供应商投标响应时必须出具承诺函，承诺成交后一周内提供全新未拆封样机（室内LED小间距显示屏、玻珠投影幕、交换机）及相关软件至用户指定地点进行功能逐项演示，承诺成交后一周内提供上述产品三年质保函及以上清单技术参数规格要求中所需相关证明材料加盖原厂红章；并承诺成交后一周内提供所投室内LED小间距显示屏、配电系统、玻珠投影幕、交换机具有国家权威机构出具的检验报告复印件加盖原厂红章。如不能提供或不满足要求则拒签合同，并视同虚假应标则取消成交资格，并将相关证据提交管理部门处理。

3、请投标人实地勘察获得投标相关信息，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

4、本项目质保期限：三年。成交供应商须提供安装调试、培训、维护等服务。所有设备质保期内免费维护维修及技术支持。

5、项目实施时间：合同签定30天内交货并安装调试结束。

四、付款时间和条件

在签订合同后的15日内，采购方向中标方付合同金额的30%，项目验收合格后，10日内支付合同剩余的70%

五、其他

1.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起30日内按时签约。

2.交货（服务）地点：南通市外环西路10号，南通开放大学。

3.验收的具体方案：在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，并邀请相关部门共同参与验收，出具验收报告，作为支付货款的依据。

# 第四部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

二、评委会由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评委会按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

三、对投标文件的审查及相应的规定

1.下列情况属于重大偏差

⑴投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章。

⑵投标文件载明的招标项目的完成期限超过招标文件规定的期限。

⑶明显不符合技术规格、技术标准的要求。

⑷投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法不符合招标文件的要求。

⑸投标文件附有招标人不能接受的条件。

⑹不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

⑺投标人所提供资料不真实。

投标文件有上述情形之一的，作废标处理。

2.相应的规定

⑴如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

⑵单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

⑶正本与副本有矛盾的，以正本为准；

⑷若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

⑸投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
    ⑹单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
    四、投标文件的澄清

1. 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标方质疑，投标方法定代表人或法定代表人委托人必须及时答疑及澄清其投标内容。

2. 重要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、评标方法及标准

1.评标

本项目采用最低价法，最低价相同时随机确定中标人。

2.授标

（1）在评标结束后五日内，招标人向中标人发出中标通知；

（2）中标人在收到中标通知后，应在30日内与招标人签订合同。对逾期不来签订合同或弃标的投标人，其中标资格作废并予没收保证金的处罚。

六、其他注意事项

1. 评标委员会不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

2. 投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

3. 不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

# 第五部分  响应文件组成

响应文件由资格审查证明材料、商务技术响应文件组成。请分别密封。

一、资格审查证明材料（材料不全不能通过资格审查，不能出现报价）

1、法定代表人资格证明书（提供复印件并加盖公章）;

2、法定代表人授权委托书原件，授权代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

3、请按招标公告资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）;

4、其它需要提交的资格审查证明材料，如廉洁承诺书、信用中国截图等。

二、商务技术响应文件

1、报价总表

2、报价明细表（自拟）

3、商务部分正负偏离表

4、技术部分正负偏离表

5、按照文件要求，需提供的其他材料，如承诺函等。

法定代表人资格证明

南通开放大学：

单位名称：

地址：

姓名：性别：职务：身份证号码：，系（供应商名称）的法定代表人，以本公司名义参加南通开放大学（项目名称）、项目编号：招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称：（公章）

日期：年月日

法人代表身份证复印件粘贴处

法定代表人授权书

南通开放大学：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：,为本公司的合法代理人，参加南通开放大学（项目名称）、项目编号：的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字或盖章：__________________

被授权人签字：____________________

供应商名称：（公章）

日期：年月日

法定代表人和被授权人身份证复印件粘贴处

廉洁承诺书

一、为了保证采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购部门对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加集中采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人：

承诺单位：

年  月  日

报价总表

我方已仔细研究了招标文件及附件的全部内容，愿意就该项目给出如下报价：

| 货物、服务名称 | 总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 履约承诺： 我单位承诺严格按照招标文件相关要求履约。 |  |

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、报价包括完成本项目的全部费用(含人工、运输、利润及税金等)，采购方不再支付任何其它费用。

技术部分正负偏离表

| 序号 | 文件要求 | 响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：1、对照文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求填写。

2、行数不够，可自行添加。

商务部分正负偏离表

| 项目 | 文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 所投品牌 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

说明：

1、对照文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求填写

2、不得出现本次报价。