
南通市紫琅第一小学(东校区)卫生室装备采购项目（二次）
询价文件
采 购 人：南通市紫琅第一小学

 2026年4月

第一章  询价公告
	项目概况
南通市紫琅第一小学(东校区)卫生室装备采购项目的潜在供应商应根据询价公告要求获取采购文件，并于2026年5月11日15时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目名称 ：南通市紫琅第一小学(东校区)卫生室装备采购项目
2、采购方式：询价
3、预算金额：人民币7.8万元。
4、最高限价：人民币7.8万元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。
5、采购需求：具体内容详见第三章项目需求。

6、交货时间：合同签订后，各成交供应商接到采购人通知后15个日历天内完成供货、安装。
7、本项目不接受联合体
二、申请人的资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
（2）法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人本人身份证复印件、法定代表人签字或盖章的授权委托书及被授权人本人身份证复印件。

（3）自2022年4月（以合同签订时间为准）以来供应商承担过的类似业绩，业绩须包含合同复印件（须有双方清晰盖章）、该合同任意一张结算发票（响应文件中提供合同复印件及结算发票加盖公章）。
4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

5、拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

未尽之处详见评审方法。

三、获取采购文件
时间：2026年04月30日至2026年05月11日。

地点：南通市教育局官网

方式：自行下载

四、询价响应文件提交：
1、询价响应文件接收截止及开启时间：2026年5月11日15时30分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。
2、提交响应文件地点及采购活动开始地点：南通市紫琅第一小学东楼二楼圆桌会议室，如有变动另行通知。
五、开启
1、时间：2026年5月11日15时30分（北京时间）
2、地点：南通市紫琅第一小学东楼二楼圆桌会议室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.询价保证金：免收。
2.项目询价活动模式：线下询价模式，供应商准时参加询价活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。
4.履约保证金：本项目成交后的履约保证金为合同总价款的10%，可以采用数字人民币、支票、汇票、本票等非现金形式缴纳或提交。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交人应做好提交声明函、承诺函等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名 称：南通市紫琅第一小学  　　　　　　　　　　　　

联系人：陆老师  

联系方式：18952568677

第二章  供应商须知
一、说明
1.本询价文件仅适用采购人组织的询价采购活动。
2.该次采购询价活动及因本次询价产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本询价文件的解释权属于采购人。
4.供应商在网上下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇疑问的，应向采购人或者采购代理机构以书面形式提出，否则视同理解并接受本询价文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在询价活动结束后针对询价文件的所有内容提出质疑事项。
5.取得询价文件的供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，将被拒绝参与该项目的询价采购活动。
二、询价文件的补充说明、澄清、修改、答疑
1.采购人或者采购代理机构有权对发出的询价文件进行必要的补充说明、澄清或修改。
2.凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购人在“南通市教育局网站”发布的信息为准。
3.采购人对询价文件的补充说明、澄清或修改，将构成询价文件的一部分，对响应询价的供应商具有约束力。
4.澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，采购人或者采购代理机构将在提交响应文件接收截止之日的3个工作日前，以网上公告书面形式发布澄清或者修改公告，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件接收截止之日。
5.除非采购人或者采购代理机构以书面的形式对询价文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及询价文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6.采购人视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。
三、询价响应文件的组成及装订

1.询价响应文件由A.资格审查文件、B.价格响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。
2.供应商按询价响应文件组成顺序编写响应文件并装订成册。纸质询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）。正本须打印并由法定代表人或授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。
四、询价响应文件的份数、签署和退还
1.询价响应文件【A】【B】均为一份“正本”和两份“副本”。封袋上加盖供应商单位公章。
2.在每一询价响应文件上要明确标注项目名称、询价响应文件各自对应的响应文件名称、报价人全称、“正本”“副本”字样，“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
3.询价响应文件中的所有“正本”须加盖公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。
4.询价采购活动开始进行后，所有询价响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，采购人均不退回（未拆封的除外）。
五、询价响应文件的密封及标记
1.报价人须将本项目询价响应文件【A】【B】分别单独密封。
2.密封后，应在每一密封的询价响应文件上明确标注询价项目名称、询价响应文件各自对应的名称、供应商全称及日期，同时加盖供应商公章。
特别提醒：询价响应文件中的【A】中的“正本”或“副本”中，均不得含有任何“【B】”中报价表（报价单）的内容，否则作无效响应处理。

3.采购人或采购代理机构将拒绝接收未按照采购文件要求密封的响应文件。
六、询价响应文件内容
A、资格审查文件（一个密封包，内含：1正2副文件）
【特别提醒】单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参与同一采购项目相同标段的政府采购活动；为采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；如发现供应商递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该供应商将记入不良记录，并上报有关部门，如已成交，采购人有权取消其成交资格并解除合同，由此带来的一切责任和损失均由该供应商承担。
所含内容为第四章资格审查必要合格条件标准表格中的所有内容。

B、价格响应文件（一个密封包，内含：1正2副文件）
价格响应文件应包括询价文件确定的询价项目范围及相应说明的全部内容及费用。
七、联合体参与竞标
本项目不接受多个供应商组成联合体参与竞标询价响应。
八、询价响应文件的有效期
1.从响应文件接收截止之日算起，45个日历天内询价响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的询价响应，将被拒绝。
2.在特殊情况下，采购人可与报价人协商延长询价响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真或电报的形式进行。同意延长有效期的报价人不能修改询价响应文件。拒绝接受延期要求的报价人的询价响应将被拒绝。
九、询价响应报价
1.本项目不接受任何有选择的报价。
2.报价均以人民币为报价的货币单位。
3.报价表必须加盖报价人公章及法定代表人印章（或签字）。
4.询价响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以询价响应报价总表中的总价为准，并修改单价；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其询价响应无效。
5.响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及响应供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。
6.本次询价采购活动项目的响应报价为一次报定价。询价响应成交后，报价即为成交价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交的供应商（以下称为成交人）不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则成交人的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
十、询价响应费用
1.采购活动程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

2.无论采购过程和结果如何，参加采购活动的供应商自行承担与本次项目采购有关的全部费用。
十一、未尽事宜

无。

第三章 项目需求
一、项目需求内容及要求

	序号
	产品名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	视力表箱
	标准对数LED5m ;视力表灯箱采用LED光源及导光板， 三划等长的正方形“E”字视标，光照度应达到200~700Lx，铝合金外框，规格：900*300*10mm。 电压：220V/50hz,输入功率：≤60VA+15%，带红绿视标，三合一含附件，分离式安全电源线。
	台
	1

	2
	超声波身高体重秤
	产品名称：超声波身高体重秤      
身高测量：超声波智能感应测量测高范围：60-210CM，分度值0.5cm，允许误差±0.1%，具备身高微调功能。
称重范围：3-200kg，分度值50g,允许误差±0.2%，
测量项：体重、身高、 BMI
语音报读功能（语音可以开或者关闭）
RS232端口：产品具备RS232端口，可实现数据输出
打印功能：自带热敏打印机
超重显示：Err，负重显示：0.0kg
视窗尺寸：70x80mm，LCD黑底白字显示
开关机方式：重力开机/按键开机；按键长按关机
电       源：插电使用（直流6V2A供电使用）
	台
	1

	3
	电子体重秤
	1、最大称量：200kg。
2、最小称量：2kg。
3、分度值：100g。
4、显示：LCD（带背光）。
5、身高计测量范围：70cm～190cm。
   分度值：0.5cm。
6、工作环境：相对温度5℃～40℃、相对湿度≤90%RH。
   储存环境：相对温度-25℃～50℃、相对湿度≤90%RH。
7、电源：专用适配
	台
	1

	4
	课桌椅测量尺
	材质：木质 ， 规格：三折
	把
	2

	5
	肺活量测试仪
	手持式肺活量测试仪，供测试肺活量使用。 1. 自动测定人体呼吸的最大通气能力，其数值反映肺的容积和肺的扩展能力；
2. 使用高精密传感器，精度高，吹管优化设计与处理，不易产生积水，防补气（防作弊）功能，补气时自动锁定数据；
3. 一次性使用吹嘴，有效避免有害病菌交叉感染，保护受试者身体健康；
4. 量程：0-9999ml;分度值：1ml；
5. 低电量显示，提醒是否需要充电。
6. 液晶显示；1分钟无操作自动关机。
7. 符合GB/T 19851.12-2005《中小学体育器材和场地第12部分：学生体质健康标准测试器材》；
8. 产品带锂电池，type-c接口充电，操作简单，单键
	台
	1

	6
	电子血压计
	显示方式     数字式LCD显示
测量方式     示波法
电源规格     1.5V AA 碱性电池4节/Micro USB 5V 1A 
测量范围     血压：（0~260 ）mmHg /（ 0~34.67 ）KPa
             脉搏：（40~200）脉搏次/分钟
测量精度     血压： +- 3mmHg /+- 0.4KPa 脉搏 +- 5%
记忆功能     2*120组记忆
时间显示     可显示年份/日期/时间
低电压指示   电量不足提示
自动关机     约150秒未使用
使用环境     温度 5°C ~ 40°C / 41°F ~ 104 °F
             湿度：15% RH ~ 80RH
储存环境     温度 -20°C ~+ 55°C / （-4°F ~+131 °F）
             湿度：10% RH ~ 93RH
尺寸         长130mm*宽81mm*高 42mm
臂带臂围     （22~32）厘米，如有特殊要求可根据需要定制
重量          约425克（包含电池、臂带）
附件          电池 4节，臂带，使用说明书，保修单，合格证
	台
	1

	7
	医用体温计
	玻璃水银制，适用范围： 适用中学卫生保健室。二、技术要求：1．体温计的刻度为35℃～42℃，精确度1/10℃。2．误差小于±0.2℃。39℃以下，误差小于±0.15℃。3．水银柱能恒定到准确度数，用后回到液泡里，液泡内没有明显的气泡，水银柱不中断、不自流、不难甩，玻璃管无爆裂现象。
	个
	5

	8
	红外线体温计额温计
	红外线体温计， 测量范围： 32.0℃~42.9℃ ，分辨率: 0.1℃，测量距离： 5cm~8cm，32组记忆数据 ，20秒自动关机，DC 3V 2节7号电池，工作环境温度范围：温度16℃~35℃   相对湿度≤85%RH，尺寸：160x100x40mm(长x宽x高)，重量： 130g（含电池），运输和储存温度条件：温度-20℃～55℃  相对湿度≤85％RH，配件清单 ：说明书（含保修卡合格证）x1、电池x2
	把
	4

	9
	辨色图谱
	色盲检查图(第五版)
	套
	1

	10
	胸围尺
	150cm ，测量范围：0-150cm 材质：ABS。．PVC塑料质，顶端黏附金属薄片；2.双面刻度，分度值≤1mm，有效量程：≤1500mm。
	把
	1

	11
	机械停表
	1 、产品为机械式；                                                                                                     2、秒表在正常使用条件下任意工作位置不应停走，零、部、组件不应松动；3、秒表机芯与表壳应稳定安装，上条、按钮操作时机芯不应有松动现象；4、秒表上条机构和按钮应灵活可靠，上条时不应有卡滞现象并能可靠上满发条；5、秒表上条后按下启动按钮应能立即启动，每种功能均应掀动一次按钮完成；6、秒表表盘应印有数字和刻度线并清晰可见，最小刻度值应与秒表跳动值一致；                                                7、测量范围：0~15min；8、测量精度：0.1s；9、秒表玻璃应光洁、透明，表盘面和玻璃间不应有任何肉眼可见异物；10、表壳组件外观应清洁、光滑，不应有明显缺陷和划痕，表面镀、涂层应色泽一致，不应泛色、锈斑现象；11、表盘面上各种字符和图案应准确、清晰；表针色泽应均匀一致，不应有泛色、污点、印迹和划痕等缺陷；12、其余要求符合QB/T 1534-2006的规定。
	个
	1

	12
	医用听诊器
	单用A型，镀铬耳挂，金属三通，橡胶导管，扁型听头。
听诊器上的膜片不应松动，内腔不得有裂纹砂眼。听诊器传音应清晰。耳环弹簧片的硬度应在HR15N82.9-88.4范围内。耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开140mm时，其弹力应在1.372-1.960N范围内。
耳环弹性应良好，当二耳塞拉开300mm时，回复后期变形距离不大于10mm。听诊器的主要电镀部件应符合应按YY0076中 DL2Ni7Cr0.5的要求进行。
	副
	1

	13
	放大镜
	手持式，金属外圈，5倍放大
	个
	2

	14
	医用叩诊锤
	不锈钢带尺
	个
	1

	15
	手电筒
	笔式手电
功率：0.5W
灯珠：LED灯珠，黄，白双光源
容量：60毫安
电源：USB充电
材质：不锈钢材质
尺寸：130*14MM
	个
	1

	16
	口腔检查盒
	塑料箱，一次性口腔器械盒2套，口镜，口腔镊，牙探针，压舌板，弯盘，棉签等
	箱
	1

	17
	压舌板
	一次性木质
	个
	100

	18
	落地蛇形灯
	不锈钢，手术反光灯，加重圆盘底座，带保险丝盒， 升降杆调整范围：1380㎜—1730㎜;电源电压： 220V±22V 50Hz±1 Hz;输入功率： ≤200VA;环境温度：5℃--40℃;湿度：      ≤80%;大气压力：86Kpa--106 Kpa;使用灯泡功率： ≤200W;电源线长度：1650mm.
	个
	1

	19
	诊查床
	平板诊查床， 规格尺寸：1880mm*600mm*670mm，床框采用40mm*20mm*1.2mm厚的圆形管焊接；床腿采用圆形管焊接；床面采用厚的木板包覆以海绵和人造革制成
	张
	1

	20
	诊察桌
	全钢板拆装式，外形尺寸1200*600*750mm结实耐用美观大方
	张
	1

	21
	诊察凳
	不锈钢四脚转凳、不锈钢凳面、360度旋转可升降， 含皮革罩。
	张
	2

	22
	注射器（1ml）
	一次性无菌配药1ml
	支
	20

	23
	注射器（5ml）
	一次性无菌配药5ml
	支
	20

	24
	注射器（10ml）
	一次性无菌配药10ml
	支
	20

	25
	注射器（20ml）
	一次性无菌配药20ml
	支
	20

	26
	注射器（50ml）
	一次性无菌配药50ml
	支
	20

	27
	医用镊子（直圆头）
	304不锈钢;12.5/14/16/18/20/把25cm各1把
	把
	6

	28
	医用镊子（弯圆头）
	304不锈钢;12.5/14/16/18/20/把25cm各1把
	把
	6

	29
	医用剪刀（直尖头）
	304不锈钢;12.5/14/16/18/20/把22cm各1把
	把
	6

	30
	医用剪刀（直圆头）
	304不锈钢;12.5/14/16/18/20/把22cm各1把
	把
	6

	31
	医用剪刀（弯尖头）
	304不锈钢;12.5/14/16/18/20/把22cm各1把
	把
	6

	32
	止血钳（直钳）
	304不锈钢;12.5/14/16/18/20/把22cm各1把
	把
	6

	33
	止血钳（弯钳）
	304不锈钢;12.5/14/16/18/20/把22cm各1把
	把
	6

	34
	棉球缸
	不锈钢10cm
	个
	5

	35
	敷料缸
	不锈钢12cm
	个
	5

	36
	方盘
	不锈钢20*30cm
	个
	2

	37
	方盘
	不锈钢31*24cm
	个
	2

	38
	带盖方盘
	  不锈钢20*30cm
	个
	2

	39
	消毒盒
	304不锈钢；防碘伏，24.5×16.5×5.3cm，带提手
	个
	5

	40
	急救箱
	铝合金359*189*209mm ，内有隔层，可手提或肩背
	个
	1

	41
	自动体外除颤器（AED）
	采用双相波除颤技术，除颤方式为半自动，最终实施电击应由操作者操作。
 防尘防水级别：具有防尘防水设计, 级别应≥IP65
语音提示：支持≥5种语言配置，标配中英文，指导操作流程与心肺复苏，具有语言切换实体按键，可实现一键切换语言。
具有成人/儿童切换按键，可一键切换病人类型。
 除颤脉冲形式：采用双相波除颤技术，成人最高除颤能量≥360J
分析充电时间：开始分析至200J放电准备就绪时间≤5s。
 存储容量：设备内部存储容量≥8GB，可存储录音时间≥10小时
设备主机配置的心率分析算法性能测评数据库数量≥12个
 单块电池除颤次数：可支持≥200次360J除颤放电。
电极片采用预插方式，无需现场连接。
单副电极片有效期≥60个月
设备具有≥7英寸彩色液晶显示屏，显示屏亮度可根据环境光线强度自动调节，显示屏分辨率≥1024像素×600像素
 除颤后波形恢复时间＜2s
设备上需要有明显的使用年限铭牌标志，附带出厂使用说明书，使用寿命：≥12年。
	个
	1

	42
	止血带
	卡扣式，特点:由塑料卡扣、隼头、封口及松紧带四部分组成，用于外伤止血或其他抽紧止血用。具有使用方便、快捷、不会挤压皮肤、抽紧力量大小可调节等特点。规格：40*2.5cm，材质：低弹丝。用途：止血带可以用于病人静脉注射时使用，也可以在紧急情况下进行急救。
	袋
	10

	43
	夹板
	木质夹板，每组三套
	套
	1

	44
	三角巾
	90*90*126CM
	个
	10

	45
	颈托（可调式）
	儿童款+成人款各1个，高度可调
	套
	1

	46
	冷敷袋（重复使用）
	大中小号各2个，可冷敷/热敷
	套
	1

	47
	担架
	折叠式，2010×510×160mm 折叠式担架承受最大静载荷150Kg的力后，担架杆不允许产生永久性变形，帆布面、帆布缝制处及担架脚无开裂、破损现象；
	台
	1

	48
	轮椅
	硬座，可折叠便携式.   产品由扶手、坐垫、车架、前轮、后轮、搁脚板、靠背、刹车装置、腿板（带）组成。主要性能指标：
静态稳定性：纵向≥10°，横向≥15°
驻坡性能：大于等于8°
滑行偏移量：≤350mm
最小回转半径≤850mm
最小转换宽度：≤1500mm
产品尺寸：1000*670*900mm
最大载荷：100kg
	辆
	1

	49
	呕吐物处置包
	一次性16件/袋；含隔离衣/手套/消毒片等
	袋
	20

	50
	一次性呼吸面罩
	一次性医用隔离面罩，尺寸：32*22cm
防飞沫、飞溅、油污，面部防护
	个
	100

	51
	便携式氧气袋
	42L氧气包，供医疗单位抢救病人或家庭保健吸氧用。氧气袋的调节旋钮应轻松自如不得有滑芽和卡滞现象，通气、止气顺畅。充气口及通气管道应畅通不堵塞，无开裂现象。氧气袋的热合应牢固、密封，充足气后不应漏气。氧气袋应能承受16kpa压力而不破裂。
	个
	2

	52
	制氧机
	3L医用分子筛制氧机，制氧机氧浓度稳定、体积小、重量轻、持续用、噪音小。 ZH-A35W制氧机，LED高清大屏显示，多重过滤，进口分子筛，，低噪音（≤48分贝），带语音提示功能，兼具雾化功能，静音万向轮设计，出氧量：0.6L-3L/秒，氧气浓度: 93%±3%，尺寸：305*195*428mm，电源：220V,50HZ.
	台
	1

	53
	鼻氧管
	2米鼻氧管
	根
	20

	54
	紫外线消毒灯
	紫外线杀菌灯车：紫外线波长为253.7A，电源电压220V50Hz，功率为2*30W，灯臂可以调节，调节角度0-180度。采用双灯管结构，也可单独使用，不用时可垂放，关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 灯架部位采用定位装置，灯管两端接触性良好。人性化设计，安装方便，解决用户安装不便的难题。定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭。
	台
	1

	55
	空气消毒机(移动式)
	1.应用场所：适用与普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。
2.安装方式：移动搁置，带高档刹车万向静音脚轮。
3.外型尺寸：（L×W×H）：320×380×800（mm）
4.消毒方法：等离子体+静电吸附，等离子密度值1.01*1018-1.24*1018
5.最大适用体积：100 m3
6.净化效果：设备持续工作1小时，对≥0.5um颗粒物的净化效率≥99.99%；净化后室内空气≥0.5um颗粒物≤352000粒/m³，≥5um颗粒物≤2930粒/m³，达到万级洁净度。
7.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。
8.外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高。
9.多档风速可调：共三个挡位，可随意调节。三种工作模式： 
手动模式：默认消毒时间为 2 小时，按键调整工作时间； 
自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 
定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定五组定时消毒时间。 （供货验收时提供国家权威检测机构出具相关检测报告）
	台
	1

	56
	小型消毒柜
	规格≥500*400*1250mm、功率≥600W、双层：上层烘干，下层消毒。层架电镀。内胆材质：不锈钢。消毒温度≥100℃
	台
	1

	57
	不锈钢I型器械柜
	规格：宽850*厚390*高1800mm，颜色为普通亚光灰色，采用GBQ235A 0.5mm以上，高硬度冷轧钢板厚钢板冲压成型，整体高精度焊接技术，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷涂，流水线高温条件处理，结实耐用，防腐蚀。整体分为上下两部分，上部镶装玻璃门，上下部分均带可调整隔板。
	台
	1

	58
	药品阴凉柜
	铝合金，单门，冷藏2-8℃，恒温8-20℃；容积400L，电子控温
	台
	1

	59
	污物桶（利器桶）
	不锈钢脚踏翻盖式，  8L
	个
	20

	60
	医疗垃圾桶
	色塑料,医疗用脚踏式,易清洗，坚实耐用，不易变形，适用于医院，诊所，病房等，30L
	个
	1

	61
	一般垃圾桶
	色塑料,医疗用脚踏式,易清洗，坚实耐用，不易变形，适用于医院，诊所，病房等，30L
	个
	1

	62
	医用推车
	不锈钢双层，带轮，500*400*850mm
	个
	1

	63
	医用白大褂
	涤平（抗菌型），易洗耐磨，抗皱不起球，透气性好。
	件
	6

	64
	诊疗桌
	1.材质：采用E0级环保抗菌板，经过防潮防腐化学处理，强度高不变形，
2.饰面：采用优质三聚氰胺浸渍纸饰面，表面医用抗菌处理
3.封边：2MM厚PVC封边带，环保，不含铅，不含重金属，
4.五金件：安全角：家具外露边角处均装配“安全角组件”，材质为6063工业铝型材，壁厚1.2mm以上，抗压，抗变形，表面粉末静电喷涂处理，与板件组装结合采用标准三合一连接件。（供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告）
	张
	1

	65
	椅子
	尺寸：常规
1、椅背面料：网布定制加密网，含尼龙弹力筋；
2、坐垫：采用全新三防面料，具有防水、抗油、防污；
3、背框：采用PP塑料+玻纤一体注塑成型，背部腰靠具备调节功能
4、扶手：尼龙扶手，扶手厚部最薄部分≥10mm；                                                 
5、海绵：分体定型绵，采用高密度定型海绵； 
6、座椅底盘及功能：可升降、带原位锁定；
7、五星脚架：尼龙五星脚架；
8、采用四级气压棒；
9、静音脚轮：尼龙静音轮。                                     
10、成品符合QB/T 2280-2016标准要求。
	张
	1

	66
	方凳
	尺寸：350*250*450
1、软包面料：采用超纤皮
2、软包填充物：采用高密度成型海绵                             
3、基材：采用E0级刨花板                                        
4、饰面：采用三聚氰胺板饰面纸
5、粘合剂：采用热熔胶
6、封边条：采用塑料封边条
7、椅架：钢制椅架                                              
8、刨花板厚度≥18mm，钢架壁厚≥1.0mm。                                                 
	张
	1

	67
	药品柜
	尺寸：850*500*1800mm                          
柜体采用优质冷轧钢板材制作，经激光切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成；
座面采用优质板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈；
分别采用移门式或开门式设计，以适应不同客户要求，配备抽屉与书写板选项；
中间带有2个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。
采用整体一体化设计，使柜体更干净，不易产生细菌，上部玻璃门可以更加耐久使用，均配备固定三层隔板；
	张
	1

	68
	货物架
	尺寸：1200*460*2000
1、基材：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，免除钢板表面的毛刺、棱角确保对人体可能造成的伤害；
①冷轧钢板：金属喷漆涂层硬度≥3H，附着力达到1级，金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
②钢管：金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过200h内无鼓泡产生，200h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象。
2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度60-80um，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点。喷涂采用流水线喷涂，可根据现场装修及空间搭配不同颜色。
	张
	2


注：（1）本项目不接受负偏离响应，负偏离响应的为无效响应文件。
（2）供应商承诺供货验收前提供：技术参数要求提供的佐证材料。以上材料如未按时提供、提供不全或资料不实的引起的一切后果由成交供应商承担。相关费用由成交供应商自理。价格响应文件中提供以上要求的承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟），不提供承诺或承诺不符合要求视为无效投标文件。
采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，响应供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.响应供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，响应供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1.质保期限：免费质保三年。

2.原材料环保要求：原材料及辅材产品应符合国家规定的强制性环保指标。

3.设计、制造相关问题

3.1采购货物的数量、规格、材质及工艺要求，详见项目需求清单。

3.2货物内部配件（螺丝等）必须进行防腐蚀处理。

3.3所供产品的颜色与款式等最终由采购方确定后才可确定或生产。

3.4响应供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力资费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及响应供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。响应供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。

3.5响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。

3.6本项目不接受任何有选择的报价，响应报价均以人民币为报价的币种。本项目报价为固定单价报价，成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时固定单价不作调整，供货数量可能会根据现场实际情况增加或减少，最终按实结算，请各响应供应商报价时综合考虑。

3.7除非因特殊原因并经采购人和成交供应商双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。

采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.交货时间：合同签订后，各成交供应商接到采购人通知后15个日历天内完成供货、安装。

2.交货地点：按采购人指定地点送货。

采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.响应供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

2.响应供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.响应供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4.响应供应商可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由响应供应商自理。

5.产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在施工现场制作。

6.成交供应商提供的所有货物必须满足采购文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交供应商承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交供应商自行承担。

7.为保障项目后续部署达到预期效果，成交人在成交后三个工作日内须提供全新未拆封货物至采购人指定地点并对技术参数进行逐条核查，技术指标必须完全满足相应的参数要求。一经发现所提供产品与采购方需求不一致或达不到采购方要求的取消其成交资格，拒绝授予合同，并报政府采购监管部门，列入诚信黑名单。给采购单位造成损失的，依法承担法律责任。

采购标的验收标准

1.成交供应商应在不低于本采购文件所提供的技术指标前提下，优化设计方案（包括原料、配件、生产、安装、验收、售后服务等），但尺寸需满足现场需求。

2.成交供应商所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造。产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。成交供应商应提供材质清单、材料产地证明。须说明在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及生产厂家，并提供相应的技术说明书。同时，还需提供响应供应商拥有的大型生产设备清单及证明文件。证明响应供应商所提供货物与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、图片、文字资料和数据等。

3.成交供应商需提供以下材料：①制造商必须提供产品相应生产证明（包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料）。②所有货物成品必须附带原厂证明文件（包括但不限于发货单、保修卡等相关资料）。③若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。采购人有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。

4.成交供应商提供的货物必须达到或优于采购文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。采购人在例行送检之外将随机抽检货物原材料、成品，检验机构为通过国家计量认证的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

采购标的其他技术、服务等要求

成交供应商负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；

2.成交供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3.成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

4.成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

5.成交供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

6.成交供应商应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

7.成交供应商提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。

付款方式

按照采购人实际要求供货，货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格确认签字后收到成交供应商正规发票付货款的100%。

第四章 评审方法和程序
一、采购人组织询价采购活动
1.成立询价小组，由采购人代表和有关专家依法组成。
2.报价人的法定代表人或被委托授权人须准时参加询价采购会。
二、询价采购活动
1.采购代理机构主持询价采购活动并记录，及时处理报价人代表提出的询问或者回避申请。
三、资格审查
1.采购人将委托询价小组对各供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的询价。
四、评审
（一）询价评审事项
1.询价小组负责具体的询价评审事务，并独立履行以下职责：
（1）询价响应文件是否符合询价文件的要求，并作出评价；
（2）可以要求报价人对询价响应文件有关事项作出解释或澄清；
（3）按询价文件载明的方法，价格由低到高按次序排列，推荐排名第一的报价人为本项目成交人；
（4）询价采购活动开始后，直到就项目成交结果发出成交通知书并授予成交人合同为止，凡属于评审、澄清、评价和比较询价响应的所有资料及有关授予合同等的相关信息，都不应向报价人或与询价评审比较工作无关的第三方及人员泄露；
（5）在询价响应文件的评审、澄清、评价和比较以及最终授予合同的过程中，报价人对采购人和询价小组成员有施加影响的任何行为，都将取消其可能的成交资格。
2.询价小组成员应当履行下列义务：
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照询价文件规定的方法进行，对询价评审与比较的意见承担个人责任；
（3）对询价评审过程和结果，以及报价人的商业秘密保密；
（4）配合相关部门进行的投诉处理工作；
（5）配合采购人答复报价人提出的质疑。
（二）询价评审方法
评审程序
资格符合性评审→价格响应文件开启→价格响应文件评审→确定成交候选人。
1、资格审查程序及办法
（1）本次资格审查采用合格制，各供应商只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与后续评审。
（2）询价小组按下表所列的资格审查必要合格条件，对各供应商递交的资格审查资料进行评审。
资格审查必要合格条件标准如下：
	序号
	项目内容
	合格条件
	供应商具备的条件或说明

	1
	法人身份证明、法人授权委托书
	必须是盖单位公章的法人身份证明，法人授权委托书必须有效（盖单位公章及单位法人章或签字）。
	提供有效的法人身份证明，法人授权委托书。注：如法人亲自参加采购活动且未授权他人的仅需提供法人身份证明；非法定代表人参加响应的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件

	2
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（有效）

	3
	诚信承诺书
	供应商须提供诚信承诺书
	企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的诚信承诺书

	4
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
	供应商须提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
	企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章的《承诺函》

	5
	类似业绩
	自2022年4月（以合同签订时间为准）以来供应商承担过的类似业绩，业绩须包含合同复印件（须有双方清晰盖章）、该合同任意一张结算发票（响应文件中提供合同复印件及结算发票加盖公章）
	自2022年4月（以合同签订时间为准）以来供应商承担过的类似业绩，业绩须包含合同复印件（须有双方清晰盖章）、该合同任意一张结算发票（响应文件中提供合同复印件及结算发票加盖公章）

	备注：上述1-5中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。


2、价格响应文件评审
2.1由询价小组依据符合询价文件规定的资格条件的报价人，所提供的询价响应文件的价格响应文件进行评选。
2.2询价小组严格按照询价文件的规定要求、条件标准，对报价人所提供的货物是否符合采购需求、质量等实质性响应内容进行比较评价。
2.3判定符合采购需求、质量和服务相等的报价人后，针对其报价进行最终判定。
2.4报价的评审包括分析总价及各分项报价是否合理，报价范围是否完整，有无重大错漏项。如报价中有漏项且漏项构成未实质性响应询价文件要求的，按无效响应处理。
2.5本项目采用 最低评标价法 。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评审方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：依据《中华人民共和国政府采购法》第四十条第四款“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交人。

2.6询价小组如认为，供应商的报价或者某些分项报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将现场要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效响应处理。

出现下列情形之一的，询价小组应当启动异常低价响应审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

招标人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

2.7询价小组对询价响应文件的判定，只依据询价响应文件内容本身，不依靠询价采购活动开始后的任何外来证明（上述第6点除外）。
2.8询价活动开始后，询价小组成员对询价文件的细则若有争议，由询价小组成员集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
2.9对落标的报价人不做落标原因的解释。
2.10当第一成交候选人放弃成交资格、因不可抗力等原因不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照询价小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。本办法未尽事宜，由询价小组依据相关法规研究确定。采购人不解释评审结果。
2.11本项目为二次询价，递交响应文件截止时间后供应商不足3家时，除采购任务取消情形外，可选以下方式处理：（1）重新发布询价公告；（2）询价活动继续进行：①若通过资格审查和符合性审查的供应商只有2家时，按照既定的评标办法确定中标人；②若通过资格审查和符合性审查的供应商只有1家时，直接与采购人进行谈判；③若无供应商通过资格审查或符合性审查时，则重新发布询价公告。
五、出现下列情形之一的，作无效响应处理
1.询价响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；
2.不具备询价文件规定的报价人资格要求的；
3.询价资格审查或技术响应文件中出现价格响应文件的报价内容的；
4.报价超过询价文件中规定的预算金额或者最高限价的；
5.询价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
6.询价小组可以认定为无效响应的其他情况；
7.法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。
六、有下列情形之一的，视为报价人串通竞标，其询价无效
1.不同报价人的询价响应文件由同一单位或者个人编制；
2.不同报价人委托同一单位或者个人办理询价竞标事宜；
3.不同报价人的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4.不同报价人的询价响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
5.不同报价人的询价响应文件相互混装；
七、出现下列情形之一的，作废标处理
1.出现影响采购公正的违法违规行为的；
2.报价人报价均超出采购预算价的；
3.因重大变故，采购任务被取消的；
4.询价小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
八、成交通知
1.询价采购评选活动结束后，采购人将成交结果在指定媒体上公告。
2.成交结果公告的期限为1个工作日，在公告成交结果的同时，采购人向成交人发放《成交通知书》。
3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。
第五章  合同主要条款及格式
甲方：（买方）                        
乙方：（卖方）                        
    根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

1.4 质量要求:
二、合同金额

合同价格暂按此次成交价格执行，本合同金额暂定为人民币              。合同价款包含但不限于完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力资费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及乙方认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。乙方应自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响投标报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，甲方一律不予认可。

三、知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
四、产权担保

4.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

五、转包
5.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。
六、质保期

6.1 质保期      年。
七、交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：合同签订后，各成交供应商接到采购人通知后15个日历天内完成供货、安装。

7.2 交货方式：
7.3 交货地点：甲方指定地点
八、货款支付

8.1按照采购人实际要求供货，货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格确认签字后收到成交供应商正规发票付货款的100%。
乙方项目负责人姓名：       ，电话：        ，

单位名称：        ，
汇款账号：           ，
统一信用代码：          
九、税费
9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：                                                     
     ⑴ 更换：由乙方承担所发生的全部费用。                           
     ⑵ 贬值处理：由甲乙双方合议定价。                               
     ⑶ 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。

十一、验收、交付标准和方法、
11.1 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。 

11.2乙方提供的货物不符合合同的质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方可拒收货物或解除合同。

11.3如果乙方没有按以上要求，按甲方安排的时间进行有关工作，甲方有权在相应的付款时间段推迟付款，直至甲方完成此时间段的工作。

11.4产品到后的质量抽查。对于乙方提供的货物，送达后由相关检验部门从中随机抽取进行全项检测，乙方不得指定，不得拒绝，检测合格方可交付用户方使用，检测费用由乙方承担。
十二、货物包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、履约保证金
13.1 本项目成交后的履约保证金为    元，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

13.2 乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

13.3 自成交通知书发出之日起30日内，乙方凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

13.4 乙方在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

13.5 由于乙方原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，甲方有权不予退还履约保证金，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的 3% 违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货物款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日1‰        向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 3% 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 5 个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，履约保证金不予退还。
14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

14.5乙方签订合同前需根据甲方要求提供样品，后期供货不能低于样品的品质，否则甲方有权退回该批次供货产品，乙方重新组织供货，由此造成的损失均由乙方承担。如果发现两次所提供货物不符合要求，甲方有权解除本合同，由此造成的损失均由乙方承担。
14.6 乙方所供产品必须为原厂正品。乙方服务期间如提供假冒伪劣产品一经发现直接终止合同，未付款项不予支付，履约保证金全额没收，如给甲方造成损失的承担相关责任。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法
16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为 南通市紫琅第一小学 。

十七、其他
17.1 本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
17.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
17.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
十八、合同生效

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份
	甲方：
	乙方：

	单位名称（公章或合同章）：
	单位名称（公章或合同章）：

	法定代表人

或其委托代理人：
	法定代表人

或其委托代理人：

	联 系 人：
	联 系 人：

	联系电话：
	联系电话：

	通信地址：
	通信地址：

	邮政编码：
	邮政编码：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	统一社会信用代码：
	统一社会信用代码：

	开户名称：
	开户名称：

	开户银行：
	开户银行：

	银行账号：
	银行账号：

	日期：
	日期：


第六章  质疑与投诉
一、质疑的提出
1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2、供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加采购活动，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

4、对采购方式、采购文件中项目需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式，见采购文件第一章。

5、 以下情形的质疑不予受理

5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十二条规定的质疑。

5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

5.3 未参加采购活动的供应商。

5.4供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

6、供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
第七章  询价响应文件组成及格式
响应文件组成

响应文件由资格审查文件、价格响应文件两部分组成。本次采购应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按采购文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（单独装订密封）

1、供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明、法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式参见附件）。
2、供应商具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

3、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式参见附件）。

4、供应商须提供诚信承诺书（格式参见附件）。

5、自2022年4月（以合同签订时间为准）以来供应商承担过的类似业绩，业绩须包含合同复印件（须有双方清晰盖章）、该合同任意一张结算发票（响应文件中提供合同复印件及结算发票加盖公章）。

二、价格响应文件（单独装订密封）

1、询价响应函（格式参见附件）。

2、分项报价明细表（格式参见附件）。

3、承诺书（格式自拟）。
封面
响  应  文  件
资格审查文件/价格响应文件
项 目 名 称：
采购人名称：
      供应商名称 ：
      日      期 ：
附件：
一、法定代表人身份证明书
供应商单位名称：                                 
供应商单位地址：                                 
姓    名：             性别：          
年龄：           职务：               
系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。
特此证明
供应商(盖单位章)：                   
日   期：        年      月      日

二、授权委托书
本人        (姓名)系                (供应商单位名称)的法定代表人，现委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 
代理人无转委托权。
代理人：                    性别：             年龄：           
代理人单位：                部门：             职务：           
联系电话：                         

 供应商：                           (盖单位章)

       法定代表人：           (签字或印章)
日期：                         
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




三、诚信承诺书
南通市紫琅第一小学：
我单位在参加贵单位组织的                         项目的采购活动中，郑重承诺如下：
1、 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；
2、 我方无资质挂靠或参与串标、围标及抬标情形；
3、 我方没有被各级行政主管部门做出停止市场行为的处罚；
4、 若我方成交，将严格按照规定及时与采购单位签订合同；
5、 若我方成交，将严格按照响应文件所承诺的报价、质量、供货期等内容组织实施；
若我方违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按询价文件要求组织实施，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受贵方做出的取消响应资格（成交资格）并不予退还询价保证金或履约保证金、不良行为记录、限制一定期限内参加采购活动等处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。
供应商(盖公章)：                              
法定代表人(签字或盖章)：                      
年     月     日
四、供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
南通市紫琅第一小学：

我单位参加________________ _（项目名称），询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
 供应商：                  （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日

五、询价响应函
	项目名称
	响应报价（保留小数点后两位有效数字）

	南通市紫琅第一小学(东校区)卫生室装备采购项目
	           元   

	质量及质保期
	满足或高于询价文件要求

	供货期
	合同签订后，各成交供应商接到采购人通知后15个日历天内完成供货、安装。


注：

1.响应报价（以人民币计价）应包括但不限于完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力资费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及乙方认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。乙方应自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响投标报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测、或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购人一律不予认可。

供应商(盖公章)：                                       

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：                              

                     日期：     年    月    日

九、分项报价明细表

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	视力表箱
	台
	1
	
	
	

	2
	超声波身高体重秤
	台
	1
	
	
	

	3
	电子体重秤
	台
	1
	
	
	

	4
	课桌椅测量尺
	把
	2
	
	
	

	5
	肺活量测试仪
	台
	1
	
	
	

	6
	电子血压计
	台
	1
	
	
	

	7
	医用体温计
	个
	5
	
	
	

	8
	红外线体温计额温计
	把
	4
	
	
	

	9
	辨色图谱
	套
	1
	
	
	

	10
	胸围尺
	把
	1
	
	
	

	11
	机械停表
	个
	1
	
	
	

	12
	医用听诊器
	副
	1
	
	
	

	13
	放大镜
	个
	2
	
	
	

	14
	医用叩诊锤
	个
	1
	
	
	

	15
	手电筒
	个
	1
	
	
	

	16
	口腔检查盒
	箱
	1
	
	
	

	17
	压舌板
	个
	100
	
	
	

	18
	落地蛇形灯
	个
	1
	
	
	

	19
	诊查床
	张
	1
	
	
	

	20
	诊察桌
	张
	1
	
	
	

	21
	诊察凳
	张
	2
	
	
	

	22
	注射器（1ml）
	支
	20
	
	
	

	23
	注射器（5ml）
	支
	20
	
	
	

	24
	注射器（10ml）
	支
	20
	
	
	

	25
	注射器（20ml）
	支
	20
	
	
	

	26
	注射器（50ml）
	支
	20
	
	
	

	27
	医用镊子（直圆头）
	把
	6
	
	
	

	28
	医用镊子（弯圆头）
	把
	6
	
	
	

	29
	医用剪刀（直尖头）
	把
	6
	
	
	

	30
	医用剪刀（直圆头）
	把
	6
	
	
	

	31
	医用剪刀（弯尖头）
	把
	6
	
	
	

	32
	止血钳（直钳）
	把
	6
	
	
	

	33
	止血钳（弯钳）
	把
	6
	
	
	

	34
	棉球缸
	个
	5
	
	
	

	35
	敷料缸
	个
	5
	
	
	

	36
	方盘
	个
	2
	
	
	

	37
	方盘
	个
	2
	
	
	

	38
	带盖方盘
	个
	2
	
	
	

	39
	消毒盒
	个
	5
	
	
	

	40
	急救箱
	个
	1
	
	
	

	41
	自动体外除颤器（AED）
	个
	1
	
	
	

	42
	止血带
	袋
	10
	
	
	

	43
	夹板
	套
	1
	
	
	

	44
	三角巾
	个
	10
	
	
	

	45
	颈托（可调式）
	套
	1
	
	
	

	46
	冷敷袋（重复使用）
	套
	1
	
	
	

	47
	担架
	台
	1
	
	
	

	48
	轮椅
	辆
	1
	
	
	

	49
	呕吐物处置包
	袋
	20
	
	
	

	50
	一次性呼吸面罩
	个
	100
	
	
	

	51
	便携式氧气袋
	个
	2
	
	
	

	52
	制氧机
	台
	1
	
	
	

	53
	鼻氧管
	根
	20
	
	
	

	54
	紫外线消毒灯
	台
	1
	
	
	

	55
	空气消毒机(移动式)
	台
	1
	
	
	

	56
	小型消毒柜
	台
	1
	
	
	

	57
	不锈钢I型器械柜
	台
	1
	
	
	

	58
	药品阴凉柜
	台
	1
	
	
	

	59
	污物桶（利器桶）
	个
	20
	
	
	

	60
	医疗垃圾桶
	个
	1
	
	
	

	61
	一般垃圾桶
	个
	1
	
	
	

	62
	医用推车
	个
	1
	
	
	

	63
	医用白大褂
	件
	6
	
	
	

	64
	诊疗桌
	张
	1
	
	
	

	65
	椅子
	张
	1
	
	
	

	66
	方凳
	张
	1
	
	
	

	67
	药品柜
	张
	1
	
	
	

	68
	货物架
	张
	2
	
	
	

	合计
	元


供应商(盖公章)：                                       

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：                              

                     日期：     年    月    日









法定代表人身份证复印件粘贴处














法定代表人、代理人身份证复印件粘贴处








1
２

