# 南通新桥中学校园文化氛围设计提升项目

# 项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

## 一、需求总则

1.产品要求

产品必须是全新、未使用过的原厂合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.技术响应要求

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应采购文件要求而作无效磋商响应处理。技术响应文件应能明确载明：产品品牌、产品功能简介、安装调试完成的时间、免费维保期、维保期内容、维护保修响应时间等。

3.技术响应有关要求说明

投标人不能简单照搬照抄招标人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交，在与招标人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标人承担。

（2）投标人提供的货物和服务与招标人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。

## 二、项目需求

1.本次招标的内容是南通新桥中学校园文化氛围设计提升项目。包含策划设计、平面规划、方案深化设计、施工图深化细化、布展制作以及配合的其它辅助施工。

2.投标单位负责的事项说明：

（1）整套方案策划设计服务。

（2）货物提供服务。

（3）布置施工服务。

3.工期要求：合同签订并生效后30日历天内制作、安装、验收完成并交付使用。

4.投标单位须对项目现场进行踏勘，相关费用由投标单位自行承担，投标单位在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标单位对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

现场踏勘联系人：倪老师  0513-83579412

5.本项目不得以任何形式进行转包及分包。

6.项目实施要求

（1）根据对采购需求的理解并结合本项目现场实际情况、学校教学特色、建筑风格，提炼规划本项目的核心内容，渗透于每个板块的具体规划中，作为每个版块规划的主旨，并灵活应用到整体设计中。在标书中以图文并茂的形式进行阐述，并出具每个点位的布局图及内容规划。合理规划布局空间，最大化利用面积，营造出具有特色的展示氛围；功能区域明确，方便主题内容的使用，保持整个区域的风格协调统一。投标单位进行现场勘查后，设计方案的彩色效果图需根据现场实际环境进行深化设计。

7.项目清单及技术要求

| 序 | 分项名称 |  | 数量 | 单位 | 材料结构及制造、工艺说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭院 | 原地面处理 | 105 | 平方 | 原始地面人工垃圾清理、杂草清除、平整。 |
| 2 |  | 水池建设 | 10 | 平方 | 根据设计造型下挖，清运，基础垫层夯实，砖砌筑主体、抹面，整体防水，池底鹅卵石布置，边岸环状基础搭建，水池上下水根据现场下挖布置，水池布置循环水过滤装置及相应配件。 |
| 3 |  | 水池氛围 | 1 | 项 | 水池氛围灯布置安装，驳岸太湖石运输吊装卸，现场布置堆叠湖石造型。 |
| 4 |  | 管路布置 | 105 | 平方 | 地面下挖埋管回填，院内分散上水、排水、电路管线灯位布置。 |
| 5 |  | 原污水井 | 1 | 项 | 院内原有老式7处污水井，美化封闭处理等。 |
| 6 |  | 地面基础 | 1 | 项 | 地面硬化区域下挖。土方人工外运，地面平整。 |
| 7 |  | 基层 | 45 | 平方 | 素土夯实、碎石垫层。Φ10螺纹钢,钢砼地坪,养护。 |
| 8 |  | 路面布置 | 45 | 平方 | 黑砾石满铺，混凝土固定瓦片围边、青石板布置固定。地面拼花造型。 |
| 9 |  | 绿植布置 | 58 | 平方 | 乔木品种至少两种，小叶樱花红枫，灌木至少六种，地被至少一种，现场布置多处花镜景点，草皮铺设。 |
| 10 |  | 假山布置 | 1 | 项 | 假山造型修缮调整，定制出水造型，低压水泵、水景瀑布布置。 |
| 11 |  | 主题文化墙1 | 1 | 项 | 策划撰写文字，定制不锈钢造型字，打磨烤漆。 |
| 12 |  | 主题文化墙2 | 7.5 | 平方 | 墙面基础处理，定制石雕深度雕刻。高空安装。 |
| 13 |  | 花窗 | 2 | 项 | 异形木质窗套油漆翻新处理。 |
| 14 |  | 休息桌椅 | 1 | 套 | 定制石材坐凳，地面基础硬化铺设造型。 |
| 15 |  | 氛围亮化 | 9 | 个 | 户外草坪灯、射树灯，固定安装。 |
| 16 |  | 文化石 | 1 | 项 | 石材打磨造型，雕刻文字，文字上色。 |
| 17 |  | 坐凳处理 | 1 | 项 | 原走廊坐凳包裹处理，现场制作，防腐木覆面。 |
| 18 | 雕塑 | 原底座 | 1 | 项 | 原有雕塑吊车拆卸，底座机械拆除，底座拆除垃圾清运，地面填土复原。 |
| 19 |  | 文化石造型 | 1 | 项 | 四组造型。石材整体雕刻造型，吊装运输，下挖地面钢筋混凝土固定。 |
| 20 |  | 雕塑移位安装 | 1 | 项 | 顶部开槽，化学螺栓固定钢板，原雕塑底座加工安装。 |
| 21 | 乔木 | 朴树 | 1 | 株 | 地径18cm左右，全冠。 |
| 22 |  | 桂花 | 5 | 株 | 高度300-400cm，全冠。 |
| 23 |  | 垂丝海棠 | 4 | 株 | 地径7cm左右,全冠，冠幅姿态佳 |
| 24 |  | 樱花 | 3 | 株 | 地径7cm左右,全冠，冠幅姿态佳 |
| 25 |  | 红枫 | 1 | 株 | 地径7cm左右,全冠，冠幅姿态佳 |
| 26 | 灌木 | 红叶石楠球A | 1 | 株 | 蓬径200cm左右，球形圆整，无脱脚 |
| 27 |  | 红叶石楠球B | 10 | 株 | 蓬径150cm左右，球形圆整，无脱脚 |
| 28 |  | 红花檵木球 | 6 | 株 | 蓬径120cm左右，球形圆整，无脱脚 |
| 29 |  | 金森女贞球 | 5 | 株 | 蓬径120cm左右，球形圆整，无脱脚 |
| 30 |  | 茶梅球 | 10 | 株 | 蓬径100cm左右，球形圆整，无脱脚 |
| 31 | 色带 | 红叶石楠 | 41 | 平方 | 蓬径30-40cm，种植密度高。 |
| 32 |  | 金森女贞 | 65 | 平方 | 蓬径30-40cm，种植密度高。 |
| 33 |  | 红花继木 | 65 | 平方 | 蓬径30-40cm，种植密度高。 |
| 34 |  | 毛鹃 | 49 | 平方 | 蓬径20-30cm，种植密度高。 |
| 35 | 其他 | 日本麦冬 | 60 | 平方 | 麦冬满栽种。 |
| 36 |  | 草花 | 5 | 平方 | 当季草花，一年更换4次。 |
| 37 |  | 草坪 | 360 | 平方 | 马尼拉＋黑麦草草皮。 |
| 38 |  | 白砾石 | 17 | 平方 | 白色砾石满铺。 |
| 39 |  | 土方 | 330 | 立方 | 优质黄土，装卸货运。 |
| 40 |  | 堆土造型 | 1 | 项 | 根据设计堆砌地面造型及高度。 |
| 41 |  | 清理 | 750 | 平方 | 原有地面清理杂物，除草，翻土。 |

8.保修期：2年。