
江苏省南通田家炳中学水平衡测试项目
比价文件
采 购 人：江苏省南通田家炳中学
代理机构：宏信天德工程顾问有限公司
2023年10月27日

第一章  采购公告
	项目概况
江苏省南通田家炳中学水平衡测试项目的潜在供应商应在南通市教育局官网获取采购文件，并于2023年11月3日15时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：HXTD-TJB20231027
2、项目名称：江苏省南通田家炳中学水平衡测试项目
3、采购方式：比价
4、预算金额：人民币约30000元
5、最高限价：人民币30000元，报价超过最高限价的视为无效报价。
6、采购需求：对江苏省南通田家炳中学（本部）全部用水实施水平衡测试，且符合“水平衡测试通则”GB/T 12452-2022所规定的要求。具体内容详见第三章项目需求。
7、工期要求：本工程工期要求30个日历天（雨天顺延）。
8、本项目不接受联合体
二、申请人的资格条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供声明函；
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3、本项目的特定资格要求：

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书），有能力按本采购文件规定的要求提供专业服务。
（2）供应商法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加采购活动的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件。
（3）供应商须提供近五年（以采购截止日往前推算）内承接过水平衡测试业绩合同复印件加盖公章。

具体资格要求详见评审方法。

三、获取比价文件
1、比价文件获取时间为：自本采购公告发布之日起至2023年11月3日15时30分。
2、比价文件获取方式：供应商在“南通市教育局官网”自行下载。
四、采购响应文件提交：
1、采购响应文件接收截止时间：2023年11月3日15时30分（北京时间），逾期送达的响应文件，采购人不予受理。
2、递交采购响应文件地点：江苏省南通田家炳中学南园校区，南园路21号，崇德楼一楼第四会议室，如有变动，另行通知。
五、开启
1、时间：2023年11月3日15时30分（北京时间）
2、地点：江苏省南通田家炳中学南园校区，南园路21号，崇德楼一楼第四会议室。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人信息
名称：江苏省南通田家炳中学
地址：江苏省南通市崇川区南园路21号
联系人：王海平
联系电话：15951313300

2、采购代理机构信息
招标代理：宏信天德工程顾问有限公司
地址：南通市江海大道488号金贸国际25楼 
联系人：董安国 
电话：18912299056
第二章  供应商须知
一、采购单位委托代理机构组织开标

1、成立比价小组，由采购单位代表和有关专家依法组成。

2、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加比价会议。

二、比价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

4、总报价（以人民币计价）应包含但不限于税费、人工、材料费、维护费、检测费、耗材费、维修费、劳务及所需的全部费用，及合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等所有预见和不可预见的费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及比价文件要求的所有费用。

5、本项目为固定报价，一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、供应商应详细阅读比价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按比价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

三、比价费用

1、无论比价过程和结果如何，参加比价的报价人自行承担与本次项目比价有关的全部费用。

2、本项目招标代理服务费由成交供应商支付。招标代理服务费为1500元。

四、响应文件的编写及装订

（一）响应文件应包括下列内容：

1、有效的企业法人营业执照（或事业单位法人证书）原件的复印件；

2、供应商法定代表人参加比价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加比价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书及法定代表人、被授权人的两人身份证的复印件；

3、提供供应商近五年（以比价截止日往前推算）内承接过水平衡测试业绩合同复印件加盖公章（格式自拟）。
4、 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件）。

5、比价响应函（格式参见附件）。

6、供应商一般情况表；

7、比价响应报价表（格式参见附件）。

8、比价响应报价明细表（格式自拟）。

9、比价文件中要求提供的其他材料。
10、响应供应商认为需要提交的其他资料。
以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

（二）响应文件的编制及装订

供应商按比价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

（三）响应文件的份数、签署

1、供应商应准备叁份完整的响应文件，其中正本一份，副本贰份。

2、响应文件须按比价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。

五、本比价文件由采购单位解释

1、供应商下载比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对比价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅比价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照比价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对比价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位、采购代理机构可以对已发出的比价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为比价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以网上发布形式通知所有接收比价文件的供应商，不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。供应商由于对比价文件的任何推论和误解以及采购单位、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位、采购代理机构可视情组织答疑会。

六、比价程序

代理机构先对响应文件进行拆封并进行唱标，比价小组对比价供应商资格符合性、技术符合性审查，对未通过审查的供应商告知原因；在质量和服务相等的前提下，依据评审方法推荐3名成交候选人。采购人委托比价小组直接确定成交商。

七、评审原则及方法

本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足比价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则：符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。（注：1、本项目最高限价为3万元，超过此报价者，为无效报价；2、供应商所提供的服务必须完全符合本项目需求中的要求，不接受负偏离。）

八、合同的签订与付款

1、比价采购结果将在南通市教育局官网公示。成交供应商在成交通知书发出之日起的15日内与采购单位签订合同。合同一式四份，采购单位、供应商各两份。

2、工期要求：本工程工期要求30个日历天（雨天顺延）。
3、付款方式：合同签订后，付清100%合同款。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。

九、出现下列情形之一的，作无效比价响应处理

1、响应文件未按规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备比价文件规定的资格要求的；

3、不符合法律、法规和比价文件中规定的其他实质性要求的；

4、比价响应报价超出项目预算的；

5、未按要求提供样品或提供样品不符合项目需求（如有）。

6、比价评审小组可以认定为无效比价响应的其他情况。

十、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对比价文件作实质响应的单位不足 3 家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；
4、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

5、比价评审小组可以认定为废标的其他情况。
第三章 项目需求
请供应商在网上报名前和制作相应文件时仔细研究项目需求说明。成交供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。
一、项目名称

江苏省南通田家炳中学水平衡测试项目
二、服务内容
对江苏省南通田家炳中学（本部）全部用水实施水平衡测试，且符合“水平衡测试通则”GB/T 12452-2022所规定的要求。

水平衡测试内容：

	水平衡测试内容一览表

	水平衡测试内容
	基本信息及用水概况
	单位基本信息：单位简介、地理位置、组织机构等

	
	
	水资源管理：节水工作领导小组设置、节水管理制度文件、节水管理记录档案等

	
	
	建筑信息：各建筑面积、用水人数、用水系统划分、是否有冷却循环水

	
	测试标准及测试程序
	依据标准《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022）

	
	
	工作程序，测试人员，现场配合人员

	
	
	水量平衡方程式，计算公式及计算方法

	
	现场调查与测试
	测试方法：水表法、仪器法、容积法、容器法、计算法等

	
	
	测试周期：运行工况变化频繁的用水系统采用连续跟踪测试的方式进行，测试时间不得少于24h

	
	
	现场测试：在完善三级计量的基础上，进行各用水单元的测试（食堂餐饮、住宿洗漱、洗手如厕、生活热水、循环水补水等）

	
	用水合理化分析以及整改建议
	根据GB/T29149《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》，对单位的用水计量管理提出建议

	
	
	填写水平衡测试表，各用水单元测试结果分析计算，提出用水合理化建议

	
	
	计算水耗指标，与用水定额、省级同类型建筑对比并进行评价

	
	
	画水平衡图，计算漏失率，判断是否存在漏水点，并采取修复措施

	
	
	统计卫生器具，判断是否存在非节水型器具等

	
	
	协助单位建立一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案


三、测试范围：
江苏省南通田家炳中学（本部）正表（一级水表）以内的所有取水点（占地面积超过5万㎡，建筑面积33488㎡）。
四、采购标的的其他技术、服务等要求；

供应商报价时需含全系统维保费用，包括设备调试费用、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；供应商要对本次项目进行充分的调研，确保比价产品参数，保证产品的兼容性，准确性。确保在项目实施过程中，采购人的各类业务系统必须正常运行。请供应商认真按照要求报价，因报价和质量原因引起的损失，由供应商自行承担。

五、付款方式；

合同签订后，付清100%合同款。款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。成交供应商需提供正式发票。

第四章  合同主要条款及格式
采购合同书
采购单位（或称甲方）：                             
中标供应商（或称乙方）：                             
签订时间：     年   月   日
签订地点：                                 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及（项目名称）                 采购项目的采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  服务概况
项目名称：江苏省南通田家炳中学水平衡测试项目
第二条  服务地点：江苏省南通田家炳中学。
第三条  服务内容

对江苏省南通田家炳中学（本部）全部用水实施水平衡测试，且符合“水平衡测试通则”GB/T 12452-2022所规定的要求。
附水平衡测试内容：

	水平衡测试内容一览表

	水平衡测试内容
	基本信息及用水概况
	单位基本信息：单位简介、地理位置、组织机构等

	
	
	水资源管理：节水工作领导小组设置、节水管理制度文件、节水管理记录档案等

	
	
	建筑信息：各建筑面积、用水人数、用水系统划分、是否有冷却循环水

	
	测试标准及测试程序
	依据标准《水平衡测试通则》（GB/T 12452-2022）

	
	
	工作程序，测试人员，现场配合人员

	
	
	水量平衡方程式，计算公式及计算方法

	
	现场调查与测试
	测试方法：水表法、仪器法、容积法、容器法、计算法等

	
	
	测试周期：运行工况变化频繁的用水系统采用连续跟踪测试的方式进行，测试时间不得少于24h

	
	
	现场测试：在完善三级计量的基础上，进行各用水单元的测试（食堂餐饮、住宿洗漱、洗手如厕、生活热水、循环水补水等）

	
	用水合理化分析以及整改建议
	根据GB/T29149《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》，对单位的用水计量管理提出建议

	
	
	填写水平衡测试表，各用水单元测试结果分析计算，提出用水合理化建议

	
	
	计算水耗指标，与用水定额、省级同类型建筑对比并进行评价

	
	
	画水平衡图，计算漏失率，判断是否存在漏水点，并采取修复措施

	
	
	统计卫生器具，判断是否存在非节水型器具等

	
	
	协助单位建立一套完整详实的包括有图、表、文字材料在内的用水档案


第四条  合同总价款 
一、本合同项目服务费总价款为        元整（￥：        元）。包含所有人工费、耗材费、设备费用、设备保养维护费用、培训费、检测费、管理费、利润、税金及合同实施过程中的不可预见等所有费用；即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用。如日后发生其他费用，乙方承诺与甲方无关，一切费用由乙方承担。
二、如遇管理服务内容发生变动，双方协商后就变动部分另行签订补充协议。
第五条 服务要求

乙方报价时需含全系统维保费用，包括设备调试费用、人员培训费及其它所需配件等所需线材辅料等一切费用；乙方要对本次项目进行充分的调研，确保比价产品参数，保证产品的兼容性，准确性。确保在项目实施过程中，甲方的各类业务系统必须正常运行。请乙方认真按照要求报价，因报价和质量原因引起的损失，由乙方自行承担。
第六条  服务工期
工期：本工程工期要求30个日历天（雨天顺延）。
第七条 付款方式

合同签订后，付清100%合同款。款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，不得故意拖延支付时间。乙方需提供正式发票。
第八条   违约责任  
一、乙方未按合同规定的质量要求提供服务，经甲方要求整改后不整改或整改仍不合格则甲方有权解除合同。
二、乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权解除合同；乙方需要分包的都必须在书面明确单位承担和承担单位的情况介绍并经甲方同意。
三、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

第九条  提前解除合同情形
乙方在服务期限内存在以下情形，应承担相应的法律后果，甲方有权单方提前解除合同。
1、乙方未按照甲方规定要求提供服务，影响甲方正常工作等。
2、乙方不能完全履行合同约定的其它义务，且经甲方两次通知整改，未整改到位。
第十条  争议的解决 
一、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议： 
1、向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； 
2、向项目所在地申请仲裁。 
二、在诉讼期间，本合同应继续履行。 
三、违约方应当承担守约方的一切费用包括但不限于诉讼费、保全费、律师费、差旅费等。
第十一条  合同生效及其他 
1、成交通知书、响应文件、采购文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释顺序以文件生成时间在后的为准。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4.
本合同一式四份，双方各执贰份。

甲方（签章）：
乙方（签章）：
法定代表人
法定代表人

或其
或其

授权代理人
授权代理人

年
月
日
年
月
日

第五章  质疑与投诉
一、质疑的提出
根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.取得比价文件的供应商应根据比价文件第二章 “报价人须知”中“第一条第4款”的约定提出询问或疑问，比价响应文件接收截止后未进行比价响应登记的供应商，不能就比价响应文件接收截止后的比价响应评审比选过程、成交结果提出质疑。
2.对采购过程、成交结果提出质疑的，必须是直接参加本次比价采购活动的报价人即当事人（以下称质疑人）。
3.在比价响应评审比选过程中，凡主持人或比价小组明确提出须由质疑人确认的事项，质疑人当场无异议的，事后不得提出质疑、投诉。
4.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标采购单位。招标采购单位不具有法定调查、认定的权限。
5.对本次比价采购活动有质疑的，须实名制以书面形式提出，不得进行匿名、虚假、恶意质疑。
（1）质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》，内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
（2）对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》视作无效质疑，将不予受理。
（3）相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
6.招标采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次项目被委托授权人送达招标采购单位。
2、对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》并在7个工作日内以书面形式答复质疑人。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3、对不符合提出质疑要求的《质疑函》，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4、采购人负责将质疑人提交的质疑相关材料提供给相关专家或评标小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑供应商（以下称被质疑人）转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日期内，以书面形式作出说明回复，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2、质疑不成立的处理：
（1）质疑人书面《申请撤回质疑函》。
（2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
（3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，视情列入不良供应商名单。
（4）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，列入不良供应商名单。
（5）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本单位采购活动的处理，依次类推；视情在相关媒体予以披露。
（6）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理
质疑人不得以不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）而向有关部门举报，否则会带来在1至3年内禁入采购人单位政府采购活动的后果。
五、投诉的提出
质疑人对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人单位的上级主管部门投诉。
六、投诉不成立的作违约处理
质疑人进行质疑后，采购人回复质疑事项不成立仍进行投诉，但最终投诉不成立的，在1至3年内禁入采购人单位招标采购活动。
七、质疑、举报、投诉不成立的等相关情况
《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在市、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关单位采购机构对该供应商同步实施3年内禁入。
附件：

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1、供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2、质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3、质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4、质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5、质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6、质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第六章  比价响应文件格式
一、法定代表人身份证明书
供应商单位名称：                                 
供应商单位地址：                                 
姓    名：             性别：          
年龄：           职务：               
系：     (供应商单位名称)          的法定代表人。
特此证明
供应商(盖单位章)：                   
日   期：        年      月      日

二、授权委托书
本人        (姓名)系                (供应商单位名称)的法定代表人，现委托                    (姓名)（身份证号：                 )为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         (项目名称)响应文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 
代理人无转委托权。
代理人：                    性别：             年龄：           
代理人单位：                部门：             职务：           
联系电话：                         

 供应商：                           (盖单位章)

       法定代表人：           (签字或印章)
日期：                         
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




三、水平衡测试业绩（格式自拟）

四、供应符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
江苏省南通田家炳中学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）比价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
供应商：                  （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日
五、比价响应函
江苏省南通田家炳中学：
依据贵单位的招标文件，我方授权         （姓名）     （职务）为全权代表参加              （项目名称）的比价采购活动，全权处理本次比价的有关事宜。同时，我公司承诺如下：
1.同意并接受招标文件及附件的各项要求，遵守招标文件的各项规定，按招标文件的要求提供报价。
2.我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出异议和质疑的权利。
3.我公司承诺在本次招标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
4.我公司尊重评标小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
5.一旦我方成交，我方承诺   日历天内完成测试并通过验收。

6.我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿以人民币                            （大写）               （小写￥                元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

供应商（盖章）：                        
供应商代表签字或盖章：                       
日  期：                                                             

六、供应商情况一览表
	企业名称
	

	总部地址
	

	分支机构
	

	当地代表处地址
	

	电话
	
	联系人
	

	传真
	
	电子邮件
	

	注册地
	
	注册年份
	

	资质等级
	公司具备的相关资质等级及相应的证书号

（请附有关证书的复印件）

	质量管理体系
	公司   （是否通过，何种）   质量保证体系认证（如通过请附相关在有效期内的证书复印件）

	项目负责人
	
	年龄
	
	性别
	

	职务职称
	
	执业资格
	

	经营范围
	营业执照载明：

1.                                               

2.                                               

………………………

	从事类似相关项目的经历及年数
	

	其他认为有必要提供的内容，可自行添加
	


响应供应商：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

七、比价响应报价表
项目名称：江苏省南通田家炳中学水平衡测试项目
	序号
	项目内容
	比价报价（元/年）
	工期

	1
	江苏省南通田家炳中学水平衡测试项目
	大写（人民币）：
小写（￥）：
	________日历天（雨天顺延）


比价响应单位：（加盖公章）
法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）
年 月 日
注：
本表为格式表，不得自行改动，必须提供。
2、响应报价应包括完成本项目所需的一切费用，包括但不限于税费、人工、材料费、检测费、维护保养费、耗材费、检测费、服务费、劳务及所需的全部费用，及合同履行过程中可能发生的一切风险、责任等所有预见和不可预见的费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及比价文件要求的所有费用。同时，报价也应包含合同履行过程中可能发生的一切风险。
八、比价响应报价明细表
格式自拟










法定代表人身份证复印件粘贴处














法定代表人、代理人身份证复印件粘贴处








1
２

