# 项目需求说明

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中选后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中选供应商承担。

一、项目概况

1.项目名称：南通西藏民族中学沁念园绿化及广场改造项目。

2.建设地点：南通西藏民族中学校内。

3.项目背景：沁念园作为校园核心景观区域，旨在通过对原有陈旧设施及植被的提升，打造集休闲、纪念、民族文化展示于一体的特色园林空间。

4.建设内容：涵盖本项目的工程施工及后期绿化养护。

二、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准

施工标准：达到国家现行《园林绿化工程施工及验收规范》合格标准。所有建筑材料需符合环保要求。

质量要求：景观效果需与周围校园环境和谐统一，植物配置错落有致，苗木存活率要求达到规定的要求。

- 项目期限

工期：合同签订生效后30日内完成全部施工工作。

3.效率要求

响应速度：对于校方提出的修改建议，施工团队需在24小时内给出反馈，48小时内出具调整方案。

进度控制：需提交详细的施工进度计划表，确保校园教学活动不受重大施工噪音干扰。

三、采购清单及技术参数

具体详见工程量清单附件。

四、项目成果

中标方需向建设单位提交以下成果：

1.施工成果：完成本绿化及广场项目设计范围内全部工程内容，达到设计图纸、规范标准及验收交付要求。

2.文档成果：施工日志、材料合格证、隐蔽工程记录、竣工图纸及结算审计资料。

五、采购标的的验收标准

1.外观验收：

硬质景观：廊架稳固，缝隙均匀；石材铺贴无空鼓、无色差；景墙平整度达标。

绿化景观：植物生长态势良好，无死苗、无枯叶，色彩搭配符合设计意图；草坪平整，无裸露地面。

2.技术验收：

排水系统畅通，雨后不积水。

灯具及电气设备运行安全稳定，符合用电安全规范。

3.养护验收：

施工结束后需进入为期 [两年] 的绿化养护期（具体年限以参选文件养护期承诺函为准），养护期届满且植物成活率及景观效果达标后进行最终验收。

六、付款方式

1.通过竣工验收付至合同价的70%；审计结束后付至审计价的90%，余款质保期满无任何问题一次性付清。

2.最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准。

七、其他

1.响应报价应包括采购文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含所有材料费、人工费、机械费、苗木养护费、垃圾清运及渣土处置费、成品保护法、文明施工及安全生产费、大型机械进出场费、脚手架费、临时设施费、企业管理费、利润、规费、税金、不可预见费、售后服务等为完成本项目所必须的其他辅助工作的所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及比选文件要求的所有费用。