膜结构车棚结构计算书

项目编号：空间结构No.1

项目名称：空间结构

- 设计依据

《工程结构通用规范》                        （GB55001-2021）

《钢结构设计标准》                           (GB50017-2017)

《钢结构通用规范》                          （GB55006-2021）

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》                 (GB50018-2002)

《建筑结构荷载规范》                         (GB50009-2012)

《建筑抗震设计规范》                         (GB50011-2010)(2016年版)

《建筑与市政工程抗震通用规范》              （GB55002-2021）

《建筑地基基础设计规范》                     (GB50007-2011)

《建筑结构可靠性设计统一标准》               (GB50068-2018)

《钢管混凝土结构技术规范》                   (GB50936-2014)

《钢管混凝土结构设计规程》                   (CECS 28:2012)

《矩形钢管混凝土结构技术规程》               (CECS159-2004)

《钢结构焊接规范》                           (GB50661-2011)

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》             (JGJ82-2011)

- 软件信息

3D3S Design 2021.6（上海同磊土木工程技术有限公司）

- 结构信息

  - 总体信息

节点总数　　　　217

支座总数　　　　4

单元总数　　　　112

膜单元数　　　　360

材料种类　　　　2

截面种类　　　　9

荷载工况　　　　4

  - 几何信息

节点编号图（整体）

| 节点信息表 |
| --- |
| 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 | 节点号 | x坐标(m) | y坐标(m) | z坐标(m) | 备注 |
| 1 | 4.181 | 2.184 | 2.275 |  | 2 | 4.181 | 1.782 | 2.432 |  |
| 3 | 3.527 | 1.794 | 2.399 |  | 4 | 3.515 | 2.184 | 2.275 |  |
| 5 | 2.858 | 1.802 | 2.386 |  | 6 | 2.848 | 2.184 | 2.275 |  |
| 7 | 2.184 | 1.804 | 2.382 |  | 8 | 2.181 | 2.184 | 2.275 |  |
| 9 | 1.510 | 1.801 | 2.385 |  | 10 | 1.515 | 2.184 | 2.275 |  |
| 11 | 0.840 | 1.792 | 2.398 |  | 12 | 0.848 | 2.184 | 2.275 |  |
| 13 | 0.181 | 1.782 | 2.432 |  | 14 | 0.181 | 2.184 | 2.275 |  |
| 15 | 4.181 | 1.372 | 2.562 |  | 16 | 3.529 | 1.399 | 2.511 |  |
| 17 | 2.859 | 1.419 | 2.490 |  | 18 | 2.183 | 1.427 | 2.484 |  |
| 19 | 1.506 | 1.420 | 2.490 |  | 20 | 0.835 | 1.400 | 2.511 |  |
| 21 | 0.181 | 1.372 | 2.562 |  | 22 | 4.182 | 0.953 | 2.666 |  |
| 23 | 3.527 | 1.003 | 2.609 |  | 24 | 2.856 | 1.038 | 2.585 |  |
| 25 | 2.180 | 1.050 | 2.578 |  | 26 | 1.505 | 1.039 | 2.585 |  |
| 27 | 0.836 | 1.006 | 2.610 |  | 28 | 0.181 | 0.953 | 2.666 |  |
| 29 | 4.182 | 0.529 | 2.743 |  | 30 | 3.519 | 0.608 | 2.693 |  |
| 31 | 2.848 | 0.659 | 2.672 |  | 32 | 2.178 | 0.673 | 2.666 |  |
| 33 | 1.510 | 0.658 | 2.672 |  | 34 | 0.842 | 0.611 | 2.693 |  |
| 35 | 0.182 | 0.529 | 2.743 |  | 36 | 4.181 | 0.101 | 2.792 |  |
| 37 | 3.491 | 0.224 | 2.766 |  | 38 | 2.831 | 0.280 | 2.753 |  |
| 39 | 2.177 | 0.296 | 2.749 |  | 40 | 1.523 | 0.278 | 2.753 |  |
| 41 | 0.864 | 0.220 | 2.766 |  | 42 | 0.184 | 0.101 | 2.792 |  |
| 43 | 4.181 | 2.585 | 2.432 |  | 44 | 3.524 | 2.575 | 2.399 |  |
| 45 | 2.855 | 2.567 | 2.385 |  | 46 | 2.181 | 2.563 | 2.382 |  |
| 47 | 1.507 | 2.565 | 2.385 |  | 48 | 0.838 | 2.573 | 2.398 |  |
| 49 | 0.181 | 2.585 | 2.432 |  | 50 | 4.181 | 2.996 | 2.562 |  |
| 51 | 3.528 | 2.969 | 2.511 |  | 52 | 2.857 | 2.949 | 2.490 |  |
| 53 | 2.180 | 2.941 | 2.484 |  | 54 | 1.504 | 2.947 | 2.490 |  |
| 55 | 0.834 | 2.966 | 2.511 |  | 56 | 0.181 | 2.996 | 2.562 |  |
| 57 | 4.182 | 3.414 | 2.666 |  | 58 | 3.526 | 3.365 | 2.609 |  |
| 59 | 2.855 | 3.330 | 2.585 |  | 60 | 2.179 | 3.317 | 2.578 |  |
| 61 | 1.504 | 3.328 | 2.585 |  | 62 | 0.835 | 3.361 | 2.610 |  |
| 63 | 0.181 | 3.414 | 2.666 |  | 64 | 4.181 | 3.838 | 2.743 |  |
| 65 | 3.518 | 3.759 | 2.693 |  | 66 | 2.847 | 3.709 | 2.672 |  |
| 67 | 2.177 | 3.694 | 2.666 |  | 68 | 1.509 | 3.709 | 2.672 |  |
| 69 | 0.842 | 3.756 | 2.693 |  | 70 | 0.182 | 3.838 | 2.743 |  |
| 71 | 4.181 | 4.266 | 2.792 |  | 72 | 3.490 | 4.143 | 2.766 |  |
| 73 | 2.830 | 4.088 | 2.753 |  | 74 | 2.176 | 4.072 | 2.749 |  |
| 75 | 1.522 | 4.089 | 2.753 |  | 76 | 0.863 | 4.147 | 2.766 |  |
| 77 | 0.184 | 4.266 | 2.792 |  | 78 | 4.863 | 0.220 | 2.766 |  |
| 79 | 4.842 | 0.611 | 2.694 |  | 80 | 5.522 | 0.278 | 2.753 |  |
| 81 | 5.509 | 0.658 | 2.672 |  | 82 | 6.177 | 0.295 | 2.749 |  |
| 83 | 6.178 | 0.673 | 2.666 |  | 84 | 6.831 | 0.279 | 2.753 |  |
| 85 | 6.848 | 0.658 | 2.672 |  | 86 | 7.491 | 0.224 | 2.766 |  |
| 87 | 7.519 | 0.608 | 2.693 |  | 88 | 8.181 | 0.101 | 2.792 |  |
| 89 | 8.181 | 0.529 | 2.743 |  | 90 | 4.835 | 1.006 | 2.610 |  |
| 91 | 5.504 | 1.039 | 2.585 |  | 92 | 6.180 | 1.050 | 2.579 |  |
| 93 | 6.857 | 1.037 | 2.585 |  | 94 | 7.528 | 1.003 | 2.610 |  |
| 95 | 8.181 | 0.953 | 2.666 |  | 96 | 4.835 | 1.401 | 2.511 |  |
| 97 | 5.504 | 1.421 | 2.490 |  | 98 | 6.180 | 1.426 | 2.484 |  |
| 99 | 6.855 | 1.419 | 2.489 |  | 100 | 7.526 | 1.398 | 2.511 |  |
| 101 | 8.181 | 1.372 | 2.562 |  | 102 | 4.838 | 1.794 | 2.398 |  |
| 103 | 5.507 | 1.802 | 2.385 |  | 104 | 6.181 | 1.804 | 2.382 |  |
| 105 | 6.855 | 1.801 | 2.385 |  | 106 | 7.524 | 1.792 | 2.398 |  |
| 107 | 8.181 | 1.782 | 2.432 |  | 108 | 4.848 | 2.184 | 2.275 |  |
| 109 | 5.515 | 2.184 | 2.275 |  | 110 | 6.181 | 2.184 | 2.275 |  |
| 111 | 6.848 | 2.184 | 2.275 |  | 112 | 7.515 | 2.184 | 2.275 |  |
| 113 | 8.181 | 2.184 | 2.275 |  | 114 | 8.840 | 0.608 | 2.693 |  |
| 115 | 8.869 | 0.224 | 2.766 |  | 116 | 9.510 | 0.658 | 2.672 |  |
| 117 | 9.527 | 0.280 | 2.753 |  | 118 | 10.179 | 0.673 | 2.666 |  |
| 119 | 10.181 | 0.296 | 2.749 |  | 120 | 10.848 | 0.659 | 2.672 |  |
| 121 | 10.835 | 0.278 | 2.753 |  | 122 | 11.516 | 0.611 | 2.693 |  |
| 123 | 11.496 | 0.221 | 2.766 |  | 124 | 12.181 | 0.529 | 2.743 |  |
| 125 | 12.179 | 0.101 | 2.792 |  | 126 | 8.833 | 1.004 | 2.609 |  |
| 127 | 9.506 | 1.039 | 2.585 |  | 128 | 10.180 | 1.050 | 2.578 |  |
| 129 | 10.857 | 1.038 | 2.585 |  | 130 | 11.525 | 1.004 | 2.610 |  |
| 131 | 12.182 | 0.953 | 2.666 |  | 132 | 8.834 | 1.400 | 2.511 |  |
| 133 | 9.504 | 1.420 | 2.489 |  | 134 | 10.180 | 1.427 | 2.483 |  |
| 135 | 10.857 | 1.420 | 2.490 |  | 136 | 11.528 | 1.399 | 2.511 |  |
| 137 | 12.182 | 1.372 | 2.562 |  | 138 | 8.839 | 1.793 | 2.398 |  |
| 139 | 9.505 | 1.802 | 2.385 |  | 140 | 10.180 | 1.804 | 2.382 |  |
| 141 | 10.853 | 1.801 | 2.385 |  | 142 | 11.526 | 1.792 | 2.399 |  |
| 143 | 12.182 | 1.782 | 2.432 |  | 144 | 8.848 | 2.184 | 2.275 |  |
| 145 | 9.515 | 2.184 | 2.275 |  | 146 | 10.181 | 2.184 | 2.275 |  |
| 147 | 10.848 | 2.184 | 2.275 |  | 148 | 11.515 | 2.184 | 2.275 |  |
| 149 | 12.181 | 2.184 | 2.275 |  | 150 | 12.179 | 4.266 | 2.792 |  |
| 151 | 12.181 | 3.838 | 2.743 |  | 152 | 11.498 | 4.147 | 2.766 |  |
| 153 | 11.520 | 3.756 | 2.693 |  | 154 | 10.839 | 4.089 | 2.753 |  |
| 155 | 10.852 | 3.709 | 2.672 |  | 156 | 10.185 | 4.071 | 2.749 |  |
| 157 | 10.184 | 3.693 | 2.666 |  | 158 | 9.532 | 4.088 | 2.753 |  |
| 159 | 9.516 | 3.709 | 2.672 |  | 160 | 8.873 | 4.143 | 2.766 |  |
| 161 | 8.844 | 3.759 | 2.693 |  | 162 | 8.181 | 4.266 | 2.792 |  |
| 163 | 8.181 | 3.838 | 2.743 |  | 164 | 12.182 | 3.414 | 2.666 |  |
| 165 | 11.526 | 3.361 | 2.609 |  | 166 | 10.856 | 3.328 | 2.585 |  |
| 167 | 10.183 | 3.317 | 2.578 |  | 168 | 9.507 | 3.329 | 2.585 |  |
| 169 | 8.836 | 3.365 | 2.609 |  | 170 | 8.181 | 3.414 | 2.666 |  |
| 171 | 12.182 | 2.996 | 2.562 |  | 172 | 11.530 | 2.967 | 2.512 |  |
| 173 | 10.861 | 2.946 | 2.490 |  | 174 | 10.183 | 2.941 | 2.484 |  |
| 175 | 9.505 | 2.948 | 2.490 |  | 176 | 8.835 | 2.969 | 2.511 |  |
| 177 | 8.181 | 2.996 | 2.562 |  | 178 | 12.181 | 2.585 | 2.432 |  |
| 179 | 11.526 | 2.573 | 2.398 |  | 180 | 10.856 | 2.565 | 2.385 |  |
| 181 | 10.182 | 2.563 | 2.382 |  | 182 | 9.507 | 2.566 | 2.385 |  |
| 183 | 8.838 | 2.575 | 2.399 |  | 184 | 8.181 | 2.585 | 2.432 |  |
| 185 | 7.523 | 3.759 | 2.693 |  | 186 | 7.494 | 4.144 | 2.766 |  |
| 187 | 6.854 | 3.709 | 2.672 |  | 188 | 6.836 | 4.088 | 2.753 |  |
| 189 | 6.183 | 3.695 | 2.666 |  | 190 | 6.182 | 4.072 | 2.750 |  |
| 191 | 5.514 | 3.709 | 2.672 |  | 192 | 5.527 | 4.089 | 2.753 |  |
| 193 | 4.846 | 3.756 | 2.694 |  | 194 | 4.866 | 4.146 | 2.766 |  |
| 195 | 7.528 | 3.363 | 2.609 |  | 196 | 6.859 | 3.329 | 2.585 |  |
| 197 | 6.183 | 3.317 | 2.578 |  | 198 | 5.505 | 3.329 | 2.586 |  |
| 199 | 4.835 | 3.363 | 2.610 |  | 200 | 7.528 | 2.967 | 2.511 |  |
| 201 | 6.858 | 2.947 | 2.490 |  | 202 | 6.184 | 2.941 | 2.484 |  |
| 203 | 5.508 | 2.948 | 2.489 |  | 204 | 4.837 | 2.968 | 2.511 |  |
| 205 | 7.525 | 2.574 | 2.398 |  | 206 | 6.856 | 2.566 | 2.385 |  |
| 207 | 6.182 | 2.563 | 2.382 |  | 208 | 5.508 | 2.566 | 2.385 |  |
| 209 | 4.839 | 2.575 | 2.398 |  | 210 | 12.181 | 2.184 | 0.002 | 支座1 |
| 211 | 8.181 | 2.184 | 0.002 | 支座1 | 212 | 4.181 | 2.184 | 0.002 | 支座1 |
| 213 | 0.181 | 2.184 | 0.002 | 支座1 | 214 | 0.781 | 3.838 | 2.743 |  |
| 215 | 0.781 | 0.529 | 2.743 |  | 216 | 11.581 | 0.529 | 2.743 |  |
| 217 | 11.581 | 3.838 | 2.743 |  |  |  |  |  |  |

单元编号图（整体）

| 单元信息表（注：等肢角钢的2、3轴分别对应u、v轴） |
| --- |
| 单元号 | 截面名称 | 材料名称 | 长度(m) | 面积(mm2) | 绕2轴惯性矩(×104mm4) | 绕3轴惯性矩(×104mm4) | 绕2轴计算长度系数 | 绕3轴计算长度系数 | i节点释放 | j节点释放 |
| 1 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.690 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 2 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.661 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 3 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 4 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 5 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.662 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 6 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.703 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 7 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.702 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 8 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.662 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 9 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 10 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 11 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.662 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 12 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.691 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 13 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.702 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 14 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.662 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 15 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 16 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.655 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 17 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.662 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 18 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.692 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 19 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.694 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 20 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.663 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 21 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.655 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 22 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 23 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.661 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 24 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.699 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 25 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.703 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 26 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.662 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 27 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.653 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 28 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 29 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.662 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 30 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.691 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 31 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.695 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 32 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.664 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 33 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.655 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 34 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.654 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 35 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.660 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 36 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线 | 0.699 | 85.93 | 0.06 | 0.06 | 1.000 | 1.000 | R1R2R3 | R1R2R3 |
| 37 | H250x120x6x8 | Q235B | 2.273 | 3324.00 | 230.82 | 3452.74 | 1.042 | 1.188 | --- | --- |
| 38 | H250x120x6x8 | Q235B | 2.273 | 3324.00 | 230.82 | 3452.74 | 1.033 | 1.188 | --- | --- |
| 39 | H250x120x6x8 | Q235B | 2.273 | 3324.00 | 230.82 | 3452.74 | 1.033 | 1.267 | --- | --- |
| 40 | H250x120x6x8 | Q235B | 2.273 | 3324.00 | 230.82 | 3452.74 | 1.042 | 1.188 | --- | --- |
| 41 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 42 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 43 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 44 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 45 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 46 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 47 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 48 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 49 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 50 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 51 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 52 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 53 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 54 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 55 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 56 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 57 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 58 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 59 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 60 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 61 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 62 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 63 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 64 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 65 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 66 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 67 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 68 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 69 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 70 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 71 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 72 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 73 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 74 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 75 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 76 | 230~250x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3204.00 | 230.79 | 2856.67 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 77 | 210~230x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 3084.00 | 230.75 | 2324.69 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 78 | 190~210x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2964.00 | 230.71 | 1854.38 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 79 | 170~190x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2844.00 | 230.68 | 1443.35 | 4.000 | 5.000 | --- | --- |
| 80 | 150~170x120x6x8 | Q235B | 0.431 | 2724.00 | 230.64 | 1089.20 | 1.000 | 5.000 | --- | --- |
| 81 | φ89x4 | Q235B | 3.400 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 82 | φ89x4 | Q235B | 4.000 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 83 | φ89x4 | Q235B | 0.600 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 84 | φ89x4 | Q235B | 3.400 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 85 | φ89x4 | Q235B | 4.000 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 86 | φ89x4 | Q235B | 0.599 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 87 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 88 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 89 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 90 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 91 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 92 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 93 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 94 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 95 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 96 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 97 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 98 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 99 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 100 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 101 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 102 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 103 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 104 | 矩250x150x4.0 | Q235B | 0.667 | 3090.00 | 1234.00 | 2697.00 | 6.000 | 6.000 | --- | --- |
| 105 | φ89x4 | Q235B | 0.737 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 106 | φ89x4 | Q235B | 0.736 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 107 | φ89x4 | Q235B | 0.737 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 108 | φ89x4 | Q235B | 0.737 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 109 | φ89x4 | Q235B | 3.400 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 110 | φ89x4 | Q235B | 0.600 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 111 | φ89x4 | Q235B | 0.600 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |
| 112 | φ89x4 | Q235B | 3.400 | 1068.14 | 96.68 | 96.68 | 1.000 | 1.000 | --- | --- |

截面编号图（整体）

| 截面信息表 |
| --- |
| 截面编号 | 截面类型 | 截面名称 | 构件总数 |
| 1 | 焊接对称工字型截面 | H250x120x6x8 | 4 |
| 2 | 工字形楔形截面 | 230~250x120x6x8 | 8 |
| 3 | 工字形楔形截面 | 210~230x120x6x8 | 8 |
| 4 | 工字形楔形截面 | 190~210x120x6x8 | 8 |
| 5 | 工字形楔形截面 | 170~190x120x6x8 | 8 |
| 6 | 工字形楔形截面 | 150~170x120x6x8 | 8 |
| 7 | 矩形空心型钢 | 矩250x150x4.0 | 18 |
| 8 | 圆管截面 | φ89x4 | 14 |
| 9 | 钢绞线 | 坚宜佳索-φ12 | 36 |

  - 计算参数

(1)动力特性计算

计算振型数: 9

振型类型: 特征向量

(2)非线性计算

梁单元迭代方法：N-L法

最大迭代次数：16

荷载收敛：0.010

位移收敛：0.010

比例系数：0.100

荷载系数：1.000

考虑缺陷：否

  - 设计参数

结构重要性系数：1.000

支撑临界角：15.000°

| 抗震等级 |
| --- |
| 结构类型 | 抗震等级 | 构造措施的抗震等级 |
| 钢框架 | 三级 | 三级 |

- 计算简图

计算简图（整体）

注：蓝色单元为普通单元，绿色单元为连接单元，绿色实心圆为支座，黄色实心圆为主从节点的主节点

| 支座信息表（单位: 刚度：kN/mm kN*mm/rad 位移：mm rad） |
| --- |
| 支座类型 | 平动1 | 平动2 | 平动3 | 转动R1 | 转动R2 | 转动R3 |
| 1 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 | 刚性 |

- 材料信息

  - 材料特性

| 名称 | 材料 | 弹性模量(kN/mm2) | 泊松比 | 线膨胀系数 | 设计强度(MPa) | 质量密度(kg/mm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235B-1 | Q235 | 206.000 | 0.300 | 1.20e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |
| 钢绞线-1 | 钢绞线 | 190.000 | 0.000 | 1.36e-05 | 按规范 | 7.85e-06 |

  - 材料统计

| 钢汇总表 |
| --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 矩250x150x4.0 | Q235B-1 | 18 | 12.000 | 291.079 |
| 2 | H250x120x6x8 | Q235B-1 | 4 | 9.093 | 237.279 |
| 3 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 4 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 5 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 6 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 7 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 8 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 9 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 10 | 150~170x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.417 |
| 11 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 12 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 13 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 14 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 15 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 16 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 17 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 18 | 170~190x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 9.823 |
| 19 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 20 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 21 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 22 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 23 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 24 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 25 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 26 | 190~210x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.229 |
| 27 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 28 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 29 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 30 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 31 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 32 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 33 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 34 | 210~230x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 10.635 |
| 35 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 36 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 37 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 38 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 39 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 40 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 41 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 42 | 230~250x120x6x8 | Q235B-1 | 1 | 0.431 | 11.041 |
| 43 | φ89x4 | Q235B-1 | 14 | 26.944 | 225.927 |
|  |  |  | 76 根 | 65.275 m | 1163 kg |

| 索汇总表 |
| --- |
| 序号 | 截面 | 材性 | 数量 | 长度(m) | 重量(kg) |
| 1 | 坚宜佳索-φ12 | 钢绞线-1 | 36 | 24.155 | 16.294 |
|  |  |  | 36 根 | 24.155 m | 16 kg |

- 荷载与组合

  - 工况信息

| 序号 | 工况号 | 荷载类型 | 自重系数 | 荷载说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 恒 | 1 |  |
| 2 | 1 | 活 | 0 |  |
| 3 | 2 | 风 | 0 |  |
| 4 | 3 | 风 | 0 |  |

  - 荷载信息

(1)膜面荷载列表(力：kN；分布力：kN/m；弯矩：kN.m；分布弯矩：kN.m/m)

| 序号 | 荷载类型 | 工况 | 荷载值/风压 | 体型系数 | 风振系数 | 修正系数 | 参考点高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒 | 0 | 0.020 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 活 | 1 | 0.500 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 风 | 2 | 0.450 | 0.700 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
| 4 | 风 | 3 | 0.450 | -1.300 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |

    - 恒荷载

      - 恒荷载0

(1)恒荷载0膜面导荷载

| 膜面荷载表 |
| --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.020 | 否 |

恒荷载工况0膜面导荷载分布图（整体）

    - 活荷载

      - 活荷载1

(1)活荷载1膜面导荷载

| 膜面荷载表 |
| --- |
| 序号 | 荷载均布值 | 不均匀分布 |
| 1 | 0.500 | 否 |

活荷载工况1膜面导荷载分布图（整体）

    - 风荷载

      - 基本参数

基本风压：0.45(kN/m2)

地面粗糙度：B

风计算用规范：《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

风荷载计算用阻尼比：0.02

参考点高度Z0（m）：0.00

      - 风荷载2

(1)风荷载2膜面导荷载

| 膜面荷载表 |
| --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 0.450 | 0.700 | 1.000 |

风荷载工况2体型系数分布图（整体）

      - 风荷载3

(1)风荷载3膜面导荷载

| 膜面荷载表 |
| --- |
| 序号 | 基本风压(kN/m2) | 体型系数 | 风振系数 |
| 1 | 0.450 | -1.300 | 1.000 |

风荷载工况3体型系数分布图（整体）

  - 荷载组合

(1) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.000 初始态

(2) 1.300 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(3) 1.300 恒载 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

(4) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态

(5) 1.300 恒载 + 1.50活载1 + 1.50 x 0.60风载3 + 1.000 初始态

(6) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(7) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

(8) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载2 + 1.000 初始态

(9) 1.300 恒载 + 1.50 x 0.70活载1 + 1.50 x 0.60风载3 + 1.000 初始态

(10) 1.000 恒载 + 1.50风载2 + 1.000 初始态

(11) 1.000 恒载 + 1.50风载3 + 1.000 初始态

- 非线性计算结果

  - 非线性反力

支座节点编号图（整体）

    - 最不利反力

| 非线性组合最不利反力表(承载能力)(单位：kN、kN.m) |
| --- |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 213 | N1最大 | 4 | 1 | -0.029 | 0.304 | 11.686 | -0.547 | -0.024 | -0.000 |
| 213 | N2最大 | 4 | 1 | -0.029 | 0.304 | 11.686 | -0.547 | -0.024 | -0.000 |
| 213 | N3最大 | 4 | 1 | -0.029 | 0.304 | 11.686 | -0.547 | -0.024 | -0.000 |
| 213 | M1最大 | 7 | 1 | -0.367 | -0.027 | 1.672 | 0.054 | -0.272 | -0.000 |
| 213 | M2最大 | 4 | 1 | -0.029 | 0.304 | 11.686 | -0.547 | -0.024 | -0.000 |
| 213 | M3最大 | 7 | 1 | -0.367 | -0.027 | 1.672 | 0.054 | -0.272 | -0.000 |
| 213 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.029 | 0.304 | 11.686 | -0.547 | -0.024 | -0.000 |
| 213 | N1最小 | 11 | 1 | -0.674 | -0.014 | -2.465 | 0.028 | -0.500 | -0.000 |
| 213 | N2最小 | 7 | 1 | -0.367 | -0.027 | 1.672 | 0.054 | -0.272 | -0.000 |
| 213 | N3最小 | 11 | 1 | -0.674 | -0.014 | -2.465 | 0.028 | -0.500 | -0.000 |
| 213 | M1最小 | 4 | 1 | -0.029 | 0.304 | 11.686 | -0.547 | -0.024 | -0.000 |
| 213 | M2最小 | 11 | 1 | -0.674 | -0.014 | -2.465 | 0.028 | -0.500 | -0.000 |
| 213 | M3最小 | 4 | 1 | -0.029 | 0.304 | 11.686 | -0.547 | -0.024 | -0.000 |
| 212 | N1最大 | 11 | 1 | 0.227 | 0.020 | -11.814 | -0.033 | 0.175 | 0.000 |
| 212 | N2最大 | 7 | 1 | 0.132 | 0.035 | -1.592 | -0.064 | 0.102 | 0.000 |
| 212 | N3最大 | 4 | 1 | 0.025 | -0.456 | 20.953 | 0.782 | 0.018 | -0.000 |
| 212 | M1最大 | 4 | 1 | 0.025 | -0.456 | 20.953 | 0.782 | 0.018 | -0.000 |
| 212 | M2最大 | 11 | 1 | 0.227 | 0.020 | -11.814 | -0.033 | 0.175 | 0.000 |
| 212 | M3最大 | 7 | 1 | 0.132 | 0.035 | -1.592 | -0.064 | 0.102 | 0.000 |
| 212 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.025 | -0.456 | 20.953 | 0.782 | 0.018 | -0.000 |
| 212 | N1最小 | 4 | 1 | 0.025 | -0.456 | 20.953 | 0.782 | 0.018 | -0.000 |
| 212 | N2最小 | 4 | 1 | 0.025 | -0.456 | 20.953 | 0.782 | 0.018 | -0.000 |
| 212 | N3最小 | 11 | 1 | 0.227 | 0.020 | -11.814 | -0.033 | 0.175 | 0.000 |
| 212 | M1最小 | 7 | 1 | 0.132 | 0.035 | -1.592 | -0.064 | 0.102 | 0.000 |
| 212 | M2最小 | 4 | 1 | 0.025 | -0.456 | 20.953 | 0.782 | 0.018 | -0.000 |
| 212 | M3最小 | 4 | 1 | 0.025 | -0.456 | 20.953 | 0.782 | 0.018 | -0.000 |
| 211 | N1最大 | 4 | 1 | -0.027 | 0.001 | 20.884 | 0.033 | -0.020 | -0.000 |
| 211 | N2最大 | 7 | 1 | -0.133 | 0.012 | -1.594 | -0.027 | -0.102 | 0.000 |
| 211 | N3最大 | 4 | 1 | -0.027 | 0.001 | 20.884 | 0.033 | -0.020 | -0.000 |
| 211 | M1最大 | 6 | 1 | -0.028 | 0.000 | 20.264 | 0.034 | -0.021 | -0.000 |
| 211 | M2最大 | 4 | 1 | -0.027 | 0.001 | 20.884 | 0.033 | -0.020 | -0.000 |
| 211 | M3最大 | 11 | 1 | -0.228 | 0.001 | -11.809 | -0.005 | -0.176 | 0.000 |
| 211 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.027 | 0.001 | 20.884 | 0.033 | -0.020 | -0.000 |
| 211 | N1最小 | 11 | 1 | -0.228 | 0.001 | -11.809 | -0.005 | -0.176 | 0.000 |
| 211 | N2最小 | 2 | 1 | -0.037 | -0.002 | 11.884 | 0.024 | -0.027 | 0.000 |
| 211 | N3最小 | 11 | 1 | -0.228 | 0.001 | -11.809 | -0.005 | -0.176 | 0.000 |
| 211 | M1最小 | 7 | 1 | -0.133 | 0.012 | -1.594 | -0.027 | -0.102 | 0.000 |
| 211 | M2最小 | 11 | 1 | -0.228 | 0.001 | -11.809 | -0.005 | -0.176 | 0.000 |
| 211 | M3最小 | 4 | 1 | -0.027 | 0.001 | 20.884 | 0.033 | -0.020 | -0.000 |
| 210 | N1最大 | 11 | 1 | 0.674 | -0.007 | -2.465 | 0.012 | 0.500 | 0.000 |
| 210 | N2最大 | 4 | 1 | 0.032 | 0.151 | 11.708 | -0.268 | 0.025 | -0.000 |
| 210 | N3最大 | 4 | 1 | 0.032 | 0.151 | 11.708 | -0.268 | 0.025 | -0.000 |
| 210 | M1最大 | 7 | 1 | 0.368 | -0.020 | 1.672 | 0.038 | 0.273 | -0.000 |
| 210 | M2最大 | 11 | 1 | 0.674 | -0.007 | -2.465 | 0.012 | 0.500 | 0.000 |
| 210 | M3最大 | 11 | 1 | 0.674 | -0.007 | -2.465 | 0.012 | 0.500 | 0.000 |
| 210 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.032 | 0.151 | 11.708 | -0.268 | 0.025 | -0.000 |
| 210 | N1最小 | 4 | 1 | 0.032 | 0.151 | 11.708 | -0.268 | 0.025 | -0.000 |
| 210 | N2最小 | 7 | 1 | 0.368 | -0.020 | 1.672 | 0.038 | 0.273 | -0.000 |
| 210 | N3最小 | 11 | 1 | 0.674 | -0.007 | -2.465 | 0.012 | 0.500 | 0.000 |
| 210 | M1最小 | 4 | 1 | 0.032 | 0.151 | 11.708 | -0.268 | 0.025 | -0.000 |
| 210 | M2最小 | 4 | 1 | 0.032 | 0.151 | 11.708 | -0.268 | 0.025 | -0.000 |
| 210 | M3最小 | 4 | 1 | 0.032 | 0.151 | 11.708 | -0.268 | 0.025 | -0.000 |
| 非线性组合最不利反力表(正常使用)(单位：kN、kN.m) |
| 节点号 | 控制 | 组合号 | 组合序号 | N1 | N2 | N3 | M1 | M2 | M3 |
| 213 | N1最大 | 4 | 1 | -0.062 | 0.215 | 8.235 | -0.391 | -0.048 | -0.000 |
| 213 | N2最大 | 4 | 1 | -0.062 | 0.215 | 8.235 | -0.391 | -0.048 | -0.000 |
| 213 | N3最大 | 4 | 1 | -0.062 | 0.215 | 8.235 | -0.391 | -0.048 | -0.000 |
| 213 | M1最大 | 7 | 1 | -0.305 | -0.026 | 1.604 | 0.051 | -0.227 | 0.000 |
| 213 | M2最大 | 4 | 1 | -0.062 | 0.215 | 8.235 | -0.391 | -0.048 | -0.000 |
| 213 | M3最大 | 7 | 1 | -0.305 | -0.026 | 1.604 | 0.051 | -0.227 | 0.000 |
| 213 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.062 | 0.215 | 8.235 | -0.391 | -0.048 | -0.000 |
| 213 | N1最小 | 3 | 1 | -0.512 | -0.025 | -0.623 | 0.050 | -0.380 | -0.000 |
| 213 | N2最小 | 7 | 1 | -0.305 | -0.026 | 1.604 | 0.051 | -0.227 | 0.000 |
| 213 | N3最小 | 3 | 1 | -0.512 | -0.025 | -0.623 | 0.050 | -0.380 | -0.000 |
| 213 | M1最小 | 4 | 1 | -0.062 | 0.215 | 8.235 | -0.391 | -0.048 | -0.000 |
| 213 | M2最小 | 3 | 1 | -0.512 | -0.025 | -0.623 | 0.050 | -0.380 | -0.000 |
| 213 | M3最小 | 4 | 1 | -0.062 | 0.215 | 8.235 | -0.391 | -0.048 | -0.000 |
| 212 | N1最大 | 3 | 1 | 0.177 | 0.030 | -6.802 | -0.054 | 0.136 | 0.000 |
| 212 | N2最大 | 7 | 1 | 0.111 | 0.034 | -0.714 | -0.064 | 0.085 | 0.000 |
| 212 | N3最大 | 4 | 1 | 0.033 | -0.322 | 14.363 | 0.559 | 0.024 | -0.000 |
| 212 | M1最大 | 4 | 1 | 0.033 | -0.322 | 14.363 | 0.559 | 0.024 | -0.000 |
| 212 | M2最大 | 3 | 1 | 0.177 | 0.030 | -6.802 | -0.054 | 0.136 | 0.000 |
| 212 | M3最大 | 3 | 1 | 0.177 | 0.030 | -6.802 | -0.054 | 0.136 | 0.000 |
| 212 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.033 | -0.322 | 14.363 | 0.559 | 0.024 | -0.000 |
| 212 | N1最小 | 4 | 1 | 0.033 | -0.322 | 14.363 | 0.559 | 0.024 | -0.000 |
| 212 | N2最小 | 4 | 1 | 0.033 | -0.322 | 14.363 | 0.559 | 0.024 | -0.000 |
| 212 | N3最小 | 3 | 1 | 0.177 | 0.030 | -6.802 | -0.054 | 0.136 | 0.000 |
| 212 | M1最小 | 7 | 1 | 0.111 | 0.034 | -0.714 | -0.064 | 0.085 | 0.000 |
| 212 | M2最小 | 4 | 1 | 0.033 | -0.322 | 14.363 | 0.559 | 0.024 | -0.000 |
| 212 | M3最小 | 4 | 1 | 0.033 | -0.322 | 14.363 | 0.559 | 0.024 | -0.000 |
| 211 | N1最大 | 4 | 1 | -0.035 | -0.001 | 14.310 | 0.029 | -0.026 | -0.000 |
| 211 | N2最大 | 3 | 1 | -0.178 | 0.014 | -6.806 | -0.033 | -0.137 | 0.000 |
| 211 | N3最大 | 4 | 1 | -0.035 | -0.001 | 14.310 | 0.029 | -0.026 | -0.000 |
| 211 | M1最大 | 4 | 1 | -0.035 | -0.001 | 14.310 | 0.029 | -0.026 | -0.000 |
| 211 | M2最大 | 4 | 1 | -0.035 | -0.001 | 14.310 | 0.029 | -0.026 | -0.000 |
| 211 | M3最大 | 3 | 1 | -0.178 | 0.014 | -6.806 | -0.033 | -0.137 | 0.000 |
| 211 | 合力最大 | 4 | 1 | -0.035 | -0.001 | 14.310 | 0.029 | -0.026 | -0.000 |
| 211 | N1最小 | 3 | 1 | -0.178 | 0.014 | -6.806 | -0.033 | -0.137 | 0.000 |
| 211 | N2最小 | 8 | 1 | -0.037 | -0.002 | 11.917 | 0.026 | -0.028 | 0.000 |
| 211 | N3最小 | 3 | 1 | -0.178 | 0.014 | -6.806 | -0.033 | -0.137 | 0.000 |
| 211 | M1最小 | 3 | 1 | -0.178 | 0.014 | -6.806 | -0.033 | -0.137 | 0.000 |
| 211 | M2最小 | 3 | 1 | -0.178 | 0.014 | -6.806 | -0.033 | -0.137 | 0.000 |
| 211 | M3最小 | 4 | 1 | -0.035 | -0.001 | 14.310 | 0.029 | -0.026 | -0.000 |
| 210 | N1最大 | 3 | 1 | 0.513 | -0.020 | -0.621 | 0.038 | 0.381 | 0.000 |
| 210 | N2最大 | 4 | 1 | 0.064 | 0.108 | 8.252 | -0.197 | 0.049 | -0.000 |
| 210 | N3最大 | 4 | 1 | 0.064 | 0.108 | 8.252 | -0.197 | 0.049 | -0.000 |
| 210 | M1最大 | 3 | 1 | 0.513 | -0.020 | -0.621 | 0.038 | 0.381 | 0.000 |
| 210 | M2最大 | 3 | 1 | 0.513 | -0.020 | -0.621 | 0.038 | 0.381 | 0.000 |
| 210 | M3最大 | 3 | 1 | 0.513 | -0.020 | -0.621 | 0.038 | 0.381 | 0.000 |
| 210 | 合力最大 | 4 | 1 | 0.064 | 0.108 | 8.252 | -0.197 | 0.049 | -0.000 |
| 210 | N1最小 | 4 | 1 | 0.064 | 0.108 | 8.252 | -0.197 | 0.049 | -0.000 |
| 210 | N2最小 | 3 | 1 | 0.513 | -0.020 | -0.621 | 0.038 | 0.381 | 0.000 |
| 210 | N3最小 | 3 | 1 | 0.513 | -0.020 | -0.621 | 0.038 | 0.381 | 0.000 |
| 210 | M1最小 | 4 | 1 | 0.064 | 0.108 | 8.252 | -0.197 | 0.049 | -0.000 |
| 210 | M2最小 | 4 | 1 | 0.064 | 0.108 | 8.252 | -0.197 | 0.049 | -0.000 |
| 210 | M3最小 | 4 | 1 | 0.064 | 0.108 | 8.252 | -0.197 | 0.049 | -0.000 |

  - 非线性内力

    - 非线性组合包络（承载能力）

非线性承载能力轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 13 | 11 | 1 | 0.000 | 23.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 36 | 11 | 1 | 0.000 | 23.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 18 | 11 | 1 | 0.000 | 23.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 31 | 11 | 1 | 0.000 | 23.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 14 | 11 | 1 | 0.000 | 21.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 17 | 11 | 1 | 0.000 | 21.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 35 | 11 | 1 | 0.000 | 21.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 32 | 11 | 1 | 0.000 | 21.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 24 | 11 | 1 | 0.000 | 20.905 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 25 | 11 | 1 | 0.000 | 20.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

非线性承载能力轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 85 | 4 | 1 | 0.000 | -30.540 | 0.000 | 0.007 | -0.003 | 0.016 | -0.054 |
| 2 | 109 | 4 | 1 | 0.000 | -30.283 | 0.020 | 0.736 | 0.025 | -0.939 | 0.054 |
| 3 | 112 | 4 | 1 | 0.000 | -30.034 | -0.023 | -0.712 | -0.021 | 1.538 | -0.009 |
| 4 | 82 | 4 | 1 | 0.000 | -29.978 | -0.002 | -0.040 | -0.002 | 0.055 | -0.053 |
| 5 | 84 | 4 | 1 | 0.000 | -29.832 | 0.029 | -0.753 | -0.014 | 0.964 | 0.081 |
| 6 | 81 | 4 | 1 | 0.000 | -29.825 | 0.013 | 0.680 | 0.018 | -0.829 | 0.047 |
| 7 | 110 | 4 | 1 | 0.000 | -21.996 | -0.983 | -5.399 | 0.032 | 1.350 | -0.085 |
| 8 | 111 | 4 | 1 | 0.000 | -21.869 | 0.972 | 5.353 | -0.030 | -1.874 | 0.500 |
| 9 | 83 | 4 | 1 | 0.000 | -21.864 | -0.980 | -5.303 | 0.029 | 1.309 | -0.079 |
| 10 | 86 | 4 | 1 | 0.000 | -21.464 | -0.975 | 5.361 | -0.026 | -1.357 | -0.090 |

非线性承载能力弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 64 | 11 | 1 | 0.000 | -5.477 | -0.491 | -6.241 | -0.020 | 6.154 | 0.206 |
| 2 | 57 | 11 | 1 | 0.000 | -5.476 | -0.501 | -6.146 | -0.023 | 6.129 | 0.205 |
| 3 | 65 | 4 | 1 | 0.431 | 1.734 | 1.183 | 10.454 | -0.049 | 4.206 | -0.535 |
| 4 | 56 | 4 | 1 | 0.431 | 1.861 | 1.186 | 10.367 | -0.048 | 4.185 | -0.538 |
| 5 | 58 | 11 | 1 | 0.000 | -6.385 | -0.904 | -5.349 | 0.249 | 3.482 | 0.472 |
| 6 | 63 | 11 | 1 | 0.000 | -6.277 | -0.893 | -5.358 | 0.250 | 3.466 | 0.467 |
| 7 | 45 | 11 | 1 | 0.431 | -6.978 | -1.667 | 3.694 | -0.309 | 2.447 | 2.274 |
| 8 | 112 | 11 | 1 | 0.000 | -28.142 | -0.011 | -1.111 | 0.031 | 2.381 | 0.063 |
| 9 | 109 | 11 | 1 | 3.400 | -28.057 | 0.011 | 1.108 | -0.031 | 2.377 | 0.062 |
| 10 | 81 | 11 | 1 | 3.400 | -28.164 | 0.009 | 1.093 | -0.031 | 2.354 | 0.065 |

非线性承载能力弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 79 | 11 | 1 | 0.000 | -5.479 | -0.502 | 6.155 | 0.019 | -6.148 | 0.205 |
| 2 | 42 | 11 | 1 | 0.000 | -5.464 | -0.500 | 6.207 | 0.022 | -6.142 | 0.205 |
| 3 | 41 | 4 | 1 | 0.431 | 1.810 | 1.186 | -10.333 | 0.048 | -4.168 | -0.536 |
| 4 | 80 | 4 | 1 | 0.431 | 1.873 | 1.170 | -10.058 | 0.047 | -4.072 | -0.528 |
| 5 | 78 | 11 | 1 | 0.000 | -6.380 | -0.904 | 5.359 | -0.254 | -3.496 | 0.473 |
| 6 | 43 | 11 | 1 | 0.000 | -6.325 | -0.892 | 5.310 | -0.247 | -3.468 | 0.470 |
| 7 | 60 | 11 | 1 | 0.431 | -6.997 | -1.669 | -3.669 | 0.310 | -2.417 | 2.283 |
| 8 | 84 | 11 | 1 | 3.400 | -28.130 | 0.012 | -1.113 | 0.030 | -2.382 | 0.060 |
| 9 | 61 | 11 | 1 | 0.431 | -7.069 | -1.666 | -3.518 | 0.302 | -2.371 | 2.273 |
| 10 | 111 | 11 | 1 | 0.000 | -16.992 | 1.224 | 6.329 | -0.016 | -2.005 | 0.664 |

非线性承载能力弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 50 | 11 | 1 | 0.431 | -17.883 | -5.266 | -0.323 | 0.044 | -0.221 | 7.126 |
| 2 | 66 | 11 | 1 | 0.431 | -17.893 | -5.261 | 0.672 | -0.059 | 0.372 | 7.123 |
| 3 | 55 | 11 | 1 | 0.431 | -18.011 | -5.256 | 0.489 | -0.044 | 0.306 | 7.118 |
| 4 | 71 | 11 | 1 | 0.431 | -17.655 | -5.257 | -0.491 | 0.040 | -0.298 | 7.111 |
| 5 | 93 | 11 | 1 | 0.000 | 6.765 | 2.006 | -0.018 | -0.004 | -0.012 | 5.345 |
| 6 | 92 | 11 | 1 | 0.667 | 7.094 | -0.549 | -0.011 | -0.004 | -0.012 | 5.345 |
| 7 | 102 | 11 | 1 | 0.667 | 7.115 | -0.545 | 0.025 | 0.001 | 0.012 | 5.344 |
| 8 | 103 | 11 | 1 | 0.000 | 6.807 | 1.995 | -0.004 | 0.001 | 0.012 | 5.344 |
| 9 | 101 | 11 | 1 | 0.667 | 7.073 | -3.085 | 0.031 | 0.001 | -0.004 | 4.981 |
| 10 | 91 | 11 | 1 | 0.667 | 7.034 | -3.091 | -0.005 | -0.004 | -0.005 | 4.979 |

非线性承载能力弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （承载能力） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 71 | 4 | 1 | 0.431 | -14.715 | 5.852 | -0.447 | 0.030 | -0.452 | -8.919 |
| 2 | 50 | 4 | 1 | 0.431 | -13.804 | 5.809 | -1.460 | 0.074 | -0.783 | -8.912 |
| 3 | 66 | 4 | 1 | 0.431 | -13.776 | 5.807 | -0.556 | -0.023 | -0.168 | -8.894 |
| 4 | 55 | 4 | 1 | 0.431 | -13.369 | 5.647 | 0.397 | -0.041 | 0.278 | -8.828 |
| 5 | 72 | 4 | 1 | 0.431 | -12.795 | 5.711 | -0.712 | 0.048 | -0.258 | -6.600 |
| 6 | 49 | 4 | 1 | 0.431 | -12.504 | 5.789 | -0.484 | 0.039 | -0.157 | -6.584 |
| 7 | 67 | 4 | 1 | 0.431 | -12.428 | 5.753 | 0.406 | -0.062 | 0.064 | -6.568 |
| 8 | 54 | 4 | 1 | 0.431 | -12.281 | 5.675 | 0.295 | -0.040 | 0.104 | -6.560 |
| 9 | 89 | 11 | 1 | 0.000 | 6.685 | -7.955 | 0.045 | 0.001 | -0.068 | -6.099 |
| 10 | 87 | 11 | 1 | 0.000 | 6.716 | -7.940 | -0.078 | -0.004 | 0.048 | -6.095 |

    - 非线性组合包络（正常使用）

非线性正常使用轴力N最大包络云图:kN（整体）

| 轴力N最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 18 | 3 | 1 | 0.000 | 18.670 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 36 | 3 | 1 | 0.000 | 18.589 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 13 | 3 | 1 | 0.000 | 18.569 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 31 | 3 | 1 | 0.000 | 18.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 14 | 3 | 1 | 0.000 | 17.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 17 | 3 | 1 | 0.000 | 17.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 35 | 3 | 1 | 0.000 | 17.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 24 | 3 | 1 | 0.000 | 17.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 25 | 3 | 1 | 0.000 | 17.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 0.000 | 17.053 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

非线性正常使用轴力N最小包络云图:kN（整体）

| 轴力N最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 109 | 4 | 1 | 0.000 | -24.917 | 0.024 | 0.595 | 0.017 | -0.747 | 0.053 |
| 2 | 85 | 4 | 1 | 0.000 | -24.768 | -0.000 | 0.005 | -0.002 | 0.023 | -0.039 |
| 3 | 112 | 4 | 1 | 0.000 | -24.736 | -0.026 | -0.577 | -0.014 | 1.256 | -0.025 |
| 4 | 81 | 4 | 1 | 0.000 | -24.584 | 0.018 | 0.551 | 0.011 | -0.662 | 0.046 |
| 5 | 84 | 4 | 1 | 0.000 | -24.583 | 0.031 | -0.608 | -0.008 | 0.768 | 0.073 |
| 6 | 82 | 3 | 1 | 0.000 | -24.371 | -0.002 | -0.010 | -0.000 | -0.016 | -0.051 |
| 7 | 110 | 4 | 1 | 0.000 | -18.087 | -0.761 | -4.455 | 0.019 | 1.109 | -0.076 |
| 8 | 83 | 4 | 1 | 0.000 | -18.010 | -0.760 | -4.387 | 0.017 | 1.077 | -0.071 |
| 9 | 111 | 4 | 1 | 0.000 | -17.998 | 0.754 | 4.423 | -0.018 | -1.554 | 0.377 |
| 10 | 86 | 4 | 1 | 0.000 | -17.693 | -0.755 | 4.426 | -0.015 | -1.113 | -0.080 |

非线性正常使用弯矩M2最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 64 | 3 | 1 | 0.000 | -4.556 | -0.113 | -5.096 | 0.018 | 5.107 | 0.102 |
| 2 | 57 | 3 | 1 | 0.000 | -4.628 | -0.123 | -5.040 | 0.016 | 5.084 | 0.102 |
| 3 | 65 | 4 | 1 | 0.431 | 1.258 | 0.857 | 8.702 | -0.048 | 3.497 | -0.379 |
| 4 | 56 | 4 | 1 | 0.431 | 1.355 | 0.859 | 8.608 | -0.047 | 3.471 | -0.381 |
| 5 | 58 | 3 | 1 | 0.000 | -5.345 | -0.392 | -4.445 | 0.243 | 2.909 | 0.203 |
| 6 | 63 | 3 | 1 | 0.000 | -5.301 | -0.386 | -4.487 | 0.245 | 2.907 | 0.198 |
| 7 | 45 | 3 | 1 | 0.431 | -5.870 | -0.939 | 2.960 | -0.290 | 1.977 | 1.181 |
| 8 | 112 | 3 | 1 | 0.000 | -23.137 | -0.025 | -0.889 | 0.021 | 1.913 | 0.006 |
| 9 | 109 | 3 | 1 | 3.400 | -23.060 | 0.026 | 0.888 | -0.021 | 1.912 | 0.005 |
| 10 | 81 | 3 | 1 | 3.400 | -23.160 | 0.024 | 0.875 | -0.020 | 1.893 | 0.007 |

非线性正常使用弯矩M2最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M2最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 79 | 3 | 1 | 0.000 | -4.632 | -0.124 | 5.054 | -0.020 | -5.103 | 0.102 |
| 2 | 42 | 3 | 1 | 0.000 | -4.622 | -0.123 | 5.085 | -0.016 | -5.099 | 0.102 |
| 3 | 41 | 4 | 1 | 0.431 | 1.317 | 0.859 | -8.591 | 0.048 | -3.462 | -0.380 |
| 4 | 80 | 4 | 1 | 0.431 | 1.367 | 0.848 | -8.376 | 0.046 | -3.386 | -0.373 |
| 5 | 78 | 3 | 1 | 0.000 | -5.346 | -0.392 | 4.454 | -0.248 | -2.921 | 0.203 |
| 6 | 43 | 3 | 1 | 0.000 | -5.325 | -0.383 | 4.448 | -0.242 | -2.905 | 0.202 |
| 7 | 60 | 3 | 1 | 0.431 | -5.880 | -0.941 | -2.943 | 0.292 | -1.949 | 1.187 |
| 8 | 84 | 3 | 1 | 3.400 | -23.148 | 0.027 | -0.893 | 0.020 | -1.917 | 0.002 |
| 9 | 61 | 3 | 1 | 0.431 | -6.029 | -0.940 | -2.769 | 0.283 | -1.891 | 1.186 |
| 10 | 111 | 3 | 1 | 0.000 | -14.053 | 0.977 | 5.187 | -0.010 | -1.658 | 0.507 |

非线性正常使用弯矩M3最大包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最大的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 55 | 3 | 1 | 0.431 | -15.075 | -3.509 | 0.502 | -0.045 | 0.317 | 4.511 |
| 2 | 50 | 3 | 1 | 0.431 | -14.878 | -3.517 | -0.322 | 0.045 | -0.224 | 4.507 |
| 3 | 66 | 3 | 1 | 0.431 | -14.859 | -3.510 | 0.703 | -0.059 | 0.393 | 4.501 |
| 4 | 71 | 3 | 1 | 0.431 | -14.646 | -3.515 | -0.489 | 0.040 | -0.309 | 4.500 |
| 5 | 102 | 3 | 1 | 0.667 | 5.348 | -0.481 | 0.001 | 0.005 | -0.003 | 3.983 |
| 6 | 103 | 3 | 1 | 0.000 | 5.129 | 1.327 | -0.002 | 0.005 | -0.003 | 3.983 |
| 7 | 93 | 3 | 1 | 0.000 | 5.095 | 1.332 | -0.008 | -0.007 | -0.002 | 3.980 |
| 8 | 92 | 3 | 1 | 0.667 | 5.321 | -0.482 | 0.003 | -0.007 | -0.002 | 3.980 |
| 9 | 101 | 3 | 1 | 0.667 | 5.318 | -2.251 | 0.006 | 0.005 | -0.003 | 3.662 |
| 10 | 91 | 3 | 1 | 0.667 | 5.270 | -2.251 | 0.008 | -0.007 | -0.005 | 3.659 |

非线性正常使用弯矩M3最小包络云图:kN.m（整体）

| 弯矩M3最小的前10个单元的内力（单位：m, kN, kN.m） （正常使用） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 组合号 | 组合序号 | 位置 | 轴力N | 剪力Q2 | 剪力Q3 | 扭矩M | 弯矩M2 | 弯矩M3 |
| 1 | 50 | 4 | 1 | 0.431 | -11.091 | 3.922 | -1.134 | 0.065 | -0.627 | -5.993 |
| 2 | 71 | 4 | 1 | 0.431 | -11.746 | 3.944 | -0.403 | 0.031 | -0.391 | -5.990 |
| 3 | 66 | 4 | 1 | 0.431 | -11.062 | 3.919 | -0.272 | -0.032 | -0.054 | -5.981 |
| 4 | 55 | 4 | 1 | 0.431 | -10.722 | 3.824 | 0.389 | -0.040 | 0.271 | -5.941 |
| 5 | 72 | 4 | 1 | 0.431 | -10.348 | 3.871 | -0.632 | 0.046 | -0.216 | -4.449 |
| 6 | 49 | 4 | 1 | 0.431 | -10.161 | 3.920 | -0.481 | 0.043 | -0.139 | -4.441 |
| 7 | 67 | 4 | 1 | 0.431 | -10.109 | 3.894 | 0.384 | -0.058 | 0.058 | -4.430 |
| 8 | 54 | 4 | 1 | 0.431 | -9.953 | 3.844 | 0.323 | -0.041 | 0.101 | -4.422 |
| 9 | 99 | 3 | 1 | 0.667 | 3.805 | 4.568 | 0.110 | 0.001 | 0.076 | -4.406 |
| 10 | 88 | 3 | 1 | 0.000 | 3.822 | -4.564 | 0.111 | 0.001 | -0.071 | -4.396 |

  - 包络膜应力

最大包络应力图:MPa(整体)

最小包络应力图:MPa(整体)

- 验算结果

  - 杆件应力比限值分布图

| 应力比限值表 |
| --- |
| 序号 | 应力比下限 | 应力比上限 |
| 1 | 0 | 1 |

应力比限值分布图（整体）

  - 杆件应力比分布图

  - 杆件验算结果云图

    - 强度应力比

按“强度应力比”显示构件颜色（整体）

| “强度应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 64 | 0.639(4/1) | 0.635 | 0.759 | 0.018 | 0.051 | 65 | 21 | 满足 |
| 2 | 57 | 0.636(4/1) | 0.631 | 0.756 | 0.018 | 0.050 | 65 | 21 | 满足 |
| 3 | 42 | 0.635(4/1) | 0.630 | 0.755 | 0.018 | 0.049 | 65 | 21 | 满足 |
| 4 | 79 | 0.633(11/1) | 0.634 | 0.755 | 0.018 | 0.049 | 65 | 21 | 满足 |
| 5 | 84 | 0.566(11/1) | 0.000 | 0.584 | 0.001 | 0.017 | 113 | 113 | 满足 |
| 6 | 112 | 0.566(11/1) | 0.000 | 0.582 | 0.001 | 0.017 | 113 | 113 | 满足 |
| 7 | 109 | 0.565(11/1) | 0.000 | 0.582 | 0.001 | 0.017 | 113 | 113 | 满足 |
| 8 | 81 | 0.561(11/1) | 0.000 | 0.578 | 0.001 | 0.016 | 113 | 113 | 满足 |
| 9 | 83 | 0.467(11/1) | 0.000 | 0.448 | 0.019 | 0.094 | 20 | 20 | 满足 |
| 10 | 86 | 0.467(11/1) | 0.000 | 0.448 | 0.019 | 0.095 | 20 | 20 | 满足 |

    - 绕2轴稳定应力比

按“绕2轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕2轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 64 | 0.639 | 0.635(11/1) | 0.759 | 0.018 | 0.051 | 65 | 21 | 满足 |
| 2 | 79 | 0.633 | 0.634(11/1) | 0.755 | 0.018 | 0.049 | 65 | 21 | 满足 |
| 3 | 57 | 0.636 | 0.631(11/1) | 0.756 | 0.018 | 0.050 | 65 | 21 | 满足 |
| 4 | 42 | 0.635 | 0.630(11/1) | 0.755 | 0.018 | 0.049 | 65 | 21 | 满足 |
| 5 | 65 | 0.443 | 0.433(4/1) | 0.516 | 0.012 | 0.059 | 15 | 27 | 满足 |
| 6 | 56 | 0.442 | 0.431(4/1) | 0.514 | 0.012 | 0.058 | 15 | 21 | 满足 |
| 7 | 41 | 0.437 | 0.427(4/1) | 0.510 | 0.012 | 0.058 | 15 | 21 | 满足 |
| 8 | 80 | 0.430 | 0.419(4/1) | 0.500 | 0.012 | 0.057 | 15 | 21 | 满足 |
| 9 | 78 | 0.371 | 0.372(11/1) | 0.439 | 0.023 | 0.030 | 65 | 21 | 满足 |
| 10 | 63 | 0.370 | 0.369(11/1) | 0.436 | 0.023 | 0.030 | 65 | 21 | 满足 |

    - 绕3轴稳定应力比

按“绕3轴稳定应力比”显示构件颜色（整体）

| “绕3轴稳定应力比”最大的前 10 个单元的验算结果（所在组合号／情况号） |
| --- |
| 序号 | 单元号 | 强度 | 绕2轴稳定 | 绕3轴稳定 | 沿2轴抗剪 | 沿3轴抗剪 | 沿2轴长细比 | 沿3轴长细比 | 验算结果 |
| 1 | 64 | 0.639 | 0.635 | 0.759(4/1) | 0.018 | 0.051 | 65 | 21 | 满足 |
| 2 | 57 | 0.636 | 0.631 | 0.756(4/1) | 0.018 | 0.050 | 65 | 21 | 满足 |
| 3 | 79 | 0.633 | 0.634 | 0.755(11/1) | 0.018 | 0.049 | 65 | 21 | 满足 |
| 4 | 42 | 0.635 | 0.630 | 0.755(11/1) | 0.018 | 0.049 | 65 | 21 | 满足 |
| 5 | 84 | 0.566 | 0.000 | 0.584(3/1) | 0.001 | 0.017 | 113 | 113 | 满足 |
| 6 | 112 | 0.566 | 0.000 | 0.582(3/1) | 0.001 | 0.017 | 113 | 113 | 满足 |
| 7 | 109 | 0.565 | 0.000 | 0.582(3/1) | 0.001 | 0.017 | 113 | 113 | 满足 |
| 8 | 81 | 0.561 | 0.000 | 0.578(3/1) | 0.001 | 0.016 | 113 | 113 | 满足 |
| 9 | 65 | 0.443 | 0.433 | 0.516(4/1) | 0.012 | 0.059 | 15 | 27 | 满足 |
| 10 | 56 | 0.442 | 0.431 | 0.514(4/1) | 0.012 | 0.058 | 15 | 21 | 满足 |

  - 膜面验算结果

    - 膜面应力比云图

最大应力比图(整体)

最小应力比图(整体)