南通市天星湖中学电力改造项目

询价文件

项目编号NTSTXHZX2024062101

南通市天星湖中学

二○二四年六月

第一部分 询价公告

项目概况：

南通市天星湖中学电力改造项目的潜在供应商应在南通市教育局网站获取采购文件，并于2024年 6 月 28 日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：NTSTXHZX2024062101

项目名称：南通市天星湖中学电力改造项目

预算金额：32万元。

最高限价：32万元，投标报价高于最高限价的作无效报价处理。

项目需求：详见询价文件第三章。

合同履行期限：详见询价文件第三章

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

## 三、获取采购文件

时间：2024年 6月 24 日至2024年 6 月 27 日

地点：南通市教育局网站

方式：自行下载

## 四、响应文件提交

截止时间：2024年 6 月 28 日9点00分（北京时间）

地点：南通市经济技术开发区振兴东路298号南通市天星湖中学紫兰楼206会议室。

## 五、开启

时间：2024年 6 月  28 日9点00分（北京时间）

地点：南通市经济技术开发区振兴东路298号南通市天星湖中学紫兰楼206会议室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

单位名称：南通市天星湖中学

单位地址：崇川区振兴东路298号

联系方式：李老师  0513—89052668

第二部分  项目需求

采购人南通市天星湖中学对南通市天星湖中学电力改造项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、供应商资格条件：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）供应商必须具有有效的营业执照；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

二、项目需求

- 1.电缆控制柜清单

| 天星湖中学电缆清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电缆 | 规格 | 单位 | 数量（米） |
| 1 | 电缆线，控制控制柜，地面开槽及复原等费用 | 电缆线及铺设费YJV-4*185+1 | 米 | 160 |
| 2 |  | 电缆线及铺设费YJV-4*240+1 | 米 | 70 |
| 3 |  | 电缆线及铺设费YJV-4*6+1 | 米 | 2800 |
| 4 |  | 0.9㎜铁皮加防爆漆桥架300㎜*150㎜及施工费 | 米 | 400 |
| 5 |  | 直径80PVC管道井软管 | 个 | 100 |
| 6 |  | 380伏空调内机漏电保护器 | 个 | 34 |
| 7 |  | 一楼 楼梯间总柜，配电箱（柜） | 台 | 1 |
| 8 |  | 一楼分箱，配电箱（柜） | 台 | 1 |
| 9 |  | 二楼总箱，配电箱（柜） | 台 | 1 |
| 10 |  | 三楼总箱，配电箱（柜） | 台 | 1 |
| 11 |  | 三楼分箱，配电箱（柜） | 台 | 1 |
| 12 |  | 配电箱（柜）安装费 | 台 | 5 |

- 2.配电柜参数

| 空调配电柜配置 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 一楼 楼梯间总柜 | 1800*800*400 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | HAM-1000/3300A 1000A | 只 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 剩余电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 3 | 国产优质 |
| 3 | 电压表 | 6L2-1000/5A | 只 | 3 | 国产优质 |
| 4 | 电压表 | 6L2-450v | 只 | 1 | 国产优质 |
| 5 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 2 | 国产优质 |
| 10 | 铜排 |  | KG | 23 | 国产优质 |
| ② | 箱体 | 1800*800*400 | 台 | 1 |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 2 | 一楼分箱 | 1000*800*250 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 国产优质 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-3P+N C型 63A | 只 | 12 | 国产优质 |
| 3 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| ① | 小计 |  | 项 | 14 |  |
| ② | 箱体 | 1000*800*250 | 台 | 1 |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 3 | 二楼总箱 | 1000*800*250 | 台 | 2 |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 国产优质 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-3P+N C型 63A | 只 | 12 | 国产优质 |
| 3 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| ① | 小计 |  | 项 | 14 |  |
| ② | 箱体 | 1000*800*250 | 台 | 1 |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 4 | 三楼总箱 | 1000*800*200 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-3P+N C型 63A | 只 | 12 | 国产优质 |
| 3 | 塑壳断路器 | HAM-100/3300A 100A | 只 | 1 | 国产优质 |
| 4 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| ① | 小计 |  | 项 | 13 |  |
| ② | 箱体 | 1000*800*200 | 台 | 1 |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 5 | 三楼分箱 | 500*600*200 | 台 | 1 |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 建议品牌 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-100L/3300 100A | 只 | 1 | 国产优质 |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-2P C型 32A | 只 | 6 | 国产优质 |
| 3 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 | 国产优质 |
| ① | 小计 |  | 项 | 7 |  |
| ② | 箱体 | 500*600*200 | 台 | 1 |  |

备注：（1）投标前供应商需自行勘察现场，谨慎报价，投标报价包含完成本项目的全部内容，结算时合同总价不调整。

（2）关于“建议品牌”：本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品（设备）的档次和功能，投标供应商可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。投标供应商提供非“建议品牌”产品竞标的，须提供相关权威检测机构出具的《产品检测报告》、《技术白皮书》及《生产许可证》”（加盖红章）等证明文件，当评标小组三分之二的评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

（3）根据采购方要求及相关施工规范，铺设电缆、配电箱改造及各类设施设备。

（4）完成施工后清理现场，保证各项电力设施的正常运行。

（5）成交供应商如在施工过程中发生意外事故及人身伤害事故，一切责任由成交供应商自行负责，与采购人无关。

（6）成交供应商在施工前，需要出具报价品牌物料的合格证或检验报告，经采购人认可后施工。如出现与报价品牌不符或出现质量问题，产生的一切后果由成交供应商自行承担。

（7）工期要求：自签订合同后 20 日内完工。

（8）付款方式：验收合格即支付中标价的80%，最终结算价格以审计结果价格和中标价格中价格低的进行结算，一年后若无质量问题付清余款。

（9）中标方需支付前期考察方案设计费6000元，此项经费包含在总中标价中，请供应商谨慎报价。

三、投标保证金：本项目不涉及。

四、开标、评标

1.时间：2024年 6 月 28 日9点00分（北京时间）;

2.地点：南通市经济技术开发区振兴东路298号南通市天星湖中学紫兰楼206会议室。

3.评标流程:评标委员会将根据询价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合招标商务条款和技术参数要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

五、投标费用

1.无论询价过程和结果如何，参加询价的响应人自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2.询价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

六、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件（不能出现报价，一正一副，单独密封并牢固装订）：

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

（3）法定代表人参加询价的提供法人代表身份证明及本人身份证复印件；非法人代表参加询价的，提供法人代表身份证明及本人身份证复印件及法人委托书、被委托人身份证复印件；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

B、商务报价响应文件（一正一副，需单独密封并牢固装订，报价单必须单独密封报价，否则视为废标）

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

1.询价响应函（格式参见附件）；

2.报价明细表（格式参见附件）；

▲C、电子响应文件

电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件的打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件）。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按询价文件要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的编制及装订

1.纸质询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按询价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质询价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

（三）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 贰份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本 壹份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、 “第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、价格文件），份数：正本1份，副本1份，封面明确标注投标供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及投标供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

▲本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、价格文件打印盖章（或电子签章）后的响应文件的扫描件（资格审查文件、价格文件需分别逐页连续扫描为两个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘两种方式中任意一种方式提交，需单独密封提交。

4.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

七、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

八、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

九、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人改正后依法重新招标；

2.招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当报相关部门批准。

十、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购控制价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十一、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在南通市教育局网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

##### 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件盖公章，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通市天星湖中学　　：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

### （二）价格标响应文件相关格式

# 1.价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市天星湖中学电力改造项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

（2）响应报价应包括采购文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含但不限于如设备、人工、材料、调试、安装、培训、拆除、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应本采购文件规定的各项应有费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 2.报价明细表

| 序号 | 电缆 | 规格 | 单位 | 数量（米） | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆线，控制控制柜，地面开槽及复原等费用 | 电缆线及铺设费YJV-4*185+1 | 米 | 160 |  |  |  |
| 2 |  | 电缆线及铺设费YJV-4*240+1 | 米 | 70 |  |  |  |
| 3 |  | 电缆线及铺设费YJV-4*6+1 | 米 | 2800 |  |  |  |
| 4 |  | 0.9㎜铁皮加防爆漆桥架300㎜*150㎜及施工费 | 米 | 400 |  |  |  |
| 5 |  | 直径80PVC管道井软管 | 个 | 100 |  |  |  |
| 6 |  | 380伏空调内机漏电保护器 | 个 | 34 |  |  |  |

| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一楼 楼梯间总柜 | 1800*800*400 | 台 | 1 |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌 |
| 1 | 塑壳漏电断路器 | HAM-1000/3300A 1000A | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 剩余电流互感器 | BH-0.66 1000/5A | 只 | 3 |  |  |  |
| 3 | 电压表 | 6L2-1000/5A | 只 | 3 |  |  |  |
| 4 | 电压表 | 6L2-450v | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 2 |  |  |  |
| 6 | 铜排 |  | KG | 23 |  |  |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 2 | 一楼分箱 | 1000*800*250 | 台 | 1 |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-3P+N C型 63A | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 3 | 二楼总箱 | 1000*800*250 | 台 | 2 |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-3P+N C型 63A | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 4 | 三楼总箱 | 1000*800*200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-630L/3300 630A | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-3P+N C型 63A | 只 | 12 |  |  |  |
| 3 | 塑壳断路器 | HAM-100/3300A 100A | 只 | 1 |  |  |  |
| 4 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 编号 | 箱体编号 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 5 | 三楼分箱 | 500*600*200 | 台 | 1 |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |  |  | 品牌 |
| 1 | 塑壳断路器 | HAM-100L/3300 100A | 只 | 1 |  |  |  |
| 2 | 小型漏电断路器 | DZ47LE-2P C型 32A | 只 | 6 |  |  |  |
| 3 | 铜排铜线 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |