南通市北城中学东门道闸系统

采购安装项目

询价文件

项目编号：BCZX2024006

南通市北城中学

二○二四年十二月

第一部分 询价公告

南通市北城中学东门道闸系统采购安装项目的潜在供应商应在招标方指定地点获取采购文件，并于2024年12月12日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：BCZX2024006

项目名称：南通市北城中学东门道闸系统采购安装项目

类型：货物采购

预算金额：1.9万元，投标报价超过本项目预算金额按无效投标处理。

项目需求：详见采购文件第二部分

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.供应商其它要求：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单；

（3）法定代表人（或负责人）参加投标的，必须提供法定代表人（或负责人）身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人（或负责人）参加投标的，必须提供法定代表人（或负责人）签名或盖章的授权委托书、法定代表人（或负责人）和被授权人两人的身份证复印件。

（5）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

南通市教育局网站

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月12日14点30分（北京时间）

地点：北城中学行政楼3楼305室

五、开启

时间：2024年12月12日14点30分（北京时间）

地点：北城中学行政楼3楼305室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

对项目需求、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

九、联系方式

采购人信息

名称：南通市北城中学

联系人：曾老师

联系方式：0513-80290159

第二部分  项目需求

采购人南通市北城中学东门道闸系统采购安装项目进行采购询价。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解招标人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

- 项目清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直杆道闸 | 采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）； 支持断电抬杆功能（需采购超级电容 物料号：205700031） 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口； 接线简单，无需布线及配线； 机箱上配经济款雷达； 无线摇控功能（采用430.5MHZ遥控器）； 环境适应性强，支持低温-30℃安全使用； 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 遥控器（5键）可分别控制 道闸1（起杆、落杆、停止），道闸2（起杆、落杆）； 控制板三个按键分别控制起杆、落杆和学习，操作简单； 显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）； 无触点监测：控制更精准、运行更平稳； 注：默认出货标配2个遥控器 电机类型：直流无刷电机 抬杆速度：3-6秒可调 匹配杆型：6米直杆 落杆速度：3-6秒可调 延迟落杆：10秒-180秒 可配置 循环次数：500W次 工作电压：220VAC+10% 遥控器频率：430.5MHZ 电流：额定4.1A 功率：100W 温湿度：温度-30℃~80℃） | 台 | 1 |
| 2 | 抓拍一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 支持玻璃加热功能 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 防护等级：IP54 重量：14KG 尺寸：无包装：1384mm×194mm×186mm 屏幕类型：LED 含车道平台授权 | 台 | 1 |
| 4 | 嵌入式终端 | 【4车道】【5机级联】【支持互联网远程访问】【支持对接ISC V1.7出入口组件】【支持智慧停车云平台】【含出入口管理功能】【支持ETC】嵌入式平台：ARM Cortex A7 双核嵌入式处理器，BS/CS双架构稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换4G；终端1对1热备份，数据支持RAID1备份(可选)标准的SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场存储功能：128G 音频输入：3.5MM标准输入音频输出：3.5MM标准输出报警输入：2路报警输入报警输出：1路报警输出 RS232接口：2路RS485接口：1路USB接口：4个USB接口VGA接口：1路VGA，1路HDMI网络接口：千兆RJ45 通信方式：RJ45 | 台 | 1 |
| 5 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 2 |
| 6 | 出入口配件 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 | 捆 | 2 |
| 7 | 显示器 | 23寸LCD显示器（含鼠标键盘） | 台 | 1 |
| 8 | 辅材 | 阻水电源线3*2.5 100米，阻水六类网络线200米 ，水泥黄沙沥青材料等 | 项 | 1 |
| 9 | 施工费 | 含路面开槽、布管、回填及补沥青、安装调试及3年售后服务 | 项 | 1 |

二、实质性要求

1.本项目设备参数为产品的最低要求，不接受负偏离，否则视为无效响应；

2.供应商所投产品需无缝对接原安防平台，保证数据互通；

3.成交后，签订合同签前需提供原安防厂家确认对接承诺函，并加盖厂家公章（原安防平台为海康威视）；如不按时或不按要求提供，采购人有权拒签合同，由此产生的责任和费用由成交供应商承担。

三、其他

1. 供应商报价包括本项目涉及的所有货物、材料和安装服务的全部费用，如设备运输费、装卸、分发、安装费、开槽、安全措施费、税金、售后服务等以及为确保设备正常使用所产生的一切配套费用等，项目实施过程中不另结其它所有费用。

2、无论本采购文件是否以文字形式规定，供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、施工、服务、材料检测等各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目，不得降低安装质量。各供应商在报价时请充分考虑各种因素。综合考虑项目特点，供应商自行勘察现场情况等因素报价，计入报价中，总价一律不作调整。

3.签定合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起2日内按时签约。

3.交货期（服务时间）：2024年12月20日。

4.交货（服务）地点：南通市崇川区石桥路29号北城中学内。

5.保修期限：自交货并验收合格之日起计，保修期3年。

6.验收方案：

接到供应商以书面形式提出验收申请后，在3个工作日内组织校方管理人员与承建方共同参与验收，并出具验收报告，双方签字确认，作为支付货款的依据。验收过程中发生的相关费用由中标供应商承担。

7.售后服务及其他（含安装、调试、维护等）

免费送货、免费安装、免费培训。在保修期内，采购人向成交人发出故障通知后，成交人应当在2小时以内到达现场，一般故障须在4小时内解决，重大故障须在24小时内解决。

8.付款

（1）项目验收合格支付合同价的100%。

（2）款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

9.评标委员会负责具体评标事务。

四、投标费用

本项目不涉及投标保证金及招标代理费。

五、履约保证金

六、询价响应文件的编写及装订

响应文件由资格审查文件、价格响应文件两部分组成。格式要求如下

（一）资格审查文件(单独装订密封)

资格审查文件包括下列内容：

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函（格式见附件）；

（3）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人和被授权人两人的身份证复印件；

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，并提供无重大违法记录声明（格式参见附件）；

（5）供应商其它要求中要求提供的其他资料

（二）价格响应文件(单独装订密封)。

价格响应文件包括下列内容：

（1）报价总表；

（2）报价明细表。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按要求装订，密封，递交。

（二）询价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 贰 套完整的询价响应文件，其中正本 壹 套，副本 壹 套，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（三）询价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

六、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.未按照采购文件的规定提交投标保证金的（本项目不涉及，下同）；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

6.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

七、推荐中标服务单位

本项目采用最低评标价法，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，投标报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

八、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标供应商的投标文件相互混装。

九、变更为其他方式采购的情形处理

本次如为该项目第三次采购，届时如实质性响应供应商不足三家，改为现场谈判采购方式。

十、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

十一、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在南通市教育局网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1.法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件并加盖公章

- 2.法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的询价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人（签章）：

被委托授权人（签章）：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人、被委托授权人两人的身份证复印件盖公章，被委托授权人将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通市北城中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人（签章）：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

- 5.报价总表

| 项目名称 | 投标报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通市北城中学东门道闸系统采购安装项目 | 大写： 元 小写： 元 | 完全响应询价文件要求 | 完全响应询价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：

- 报价明细表

| 序号 | 名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直杆道闸 | 采用直流无刷电机控制：电机效率高，不怕堵转，运行寿命长（500W次）； 支持断电抬杆功能（需采购超级电容 物料号：205700031） 具备多种接口，可接入红外线、地感、雷达及收费系统，支持RS485接口； 接线简单，无需布线及配线； 机箱上配经济款雷达； 无线摇控功能（采用430.5MHZ遥控器）； 环境适应性强，支持低温-30℃安全使用； 电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆； 遥控器（5键）可分别控制 道闸1（起杆、落杆、停止），道闸2（起杆、落杆）； 控制板三个按键分别控制起杆、落杆和学习，操作简单； 显示异常状态功能：数码管可显示异常状态（断电保存）； 无触点监测：控制更精准、运行更平稳； 注：默认出货标配2个遥控器 电机类型：直流无刷电机 抬杆速度：3-6秒可调 匹配杆型：6米直杆 落杆速度：3-6秒可调 延迟落杆：10秒-180秒 可配置 循环次数：500W次 工作电压：220VAC+10% 遥控器频率：430.5MHZ 电流：额定4.1A 功率：100W 温湿度：温度-30℃~80℃） |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 抓拍一体机 | 高清晰：400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps 集成度高：集摄像机、补光灯、镜头于一体，有效节省施工布线成本 内置高亮LED灯，白光/红外二合一，智能环保补光技术，满足不同场景需求 支持电动变焦镜头，便于调试 识别车牌种类多：支持中国大陆，中国香港，中国澳门车牌识别 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上 支持跟车不落杆，实现快速通行 机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求 一体化结构设计，布线简单，调试方便 支持玻璃加热功能 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色0.04lx(F2.0,AGC ON) 黑白0.02lx(F2.0,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 镜头：3.1~6mm电动变焦镜头 自动光圈：DC驱动 数字降噪：3D数字降噪 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：2688×1520 帧率：25fps(2688×1520) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 智能识别：车牌识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 ，1个RS-232接口 补光灯：内置9颗LED补光灯 外部接口：2路触发输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 工作温度和湿度：-30℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) 电源供应：AC100V~240V 功耗：35W MAX 防护等级：IP54 重量：14KG 尺寸：无包装：1384mm×194mm×186mm 屏幕类型：LED 含车道平台授权 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 嵌入式终端 | 【4车道】【5机级联】【支持互联网远程访问】【支持对接ISC V1.7出入口组件】【支持智慧停车云平台】【含出入口管理功能】【支持ETC】嵌入式平台：ARM Cortex A7 双核嵌入式处理器，BS/CS双架构稳定性高：嵌入式ARM系统，底层UBOOT、内核、系统自有可控，能保证7*24h不间断稳定运行适应性强：全封闭结构，无风扇散热设计，能在-30~70°的工作温度下正常使用视频录像：支持录像存储，支持录像计划，保存进出车完整数据链，节省录像服务器多网口设计：内网8个网口，外网1个千兆网口，支持大量网络设备接入，节省交换机成本安全性高：防网络病毒，防U盘病毒。安全的人机接口，防丢失数据，防串改数据移动化配置：支持手机扫二维码，WIFI连接设备并调试设备，简单方便远程访问：支持互联网远程访问设备，远程处理异常，远程下载日志，远程升级设备本地显示控制：支持VGA/HDMI接显示器，标准鼠标键盘输入控制，即插即用，方便快捷手机扫码配置：支持现场手机扫码配置设备，调试轻便异常处理：支付通道异常切换，网络异常切换4G；终端1对1热备份，数据支持RAID1备份(可选)标准的SDK接口：标准的SDK协议，支持对接云平台，对外扩展性强级联管理：单台管理4个车道，最多支持5台设备级联，可管理20个车道的停车场存储功能：128G 音频输入：3.5MM标准输入音频输出：3.5MM标准输出报警输入：2路报警输入报警输出：1路报警输出 RS232接口：2路RS485接口：1路USB接口：4个USB接口VGA接口：1路VGA，1路HDMI网络接口：千兆RJ45 通信方式：RJ45 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 |  | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 出入口配件 | 0.75mm²，绞合导体，镀锡铜，绝缘蓝色PVC外被，1捆线圈50米。 |  | 捆 | 2 |  |  |
| 7 | 显示器 | 23寸LCD显示器（含鼠标键盘） |  | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 辅材 | 阻水电源线3*2.5 100米，阻水六类网络线200米 ，PE32管、水泥黄沙沥青材料等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 施工费 | 含路面开槽、布管、回填及补沥青、安装调试及3年售后服务 |  | 项 | 1 |  |  |
| 合计(元)： |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）：

日期：