## Sheet1
教学仪器采购需求清单
序号 | 学校名称 | 分类代码 | 仪器名称 | 规格属性 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 学科
1 | 南通大学附属中学 | 30299003900 | 血球计数板 | JLSW-BJSBGA型 | 100 | 片 |  |  | 生物
2 | 南通大学附属中学 | 30809000300 | 盖玻片 | 方形或矩形，宽约20毫米（4/5英寸），厚为几分之一毫米 | 30 | 包 |  |  | 生物
3 | 南通大学附属中学 | 30605000701 | 水止皮管夹 | 直径3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度不小于60o | 30 | 个 |  |  | 生物
4 | 南通大学附属中学 | 30605008401 | 培养皿 | 60mm | 100 | 个 |  |  | 生物
5 | 南通大学附属中学 | 30307304400 | 电阻定律演示器 | 由底板、2种金属导线（康铜、镍铭）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2根（长均为500mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）；镍铭线2根（长分别为500mm、300mm，直径均为0.3mm） | 42 | 台 |  |  | 物理
6 | 南通大学附属中学 | 30307407000 | 手摇三相交流发电机 | 励磁电流应不大于2A；空载输出相电压不小于20V；每相连接42。负转电阻时，输出相电压不小于10V；负载线电压不小于16V；输出功率为7VA〜8VA；三相电压均衡度不小于95。负载板应有Y形和△形两种 | 4 | 台 |  |  | 物理
7 | 南通大学附属中学 | 30307505001 | 光电效应演示器 | 用于演示中学物理的光电效应现象，仪器采用锌板及紫外线光源演示。产品由光电效应演示器（主机）、锌板及铜丝网、连接线、光源（紫外灯、目光灯）及细砂纸组成。1.主机外壳为全塑料，外形尺寸：195mm×175mm×75mm。面板上高有电源开关、高压输出和检流计端子、调零旋扭及电源指示灯。2.锌板及铜网外形尺寸：220mm×175mm×19mm。 | 3 | 套 |  |  | 物理
8 | 南通大学附属中学 | 30307200900 | 纵横波演示器 | 由不锈钢杆、弹性片及支架等组成；演示波传播的过程中质点不随波迁移，一个周期波传播一个波长 | 4 | 套 |  |  | 物理
9 | 南通大学附属中学 | 30307102901 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 4 | 套 |  |  | 物理
10 | 南通大学附属中学 | 30307100701 | 螺旋弹簧组 | 由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板 | 20 | 组 |  |  | 物理
11 | 南通大学附属中学 | 30307203001 | 共振演示器 | 产品由弹簧振子、受偏心负载的变速装置、能摆动的面板、画板、画笔以及底座等组成。1、使用电源：DC12V，速度可调。2、画板有效面积不小于110mm*80mm。3、画笔头为磁性，可在画板上痕迹。4、底座为铁制，表面处理，尺寸：240mm*145mm*5mm。 | 4 | 台 |  |  | 物理
12 | 南通大学附属中学 | 30307400701 | 菱形小磁针 | 16支，磁针28mmX8mm,座①25mmX25mm,磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度。5mT | 45 | 个 |  |  | 物理
13 | 南通大学附属中学 | 30807000901 | 电珠（小灯泡） | 1.5V,0.3A；2.5V,0.3A；3.8V，0.3A；6V，0.15A | 400 | 个 |  |  | 物理
14 | 南通大学附属中学 | 30307401210 | 磁感线演示板 | 无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸N200mmX120mm,环境温度N10°C时，摇匀铁粉时间每次W20s； 磁针式，透明穴板尺寸不小于210mmX70mm，可演示直导线、圆线圈、螺线管、亥姆霍兹线圈磁场 | 4 | 套 |  |  | 物理
15 | 南通大学附属中学 | 30802000401 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气； C型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 20 | 个 |  |  | 化学
16 | 南通大学附属中学 | 30199002001 | 仪器车 | 600mmX400mmX800mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重360kg | 3 | 辆 |  |  | 化学
17 | 南通大学附属中学 | 30101000803 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm,孔径25mm，孔径35mm；立柱粘结牢固 | 28 | 个 |  |  | 化学
18 | 南通大学附属中学 | 30603007102 | 三通连接管 | T形，7mm〜8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理； Y形，7mm〜8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 10 | 个 |  |  | 化学
19 | 南通大学附属中学 | 30605005302 | 玻璃棒 | 5mm〜6mm；7mm〜8mm；粗细均匀，两端烧结使其光滑 | 100 | 只 |  |  | 化学
20 | 南通大学附属中学 | 30802000601 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度N15cm的套袖 | 4 | 副 |  |  | 化学
21 | 南通市八一中学 | 30206001001 | 灵敏电流计 | ±300μA | 3 | 只 |  |  | 物理
22 | 南通市八一中学 | 30311002800 | 手摇发电机 | 通过摇动手柄，齿轮传动，使小型发电机发电，说明机械能可转变为电能的科学原理，并可作实验电源用。空载输出电压不小于6.0V，输出电流不小于0.2A。还可通过接线柱外接直流，电源可作电动机用，说明电能可转换为机械能。 | 3 | 个 |  |  | 物理
23 | 南通市八一中学 | 30407002800 | 简单电动机 | 本产品利用通电线圈在磁场中受到磁力的作用而运动的电磁感应原理制作的电动机模型，并由于惯性作用通过没电流的另半圈，如此反复循环则产生旋转动能了。通过实验了解磁铁在电动机里的应用 | 3 | 套 |  |  | 物理
24 | 南通市八一中学 | 30307402300 | 演示电磁继电器 | 电磁继电器由控制系统和电磁系统两部分组成。控制系统包括：动断和动合触点各一对。电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等，面板尺寸不小于200×190mm，参数应符合JY50标准要求。其余参数应符合JY50标准要求。 | 3 | 个 |  |  | 物理
25 | 南通市八一中学 | 30307410300 | 螺线管 | 多重卷绕的导线，卷绕内部可以是空心的，或者有一个金属芯 | 5 | 件 |  |  | 物理
26 | 南通市八一中学 | 30307400401 | 条形强磁体 | 磁感应强度≥0.8T | 5 | 个 |  |  | 物理
27 | 南通市八一中学 | 30807000300 | 家庭电路器材 | 示教板式。产品由电能表、漏电保护器、空气开关、熔断器、三线插座、螺丝口灯座、拉线开关、墙壁开关、声控开关、演示板等材料组成。演示板尺寸不小于610×410×25mm，演示板印有电路接线图，电器部件应安装牢固，演示效果明显。 | 3 | 套 |  |  | 物理
28 | 南通市八一中学 | 30801000101 | 测电笔 | 氖泡式 | 3 | 支 |  |  | 物理
29 | 南通市八一中学 | 30206003301 | 电阻箱 | 9999Ω,0.5级，面板铭牌有教学示范专用计量仪器标记，PPT材料盘式开关，基板不小于0.4mm铜板，电阻元件为2W线绕电阻，输出端子具有接、插功能。外形尺寸不小于：180×140×80mm，其余参数应符合JY0399标准。 | 3 | 个 |  |  | 物理
30 | 南通市八一中学 | 30407000701 | 汽油机模型 | 压缩比1：6 | 3 | 个 |  |  | 物理
31 | 南通市八一中学 | 30307105300 | 滚摆 | JY/T 0392型 | 3 | 个 |  |  | 物理
32 | 南通市八一中学 | 30307202401 | 单摆 | 一个摆球 | 3 | 个 |  |  | 物理
33 | 南通市八一中学 | 30299000102 | 密度计 | 密度＜1 g/cm3 | 5 | 支 |  |  | 物理
34 | 南通市八一中学 | 30299000101 | 密度计 | 密度＞1 g/cm3 | 5 | 支 |  |  | 物理
35 | 南通市八一中学 | 30307101000 | 阿基米德原理及其应用实验器 | 由透明溢水筒1只，测量筒1只，铜配重块1只，铝配重块2只，塑料桶2只，圆柱体1只，潜水球1只（带乳胶管），橡胶育气球1只等组成 | 5 | 套 |  |  | 物理
36 | 南通市八一中学 | 30299001301 | 气压计 | 自动、连续记录气压变化 | 3 | 台 |  |  | 物理
37 | 南通市八一中学 | 30307106301 | 演示斜面小车 | 木板，铝合金包边，小车顶部有6只砝码孔 | 3 | 套 |  |  | 物理
38 | 南通市八一中学 | 30807003500 | 箔片验电器器材套件 | 演示级 | 2 | 套 |  |  | 物理
39 | 南通市八一中学 | 30601000106 | 量筒 | 100mL | 30 | 个 |  |  | 物理
40 | 南通市八一中学 | 30601000105 | 量筒 | 50mL | 30 | 个 |  |  | 物理
41 | 南通市八一中学 | 30602001011 | 烧杯 | 1000mL | 20 | 个 |  |  | 物理
42 | 南通市八一中学 | 30602001010 | 烧杯 | 500mL | 20 | 个 |  |  | 物理
43 | 南通市八一中学 | 30602001008 | 烧杯 | 250mL | 20 | 个 |  |  | 物理
44 | 南通市八一中学 | 30602001006 | 烧杯 | 100mL | 20 | 个 |  |  | 物理
45 | 南通市八一中学 | 30602001005 | 烧杯 | 50mL | 20 | 个 |  |  | 物理
46 | 南通市八一中学 | 30603009604 | 可密封长玻璃管 | 内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板 | 10 | 个 |  |  | 物理
47 | 南通市八一中学 | 30199008902 | 透明水槽 | 300mm×300mm×高150mm，方形 | 6 | 个 |  |  | 物理
48 | 南通市八一中学 | 30204000100 | 寒暑表 | 13020型 | 3 | 支 |  |  | 物理
49 | 南通市八一中学 | 30199000901 | 手摇抽气机 | 双缸式 | 2 | 台 |  |  | 物理
50 | 南通市八一中学 | 39999999900 | 红胶头 | 50个/袋 | 2 | 袋 |  |  | 化学
51 | 南通市八一中学 | 39999999900 | 滴瓶 | 无色，125ml | 100 | 个 |  |  | 化学
52 | 南通市八一中学 | 30604001102 | 滴瓶 | 无色，60mL | 100 | 个 |  |  | 化学
53 | 南通市八一中学 | 30604001101 | 滴瓶 | 无色，30mL | 100 | 个 |  |  | 化学
54 | 南通市八一中学 | 39999999900 | 红胶头 | 50个/袋 | 2 | 袋 |  |  | 生物
55 | 南通市八一中学 | 30801005000 | 小刀 | 81201 | 60 | 个 |  |  | 生物
56 | 南通市八一中学 | 30802000503 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 30 | 双 |  |  | 生物
57 | 南通市八一中学 | 30820061300 | 抹布 | 实验级，吸水性好 | 60 | 条 |  |  | 生物
58 | 南通市八一中学 | 30809000200 | 载玻片 | 80302 | 20 | 盒 |  |  | 生物
59 | 南通市八一中学 | 30809000300 | 盖玻片 | 80303 | 20 | 包 |  |  | 生物
60 | 南通市北城中学 | 30820060100 | 毛巾 | 桌面吸水巾 | 56 | 条 |  |  | 化学
61 | 南通市北城中学 | 30201001002 | 游标卡尺 | 125mm，0.05mm | 2 | 把 |  |  | 物理
62 | 南通市北城中学 | 30605006101 | 软胶塞/橡胶塞 | 2号 | 3 | 千克 |  |  | 化学
63 | 南通市北城中学 | 30801004201 | 玻璃管切割器 | 产品由切割头、手柄两大部分组成。总长160mm。切割头由金属架和金刚石刻刀组成，手柄为塑料制。 | 2 | 个 |  |  | 化学
64 | 南通市北城中学 | 30205000501 | 演示测力计 | 0N～2N | 8 | 个 |  |  | 物理
65 | 南通市北城中学 | 30509006601 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 60 | 片 |  |  | 生物
66 | 南通市北城中学 | 30509002501 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区，应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 60 | 片 |  |  | 生物
67 | 南通市北城中学 | 20201001000 | 激光笔 | 红、绿光 | 8 | 支 |  |  | 物理
68 | 南通市北城中学 | 30408000102 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 3 | 套 |  |  | 化学
69 | 南通市北城中学 | 30408000801 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 3 | 套 |  |  | 化学
70 | 南通市北城中学 | 30408000901 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm | 3 | 套 |  |  | 化学
71 | 南通市北城中学 | 30408000501 | 氯化钠晶体结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |  | 化学
72 | 南通市北城中学 | 30751009104 | 定性滤纸 | 快速，150mm | 50 | 盒 |  |  | 化学
73 | 南通市北城中学 | 30603003301 | 安全漏斗 | 直形 | 30 | 个 |  |  | 化学
74 | 南通市北城中学 | 30604000512 | 广口瓶 | 棕色，60mL | 100 | 个 |  |  | 化学
75 | 南通市北城中学 | 30604000502 | 广口瓶 | 无色，60mL | 120 | 个 |  |  | 化学
76 | 南通市北城中学 | 30199009001 | 塑料洗瓶 | 250mL | 5 | 个 |  |  | 化学
77 | 南通市北城中学 | 30605008401 | 培养皿 | 60mm（90ml），玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 75 | 套 |  |  | 生物
78 | 南通市北城中学 | 30809000300 | 盖玻片 | 实验级 | 10 | 包 |  |  | 生物
79 | 南通市北城中学 | 30809000200 | 载玻片 | 实验级 | 50 | 盒 |  |  | 生物
80 | 南通市北城中学 | 30605004101 | 燃烧匙 | 铁柄，铜勺，勺直径18mm，深10mm，柄长300mm | 100 | 个 |  |  | 化学
81 | 南通市北城中学 | 30307500300 | 凸面镜 | 演示级 | 2 | 个 |  |  | 物理
82 | 南通市北城中学 | 30307500200 | 凹面镜 | 演示级 | 2 | 个 |  |  | 物理
83 | 南通市北城中学 | 30307305301 | 演示线路实验板 | 初中演示组 | 8 | 套 |  |  | 物理
84 | 南通市北城中学 | 30307401101 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 10 | 套 |  |  | 物理
85 | 南通市北城中学 | 30307300201 | 箔片验电器 | 教师用 | 5 | 对 |  |  | 物理
86 | 南通市北城中学 | 30307104200 | 运动与力实验箱 | 箱体外观尺寸：手提式≥520*400*170mm。 箱体颜色：绿色。 箱体材料：汽车保险杠专用环保聚丙烯PP（韧性好，防摔防挤压）。 箱体内部构造：采用珍珠棉隔离填充材料，每种实验器材有相对应插槽，每种实验器材设有固定位置。 | 2 | 套 |  |  | 物理
87 | 南通市北城中学 | 30307102300 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸为100 ×100 ×100 mm；配套多孔弹性材料。 | 10 | 盒 |  |  | 物理
88 | 南通市北城中学 | 30307102100 | 马德堡半球 | 通过气泵和单向阀抽空两半球间的空气，当马德堡半球中空气抽出后，在外部大气压强作用下，球很难被拉开 | 2 | 套 |  |  | 物理
89 | 南通市北城中学 | 30307101700 | 液体内部压强实验器 | 学生实验级 | 8 | 套 |  |  | 物理
90 | 南通市北城中学 | 30307101300 | 浮力原理演示器 | 演示级 | 8 | 套 |  |  | 物理
91 | 南通市北城中学 | 30307101400 | 物体浮沉条件演示器 | 物体观察，进口塑料。15件 | 8 | 套 |  |  | 物理
92 | 南通市北城中学 | 30307100201 | 立方体组 | 铜，铁，铝，木材，不小于60cm3 | 10 | 套 |  |  | 物理
93 | 南通市北城中学 | 30299000301 | 空盒气压计 | 指针式，多膜盒 | 8 | 台 |  |  | 物理
94 | 南通市北城中学 | 30299000101 | 密度计 | 1.000〜2.000 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 8 | 支 |  |  | 物理
95 | 南通市北城中学 | 30204000400 | 演示温度计 | 教学用 实验器材 | 8 | 只 |  |  | 物理
96 | 南通市北城中学 | 30408000301 | 石墨结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |  | 化学
97 | 南通市北城中学 | 30408000201 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |  | 化学
98 | 南通市北城中学 | 30408000401 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 3 | 套 |  |  | 化学
99 | 南通市北城中学 | 30308000101 | 水电解演示器 | 30mL，铂电极 | 4 | 台 |  |  | 化学
100 | 南通市北城中学 | 30509390101 | 字母“e”装片 | 多重染色 | 300 | 片 |  |  | 生物
101 | 南通市第二初级中学 | 30605005203 | 玻璃弯管 | 直角直径5mm，5cm10cm | 20 | 个 |  |  | 化学
102 | 南通市第二初级中学 | 30605005203 | 玻璃弯管 | 直角直径5mm，5cm5cm | 20 | 个 |  |  | 化学
103 | 南通市第二初级中学 | 30605006101 | 软胶塞/橡胶塞 | 10号，上直径50mm，下直径41mm，高32mm | 20 | 个 |  |  | 化学
104 | 南通市第二初级中学 | 30605006101 | 软胶塞/橡胶塞 | 7号，上直径37mm，下直径28mm，高30mm | 20 | 个 |  |  | 化学
105 | 南通市第二初级中学 | 30605006101 | 软胶塞/橡胶塞 | 3号，上直径23mm，下直径17mm，高度26mm | 30 | 个 |  |  | 化学
106 | 南通市第二初级中学 | 30605006101 | 软胶塞/橡胶塞 | 00号，上直径15mm，下直径11mm，高度21mm | 40 | 个 |  |  | 化学
107 | 南通市第二初级中学 | 30605006101 | 软胶塞/橡胶塞 | 8号，上直径42mm，下直径32mm，高度30mm | 30 | 个 |  |  | 化学
108 | 南通市第二初级中学 | 30801001511 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 1 | 把 |  |  | 化学
109 | 南通市第二初级中学 | 30602000304 | 硬质玻璃管 | 直径20mm×长250mm | 10 | 支 |  |  | 化学
110 | 南通市第二初级中学 | 30602000302 | 硬质玻璃管 | 直径15mm×长150mm | 10 | 支 |  |  | 化学
111 | 南通市第二初级中学 | 30604000514 | 广口瓶 | 棕色，250mL | 5 | 个 |  |  | 化学
112 | 南通市第二初级中学 | 30604000505 | 广口瓶 | 棕色，500mL | 5 | 个 |  |  | 化学
113 | 南通市第二初级中学 | 30602001006 | 烧杯 | 150mL | 10 | 个 |  |  | 化学
114 | 南通市第二初级中学 | 30602001006 | 烧杯 | 100mL | 10 | 个 |  |  | 化学
115 | 南通市第二初级中学 | 30602001205 | 锥形瓶 | 250mL | 20 | 个 |  |  | 化学
116 | 南通市第二初级中学 | 30308000211 | 水电解实验器 | 电解液为10％NOH或者5％H2SO4溶液。实验时间：制取20mL氢气，使用电压12V，时间约1min；采用相同条件电解N2SO4溶液，时间不超过5min。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％；仪器无明显外观缺陷，便于操作、坚固耐用；刻度清晰耐磨，示数易于读取，电极不易损坏 | 2 | 台 |  |  | 化学
117 | 南通市第二初级中学 | 30199006701 | 酒精喷灯 | 座式，铜制 | 2 | 个 |  |  | 化学
118 | 南通市第二初级中学 | 30605000600 | 试管夹 | 长18cm，宽1.6cm | 20 | 个 |  |  | 化学
119 | 南通市第二初级中学 | 30408000401 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 1 | 套 |  |  | 化学
120 | 南通市第二初级中学 | 30199009001 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 6 | 个 |  |  | 化学
121 | 南通市第二初级中学 | 30602000204 | 口部具支试管 | Φ20mm×200mm；透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 10 | 支 |  |  | 化学
122 | 南通市第二初级中学 | 30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 1 | 台 |  |  | 化学
123 | 南通市第二初级中学 | 30102000302 | 教学电源 | 交流2V～12V，5，每2V一档；直流1.5V～12V，2，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档 | 1 | 台 |  |  | 化学
124 | 南通市第二初级中学 | 30102000101 | 学生电源 | 直流1.5V～9V，1.5，每1.5V一档 | 2 | 台 |  |  | 化学
125 | 南通市第二初级中学 | 30802000101 | 实验服 | L码 | 2 | 件 |  |  | 化学
126 | 南通市第二中学 | 30199006302 | 电动离心机 | 0r/min～4000r/min，10mL×8，无刷电机，带电锁 | 1 | 台 |  |  | 生物
127 | 南通市第二中学 | 40205000101 | 高压消毒锅 | 手提式 | 1 | 个 |  |  | 生物
128 | 南通市第二中学 | 30199004702 | 数码显微镜 | 消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥200万像素，录像分辨率≥720p/30fps | 1 | 台 |  |  | 生物
129 | 南通市第二中学 | 30307103501 | 支杆定滑轮和桌边夹组 | 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件，小铁环1件，支杆高度可调 | 60 | 套 |  |  | 物理
130 | 南通市第一初级中学 | 30101000401 | 升降台 | 升降范围不小于150mm，载重量不小于 10kg | 1 | 台 |  |  | 化学
131 | 南通市第一初级中学 | 30409201202 | 耳解剖模型 | 1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然；2、外耳道应呈S形弯曲，长约10~12.5cm，外1/3为软骨部，内2/3为骨部；3、鼓膜固定，应为半透明灰白色膜；4、为了防止变形或脆裂，应采用环保硬质塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料； | 10 | 件 |  |  | 生物
132 | 南通市第一初级中学 | 30407000100 | 轮轴模型 | 由手轮、轴及支架组成；材质：塑料 | 2 | 个 |  |  | 物理
133 | 南通市第一初级中学 | 30407000201 | 轴承模型 | 滚动、滑动 | 2 | 个 |  |  | 物理
134 | 南通市第一初级中学 | 30307410400 | 半导体收音机 | 内置+外置双天线；双音圈强磁喇叭；独立低音振膜；3600MAH防爆电池；FM一键搜台；接受校园广播；验钞灯；照明手电筒；LED真彩显示屏；：断电记忆；耳机听歌；TF/U盘播放；支持音频播放 | 4 | 台 |  |  | 物理
135 | 南通市启秀中学 | 39999999900 | 红色乳胶头 | 适用于滴管滴瓶替换 | 5 | 包 |  |  | 化学
136 | 南通市启秀中学 | 30605006303 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm | 10 | 米 |  |  | 化学
137 | 南通市启秀中学 | 30605006302 | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm | 10 | 米 |  |  | 化学
138 | 南通市启秀中学 | 30802000101 | 实验服 | 大号 | 2 | 件 |  |  | 化学
139 | 南通市启秀中学 | 30751000101 | pH广范围试纸 | 1～14 | 200 | 本 |  |  | 化学
140 | 南通市启秀中学 | 30601000105 | 量筒 | 50ml | 30 | 个 |  |  | 化学
141 | 南通市天生港学校 | 30820000100 | 园林铲 | YYDFQ11，6号 | 10 | 件 |  |  | 生物
142 | 南通市天生港学校 | 30801005800 | 枝剪 | 实验级 | 2 | 个 |  |  | 生物
143 | 南通市天生港学校 | 30605009102 | 塑料多用滴管 | 4mL | 20 | 支 |  |  | 生物
144 | 南通市天生港学校 | 30309000600 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 演示级 | 1 | 套 |  |  | 生物
145 | 南通市天生港学校 | 30204001801 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 10 | 副 |  |  | 生物
146 | 南通市天生港学校 | 30809000800 | ABO血型实验盒 | 实验级 | 1 | 盒 |  |  | 生物
147 | 南通市天生港学校 | 50509004701 | 初中生物学数字切片教学系统 | 不少于配备的玻片标本品种 | 1 | 套 |  |  | 生物
148 | 南通市天生港学校 | 30809000300 | 盖玻片 |  | 2 | 包 |  |  | 生物
149 | 南通市天生港学校 | 30809000200 | 载玻片 |  | 4 | 盒 |  |  | 生物
150 | 南通市天生港学校 | 30313002300 | 解剖剪 | 不锈钢 | 15 | 把 |  |  | 生物
151 | 南通市天生港学校 | 30309001701 | 解剖镊 | 尖头，125mm | 15 | 把 |  |  | 生物
152 | 南通市天生港学校 | 30199004703 | 数码显微镜 | 消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps | 1 | 台 |  |  | 生物
153 | 南通市天生港学校 | 30199004005 | 生物显微镜 | 显微镜机身全金属制做 1、总放大倍数：40X-640X。 2、观察镜筒：金属单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 3、目镜：金属光学目镜10X、16X，专用目镜盒包装确保镜头清洁。 4、物镜：185全铜光学物镜4X、10X、40X（弹）专用物镜盒包装确保镜头清洁。 5、转换器：三孔转换器。 6、载物台：全金属方平台，尺寸110mm×120mm；切片夹。 7、调焦机构：全铜齿条，粗调范围45mm，微调范围1.8-2.2 mm手轮转动一圈的升降值为0.1mm，有上下限位机构。 8、聚光镜：旋转光阑板，ф3.2mm、ф4mm、ф5mm、ф8mm、ф15mm。 9、光源：金属支架、平凹反光镜ф50mm。 10、包装：专业手提箱。 | 10 | 台 |  |  | 生物
154 | 南通市天生港学校 | 30605006101 | 橡胶塞 | 6号 | 40 | 个 |  |  | 化学
155 | 南通市天生港学校 | 30605006101 | 橡胶塞 | 4号 | 40 | 个 |  |  | 化学
156 | 南通市天生港学校 | 30605006101 | 橡胶塞 | 2号 | 40 | 个 |  |  | 化学
157 | 南通市天生港学校 | 30605006101 | 橡胶塞 | 1号 | 40 | 个 |  |  | 化学
158 | 南通市天生港学校 | 30602000108 | 试管 | 直径32mm×长200mm | 40 | 支 |  |  | 化学
159 | 南通市天生港学校 | 30603007302 | 滴管 | 100mm直形 | 100 | 支 |  |  | 化学
160 | 南通市天生港学校 | 30603002000 | 蒸馏水瓶 | 玻璃制，容量250mL,单头 | 50 | 个 |  |  | 化学
161 | 南通市天生港学校 | 30603009103 | 圆水槽 | 直径200mm×100mm | 20 | 个 |  |  | 化学
162 | 南通市天生港学校 | 30604001102 | 滴瓶 | 无色，60mL | 100 | 个 |  |  | 化学
163 | 南通市天生港学校 | 30604001101 | 滴瓶 | 无色，30mL | 100 | 个 |  |  | 化学
164 | 南通市天生港学校 | 30605000501 | 镊子 | 304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚 1.2mm | 40 | 个 |  |  | 化学
165 | 南通市天生港学校 | 30605005203 | 玻璃弯管 | 直径7mm～8mm，一端长度为6mm～70mm，一端长度约200mm，形状为直角和钝角两种 | 50 | 支 |  |  | 化学
166 | 南通市天生港学校 | 30605006303 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm | 10 | 米 |  |  | 化学
167 | 南通市天生港学校 | 30605006302 | 乳胶管 | 外径6mm、内径4mm | 10 | 米 |  |  | 化学
168 | 南通市天生港学校 | 30605009102 | 塑料多用滴管 | 4mL | 100 | 支 |  |  | 化学
169 | 南通市天生港学校 | 30408000201 | 金刚石结构模型 | 演示用 | 2 | 套 |  |  | 化学
170 | 南通市天生港学校 | 30408000301 | 石墨结构模型 | 演示用 | 2 | 套 |  |  | 化学
171 | 南通市天生港学校 | 30408000101 | 分子结构模型 | 分组用 | 20 | 套 |  |  | 化学
172 | 南通市天生港学校 | 30408000401 | 碳-60结构模型 | 演示用 | 2 | 套 |  |  | 化学
173 | 南通市天生港学校 | 30408003600 | 炼铁高炉模型 | 演示用 | 1 | 个 |  |  | 化学
174 | 南通市天生港学校 | 30308002601 | 化学实验演示平台 | 由 摄像头、底座、试管、试管支架、软件等组成，仪器尺寸：340mm长x230mm宽x265mm高。通过电脑可投影在银幕上，毛重2.8KG。 | 1 | 套 |  |  | 化学
175 | 南通市天生港学校 | 30307104000 | 初中力学演示板 | 能完成力学常规实验 | 2 | 套 |  |  | 物理
176 | 南通市天生港学校 | 30307305800 | 初中电学演示箱 | 磁吸式 | 2 | 套 |  |  | 物理
177 | 南通市越江中学 | 30603000301 | 电子打火枪 | 电加热丝 | 4 | 个 |  |  | 物理
178 | 南通市越江中学 | 30199004008 | 生物显微镜 | 双目，消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，亮度连续可调；双层移动式载物台； | 24 | 台 |  |  | 生物
179 | 南通市越江中学 | 30602001006 | 烧杯 | 玻璃制，容量500mL | 20 | 个 |  |  | 物理
180 | 南通市越江中学 | 30311003201 | 透镜及支架 | 凸透镜等 | 50 | 套 |  |  | 物理
181 | 南通市越江中学 | 30199008801 | 透明盛液筒 | 直径100mm×300mm | 2 | 个 |  |  | 物理
182 | 南通市越江中学 | 30205000501 | 演示测力计 | 14011 | 5 | 个 |  |  | 物理
183 | 南通市越江中学 | 30205000291 | 圆筒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N | 5 | 个 |  |  | 物理
184 | 南通市越江中学 | 30205000304 | 平板测力计 | 5N，由对疲劳弹簧、可调节指针、旋片及刻度板等构成，最小刻度值为0.1N，白色塑料面板或铝板。面板尺寸：170mm×40mm×5mm。 | 5 | 个 |  |  | 物理
185 | 南通市越江中学 | 30299000101 | 密度计 | 0.700〜1.000 g/cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 2 | 支 |  |  | 物理
186 | 南通市越江中学 | 30202000902 | 弹簧度盘秤 | 8kg，8g | 3 | 台 |  |  | 物理
187 | 南通市越江中学 | 30601000106 | 量筒 | 100ml | 3 | 个 |  |  | 物理
188 | 南通市越江中学 | 30601000109 | 量筒 | 500ml | 2 | 个 |  |  | 物理
189 | 南通市越江中学 | 30602001008 | 烧杯 | 玻璃制，容量 250mL | 30 | 个 |  |  | 物理
190 | 南通市越江中学 | 30602001008 | 烧杯 | 玻璃制，容量 250mL | 30 | 个 |  |  | 生物
191 | 南通市越江中学 | 30602001006 | 烧杯 | 玻璃制，容量100mL | 30 | 个 |  |  | 生物
192 | 南通市越江中学 | 30602000101 | 试管 | Ф12mm×70mm | 30 | 支 |  |  | 生物
193 | 南通市越江中学 | 30409000700 | 桃花模型 | 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感 | 2 | 件 |  |  | 生物
194 | 南通市越江中学 | 30509390101 | 字母“e”装片 | 材料长度不小于10mm，切片厚度为15-25μm，每张玻片放材料1-2片 | 45 | 片 |  |  | 生物
195 | 南通市越江中学 | 30509202401 | 人血涂片 | 材料长度不小于10mm，切片厚度为15-25μm，每张玻片放材料1-2片 | 45 | 片 |  |  | 生物
196 | 南通市越江中学 | 30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 45 | 片 |  |  | 生物
197 | 南通市越江中学 | 30509300301 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 45 | 片 |  |  | 生物
198 | 南通市越江中学 | 30602000504 | Y形试管 | 直径20mm | 5 | 支 |  |  | 生物
199 | 南通市越江中学 | 30199004008 | 生物显微镜 | 消色差物镜：4×、10×、40×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；需外接电脑等其他设备（配套相关图像处理软件），拍照≥500万像素，录像分辨率≥720p/30fps | 1 | 台 |  |  | 生物
200 | 南通市越江中学 | 30602001204 | 锥形瓶 | 100mL玻璃制 | 2 | 个 |  |  | 生物
201 | 南通市越江中学 | 30603000112 | 酒精灯 | 玻璃制，容量250mL,双头 | 1 | 个 |  |  | 生物
202 | 南通市越江中学 | 30603000102 | 酒精灯 | 玻璃制，容量250mL,单头 | 1 | 个 |  |  | 生物
203 | 南通市越江中学 | 30605008401 | 培养皿 | 60mm（90ml），玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 30 | 套 |  |  | 生物
204 | 南通市越江中学 | 30602001005 | 烧杯 | 玻璃制，容量50mL | 30 | 个 |  |  | 生物
205 | 南通市越江中学 | 30603007302 | 滴管 | 100mm，直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 30 | 支 |  |  | 生物
206 | 南通市越江中学 | 30602000101 | 试管 | Ф15mm×150mm | 30 | 支 |  |  | 生物
207 | 南通市越江中学 | 30809000300 | 盖玻片 | 80303 | 2 | 包 |  |  | 生物
208 | 南通市越江中学 | 30809000200 | 载玻片 | 80302 | 2 | 盒 |  |  | 生物
209 | 南通市越江中学 | 30199004401 | 双目立体显微镜 | 放大倍数至少达到40倍，可配有显示屏， 方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存 | 2 | 台 |  |  | 生物
210 | 南通市越江中学 | 30307504401 | 红外线热效应演示器 | 本仪器分为红外线发现实验器、红外线性质说明器、红外线控制器三部分组成。1.红外线发现实验器由平行光源、三棱分光镜及暗箱等构成，暗箱为金属制，表面烤黑漆，光源为12V30W的卤钨灯。2.红外线性质说明器由凹面镜（直径90mm）热辐射物体（直径约25mm钢球）及底座构成，底座为冷板冲压成型，表面处理，尺寸：230mm×105mm×14mm。3.红外线控制器由发射装置、接收装置两部分构成，外接DC6V电源。 | 2 | 套 |  |  | 物理
211 | 南通市越江中学 | 30307504301 | 紫外线作用演示器 | 包括日光灯1支、紫外灯2支（波长254nm、365nm）、紫外线防护罩、滤光片4片（红、黄、绿、蓝色）、荧光片1片等 | 2 | 套 |  |  | 物理
212 | 南通市越江中学 | 30307502011 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 2 | 套 |  |  | 物理
213 | 南通市越江中学 | 30407002301 | 照相机原理模型 | 凸透镜成像，像距可调 | 2 | 个 |  |  | 物理
214 | 南通市越江中学 | 30307102401 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源； 液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件4部分组成； 气体/液体两用式 | 2 | 套 |  |  | 物理
215 | 南通市越江中学 | 40206010207 | 注射器 | 100ml | 10 | 个 |  |  | 物理
216 | 南通市越江中学 | 30602001006 | 烧杯 | 玻璃制，容量100mL | 30 | 个 |  |  | 物理
217 | 南通市越江中学 | 30204001006 | 红外温度计 | 分辨力0.1℃ | 2 | 个 |  |  | 物理
218 | 南通市越江中学 | 30204000705 | 数字温度计 | 量程-10℃～110℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，显示屏尺寸≥30mm×40mm | 2 | 支 |  |  | 物理
219 | 南通市越江中学 | 30307205101 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压6V，电流≤50m； 10kΩ的NT热敏电阻封在100mL注射器内，同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1s | 2 | 套 |  |  | 物理
220 | 南通市越江中学 | 30204000302 | 水银温度计 | 量程0℃～200℃，分度值1℃，有保护套 | 40 | 支 |  |  | 物理
221 | 南通市越江中学 | 30204000205 | 红液温度计 | 量程-20℃～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 40 | 支 |  |  | 物理
222 | 南通市越江中学 | 30204000901 | 电子体温计 | 量程35.0℃～41.0℃，分辨力0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 2 | 支 |  |  | 物理
223 | 南通市越江中学 | 30299003502 | 压强传感器 | 6个操作键，内置锂电，具有LCD显示、数据储存功能，能脱离计算机进行采集、显示、记录数据。与计算机的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与计算机USB相连；（2）通过蓝牙与计算机相连。测量范围：0～700Kpa，分辨率：0.02KPa。 | 2 | 个 |  |  | 物理
224 | 南通市越江中学 | 30204002201 | 温度传感器 | 规格：6个操作键，内置锂电，具有LCD显示、数据储存功能，能脱离计算机进行采集、显示、记录数据。与计算机的连接支持两种方式:（1）通过数据采集线直接与计算机USB相连；（2）通过蓝牙与计算机相连。测量范围：0～100 RH%，分辨率：1% | 2 | 个 |  |  | 物理
225 | 南通西藏民族中学 | 30101000801 | 试管架 | 塑料 | 20 | 个 |  |  | 化学
226 | 南通西藏民族中学 | 30307100701 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 10 | 组 |  |  | 物理
227 | 南通西藏民族中学 | 30605009705 | 塑料量杯 | 透明，圆柱形，2L | 6 | 个 |  |  | 化学
228 | 南通西藏民族中学 | 30308001000 | 中和热测定仪 | 尺寸85*85*125mm,有机玻璃外壳及上盖，隔热温层，内圆筒ф50mm×高70mm，配有一支0~100℃红水温度计，以及有机玻璃环形搅拌器等部件组成。 | 20 | 套 |  |  | 化学
229 | 南通西藏民族中学 | 30602000102 | 试管 | Ф15mm×150mm | 100 | 支 |  |  | 化学
230 | 南通西藏民族中学 | 30101000801 | 试管架 | 12孔 | 6 | 个 |  |  | 化学
231 | 南通西藏民族中学 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 3 | 个 |  |  | 化学
232 | 南通西藏民族中学 | 30308000803 | 溶液导电演示器 | 电表式，5个容器切换 | 1 | 台 |  |  | 化学
233 | 南通西藏民族中学 | 30308000901 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 1 | 套 |  |  | 化学
234 | 南通西藏民族中学 | 30604000606 | 细口瓶 | 无色，1000mL | 20 | 个 |  |  | 化学
235 | 南通西藏民族中学 | 30604000605 | 细口瓶 | 无色，500mL | 20 | 个 |  |  | 化学
236 | 南通西藏民族中学 | 30604001102 | 滴瓶 | 无色，60mL | 200 | 个 |  |  | 化学
237 | 南通西藏民族中学 | 30604001101 | 滴瓶 | 无色，30mL | 200 | 个 |  |  | 化学
238 | 南通西藏民族中学 | 30307101100 | 连通器 |  | 3 | 个 |  |  | 物理
239 | 南通西藏民族中学 | 30807001501 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 1 | 盒 |  |  | 物理
240 | 南通西藏民族中学 | 30807001701 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 5 | 套 |  |  | 物理
241 | 南通西藏民族中学 | 30807000901 | 电珠(小灯泡) | 2.5V或3.8V | 100 | 个 |  |  | 物理
242 | 南通西藏民族中学 | 30307100900 | 阿基米德原理实验器 | 由透明溢水筒1只，测量筒1只，铜配重块1只，铝配重块2只，塑料桶2只，圆柱体1只，潜水球1只（带乳胶管），橡胶育气球1只等组成。 | 1 | 套 |  |  | 物理
243 | 南通西藏民族中学 | 30307101600 | 潜水艇浮沉演示器 | 用无线遥控控制船身上的电动机进行抽水和注水的方法来改变船身的自身重量来实现沉浮的 | 5 | 套 |  |  | 物理
244 | 南通西藏民族中学 | 30307205000 | 双金属片 | 实验级 | 10 | 个 |  |  | 物理
245 | 南通西藏民族中学 | 30199001300 | 抽气筒 | 脚踏式或手持式 | 1 | 个 |  |  | 物理
246 | 南通西藏民族中学 | 30199009401 | 碘升华凝华管 | 密封式 | 5 | 个 |  |  | 物理
247 | 南通西藏民族中学 | 30199009600 | 聚光小手电筒 | 实验级 | 2 | 支 |  |  | 物理
248 | 南通西藏民族中学 | 30199008801 | 透明盛液筒 | 直径100mm×300mm | 10 | 个 |  |  | 物理
249 | 南通西藏民族中学 | 30307205700 | 油膜实验器 | 能实验测定油酸分子的长度，通过油酸分子在水平面是单分子排列的特点，测出油膜面积计算油酸分子长度 | 10 | 套 |  |  | 物理
250 | 通州区通海中学 | 30602001006 | 烧杯 | 100mL | 100 | 个 |  |  | 物理
251 | 通州区通海中学 | 30603000101 | 酒精灯 | 150mL，单头 | 50 | 个 |  |  | 物理
252 | 通州区通海中学 | 30601000106 | 量筒 | 100mL | 100 | 个 |  |  | 物理
253 | 通州区通海中学 | 30807003100 | 浮沉子 | 了解不同物体在水中沉浮现象不同 | 20 | 套 |  |  | 物理
254 | 通州区通海中学 | 30202000304 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 100 | 台 |  |  | 物理
255 | 通州区通海中学 | 30601000102 | 量筒 | 100ml | 2 | 个 |  |  | 生物
256 | 通州区通海中学 | 30601000102 | 量筒 | 10mL | 2 | 个 |  |  | 生物
257 | 通州区通海中学 | 30809000300 | 盖玻片 | 80303 | 10 | 包 |  |  | 生物
258 | 通州区通海中学 | 30809000200 | 载玻片 | 80302 | 10 | 盒 |  |  | 生物
259 | 通州区通海中学 | 30199004006 | 生物显微镜 | 1、目镜：H5X、H10X、H16X，专用目镜盒包装确保镜头清洁； 2、物镜：消色差10X、40X（弹）、100X（弹油）专用物镜盒包装确保镜头清洁； 3、转换器：三孔转换器； 4、载物台：金属方平台，尺寸120mm×120mm； 5、移动尺:X、Y方向移动，移动范围60mm×30m 6、调焦机构：全铜齿条，粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有上下限位机构； 7、聚光镜：阿贝聚光镜，可变光阑，数值孔径1.25； 8、光源：平凹反光镜ф50mm、金属支架； 9、包装：专业手提箱； | 4 | 台 |  |  | 生物
260 | 通州区通海中学 | 30802000401 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气（1个）； CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体（1个） | 2 | 个 |  |  | 化学
261 | 通州区通海中学 | 30802000101 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 2 | 件 |  |  | 化学
262 | 通州区通海中学 | 30802000801 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 1 | 个 |  |  | 化学
263 | 通州区通海中学 | 30409203001 | 人体呼吸运动模型 | 1．头部正中矢状切面示上、中、下鼻甲，上、中、下鼻道，额窦和蝶窦的形态和位置。2．示喉软骨、喉口、喉前庭、室襞、喉室、声襞及喉下腔。3．气管示“C”形软骨环及环状韧带，左右支气管形态及走向。4．左右肺做额状切，右肺示上、中、下三叶及支气管进入肺内的分布情况，左肺示主支气管及血管的断面结构，肺动脉应与支气管伴行。5．肺泡放大作部分剖面，示呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡及毛细血管和弹性纤维、肺动脉、肺静脉及支气管动、静脉。 | 1 | 件 |  |  | 生物
264 | 通州区通海中学 | 30309001703 | 解剖镊 | SWJPN-01 | 10 | 把 |  |  | 生物
265 | 通州区通海中学 | 30309001704 | 解剖镊 | SWJPN-01 | 10 | 把 |  |  | 生物