南通开放大学经管院实验室装修改造工程施工总说明

1）本工程为南通开放大学阶梯教室装修改造工程；

2）本工程做法根据清单及效果图施工；具体做法如下：

1、原教室天棚灯具拆除、墙面涂料铲除、门窗拆除，重新刷涂料、安装新灯具及门窗

2、新做地胶、窗帘、窗台板

3、屋面新做保温及防水等

3）本工程为施工方案、图纸设计及现场结合招标工程，如有疑问请在招投标疑问期内书面提出；如超出时间，本单位认为投标方已详细明了各种施工工艺及细节，在施工过程中，施工方以图纸不详细，施工方案不具体等各种为由要求增加费用的，一律不予计量；其余未竟事宜，以踏勘现场为主，参考清单进行报价；且所有费用参照工程量清单报价，如遇报价漏项或其他投标人私自改动清单造成的损失均由中标单位自行负责，否则建设方有权按废标处理；

南通开放大学